## RUBRADO generico
RUBRADO GENERICO Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | 950 m2 | % incidencia s/precio total |  | 99.9616
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | 50 m2 | % incidencia s/precio total |  | 0.0010045
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 0 m2 | % incidencia s/ precio total |  | 0.0010045
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | 0.036363
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 2.833% | 141000
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 13000
1.11 | Retiro de árbloles | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.1004% | 0.1004%
1.12 | Cartel de obra dimensiones 1,85x0,84m Chapa galvanizada y bastidor, según modelo adjunto | unidad | 1 | 8000 | 8000 | 0.1607% | 0.1607%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 80000
1,2,1 | Contenedor oficina | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.4018% | 0.4018%
1,2,2 | Contenedor vestuarios | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.4018% | 0.4018%
1,2,3 | Contenedor comedor | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.4018% | 0.4018%
1,2,4 | Contenedor baños | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.4018% | 0.4018%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 48000
1,3,1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.2009% | 0.2009%
1,3,2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.2009% | 0.2009%
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.2411% | 0.2411%
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 16000 | 16000 | 0.3214% | 0.3214%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.1045% | 5200
2.1 | Excavación bases y pilares de fundación | m3 | 4 | 1300 | 5200 | 0.02612% | 0.1045%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 0.1607% | 8000
3.1 | Relleno granular en cimentación | m3 | 4 | 2000 | 8000 | 0.04018% | 0.1607%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 10.73% | 534240
4.1 | Demolición de muros de ladrillos donde se encuentra suelta y para construccion de vigas y pilares | m3 | 8.4 | 2200 | 18480 | 0.0442% | 0.3713%
4.2 | Demolición de cubiertas livianas | m2 | 781 | 660 | 515460 | 0.01326% | 10.36%
4.3 | Retiro de vigas metálicas estructurales | global | 1 | 300 | 300 | 0.006027% | 0.006027%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 4.386% | 218344.08
5.1 | FUNDACIONES |  |  |  | 18074.88
5,1,1 | Dados hormigón ciclópeo 40*40*60 cm | m3 | 2.304 | 7845 | 18074.88 | 0.1576% | 0.3631%
5.2 | PILARES ESTRUCTURALES |  |  |  | 48330
5,2,1 | Pilares de hormigon armado - Indice 100 - 15*15cm | m3 | 1.35 | 35800 | 48330 | 0.7192% | 0.9709%
5.3 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 151939.2
5,3,1 | Vigas de hormigon armado . Indice 100- 15*20cm | m3 | 3.18 | 35800 | 113844 | 0.7192% | 2.287%
5,3,2 | Vigas metlicas Perfil doble C14 - Indice 100 -Sector 1- | kg | 87.12 | 210 | 18295.2 | 0.004219% | 0.3675%
5,3,3 | Anclajes de vigas metálicas existentes a pilares de hormigón nuevos | gl | 1 | 19800 | 19800 | 0.3978% | 0.3978%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 1.547% | 77000
| Obra húmeda |  |  |  | 77000
6.1 | Recomposición de muros de ladrillo de campo | m2 | 70 | 1100 | 77000 | 0.0221% | 1.547%
7 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 14.71% | 732100
7.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 32800
7,1,2 | Revoque exterior común grueso y fino en pretiles | m2 | 41 | 800 | 32800 | 0.01607% | 0.6589%
7,1,3 | Revoque interior en viga de HA | m3 | 20 | 700 | 14000 | 0.01406% | 0.2813%
7.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 699300
7,2,1 | Placas modulares de fibras minerales de 61x61 cmsegún MCP | m2 | 518 | 1350 | 699300 | 0.02712% | 14.05%
8 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 30.72% | 1529200
8.1 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 1520400
8,1,1 | Panel multicapa con núcleo de poliuretano alta densidad y caras acero galvanizado prepintado espesor 10cm | m2 | 956 | 1500 | 1434000 | 0.03013% | 28.81%
8,1,2 | Canalón de desagüe galvanizado prepinatdo color blanco. Incluye columnas de bajada correspondientes | ml | 108 | 800 | 86400 | 0.01607% | 1.736%
8.2 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 8800
8,2,1 | Reparación de cubierta liviana. Colocación de bulones en la galeria exterior | m2 | 44 | 200 | 8800 | 0.004018% | 0.1768%
9 | CARPINTERIA | [6 empty] | 1.567% | 78000
9.1 | Suministro e instalación de hojas en baños y depósitos de aulas del sector 1 | unidad | 9 | 2500 | 22500 | 0.05022% | 0.452%
9.2 | Reparación de puerta de acceso a aulas del Sector 1. Incluye herrajes | unidad | 3 | 5000 | 15000 | 0.1004% | 0.3013%
9.3 | Reparación de ventanas de aulas del Sector 1. Incluye herrajes de maniobra y cierre | unidad | 12 | 2500 | 30000 | 0.05022% | 0.6027%
9.4 | Reparación de mueble de pizarra y estntería en aulas Sector 1 | unidad | 3 | 3500 | 10500 | 0.07031% | 0.2109%
10 | HERRERIA | [6 empty] | 0.3918% | 19500
10.1 | Reparación de ventanas hacia la galería en aulas 1,2 y 3. Incluye sistema de cierre. | unidad | 18 | 650 | 11700 | 0.01306% | 0.2351%
10.2 | Reparación de ventanas hacia fachada posterior en aulas 1,2 y 3. Incluye sistema de cierre. | unidad | 12 | 650 | 7800 | 0.01306% | 0.1567%
11 | PINTURA | [6 empty] | 8.031% | 399760
11.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 388060
| Mampostería interior |  |  |  | 364280
11,1,1 | Pintura al agua blanco mate. En mamposteria Sector 1 | m2 | 1301 | 280 | 364280 | 0.005625% | 7.318%
| Mampostería exterior |  |  |  | 23780
11,1,2 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 41 | 200 | 8200 | 0.004018% | 0.1647%
11,1,3 | Pintura látex al agua antialgas | m2 | 41 | 380 | 15580 | 0.007634% | 0.313%
11.2 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 10000
11,2,1 | Barniz transparente al agua en ventanas y puertas en aulas 1, 2 y 3. Satinado color a definir. | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.2009% | 0.2009%
11.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 1700
11,3,1 | Esmalte al agua en ventanas de galería y fachada en aulas 1, 2 y 3. Satinado color a definir. | global | 1 | 1700 | 1700 | 0.03415% | 0.03415%
12 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 20.82% | 1036500
12.1 | Tablero general | unidad | 1 | 35000 | 35000 | 0.7031% | 0.7031%
12.2 | Tableros Secundarios | unidad | 11 | 11000 | 121000 | 0.221% | 2.431%
12.3 | Acometida (alimentación desde contador a tablero general) | global | 1 | 70000 | 70000 | 1.406% | 1.406%
12.4 | Enhebrado general | global | 1 | 291000 | 291000 | 5.846% | 5.846%
12.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 22000 | 22000 | 0.442% | 0.442%
12.6 | Camaras 60x60 | unidad | 3 | 4000 | 12000 | 0.08036% | 0.2411%
12.7 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 34000 | 34000 | 0.6831% | 0.6831%
12.8 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 1 | 24500 | 24500 | 0.4922% | 0.4922%
12.9 | Canalizaciones por bandejas | global | 1 | 98000 | 98000 | 1.969% | 1.969%
12.1 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 36000 | 36000 | 0.7232% | 0.7232%
12.2 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) Tortuga estanca 15W LED | unidad | 4 | 1200 | 4800 | 0.02411% | 0.09643%
12.3 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) Luminaria 60*60cm louver con 4 tubos LED 4x18 | unidad | 79 | 1800 | 142200 | 0.03616% | 2.857%
12.4 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) Tortuga estanca cuerpo metálico 15W LED | unidad | 21 | 1300 | 27300 | 0.02612% | 0.5485%
12.5 | Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalación) Foco 50W LED con fotocelula | unidad | 20 | 2400 | 48000 | 0.04822% | 0.9643%
12.6 | Luminaria tipo L5 (Incluye suministro e instalación) Luminaria 30*60cm louver con 2 tubos LED 2x18 | unidad | 18 | 1200 | 21600 | 0.02411% | 0.4339%
12.7 | Luminaria tipo L6 (Incluye suministro e instalación) Iluminaciónde emergencia 98 LED | unidad | 13 | 1600 | 20800 | 0.03214% | 0.4179%
12.8 | Luminaria tipo L7 (Incluye suministro e instalación) Tubo estanco 2*18 LED | unidad | 7 | 1900 | 13300 | 0.03817% | 0.2672%
12.9 | Correccion de energia reactiva | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.3013% | 0.3013%
13 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 0.4179% | 20800
13.1 | Extractor de cocina 8 renovaciones de aire por hora | unidad | 1 | 5800 | 5800 | 0.1165% | 0.1165%
13.2 | Ventilador de techo . Retiro de las unidades | unidad | 1 | 6000 | 6000 | 0.1205% | 0.1205%
13.3 | Equipo aire acondicionado en Sector 1. Verificación de buen funcionamiento | unidad | 3 | 3000 | 9000 | 0.06027% | 0.1808%
14 | AYUDAS | [6 empty] | 0.1004% | 5000
14.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1004% | 0.1004%
15 | VARIOS | [6 empty] | 3.476% | 173000
15.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 45000 | 45000 | 0.904% | 0.904%
15.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.7031% | 0.7031%
15.3 | Fletes para traslado de paneles retirados y acopio en destino | global | 1 | 70000 | 70000 | 1.406% | 1.406%
15.4 | Limpieza diaria y final de obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.3013% | 0.3013%
15.5 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.1607% | 0.1607%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 4977644.08
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 4977644.08
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA (10% en Obra Nueva) | 746646.612
C | SUBTOTAL (A+B) | 5724290.692
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 1095081.6976
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 164262.2546
F | TOTAL IVA (D+E) | 1259343.9522
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 6983634.6442
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 1493293.224
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 373323.306
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 1866616.53
J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 982586.9414
K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 245646.7353
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 1228233.6767
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 8211868.321

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)