## Rubrado empresa
CODICEN / DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA / AREA DE OBRAS
Reacondicionamiento total de Instalación eléctrica y aumento de carga.
| Escuela N°253, Parque del Plata - CANELONES |  |  | Fecha: | JUN 2017
Técnico Electricista: Álvaro Germán
|  | Un | Cant. | Precio Unit. | Sub-Total | Total
Medición
1.01 | Gabinete p/medición (instalación de enlace) | Gl | 1
1.02 | Zanja, cañerías, cámaras y línea gral. | Gl | 1
1.03 | Trámites ante UTE | Gl | 1
Instalación Interior
2.01 | Tablero General
2.02 | Tablero y TA1 | Gl | 1
2.03 | Tablero B | Gl | 1
2.04 | Canalizaciones aparentes (ductos y cañerías) | Gl | 1
2.05 | Alimentación a tableros y aula prefabricada
2.06 | Enhebrados para iluminación
2.07 | Enhebrados para fuerza motriz | Gl | 1
2.08 | Terminaciones para iluminación (plaquetas, interruptores, etc.) | Gl | 1
2.09 | Terminaciones para fuerza motriz (plaquetas, módulos, etc.) | Gl | 1
2.1 | Cajas de tomas múltiples (PT y PRC) | Un | 5
Luminarias
3.01 | Suministro e instalación de L1 | Un | 27
3.02 | Suministro e instalación de L2 | Un | 5
3.03 | Suministro e instalación de L3 | Un | 1
3.04 | Suministro e instalación de L4 | Un | 7
4.01 | Sistema de pararrayos | Gl | 1
4.02 | Sistema de descarga a tierra | Gl | 1
4.03 | Sistema de corrección de energía reactiva | Gl | 1
4.04 | Documentación | Gl | 1
4.05 | Reaparaciones en mamposterías (pases, etc.) | Gl | 1
TOTAL GENERAL
MATRIZ DE OFERTA
A | Precio sin IVA
B | IVA
C | A+B
D | Monto imponible
E | Leyes Sociales (64,8 % de D)
F | C + E = Precio total final