## RUBRADO ESCUELA No 1 - Durazno
ESCUELA No 1 - ARTIGAS - Eusebio Piriz No 780 - Durazno
TIPO DE INTERVENCION: REFORMA y MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | 1320 m2 | % incidencia s/precio total
% incidencia s/precio total
|  | Area de intervención |  |  |  | 135 m2 | % incidencia s/ precio total
% incidencia s/ precio total
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 5.841% | 108664
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 28500
1,1,1 | Acta de Medianería | unidad | 1 | 6500 | 6500 | 0.3494% | 0.3494%
1,1,2 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.2688% | 0.2688%
1,1,3 | Fletes de implantación | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.2688% | 0.2688%
1,1,4 | Cartel de obra dimensiones 0,85 m *1,85m (lona con estrcutura madera) | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 0.645% | 0.645%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 16850
1.2.1 | Vallado | ml | 10 | 1200 | 12000 | 0.0645% | 0.645%
1,2,2 | Alquiler baño quimico | global | 1 | 4850 | 4850 | 0.2607% | 0.2607%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 51000
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 23000 | 23000 | 1.236% | 1.236%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 16000 | 16000 | 0.86% | 0.86%
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.3225% | 0.3225%
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.3225% | 0.3225%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 12314
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | m2 | 47 | 262 | 12314 | 0.01408% | 0.6619%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.3747% | 6970
2,1,1 | Excavación para contrapisos | m3 | 4.7 | 1100 | 5170 | 0.05913% | 0.2779%
2,1,2 | Zanjas y pozos | m3 | 1.5 | 1200 | 1800 | 0.0645% | 0.09675%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 1.016% | 18900
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos interiores | m3 | 7.05 | 2100 | 14805 | 0.1129% | 0.7958%
3.2 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores | m3 | 1.95 | 2100 | 4095 | 0.1129% | 0.2201%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 7.195% | 133851.5
4.1 | Demolición de muros de ladrillos | m3 | 1.45 | 2300 | 3335 | 0.1236% | 0.1793%
4.2 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores | m2 | 35 | 400 | 14000 | 0.0215% | 0.7525%
4.3 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores | m2 | 14 | 400 | 5600 | 0.0215% | 0.301%
4.4 | Picado de revestimientos interiores | m2 | 90 | 550 | 49500 | 0.02956% | 2.661%
4.5 | Apertura de vanos | m3 | 0.24 | 3350 | 804 | 0.1801% | 0.04322%
4.6 | Retiro de aberturas | unidad | 6 | 500 | 3000 | 0.02688% | 0.1613%
4.7 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 10 | 500 | 5000 | 0.02688% | 0.2688%
4.8 | Retiro de escombros | m3 | 50.45 | 250 | 12612.5 | 0.01344% | 0.678%
4.9 | Retiro de instalaciones
4,9,1 | Retiro de instaaciones sanitarias | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.5375% | 0.5375%
4,9,2 | Retiro de instalación electrica a sustituir | global | 1 | 30000 | 30000 | 1.613% | 1.613%
5 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 0.2688% | 5000
| Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 5000
5.1 | Carreras y dinteles de hormigón armado | m3 | 0.1 | 25000 | 2500 | 1.344% | 0.1344%
5.2 | Antepechos de hormigón armado | m3 | 0.1 | 25000 | 2500 | 1.344% | 0.1344%
6 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 4.269% | 79420
| Sobre terreno |  |  |  | 79420
6.1 | Contrapiso hormigón de balasto (en baños espesor 10 cm) | m3 | 3.4 | 17800 | 60520 | 0.9568% | 3.253%
6.2 | Contrapiso exterior sobre terreno | m3 | 1.4 | 13500 | 18900 | 0.7257% | 1.016%
7 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 18.27% | 339870
7.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 197850
7,1,1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 167550
7,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | m2 | 25 | 850 | 21250 | 0.04569% | 1.142%
7,1,1,2 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 77 | 750 | 57750 | 0.04031% | 3.104%
7,1,1,3 | Revestimiento ceramicos 30cm*60cm, 2,10m de altura | m2 | 77 | 1150 | 88550 | 0.06182% | 4.76%
7.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 12000
7,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores (inlcuir reparación de alero) | m2 | 16 | 750 | 12000 | 0.04031% | 0.645%
7.1.3 | VARIOS |  |  |  | 18300
7,1,3,1 | Cantoneras de aluminio | ml | 5 | 300 | 1500 | 0.01613% | 0.08063%
7,1,3,2 | Buña de aluminio U | ml | 40 | 300 | 12000 | 0.01613% | 0.645%
7,1,3,3 | Cantoneras de chapa galvanizada en aristas cantos vivos | ml | 9.6 | 500 | 4800 | 0.02688% | 0.258%
7.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 14100
7,2,6 | Reparación de revoque interior sobre cielorrasos de hormigón | m2 | 47 | 300 | 14100 | 0.01613% | 0.7579%
7.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 127920
7.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 112800
7,3,1,2 | Baldosa monolitica gris plomo (30cm * 30cm) | m2 | 48 | 2350 | 112800 | 0.1263% | 6.063%
7.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 15120
7,3,2,16 | Baldosa calcárea roja 20*20cm (similar a la existente) | m2 | 14 | 1080 | 15120 | 0.05805% | 0.8127%
8 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 7.652% | 142360
8.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 92780
8,1,1 | Limpieza y acondicionamiento de la superficie previo a aplicar la membrana | m2 | 60 | 300 | 18000 | 0.01613% | 0.9675%
8,1,2 | Membrana líquida en losa de hormigón y pretiles y muros laterales con sika tex o similar (ver MCP) | m2 | 60 | 750 | 45000 | 0.04031% | 2.419%
8,1,3 | Cierre de gargantas en pretiles (media caña contra muros internos) | ml | 16 | 1455 | 23280 | 0.07821% | 1.251%
8,1,4 | Prueba de estanqueidad de azoteas | gl | 1 | 6500 | 6500 | 0.3494% | 0.3494%
8.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 25580
8,2,1 | Babetas | ml | 18 | 780 | 14040 | 0.04193% | 0.7547%
8,2,2 | Canalón de desagüe galvanizado | ml | 6 | 1340 | 8040 | 0.07203% | 0.4322%
8,2,3 | Piezas y accesorios | gl | 1 | 3500 | 3500 | 0.1881% | 0.1881%
8.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 24000
8,3,1 | Limpieza de azotea | gl | 1 | 4500 | 4500 | 0.2419% | 0.2419%
8,3,2 | Limpieza de desagües pluviales | gl | 1 | 3000 | 3000 | 0.1613% | 0.1613%
8,3,3 | Reparación de cubierta liviana aulas preescolares | gl | 1 | 12000 | 12000 | 0.645% | 0.645%
8,3,4 | Colocacion de globos en bajadas pluviales | unidad | 3 | 1500 | 4500 | 0.08063% | 0.2419%
9 | CARPINTERIA | [6 empty] | 1.505% | 28000
9.1 | Tipo C1 Puerta acceso a sshh preescolares (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 6500 | 13000 | 0.3494% | 0.6988%
9.2 | Tipo C2- Ventana aula frente (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.8063% | 0.8063%
10 | ALUMINIO | [6 empty] | 6.45% | 120000
10.1 | Tipo Al1 - Puerta box sshh (incluye suministro e instalación) | unidad | 6 | 7500 | 45000 | 0.4031% | 2.419%
10.2 | Tipo Al2 -Divisorio Box SSHH (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 4000 | 16000 | 0.215% | 0.86%
10.3 | Tipo Al3 - Puerta box sshh (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 7000 | 14000 | 0.3763% | 0.7525%
10.4 | Tipo Al4 - Divisorio Box SSHH (incluye suministro y colocación) | m | 4 | 4500 | 18000 | 0.2419% | 0.9675%
10.5 | Tipo Al5 Puerta Acceso SSHH Alumnos (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 8500 | 17000 | 0.4569% | 0.9138%
10.6 | Tipo Al6 Ventana 1,2*,4 (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 5000 | 10000 | 0.2688% | 0.5375%
11 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1.29% | 24000
11.1 | Tipo 1 - Bebedero (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 12000 | 24000 | 0.645% | 1.29%
12 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 1.075% | 20000
12.1 | Tipo V5 - Espejo sshh alumnos (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 5000 | 10000 | 0.2688% | 0.5375%
12.2 | Tipo V6- Espejo sshh preescolares (incluye suministro y colocación) | unidad | 4 | 2500 | 10000 | 0.1344% | 0.5375%
13 | PETREOS | [6 empty] | 0.6235% | 11600
13.1 | Tipo P3 - Mesada sshh alumnos (incluye suministro y colocación | unidad | 2 | 5800 | 11600 | 0.3118% | 0.6235%
14 | PINTURA | [6 empty] | 8.232% | 153150
14.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 133650
| Mampostería interior |  |  |  | 84150
14,1,1 | Pintura al agua ultralavable (sshh alumnos, SSHH preescolares, aulas preescolares) | m2 | 150 | 420 | 63000 | 0.02258% | 3.386%
14,1,2 | Pintura al agua para cielorrasos (sshh) | m2 | 47 | 450 | 21150 | 0.02419% | 1.137%
| Mampostería exterior |  |  |  | 49500
14,1,3 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 55 | 300 | 16500 | 0.01613% | 0.8869%
14,1,4 | Fijador -sellador al agua sobre revoques exteriores | m2 | 55 | 250 | 13750 | 0.01344% | 0.7391%
14,1,5 | Pintura acrilica al agua (frente aulas preescolares y sshh alumnos) | m2 | 55 | 350 | 19250 | 0.01881% | 1.035%
14.2 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 15000
14,2,1 | Esmalte sintético base aguarrás mineral (aberturas aulas preescolares y puertas acceso a aulas) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.8063% | 0.8063%
14.3 | PINTURA CARPINTERIA |  |  |  | 4500
14,3,1 | ABERTURA EXISTENTE | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.2419% | 0.2419%
15 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 17.19% | 319800
15.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 99900
15,1,1 | CI 60x60 | unidad | 3 | 7800 | 23400 | 0.4193% | 1.258%
15,1,2 | Caja sifoide (en box sshh) | unidad | 2 | 1500 | 3000 | 0.08063% | 0.1613%
15,1,3 | PPT 20X20 | unidad | 6 | 3500 | 21000 | 0.1881% | 1.129%
15,1,4 | Cañeria de desague primario PVC 63 | m | 12 | 1000 | 12000 | 0.05375% | 0.645%
15,1,5 | Cañeria de desague primario PVC 110 | m | 30 | 1200 | 36000 | 0.0645% | 1.935%
15,1,6 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.2419% | 0.2419%
15.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 23500
15,2,1 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 20000 | 20000 | 1.075% | 1.075%
15,2,2 | Depósito de agua potable PVC (reparacion y ajuste) | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.1881% | 0.1881%
15.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 196400
15,1,1 | Inodoro con tapa | unidad | 6 | 8000 | 48000 | 0.43% | 2.58%
15,1,2 | Indoro sshh preescolar | unidad | 4 | 5000 | 20000 | 0.2688% | 1.075%
15,1,3 | Cisterna exterior | unidad | 10 | 4000 | 40000 | 0.215% | 2.15%
15,1,4 | Bacha acero inoxidable | unidad | 4 | 2500 | 10000 | 0.1344% | 0.5375%
15,1,5 | Lavatorio sshh preescolares | unidad | 4 | 4800 | 19200 | 0.258% | 1.032%
15,1,6 | Grifería monocomando preesmatic | unidad | 8 | 4500 | 36000 | 0.2419% | 1.935%
15,1,7 | Dispensador de papel toalla en rollo | unidad | 4 | 1500 | 6000 | 0.08063% | 0.3225%
15,1,8 | Dispensador de jabon | unidad | 4 | 1000 | 4000 | 0.05375% | 0.215%
15,1,9 | Portarrollo | unidad | 10 | 800 | 8000 | 0.043% | 0.43%
15,1,10 | Percha | unidad | 4 | 650 | 2600 | 0.03494% | 0.1398%
15,1,11 | Toallero | unidad | 4 | 650 | 2600 | 0.03494% | 0.1398%
16 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 12.88% | 239600
16.1 | Tablero general y derivados | unidad | 1 | 25000 | 25000 | 1.344% | 1.344%
16.2 | Enhebrado general | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.645% | 0.645%
16.3 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.2688% | 0.2688%
16.4 | Cámaras 20x20 | unidad | 2 | 3500 | 7000 | 0.1881% | 0.3763%
16.5 | Cámaras 40x40 | unidad | 2 | 4500 | 9000 | 0.2419% | 0.4838%
16.6 | Cañerias en piso PVC 63 mm | m | 48 | 1200 | 57600 | 0.0645% | 3.096%
16.7 | Canalizaciones embutidas en sshh a refaccionar | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.2688% | 0.2688%
16.8 | Canalizaciones aparentes según poryecto de electrica general | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.8063% | 0.8063%
16.9 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.8063% | 0.8063%
17 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.8063% | 0.8063%
17.1 | Portero eléctrico | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.1881% | 0.1881%
17.2 | Luminarias
17,2,1 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 3500 | 14000 | 0.1881% | 0.7525%
17,2,2 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 6 | 3500 | 21000 | 0.1881% | 1.129%
17,2,3 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 3500 | 7000 | 0.1881% | 0.3763%
17.3 | Correccion de energia reactiva | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.2688% | 0.2688%
17.4 | Trámite aumento de carga ante UTE a 50kw | global | 1 | 23500 | 23500 | 1.263% | 1.263%
18 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 1.613% | 30000
18.1 | Extractor de baño Tipo SP decor 100 | unidad | 2 | 3000 | 6000 | 0.1613% | 0.3225%
18.2 | Termotanque eléctrico 30lt | unidad | 2 | 7000 | 14000 | 0.3763% | 0.7525%
18.3 | Equipo aire acondicionado xx BTU ajuste de las instalaciones existentes de todos los aires existentes en el local | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.5375% | 0.5375%
19 | SEÑALETICA | [6 empty] | 0.03763% | 700
19.1 | Cartel autoadhesivo vinilo (para sshh 15*20cm) | unidad | 2 | 350 | 700 | 0.01881% | 0.03763%
20 | AYUDAS | [6 empty] | 1.048% | 19500
20.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.5375% | 0.5375%
20.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.2419% | 0.2419%
20.3 | Ayuda a Aluminio | global | 1 | 2500 | 2500 | 0.1344% | 0.1344%
20.4 | Ayuda a Carpinteria | global | 1 | 2500 | 2500 | 0.1344% | 0.1344%
21 | VARIOS | [6 empty] | 3.171% | 59000
21.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.2688% | 0.2688%
21.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.2688% | 0.2688%
21.3 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.1881% | 0.1881%
21.4 | Limpieza final de obra | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.2688% | 0.2688%
21.5 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 12500 | 12500 | 0.6719% | 0.6719%
21.6 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 23000 | 23000 | 1.236% | 1.236%
21.7 | Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.2688% | 0.2688%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 1860385.5
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 1860385.5
B | 10% DE OBRA IMPREVISTA | 186038.55
C | SUBTOTAL (A+B) | 2046424.05
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 409284.81
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 40928.481
F | TOTAL IVA (D+E) | 450213.291
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 2496637.341
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 372077.1
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 93019.275
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 465096.375
J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 244826.7318
K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 60834.6059
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 305661.3377
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 2802298.6787
Firma
Arquitecto Residente
Valentina Beriao

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)