## RUBRADO Obras edilicias
FORMULARIO 4: RUBRADO |  | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 07/2020
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: LICEO LA PALOMA- DURAZNO |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO
1,1,1 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
1,1,2 | Fletes de implantación |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1,1,3 | Cartel de obra dimensiones 0,85 m *1,85m (lona con estrcutura madera) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 | Vallado |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
1,2,2 | Alquiler baño quimico |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1,3,3 | Consumo de UTE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1,3,4 | Consumo de OSE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | REPLANTEO DE OBRA
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.1 | Excavación para contrapisos en acceso a aulas móviles y acceso al local. |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.00 | RELLENOS Y APORTES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.1 | Retiro de tabique en dirección |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.2 | Retiro de cielorraso en laboratorio |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.3 | Demolición y retiro de torre , tanque y bomba |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.4 | Apertura de vanos para colocar aberturas |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.5 | Retiro de aberturas |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
4.6 | Picado de revoques sectores con humedad (sala de profesores, biblioteca, laboratorio, sector en aulas,etc) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.7 | Retiro de escombros |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.8 | Retiro de estructura en desuso en patio, (pilares, cerchas, etc) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.9 | Retiro de instalación electrica a sustituir |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.1 | Demolicion de tabique sshh alumnos y profesor. |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
5.00 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1 | Obra seca
5,1,1 | Tabique de yeso 12cm de espesor, enduido, pintura , aislación R11(dirección y sala de profesores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2 | Carreras, dinteles y antepechos
5,2,1 | Carreras y dinteles de hormigón armado (abertura acceso) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5,2,2 | Antepechos de hormigón armado |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles en paredes de laboratorio. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores, aberturas nuevas. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Sobre terreno
7.1 | Contrapiso hormigón acceso con malla c42 (10cm) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.2 | Contrapiso exterior sobre terreno |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1 | PARAMENTOS VERTICALES
8,1,1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES
8,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores en zona de humedades (sala de pofesores, biblioteca, etc) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
8,1,1,2 | Revoque interior nuevo dos capas en laboratorio. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES
8,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores , fisuras, etc. |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1.3 | VARIOS
8,1,3,1 | Alero de acceso, estrcutura metálica tubular 10*10, 3mmm y policarbonato |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
8,1,3,2 | Rampas de Hormigón en patio con malla c42 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.2 | CIELORRASOS
8,2,1 | Cielorraso MODULADO DE FIBRAS MINERALES nuevo tipo ämstrong" (ver plano Cielorraso) |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8,2,2 | Reparacion de cielorrasos en aulas (ver gráficos) y pintura de los mismos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8,2,3 | Cielorraso nuevo con placa cementicia en acceso al liceo, con enduido para exterior y pintura. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.3 | PAVIMENTOS
8.3.1 | Pavimentos Interiores
8,3,1,2 | Pavimento nuevo en laboratorio |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.3.2 | Pavimentos Exteriores
8,3,2,1 | Baldosones de hormigon para acceso a aulas moviles 30*90 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
8,3,2,2 | Sector de acceso al liceo Hormigón rodillado con juntas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1 | CUBIERTAS LIVIANAS, REPARACION AJUSTE
9,1,1 | Sustitucón de un 5% de chapas y reclavado de chapas existentes. |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
9,1,2 | Canalón de desagüe a impermeabilizar con membrana asfáltica (sala profesores) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
9,1,3 | Cubeta de chapa y columna de bajada de 160mm (sala de profesores) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
9,1,4 | Babetas |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
9,1,5 | Cumbrera de chapa a sutituir |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
9,1,6 | Impermeabilización de pretiles con membrana líquida |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
9,1,7 | Canalones, sustitución de canalones y bajadas y/o reparación de todos los existentes. |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
9,1,8 | Alero de acceso al liceo |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.1 | Tipo C1 Puerta acceso a Dirección |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1 | Tipo Al1 - Aberturas a colocar (suministra el liceo) -agregar lamina de seguridad |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.2 | Tipo Al1 - A suministrar por el contratista (suministro y colocación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.3 | Tipo Al2 - Puerta acceso al liceo 1,20m*2,1m (incluye suministro y colocación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.4 | Tipo Al3 - Ventana Dirección (incluye suministro y colocación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.1 | Tipo Hl1 - Puerta de acceso al liceo |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.2 | Tipo Hl2 - Puerta de acceso calle |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.3 | Tipo Hl3 - Puerta de acceso al patio |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO
13,1,1 | Mampostería interior |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13,1,1,1 | Pintura al agua ultralavable todos los locales interiores (aulas, informática, sshh profesores, laboratorio, et.) Considerar zocalo mas oscuro 0,80m de altura. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13,1,1,2 | Pintura para cielorrasos de fibra en setores donde se reparan (sshh) |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13,1,2 | Mampostería exterior |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13,1,13 | Fijador -sellador al agua sobre revoques exteriores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13,1,2,1 | Pintura acrilica al agua (exterior PINTURA EN TODO del local escolar ) |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13,1,3 | PINTURA SOBRE METALES
13,1,,3,1 | Esmalte sintético base aguarrás mineral (rejas nuevas y existentes, aberturas metálicas, rejas aulas moviles, aleros aulas móviles ) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
13,1,4 | PINTURA CARPINTERIA
13,1,4,1 | Aberturas interiores |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
13,1,5 | PINTURA SOBRE PISOS
13,1,5,1 | Pintura de pisos en aulas 1,2 e informática |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14.1 | PLUVIALES
14,1,1 | BDA 40x40 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
14,1,2 | Cañeria de desague pluvial PVC 160 |  | m |  | 0 |  | #DIV/0!
15 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1 | Tablero general y derivados (reparación de tableros existentes y ajustes necesarios para aumento de carga) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2 | Enhebrado general |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
15.3 | Sistema de descarga a tierra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
15.4 | Cámaras 40x40 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
15.5 | Cañerias en piso PVC 63 mm |  | m |  | 0 |  | #DIV/0!
15.6 | Canalizaciones aparentes a reparar en todo el local tanto interior como exterior. |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
15.7 | Canalizaciones aparentesa realizar nuevo (dirección, sala de profesores, laboratorio) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
15.8 | Ajuste de instalación electrica en aulas móviles. |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
15.9 | Terminaciones (tomas e iluminacion) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1 | Portero eléctrico |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
15.11 | Estudio de cargas para calculo de aumento de carga. |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
15.12 | Luminarias |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.13 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
15.14 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
15.15 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
15.16 | Trámite aumento de carga ante UTE (según se determine por estudio de cargas) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
16 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1 | Aire acondicionado para dirección 12,000 btu (suministro, instalación, desagues, etc) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
17 | AYUDAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1 | Ayuda a Instalación eléctrica |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
17.2 | Ayuda a Aluminio |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
17.3 | Ayuda a Carpinteria y herrería |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
18 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1 | Técnico Prevencionista |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2 | Fletes durante ejecución de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3 | Limpieza diaria de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
18.4 | Limpieza final de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
18.5 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
18.6 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
18.6 | Sustitución de cubiertas en laboratorio y sala de profesores , considerar sustitución parcial de la estructura |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
18.7 | Reparación de fisuras exteriores e interiores |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
SUB TOTAL OBRA | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
La oferta debe incluir la totalidad de los trabajos necesarios para la completa ejecución del proyecto licitado. Si la empresa considera necesario, podrá agregar los rubros, ítems y metrajes que crea necesarios para la cotización, sin modificar el formato del Formulario 4.