## RUBRADO Liceo La Paloma (rev2)
Liceo La Paloma - Durazno
TIPO DE INTERVENCION: OBRAS DE MANTENIMIENTO |  | Area construida (m2) |  |  |  | 495
|  | Area de intervención interior (m2) |  |  |  | 495 | % incidencia s/ precio total |  | 100%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 6.214% | 150850
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 67000
1,1,1 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.206% | 0.206%
1,1,2 | Fletes de implantación | global | 1 | 50000 | 50000 | 2.06% | 2.06%
1,1,3 | Cartel de obra dimensiones 0,85 m *1,85m (lona con estrcutura madera) | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 0.4943% | 0.4943%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 16850
1.2.1 | Vallado | ml | 10 | 1200 | 12000 | 0.04943% | 0.4943%
1,2,2 | Alquiler baño quimico | global | 1 | 4850 | 4850 | 0.1998% | 0.1998%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 57000
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 23000 | 23000 | 0.9474% | 0.9474%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 16000 | 16000 | 0.6591% | 0.6591%
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.4943% | 0.4943%
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.2472% | 0.2472%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 10000
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.4119% | 0.4119%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.08156% | 1980
2.1 | Excavación para contrapisos en acceso a aulas móviles y acceso al local. | m3 | 1.8 | 1100 | 1980 | 0.04531% | 0.08156%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 0.1557% | 3780
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores | m3 | 1.8 | 2100 | 3780 | 0.08651% | 0.1557%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 5.573% | 135298.5625
4.1 | Retiro de tabique en dirección | m3 | 1.8 | 2300 | 4140 | 0.09474% | 0.1705%
4.2 | Retiro de cielorraso en laboratorio | m2 | 12.6 | 350 | 4410 | 0.01442% | 0.1817%
4.3 | Demolición y retiro de torre , tanque y bomba | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.4119% | 0.4119%
4.4 | Apertura de vanos para colocar aberturas | m3 | 1.4263 | 3350 | 4777.9375 | 0.138% | 0.1968%
4.5 | Retiro de aberturas | unidad | 12 | 500 | 6000 | 0.0206% | 0.2472%
4.6 | Picado de revoques sectores con humedad (sala de profesores, biblioteca, laboratorio, sector en aulas,etc) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.6179% | 0.6179%
4.7 | Retiro de escombros | m3 | 3.2262 | 6500 | 20970.625 | 0.2678% | 0.8638%
4.8 | Retiro de estructura en desuso en patio, (pilares, cerchas, etc) | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.4119% | 0.4119%
4.9 | Retiro de instalación electrica a sustituir | global | 1 | 30000 | 30000 | 1.236% | 1.236%
4.1 | Demolicion de tabique sshh alumnos y profesor. | global | 1 | 30000 | 30000 | 1.236% | 1.236%
5 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 1.776% | 43110
5.1 | Obra seca |  |  |  | 39360
5,1,1 | Tabique de yeso 12cm de espesor, enduido, pintura , aislación R11(dirección y sala de profesores | m2 | 16.4 | 2400 | 39360 | 0.09886% | 1.621%
5.2 | Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 3750
5,2,1 | Carreras y dinteles de hormigón armado (abertura acceso) | m3 | 0.1125 | 25000 | 2812.5 | 1.03% | 0.1159%
5,2,2 | Antepechos de hormigón armado | m3 | 0.0375 | 25000 | 937.5 | 1.03% | 0.03862%
6 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 1.499% | 36400
6.1 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles en paredes de laboratorio. | m2 | 32 | 1000 | 32000 | 0.04119% | 1.318%
6.2 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores, aberturas nuevas. | m2 | 4.4 | 1000 | 4400 | 0.04119% | 0.1812%
7 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 1.987% | 48240
| Sobre terreno |  |  |  | 48240
7.1 | Contrapiso hormigón acceso con malla c42 (10cm) | m3 | 1.8 | 17800 | 32040 | 0.7332% | 1.32%
7.2 | Contrapiso exterior sobre terreno | m3 | 1.2 | 13500 | 16200 | 0.5561% | 0.6673%
8 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 10.25% | 248800
8.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 87700
8,1,1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 58450
8,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores en zona de humedades (sala de pofesores, biblioteca, etc) | global | 1 | 850 | 850 | 0.03501% | 0.03501%
8,1,1,2 | Revoque interior nuevo dos capas en laboratorio. | m2 | 38.4 | 1500 | 57600 | 0.06179% | 2.373%
8.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 750
8,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores , fisuras, etc. | gl | 1 | 750 | 750 | 0.03089% | 0.03089%
8.1.3 | VARIOS |  |  |  | 28500
8,1,3,1 | Alero de acceso, estrcutura metálica tubular 10*10, 3mmm y policarbonato | gl | 1 | 15000 | 15000 | 0.6179% | 0.6179%
8,1,3,2 | Rampas de Hormigón en patio con malla c42 | m3 | 0.54 | 25000 | 13500 | 1.03% | 0.5561%
8.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 57600
8,2,1 | Cielorraso MODULADO DE FIBRAS MINERALES nuevo tipo ämstrong" (ver plano Cielorraso) | m2 | 68.5 | 300 | 20550 | 0.01236% | 0.8465%
8,2,2 | Reparacion de cielorrasos en aulas (ver gráficos) y pintura de los mismos | m2 | 87 | 150 | 13050 | 0.006179% | 0.5376%
8,2,3 | Cielorraso nuevo con placa cementicia en acceso al liceo, con enduido para exterior y pintura. | m2 | 10 | 2400 | 24000 | 0.09886% | 0.9886%
8.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 66750
8.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 30000
8,3,1,2 | Pavimento nuevo en laboratorio | m2 | 20 | 1500 | 30000 | 0.06179% | 1.236%
8.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 36750
8,3,2,1 | Baldosones de hormigon para acceso a aulas moviles 30*90 | unidad | 15 | 750 | 11250 | 0.03089% | 0.4634%
8,3,2,2 | Sector de acceso al liceo Hormigón rodillado con juntas | m2 | 17 | 1500 | 25500 | 0.06179% | 1.05%
9 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 7.528% | 182760
9.1 | CUBIERTAS LIVIANAS, REPARACION AJUSTE |  |  |  | 182760
9,1,1 | Sustitucón de un 5% de chapas y reclavado de chapas existentes. | gl | 1 | 75000 | 75000 | 3.089% | 3.089%
9,1,2 | Canalón de desagüe a impermeabilizar con membrana asfáltica (sala profesores) | gl | 1 | 10000 | 10000 | 0.4119% | 0.4119%
9,1,3 | Cubeta de chapa y columna de bajada de 160mm (sala de profesores) | gl | 1 | 10000 | 10000 | 0.4119% | 0.4119%
9,1,4 | Babetas | ml | 30 | 780 | 23400 | 0.03213% | 0.9639%
9,1,5 | Cumbrera de chapa a sutituir | ml | 12 | 780 | 9360 | 0.03213% | 0.3856%
9,1,6 | Impermeabilización de pretiles con membrana líquida | gl | 1 | 15000 | 15000 | 0.6179% | 0.6179%
9,1,7 | Canalones, sustitución de canalones y bajadas y/o reparación de todos los existentes. | gl | 1 | 15000 | 15000 | 0.6179% | 0.6179%
9,1,8 | Alero de acceso al liceo | gl | 1 | 25000 | 25000 | 1.03% | 1.03%
10 | CARPINTERIA | [6 empty] | 0.5355% | 13000
10.1 | Tipo C1 Puerta acceso a Dirección | unidad | 2 | 6500 | 13000 | 0.2678% | 0.5355%
11 | ALUMINIO | [6 empty] | 1.998% | 48500
11.1 | Tipo Al1 - Aberturas a colocar (suministra el liceo) -agregar lamina de seguridad | unidad | 6 | 1500 | 9000 | 0.06179% | 0.3707%
11.2 | Tipo Al1 - A suministrar por el contratista (suministro y colocación) | unidad | 4 | 5000 | 20000 | 0.206% | 0.8239%
11.3 | Tipo Al2 - Puerta acceso al liceo 1,20m*2,1m (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.6179% | 0.6179%
11.4 | Tipo Al3 - Ventana Dirección (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.1854% | 0.1854%
12 | HERRERÍA | [6 empty] | 1.483% | 36000
12.1 | Tipo Hl1 - Puerta de acceso al liceo | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 0.4943% | 0.4943%
12.2 | Tipo Hl2 - Puerta de acceso calle | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 0.4943% | 0.4943%
12.3 | Tipo Hl3 - Puerta de acceso al patio | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 0.4943% | 0.4943%
13 | PINTURA | [6 empty] | 23.91% | 580480
13.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 485030
13,1,1 | Mampostería interior |  |  |  | 228150
13,1,1,1 | Pintura al agua ultralavable todos los locales interiores (aulas, informática, sshh profesores, laboratorio, et.) Considerar zocalo mas oscuro 0,80m de altura. | m2 | 420 | 450 | 189000 | 0.01854% | 7.785%
13,1,1,2 | Pintura para cielorrasos de fibra en setores donde se reparan (sshh) | m2 | 87 | 450 | 39150 | 0.01854% | 1.613%
13,1,2 | Mampostería exterior |  |  |  | 256880
13,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 32 | 350 | 11200 | 0.01442% | 0.4614%
13,1,13 | Fijador -sellador al agua sobre revoques exteriores | m2 | 32 | 250 | 8000 | 0.0103% | 0.3295%
13,1,2,1 | Pintura acrilica al agua (exterior PINTURA EN TODO del local escolar ) | m2 | 494 | 520 | 256880 | 0.02142% | 10.58%
13,1,3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 35000
13,1,,3,1 | Esmalte sintético base aguarrás mineral (rejas nuevas y existentes, aberturas metálicas, rejas aulas moviles, aleros aulas móviles ) | global | 1 | 35000 | 35000 | 1.442% | 1.442%
13,1,4 | PINTURA CARPINTERIA |  |  |  | 30000
13,1,4,1 | Aberturas interiores | global | 1 | 30000 | 30000 | 1.236% | 1.236%
13,1,5 | PINTURA SOBRE PISOS |  |  |  | 30450
13,1,5,1 | Pintura de pisos en aulas 1,2 e informática | m2 | 87 | 350 | 30450 | 0.01442% | 1.254%
14 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 0.8527% | 20700
14.1 | PLUVIALES |  |  |  | 20700
14,1,1 | BDA 40x40 | unidad | 3 | 6500 | 19500 | 0.2678% | 0.8033%
14,1,2 | Cañeria de desague pluvial PVC 160 | m | 10 | 120 | 1200 | 0.004943% | 0.04943%
15 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 22.01% | 534200
15.1 | Tablero general y derivados (reparación de tableros existentes y ajustes necesarios para aumento de carga) | unidad | 1 | 35000 | 35000 | 1.442% | 1.442%
15.2 | Enhebrado general | global | 1 | 50000 | 50000 | 2.06% | 2.06%
15.3 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.8239% | 0.8239%
15.4 | Cámaras 40x40 | unidad | 2 | 4500 | 9000 | 0.1854% | 0.3707%
15.5 | Cañerias en piso PVC 63 mm | m | 48 | 1200 | 57600 | 0.04943% | 2.373%
15.6 | Canalizaciones aparentes a reparar en todo el local tanto interior como exterior. | global | 1 | 25000 | 25000 | 1.03% | 1.03%
15.7 | Canalizaciones aparentesa realizar nuevo (dirección, sala de profesores, laboratorio) | global | 1 | 45000 | 45000 | 1.854% | 1.854%
15.8 | Ajuste de instalación electrica en aulas móviles. | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.6179% | 0.6179%
15.9 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 50000 | 50000 | 2.06% | 2.06%
15.1 | Portero eléctrico | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.1442% | 0.1442%
15.11 | Estudio de cargas para calculo de aumento de carga. | global | 1 | 45000 | 45000 | 1.854% | 1.854%
15.12 | Luminarias
15.13 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 28 | 3700 | 103600 | 0.1524% | 4.268%
15.14 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 5 | 3000 | 15000 | 0.1236% | 0.6179%
15.15 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 3500 | 10500 | 0.1442% | 0.4325%
15.16 | Trámite aumento de carga ante UTE (según se determine por estudio de cargas) | global | 1 | 50000 | 50000 | 2.06% | 2.06%
16 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 0.6179% | 15000
16.1 | Aire acondicionado para dirección 12,000 btu (suministro, instalación, desagues, etc) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.6179% | 0.6179%
17 | AYUDAS | [6 empty] | 2.678% | 65000
17.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 35000 | 35000 | 1.442% | 1.442%
17.2 | Ayuda a Aluminio | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.8239% | 0.8239%
17.3 | Ayuda a Carpinteria y herrería | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.4119% | 0.4119%
18 | VARIOS | [6 empty] | 10.85% | 263500
18.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.4119% | 0.4119%
18.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 45000 | 45000 | 1.854% | 1.854%
18.3 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.1442% | 0.1442%
18.4 | Limpieza final de obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.6179% | 0.6179%
18.5 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 30000 | 30000 | 1.236% | 1.236%
18.6 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 52000 | 52000 | 2.142% | 2.142%
18.6 | Sustitución de cubiertas en laboratorio y sala de profesores , considerar sustitución parcial de la estructura | global | 1 | 100000 | 100000 | 4.119% | 4.119%
18.7 | Reparación de fisuras exteriores e interiores | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.3295% | 0.3295%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 2427598.5625
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 2427598.5625
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA | 364139.7844
C | SUBTOTAL (A+B) | 2791738.3469
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 534071.6837
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 80110.7526
F | TOTAL IVA (D+E) | 614182.4363
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 3405920.7832
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 485519.7125
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 182069.8922
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 667589.6047
J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 319471.9708
K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 119801.9891
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 439273.9599
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 3845194.7431
Firma
Arquitecto Residente
Valentina Beriao