## RUBRADO generico
RUBRADO INSPECCION DE ESCUELAS
| TIPO DE INTERVENCION: REUBICACION Y REFORMA DE BAÑOS Y ESTADISTICAS |  | Area construida |  |  |  | 66 m2 | % incidencia s/ precio total |  | 99.23%
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías)
ESPACIOS EXTERIORES
| RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | 0.7738%
| RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
| 1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 3.405% | 55000
| 1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 12000
| 1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1,85m x 0,84 m Chapa Galvanizada | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 0.7429% | 0.7429%
| 1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 38000
| 1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.9286% | 0.9286%
| 1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 14000 | 14000 | 0.8667% | 0.8667%
| 1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 4000 | 4000 | 0.2476% | 0.2476%
| 1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 5000
| 1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 3.08% | 49755
| 4.1 | Demolición de muros de ladrillos | m3 | 8 | 2000 | 16000 | 0.1238% | 0.9905%
| 4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores | m2 | 12.6 | 450 | 5670 | 0.02786% | 0.351%
| 4,13,1 | Desarmado de pavimentos interiores de madera y relleno debajo de pavimento actual (0,5m de profundidad) | m2 | 19.3 | 450 | 8685 | 0.02786% | 0.5377%
| 4.15 | Picado de revestimientos interiores (sólo sala de acuerdos, lo demás se reviste con yeso) | m2 | 1 | 600 | 600 | 0.03714% | 0.03714%
| 4.2 | Apertura de vanos | gl | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 8 | 600 | 4800 | 0.03714% | 0.2972%
| 4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | gl | 1 | 2000 | 2000 | 0.1238% | 0.1238%
| 4.26 | Retiro de escombros | gl | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 4.27 | Retiro de instalaciones sanitarias | global | 1 | 2000 | 2000 | 0.1238% | 0.1238%
| 5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 3.838% | 62000
| 5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 62000
| 5,4,2 | Vigas metálicas | m | 12 | 4000 | 48000 | 0.2476% | 2.972%
| 5,4,6 | Montaje de vigas metálicas | gl | 1 | 2000 | 2000 | 0.1238% | 0.1238%
| 5,4,7 | Dado de compresión en muro para repartir la carga | unidad | 4 | 3000 | 12000 | 0.1857% | 0.7429%
| 6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 11.68% | 188750
|  | Obra húmeda |  |  |  | 500
| 6.1 | Ladrillo de campo espesor 30 cm (abertura a tapiar en Local de Estadísticas actual) | m2 | 1 | 1 | 500 | 6.191e-05% | 0.03095%
|  | Obra seca |  |  |  | 175000
| 6.17 | Placa doble de yeso espesor 10 cm en baño | m2 | 30 | 2500 | 75000 | 0.1548% | 4.643%
| 6,22,1 | Panelería en pasillo y oficinas , HM Office o superior calidad | gl | 1 | 50000 | 50000 | 3.095% | 3.095%
| 6,22,2 | Tabiques melaminicos en baños, incluye puertas | gl | 1 | 50000 | 50000 | 3.095% | 3.095%
|  | Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 13250
| 6.24 | Carreras y dinteles de perfiles metálicos normalizados | m | 3.5 | 3500 | 12250 | 0.2167% | 0.7584%
| 6.26 | Antepechos de hormigón armado | m3 | 0.05 | 20000 | 1000 | 1.238% | 0.06191%
| 7 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 0.1238% | 2000
| 7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | gl | 1 | 2000 | 2000 | 0.1238% | 0.1238%
| 8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 0.3095% | 5000
|  | Sobre terreno |  |  |  | 5000
| 8.1 | Contrapiso hormigón de cascotes | gl | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 26.66% | 430640
| 9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 271000
| 9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 271000
| 9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores en sala de acuerdos, al sacar la mesada existente (incluye pintura ) | gl | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 9,1,1,9 | Revestimiento de venecitas en guarda de cocina | m2 | 1 | 1000 | 1000 | 0.06191% | 0.06191%
| 9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos blanca apaisada de 60 x 30cm (incluye baños y cocinas ) | m2 | 40 | 1500 | 60000 | 0.09286% | 3.714%
| 9,1,1,10,1 | Revestimient ceramico FLANDES BEIGE MATE o BRASIL IVORY (cerámicas CASTRO) o similar | m2 | 22 | 2500 | 55000 | 0% | 3.405%
| 9,1,1,12 | Revestimiento mármol pulido a tono con el revestimiento FLANDES BEIGE MATE o superior | m2 | 8 | 4500 | 36000 | 0.2786% | 2.229%
| 9,1,1,15 | Revestimiento placa de yeso | m2 | 114 | 1000 | 114000 | 0.06191% | 7.057%
| 9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 39800
| 9,2,5 | Cielorraso tablillas de PVC (baños, cocina, parte final del pasillo, pasillo nuevo y oficina) | m2 | 46 | 800 | 36800 | 0.04953% | 2.278%
| 9,2,10 | Reparación de revoques de cielorraso | gl | 1 | 3000 | 3000 | 0.1857% | 0.1857%
| 9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 119840
| 9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 119840
| 9,3,1,1 | Carpeta arena y portland | m2 | 31 | 700 | 21700 | 0.04333% | 1.343%
| 9,3,1,4 | Baldosa porcelanato antideslizantes, color gris, mate, calidad superior. | m2 | 31 | 1500 | 46500 | 0.09286% | 2.879%
| 9,3,1,10 | Vinílico en tablillas color gris simil madera, mínimo 4mm | m2 | 32 | 1520 | 48640 | 0.0941% | 3.011%
| 9,3,1,16 | Zócalo de porcelanato | gl | 1 | 3000 | 3000 | 0.1857% | 0.1857%
| 11.00 | CARPINTERIA | [6 empty] | 10.06% | 162500
| 11.1 | Tipo C1 Puerta (incluye suministro e instalación) con protector en Acero inoxidable | unidad | 2 | 25000 | 50000 | 1.548% | 3.095%
| 11,1,1 | Tipo C2 Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 15000 | 60000 | 0.9286% | 3.714%
| 11.3 | Tipo C3- Placard (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 30000 | 30000 | 1.857% | 1.857%
| 11,3,1 | Tipo C4- Placard (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 1.238% | 1.238%
| 11.4 | Traslado del Mostrador (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 2500 | 2500 | 0.1548% | 0.1548%
| 12.00 | ALUMINIO | [6 empty] | 7.429% | 120000
| 12.2 | Tipo A1 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 25000 | 50000 | 1.548% | 3.095%
| 12,2,1 | Tipo A2 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.6191% | 0.6191%
| 12,2,2 | Tipo A3 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 10000 | 30000 | 0.6191% | 1.857%
| 12,2,3 | Tipo A4 - Puerta Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.6191% | 0.6191%
| 12,2,4 | Tipo A5 - Puerta Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.6191% | 0.6191%
| 12,2,5 | Tipo A6 - Puerta Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.6191% | 0.6191%
| 13.00 | HERRERIA | [6 empty] | 2.786% | 45000
| 13.6 | Tipo H1 Reja - (incluye suministro e instalación, incluye pintura color grafito) | unidad | 2 | 12000 | 24000 | 0.7429% | 1.486%
| 13,6,1 | Tipo H2 - Reja (incluye suministro e instalación, incluye pintura color grafito) | unidad | 1 | 6000 | 6000 | 0.3714% | 0.3714%
| 13,6,2 | Tipo H3 - Reja (incluye suministro e instalación, incluye pintura color grafito) | unidad | 3 | 5000 | 15000 | 0.3095% | 0.9286%
| 14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 2.6% | 42000
| 14.1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 1500 | 6000 | 0.09286% | 0.3714%
| 14,1,1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible vertical (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 1500 | 6000 | 0.09286% | 0.3714%
| 14.2 | Tipo Aix- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 15000 | 30000 | 0.9286% | 1.857%
| 15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.4953% | 8000
| 15.5 | Tipo V1 - Espejo baño (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.1238% | 0.2476%
| 15,5,1 | Tipo V2 - Espejo baño (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.1238% | 0.2476%
| 16.00 | PETREOS | [6 empty] | 1.733% | 28000
| 16.1 | Tipo P1 - Mesada de baño, silestone beige (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 5000 | 10000 | 0.3095% | 0.6191%
| 16,1,1 | Tipo P2 - Mesada de cocina, granito (incluye suministro y colocación, incluye pileta de acero inoxidable ) | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.6191% | 0.6191%
| 16,1,2 | Tipo P3 - Mesada de cocina, granito (incluye suministro y colocación, incluye pileta de acero inoxidable ) | unidad | 1 | 8000 | 8000 | 0.4953% | 0.4953%
| 17.00 | PINTURA | [6 empty] | 1.61% | 26000
| 17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 25000
|  | Mampostería interior |  |  |  | 20000
| 17,1,10 | Pintura al agua para cielorrasos | gl | 1 | 20000 | 20000 | 1.238% | 1.238%
|  | Mampostería exterior |  |  |  | 5000
| 17,1,20 | Membrana impermeable líquida blanca | gl | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 17.2 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 1000
| 17,2,8 | Barniz transparente al agua para maderas duras. Mostrador | global | 1 | 1000 | 1000 | 0.06191% | 0.06191%
| 18.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 10.28% | 166000
| 18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 47000
| 18,1,2 | CI 60x60 | unidad | 2 | 10000 | 20000 | 0.6191% | 1.238%
| 18,1,2,1 | Anular CI 60x60 | unidad | 1 | 1000 | 1000 | 0.06191% | 0.06191%
| 18,1,6 | Caja sifoide 20 x 20 | unidad | 4 | 2500 | 10000 | 0.1548% | 0.6191%
10 | 18,1,7 | PPT 20X20 Cocina | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.1238% | 0.2476%
| 18,1,9 | Interceptor de grasa | unidad | 2 | 2500 | 5000 | 0.1548% | 0.3095%
| 18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | gl | 1 | 3500 | 3500 | 0.2167% | 0.2167%
| 18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 | gl | 1 | 3500 | 3500 | 0.2167% | 0.2167%
| 18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 15000
| 18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.9286% | 0.9286%
| 18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 104000
| 18,3,1 | Inodoro con tapa, línea Bari de Ferrum o superior calidad | unidad | 2 | 5000 | 10000 | 0.3095% | 0.6191%
| 18,3,2 | Indoro baño accesible con tapa, línea Espacio Ferrum o superior calidad | unidad | 2 | 10000 | 20000 | 0.6191% | 1.238%
| 18,3,4 | Cisterna exterior calidad magya o superior | unidad | 4 | 3000 | 12000 | 0.1857% | 0.7429%
| 18,3,7 | Lavatorio baño accesible, línea espacio de ferrum o superior | unidad | 2 | 15000 | 30000 | 0.9286% | 1.857%
| 18,3,7,1 | Lavatorio de losa embutido en mesada de silestone | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.1238% | 0.2476%
| 18,3,8 | Ducha higienica baño accesible | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.1238% | 0.2476%
| 18,3,9 | Grifería baño monocamando FV o superior calidad | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.1238% | 0.2476%
| 18,3,10 | Grifería baño accesible monocomando FV o superior calidad | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.1238% | 0.2476%
| 18,3,11 | Dispensador de papel toalla en rollo | unidad | 4 | 2000 | 8000 | 0.1238% | 0.4953%
| 18,3,12 | Dispensador de jabon | unidad | 4 | 1000 | 4000 | 0.06191% | 0.2476%
| 18,3,13 | Portarrollo | unidad | 4 | 1000 | 4000 | 0.06191% | 0.2476%
| 21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 8.308% | 134200
| 21,1,1 | Traslado del Tablero general y derivados | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 1.238% | 1.238%
| 21.11 | Canalizaciones embutidas | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.6191% | 0.6191%
| 21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.6191% | 0.6191%
| 21.15 | Canalizaciones para sistemas de alarma, telefonia y datos | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.9286% | 0.9286%
| 21.19 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 3800 | 15200 | 0.2352% | 0.941%
| 21,19,1 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 5 | 3000 | 15000 | 0.1857% | 0.9286%
| 21,19,2 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.1238% | 0.2476%
| 21,19,3 | Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 5000 | 10000 | 0.3095% | 0.6191%
| 21.22 | Traslado provisorio de telefonía | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 21.23 | Traslado provisorio de instalaciones para el funcionamiento de Estadísticas durante el transcurso de la obra | unidad | 1 | 25000 | 25000 | 1.548% | 1.548%
| 22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 4.643% | 75000
| 22.1 | Extractor de baño | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 22.3 | Purificador de cocina | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 22.4 | Termotanque eléctrico | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 22.6 | Equipo aire acondicionado 12000 BTU | unidad | 3 | 20000 | 60000 | 1.238% | 3.714%
| 23.00 | SEÑALETICA | [6 empty] | 0.1857% | 3000
| 23.2 | Cartel base metálica terminación vinilo impreso | unidad | 2 | 1500 | 3000 | 0.09286% | 0.1857%
| 26.00 | VARIOS | [6 empty] | 0.7738% | 12500
| 26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.3095% | 0.3095%
| 26.15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 2500 | 2500 | 0.1548% | 0.1548%
[8 empty] | TOTAL | 100% | 1615345
MATRIZ DE OFERTA
| A | OBRA PREVISTA | 1615345
| B | 15% DE OBRA IMPREVISTA | 242301.75
| C | SUBTOTAL (A+B) | 1857646.75
| D | IVA OBRA (22% sobre A) | 355375.9
| E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 53306.385
| F | TOTAL IVA (D+E) | 408682.285
| G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 2266329.035
| H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 323069
| I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 121150.875
|  | TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 444219.875
| J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 212579.402
| K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 79717.2758
| L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 292296.6778
| M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 2558625.7127

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)