ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá completar y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes al equipamiento.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipamiento que se oferte, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia).

- El equipamiento propuesto deberá adecuarse a las instalaciones disponibles según se muestra en los planos de instalaciones del Anexo III, facilitados como documentación adicional.

- Los planos arquitectónicos se  suministran en formato digital editable, para que el Oferente se adapte a ellos. Deberá ratificar las instalaciones específicas que precisan sus Equipos, los recorridos de entrada de los mismos u otras necesidades.

- La Oferta deberá incluir el plan de montaje, suministro, capacitación, instalación y puesta en marcha del Equipamiento.

# Los Equipos ofertados se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por la legislación vigente y, cuando corresponda, debidamente integrados con los sistemas de información de la nueva CSM. Serán montados en los locales de destino definitivo, indicando las actuaciones necesarias para la introducción del Equipo a la sala, y considerando las necesidades provisionales que sean precisas.

El  oferente deberá realizará una capacitación en el uso de los Equipos  al personal del BSE en especial  los equipos con conexión eléctrica.

# El Contratista deberá identificar el equipamiento con etiquetas suministradas por la Contratante, a fin de realizar el inventario del Equipamiento suministrado.

El llamado de Equipamiento Básico está compuesto por:

LOTE 1:	  HOTEL	6

LOTE 2:	 PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO	12

Lote 1: HOTEL

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cama básica (dormitorio médico de guardia) | MC.PM002 | 3036 | 1 |
|  |  | 3046 | 1 |
|  |  | 3134 | 1 |
|  |  | 3144 | 1 |
|  |  | 4036 | 1 |
|  |  | 4046 | 1 |
|  |  | 4134 | 1 |
|  |  | 4144 | 1 |
|  |  | 5036 | 1 |
|  |  | 5046 | 1 |
| Colcha, cama | GF.HF003 | 5101 | 2 |
|  |  | 5103 | 2 |
|  |  | 5105 | 2 |
|  |  | 5107 | 2 |
|  |  | 5109 | 2 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 2 |
|  |  | 5116 | 2 |
|  |  | 5118 | 2 |
|  |  | 5120 | 2 |
|  |  | 5122 | 2 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |
| Colchón básico | GF.PM003 | 3036 | 1 |
|  |  | 3046 | 1 |
|  |  | 3134 | 1 |
|  |  | 3144 | 1 |
|  |  | 4036 | 1 |
|  |  | 4046 | 1 |
|  |  | 4134 | 1 |
|  |  | 4144 | 1 |
|  |  | 5036 | 1 |
|  |  | 5046 | 1 |
| Colchón poliuretano, 1900 x 805 x 130 | GF.HF004 | 5101 | 2 |
|  |  | 5103 | 2 |
|  |  | 5105 | 2 |
|  |  | 5107 | 2 |
|  |  | 5109 | 2 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 2 |
|  |  | 5116 | 2 |
|  |  | 5118 | 2 |
|  |  | 5120 | 2 |
|  |  | 5122 | 2 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |
| Luz, lectura | GE.HF008 | 5101 | 1 |
|  |  | 5103 | 1 |
|  |  | 5105 | 1 |
|  |  | 5107 | 1 |
|  |  | 5109 | 1 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 1 |
|  |  | 5116 | 1 |
|  |  | 5118 | 1 |
|  |  | 5120 | 1 |
|  |  | 5122 | 1 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |
| Mesa dormitorio | MC.HF011 | 5101 | 1 |
|  |  | 5103 | 1 |
|  |  | 5105 | 1 |
|  |  | 5107 | 1 |
|  |  | 5109 | 1 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 1 |
|  |  | 5116 | 1 |
|  |  | 5118 | 1 |
|  |  | 5120 | 1 |
|  |  | 5122 | 1 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |

Lote 2: PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO

| Equipo Versión final | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cafetera, automática, c/termo | GE.XX003 | 2022 | 1 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2144 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 0.205 | 1 |
| Frigorífico con congelador | GE.XX008 | 1032 | 1 |
|  |  | 1051 | 1 |
|  |  | 1060 | 1 |
|  |  | 1065 | 1 |
|  |  | 1112 | 1 |
|  |  | 1117 | 1 |
|  |  | 1142 | 1 |
|  |  | 1149 | 1 |
|  |  | 1208 | 1 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2145 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 2216 | 1 |
|  |  | 2403 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 3124 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 4124 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 5124 | 1 |
|  |  | 0.205 | 1 |
| Horno microondas | GE.XX009 | 1051 | 1 |
|  |  | 1060 | 1 |
|  |  | 1112 | 1 |
|  |  | 1117 | 1 |
|  |  | 1142 | 1 |
|  |  | 1149 | 1 |
|  |  | 1208 | 1 |
|  |  | 1211 | 1 |
|  |  | 2010 | 1 |
|  |  | 2022 | 1 |
|  |  | 2025 | 1 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2144 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 2216 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 3124 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 4124 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 5124 | 1 |
|  |  | 0.013 | 1 |
|  |  | 0.016 | 1 |
|  |  | 0.017 | 1 |
|  |  | 0.018 | 1 |
|  |  | 0.205 | 1 |
|  |  | 0.223 | 1 |
| Refrigerador bajo mesada | GE.XX008R | 1211 | 1 |
|  |  | 1610 | 1 |
|  |  | 2010 | 1 |
|  |  | 2025 | 1 |
|  |  | 0.013 | 1 |
|  |  | 0.016 | 1 |
|  |  | 0.017 | 1 |
|  |  | 0.018 | 1 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:		EQUIPAMIENTO BÁSICO

# LOTE 1:			HOTEL

| Equipo: | Cama básica (dormitorio médico de guardia) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.PM002 |
| Local ubicación | 3036 3046 3134 3144 4036 4046 4134 4144 5036 5046 | Cantidad: 10 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Cama básica para dormitorios de médico de guardia. |  |
| Estructura metálica. Detallar sección, tamaño y espesor de lo ofertado. Tipo de fijación entre las partes, en caso de tener soldaduras detallar tipo |  |
| Parrilla con tablas de madera vaporizadas y contrachapadas. Al menos 10 filas de tablas. Las tablas han de incluir algún sistema de seguridad antirotura que evite que se partan, detallarlo Especificar tipo de madera, cantidad de tablas, sección. |  |
| Patas metálicas y cabecero en madera. Especificar sección, tamaño y espesor de lo ofertado. Tipo de fijación entre las partes, en caso de tener soldaduras detallar tipo. |  |
| Detallar terminaciónes de la estructura, patas, cabecera y parrilla. |  |
| Medidas aprox. 90 x 200 cm. |  |

| Equipo: | Colchón básico (dormitorio médico de guardia) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.PM003 |
| Local ubicación | 3036 3046 3134 3144 4036 4046 4134 4144 5036 5046 | Cantidad: 10 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Medidas aprox. 90*200 cm. |  |
| Colchón de muelles con refuerzo lumbar y altura mínima de 20 cm. |  |
| Acolchado exterior por ambas caras con material antiácaros, antibacterias y antimoho. |  |
| Medidas aprox. 90*200 cm. para cama básica (equipo código MC.PM002). |  |
| Incluye almohada de fibra hueca, lavable a alta temperatura y con funda de algodón. |  |

| Equipo: | Colcha, cama | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.HF003 |
| Local ubicación | 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Colcha cobertor de cama individual. |  |
| Tipo piqué o boutí. Especificar. |  |
| Tejeduría tupida de alta resistencia al desgaste. |  |
| Confeccionada en algodón 100%. |  |
| Color blanco (lavado a altas temperaturas o cloro). |  |
| Medidas adecuadas para un colchón de (medidas en cm) 190 largo * 80,5 ancho * 13 alto (la colcha quedará remetida bajo el colchón). |  |

| Equipo: | Colchón para las camas que se trasladan desde el actual sanatorio al hotel de pacientes. | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.HF004 |
| Local ubicación | 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dimensiones 190 x 80,5 x 13 cm |  |
| Construido en poliuretano de alta resistencial (aprox. 40 Kg/m3) |  |
| Con funda impermeable, transpirable y lavable. |  |

| Equipo: | Luz, lectura | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.HF008 |
| Local ubicación | 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 15 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lámpara de sobremesa para mesita de dormitorio. |  |
| Con interruptor accionado en su base o en la cabeza de la lámpara (no en cable). |  |
| Funcionamiento con bombilla led de bajo consumo. |  |
| Cuerpo articulable para para facilitar su orientación (cuello cisne) o bien tipo flexo. |  |

| Equipo: | Mesa dormitorio | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HF011 |
| Local ubicación | 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 15 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa de noche con hueco, cajón y puerta inferior. Detallar medias del cajón, del hueco y de la puerta: frente, ancho y profundidad, tipo de rodamiento del cajon, tipo de herrajes de movimiento de la puerta y tipo de herrajes de apertura de cajón y puerta. |  |
| Con 4 ruedas giratorias de PU para facilitar la limpieza del área. Dos de ellas con freno. |  |
| Estructura realizada en tablero de MDF y acabado en madera de haya. Detallar terminación de la madera. |  |
| Dimensiones aproximadas 40 x 45 x 80 cm. Especificar. |  |

LICITACIÓN:		EQUIPAMIENTO BÁSICO

# LOTE 2:		PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

| Equipo: | Cafetera, automática, c/termo | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.XX003 |
| Local ubicación | 2022 2037 2110 2115 2144 2162 2204 3100 4100 5100 0205 | Cantidad: 11 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Potencia aproximada: 900 W. Especificar. |  |
| Filtro permanente extraíble. |  |
| Sistema antigoteo. |  |
| Medidor de agua en el depósito de carga. |  |
| Jarra construida en material isotermo que permite mantener la temperatura, con asa protectora, desmontable y lavable. |  |
| Capacidad de la jarra: 1 litro |  |
| Sistema de apagado automático al finalizar la preparación del café. |  |
| Funcionamiento con café molido exclusivamente. |  |
| Incluye sistema antigoteo. |  |

| Equipo: | Frigorífico con congelador | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.XX008 |
| Local ubicación | 1032 1051 1060 1065 1112 1117 1142 1149 1208 2037 2110 2115 2145 2162 2204 2216 2403 3100 3124 4100 4124 5100 5124 0.205 | Cantidad: 24 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Frigorífico de doble puerta (refrigerador y congelador diferencido en zona superior) |  |
| Clasificación energética A. |  |
| Dimensiones nunca superiores (mm): 1700 alto x 550 ancho x 600 fondo. Especificar, según adaptación a los espacios disponibles. |  |
| Capacidad mínima 210 litros. |  |
| Opción eco y max. |  |
| Protección antibacterias. |  |
| Puertas reversibles. |  |

| Equipo: | Horno microondas | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.XX009 |
| Local ubicación | 1051 1060 1112 1117 1142 1149 1208 1211 2010 2022 2025 2037 2110 2115 2144 2162 2204 2216 3100 3124 4100 4124 5100 5124 0.013 0.016 0.017 0.018 0.205 0.223 | Cantidad: 30 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Horno microondas con capacidad de 20 litros aproximadamente. Especificar. |  |
| Cavidad esmaltada. |  |
| Control analógico. |  |
| 5 niveles de potencia y descongelación. |  |
| Potencia máxima: 700W. Indicar. |  |
| Temporizador hasta 30 minutos y avisador de final de cocción. |  |
| Dimensiones externas orientativas: 440 x 330 x 259mm. Especificar. |  |

| Equipo: | Refrigerador bajo mesada | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.XX008R |
| Local ubicación | 2010 2022 2025 1610 0013 1211 0016 0017 0018 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Refrigerador bajo mesada de única puerta (congelador diferencido en zona interior) |  |
| Clasificación energética A. |  |
| Dimensiones nunca superiores a (cm): 70 alto x 60 ancho x 50 fondo. Especificar, según adaptación a los espacios disponibles. |  |
| Especificar capacidad neta en litros. |  |
| Protección antibacterias. |  |
| Puertas reversibles. |  |