## RUBRADO
ANEXO VII- RUBRADO
CONVENIO MINTURD-CND
LLAMADO PUBLICO A OFERTAS Nº 02/2014
RUBRADO
EMPRESA:
ITEM 1. | Sistema de calentamiento de agua vaso piscina y ACS | DESCRIPCIÓN BASICA Incluir marca y modelo si corresponde | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
0. | Implantación de Obras | [5 empty] | 0
0.1 | Cartel de Obra
0.2 | Oficinas y servicios para personal
0.3 | Andamios
0.4 | Otros
1. | Sistema de calentamiento de agua vaso piscina y ACS | [5 empty] | 0
1.1 | Tanques de acumulación. | 2 tanques de 1500 lts c/u |  |  |  | 0
1.2 | Cañerías de PPT, válvulas, fittins y grapas de sujeción |  |  |  |  | 0
1.3 | Bomba recirculadora |  |  |  |  | 0
1.4 | Intercambiadores de calor | 2 intercambiadores de 85 kW c/u |  |  |  | 0
1.5 | Caldera a gas | Capacidad de calefacción: 230kW |  |  |  | 0
1.6 | Cañerías y colectores caldera |  |  |  |  | 0
1.7 | Bombas sistema de caldera |  |  |  |  | 0
1.8 | Tanque de gas | Tanque de GLP de 8000 lts (mín.) |  |  |  | 0
1.9 | Tuberías, válvulas, accesorios, aislación (no incluidas en ítems anteriores) |  |  |  |  | 0
1.10 | Aislaciones |  |  |  |  | 0
1.11 | Equipos de medición y control y accesorios |  |  |  |  | 0
1.12 | Programación, regulación y accesorios sistema de control |  |  |  |  | 0
1.12 | Sistema eléctrico (Incluye gestión de aumento de carga) |  |  |  |  | 0
1.13 | Instalación y montaje de 1.1 a 1.12. Incluye todos los accesorios, sistema de expansión, válvulas, y cualqier otro elemento no especificado necesario para una correcta instalación. |  |  |  |  | 0
1.14 | Pruebas, puesta en servicio, ensayos recepción, manual de operación y curso de capacitación. |  |  |  |  | 0
| Subtotal item 1 (0+1) (SIN IVA) | [5 empty] | 0
| Imprevistos (10%)* | [5 empty] | 0
| I. V. A. (22%) OBRA | [5 empty] | 0
| Sub total de IVA Incluido (SIN LEYES SOCIALES) | [5 empty] | 0
Monto imponible
| Leyes sociales (74,8% del Monto Imponible) | [5 empty] | 0
Total General Sistema de calentamiento de agua vaso piscina y ACS(IVA +LEYES SOCIALES) | [6 empty] | 0
Item 2 | Sistema climatización local piscina | DESCRIPCIÓN BASICA Incluir marca y modelo si corresponde | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
2 | Sistema climatización local piscina | [5 empty] | 0
2.1 | Equipo de deshumectación y climatización | Deshumectación: 80 lts/h
Caudal de aire: 18500 m3/h
Potencia calorífica aportada al aire por la BC: 70kW
2.2 | Sistema de ductos (Inyección , extracción, rejillas, etc.) |  |  |  |  | 0
2.3 | Instalación y montaje. Incluye: ducto de salida de inyección, ductos de retorno, rejillas, filtros tuberías, válvulas y accesorios, sistema eléctrico. |  |  |  |  | 0
2.4 | Pruebas, puesta en servicio, ensayos recepción, manual de operación y curso de capacitación. |  |  |  |  | 0
| Subtotal item 2 | [5 empty] | 0
Imprevistos (10%)
| I. V. A. (22%) OBRA | [5 empty] | 0
| Sub total de IVA Incluido(SIN LEYES SOCIALES) | [5 empty] | 0
Monto imponible
| Leyes sociales por obra prevista(74,8% del Monto Imponible) | [5 empty] | 0
| Total General Sistema de calentamiento de agua vaso piscina y ACS (IVA +LEYES SOCIALES | [5 empty] | 0
* Nota: el monto de impresvitos incluyen leyes sociales e impuestos
ITEM 3 | Mantenimiento de Sistema de calentamiento de agua vaso piscina y ACS | DESCRIPCIÓN BASICA Incluir marca y modelo si corresponde | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
3 | Mantenimiento | [5 empty] | 0
3.1 | Servicio de manetenimiento | [5 empty] | 0
| I. V. A. (22%) OBRA | [5 empty] | 0
| Total General de mantenimiento de Sistema de calentamiento de agua vaso piscina y ACS | [5 empty] | 0
ITEM 4 | Mantenimiento de Sistema climatización local piscina | DESCRIPCIÓN BASICA Incluir marca y modelo si corresponde | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
4 | Mantenimiento | [5 empty] | 0
4.1 | Servicio de manetenimiento | [5 empty] | 0
| I. V. A. (22%) OBRA | [5 empty] | 0
| Total General de mantenimiento Sistema climatización local piscina | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
EMPRESA:
OBRA: |  | % del Rubro en Obra Total | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4
0. | Sistema de calentamiento de agua vaso piscina y ACS | 0% | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA
0.1 | Cartel de Obra | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0.2 | Oficinas y servicios para personal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0.3 | Andamios | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0.4 | Otros | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5 | Caldera a gas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6 | Cañerías y colectores caldera | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.7 | Bombas sistema de caldera | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.8 | Tanque de gas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
% PARCIAL |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% ACUMULADO |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1. | Sistema de calentamiento de agua vaso piscina y ACS | 0% | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA
1.1 | Tanques de acumulación. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2 | Cañerías de PPT, válvulas, fittins y grapas de sujeción | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3 | Bomba recirculadora | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4 | Intercambiadores de calor | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5 | Caldera a gas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6 | Cañerías y colectores caldera | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.7 | Bombas sistema de caldera | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.8 | Tanque de gas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.9 | Tuberías, válvulas, accesorios, aislación (no incluidas en ítems anteriores) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.10 | Aislaciones | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.11 | Equipos de medición y control y accesorios | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.12 | Programación, regulación y accesorios sistema de control | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.12 | Sistema eléctrico (Incluye gestión de aumento de carga) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.13 | Instalación y montaje de 1.1 a 1.12. Incluye todos los accesorios, sistema de expansión, válvulas, y cualqier otro elemento no especificado necesario para una correcta instalación. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.14 | Pruebas, puesta en servicio, ensayos recepción, manual de operación y curso de capacitación. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
% PARCIAL |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% ACUMULADO |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2. | Sistema climatización local piscina | 0% | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA
2.1 | Equipo de deshumectación y climatización | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2 | Sistema de ductos (Inyección , extracción, rejillas, etc.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.3 | Instalación y montaje. Incluye: ducto de salida de inyección, ductos de retorno, rejillas, filtros tuberías, válvulas y accesorios, sistema eléctrico. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.4 | Pruebas, puesta en servicio, ensayos recepción, manual de operación y curso de capacitación. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
% PARCIAL |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% ACUMULADO |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TOTAL OBRA PREVISTA |  | 100%
% PARCIAL |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% ACUMULADO |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%