## CEM
Equipo | Código de equipo | Cantidad | Local | Destino | Empresa oferente
[5 empty] | Dimensiones (mm) |  |  | Instalaciones nec. |  |  |  |  | Comentarios
[5 empty] | Ancho | Fondo | Alto | Elect. | Desagüe | Abast. | Gas | Otras
Bastidor almacenaje 36 cestas, 195x60x215 cm | GF.XX019 | 14 | 1144 | DEP. DE MATERIAL ESTERIL
Carro de carga y descarga | BI.CE004 | 4 | 1147 | SALA DE MAQ. ESTERILIZADORAS
Carro de transfer, Lavadora / desinfectadora | MC.CE005 | 1 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Carro de transfer, Lavadora / desinfectadora | MC.CE005 | 1 | 1154 | VESTUARIO DE PERSONAL
Carro de transporte de instrumental usado | MC.CE009 | 3 | 1160 | RECEPCIÓN DE MATERILALES
Carro de transporte de racks | MC.CE006 | 1 | 1154 | VESTUARIO DE PERSONAL
|  | 2 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Carro de transporte hermético | GF.CE008 | 4 | 1145 | ENTREGA MATERIAL ESTERIL
Carro móvil porta cestas | MC.CE059 | 1 | 1153 | PREPARACIÓN GASAS, TEXTILES Y APÓSITOS
Carro soporte rollos y papel | GF.CE011 | 1 | 1153 | PREPARACIÓN GASAS, TEXTILES Y APÓSITOS
|  | 1 | 1154 | VESTUARIO DE PERSONAL
Carro transporte varilla 2 estantes | GF.CE007 | 2 | 1143 | ÁREA DE CUARENTENA
|  | 1 | 1150 | DEPÓSITO GASAS TEXTILES, ENVOLTORIOS, ETC
|  | 1 | 1151 | RECEPCIÓN ROPA LÍMPIA GASAS ENVOLTORIOS
|  | 2 | 1154 | VESTUARIO DE PERSONAL
Carro transporte, 2 estantes | MC.CE013 | 1 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Central dosificadora de detergentes 4 bombas | GE.CE014 | 1 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Cesta carga apilable, 58x29x14 cm. aprox. | GF.XX015 | 60 | 1144 | DEP. DE MATERIAL ESTERIL
Cesta carga apilable, 58x29x28 cm. aprox. | GF.XX016 | 60 | 1144 | DEP. DE MATERIAL ESTERIL
Cestas de carga para esterilizadores | BI.CE017 | 12 | 1154 | VESTUARIO DE PERSONAL
Cestillos de lavado DIN 1/1 | GE.CE018 | 10 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Compresor de aire insonorizado. | BI.CE019 | 2 | 1147 | SALA DE MAQ. ESTERILIZADORAS
Condensador de vapor | BI.CE020 | 1 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Conjunto de montantes y dinteles | BI.CE021 | 4 | 1147 | SALA DE MAQ. ESTERILIZADORAS
Dintel superior e inferior zona de carga (II) | BI.CE021 | 4 | 1147 | SALA DE MAQ. ESTERILIZADORAS
Estantería alta varilla 4 niveles, 100x50x200 cm | GF.XX030 | 15 | 1144 | DEP. DE MATERIAL ESTERIL
|  | 6 | 1150 | DEPÓSITO GASAS TEXTILES, ENVOLTORIOS, ETC
Impresora térmica en lavadoras | GE.XX048 | 1 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Kit de accesorios de instalación de esterilizador | BI.CE037 | 2 | 1147 | SALA DE MAQ. ESTERILIZADORAS
Lámpara lupa con anclaje a mesa y conexión a red | GF.CE029 | 4 | 1154 | VESTUARIO DE PERSONAL
Lavadora termodesinfectadora 2 puertas | BI.CE039 | 1 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Limpiador, ultrasonidos | BI.CE040 | 1 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Mesa clasificación textil, 180x88x90 cm. aprox. | GF.CE043 | 2 | 1153 | PREPARACIÓN GASAS, TEXTILES Y APÓSITOS
Mesa de preparación y envasado | GF.CE044 | Aprox. 8 m/l | 1154 | VESTUARIO DE PERSONAL
Mesa de trabajo mural acero inox (metro lineal) | GF.CE045 | Aprox. 2,5 m/l | 1143 | ÁREA DE CUARENTENA
Mesa trabajo mural acero inox (metro lineal) | GF.CE045 | Aprox. 3 m/l | 1152 | ENTRADA DE ESTERILIZADORES
Panelado lateral condensador de vapor | BI.CE049 | 1 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Pistola de presión aire / agua | GF.CE055 | 2 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Plataforma de carga | BI.CE056 | 4 | 1147 | SALA DE MAQ. ESTERILIZADORAS
Puerta acceso mantenimiento de 650 mm | BI.CE057 | 2 | 1147 | SALA DE MAQ. ESTERILIZADORAS
Rack Lavadora / desinfectadora | BI.XX058 | 2 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Rack material de anestesia | BI.XX072 | 1 | 1158 | DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO
Soldadora de bolsas | BI.CE067 | 1 | 1154 | VESTUARIO DE PERSONAL
Soporte corte bolsas envasado | GF.CE068 | 1 | 1153 | PREPARACIÓN GASAS, TEXTILES Y APÓSITOS
|  | 1 | 1154 | VESTUARIO DE PERSONAL
Esterilizador con generador de vapor, dos puertas, 500 l | BI.CE032 | 2 | 1147 | SALA DE MAQ. ESTERILIZADORAS
Sector | Equipo | Código de equipo | Cantidad | Local | Destino | Empresa oferente
Sector | [5 empty] | Dimensiones (mm) |  |  | Instalaciones nec. |  |  |  |  | Comentarios
[6 empty] | Ancho | Fondo | Alto | Elect. | Desagüe | Abast. | Gas | Otras
CONSULTA EXTERNA | Autoclave de sobremesa con impresora (en gabinete dental) | BI.CE002 | 1 | 2338 | CONSULTORIO ODONTOLOGIA
BLOCK QUIRÚRGICO | Bastidor almacenaje 36 cestas, 195x60x215 cm | GF.XX019 | 14 | 1139 | DEPOSITO MAT. ESTERIL
BLOCK QUIRÚRGICO | Carro transporte varilla 2 estantes | GF.CE007 | 2 | 1139 | DEPOSITO MAT. ESTERIL
BLOCK QUIRÚRGICO | Cesta carga apilable, 58x29x14 cm | GF.XX015 | 152 | 1139 | DEPOSITO MAT. ESTERIL
BLOCK QUIRÚRGICO | Cesta carga apilable, 58x29x28 cm | GF.XX016 | 352 | 1139 | DEPOSITO MAT. ESTERIL
BLOCK QUIRÚRGICO | Estantería alta varilla 4 niveles, 100x50x200 cm | GF.XX030 | 8 | 1139 | DEPOSITO MAT. ESTERIL