## RUBRADO DSI Esc 109
ESCUELA N°109 Barrio La Matutina - Tacuarembó
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | xx m2 | % incidencia s/precio total
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | xx m2 | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 767 m2 | % incidencia s/ precio total
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 3.27% | 22000
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 22000
1.1.8 | Fletes de implantación | global | 1 | 10000 | 10000 | 1.486% | 1.486%
1.1.9 | Cartel de obra dimensiones 1.85m x 0.84m | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 1.784% | 1.784%
4.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [6 empty] | 0.7432% | 5000
4.1 | Retiro de instalacion electrica a sustituir | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.7432% | 0.7432%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 84.24% | 566800
21,1,1 | Tablero general | unidad | 1 | 65000 | 65000 | 9.661% | 9.661%
21,1,2 | Tableros derivados | unidad | 2 | 11000 | 22000 | 1.635% | 3.27%
21.2 | Acometida | global | 1 | 12000 | 12000 | 1.784% | 1.784%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 125000 | 125000 | 18.58% | 18.58%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 12000 | 12000 | 1.784% | 1.784%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 2 | 8000 | 16000 | 1.189% | 2.378%
21.9 | Cañerias en piso PVC 50 mm | m | 34 | 400 | 13600 | 0.05945% | 2.021%
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 50000 | 50000 | 7.432% | 7.432%
21.13 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 1 | 25000 | 25000 | 3.716% | 3.716%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 45000 | 45000 | 6.688% | 6.688%
21.17 | Fotocélula | unidad | 7 | 8000 | 56000 | 1.189% | 8.323%
21.18 | Portero eléctrico | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.7432% | 0.7432%
21,19,1 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 56 | 1200 | 67200 | 0.1784% | 9.988%
21,19,2 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 17 | 2500 | 42500 | 0.3716% | 6.317%
21,19,3 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 16 | 2500 | 40000 | 0.3716% | 5.945%
21,19,4 | Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 7 | 2500 | 17500 | 0.3716% | 2.601%
21.2 | Correccion de energia reactiva | global | 1 | 8000 | 8000 | 1.189% | 1.189%
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 10000 | 10000 | 1.486% | 1.486%
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 7.283% | 49000
22.2 | Extractor de cocina Tipo Soler y Palau | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.7432% | 0.7432%
22,6,1 | Equipo aire acondicionado Existentes a reubicar.- | unidad | 8 | 3000 | 24000 | 0.4459% | 3.567%
22,6,2 | Equipo aire acondicionado Nuevo 18.000 BTU suministro y colocacion.- | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 2.973% | 2.973%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 4.459% | 30000
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 10000 | 5000 | 1.486% | 0.7432%
26.4 | Limpieza diaria y final de obra | global | 1 | 10000 | 5000 | 1.486% | 0.7432%
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 25000 | 20000 | 3.716% | 2.973%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 672800
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 672800
B | 8% DE OBRA IMPREVISTA | 53824
C | SUBTOTAL (A+B) | 726624
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 148016
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 11841.28
F | TOTAL IVA (D+E) | 159857.28
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 886481.28
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 280000
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 26912
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 306912
J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 184240
K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 17708.096
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 201948.096
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 1088429.376

## RUBRADO LICITACION Esc 109
ESCUELA N°109 Barrio La Matutina - Tacuarembó
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | xx m2 | % incidencia s/precio total
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | xx m2 | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 767 m2 | % incidencia s/ precio total
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 3.27% | 0
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 0
1.1.8 | Fletes de implantación | global | 1 |  |  | 1.509% | 1.509%
1.1.9 | Cartel de obra dimensiones 1.85m x 0.84m | unidad | 1 |  |  | 0.3018% | 0.3018%
4.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [6 empty] | 0.7432% | 0
4.1 | Retiro de instalacion electrica a sustituir | global | 1 |  |  | 0.7544% | 0.7544%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 84.24% | 0
21,1,1 | Tablero general | unidad | 1 |  |  | 9.807% | 9.807%
21,1,2 | Tableros derivados | unidad | 2 |  |  | 1.66% | 3.319%
21.2 | Acometida | global | 1 |  |  | 1.811% | 1.811%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 |  |  | 18.86% | 18.86%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 |  |  | 1.811% | 1.811%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 2 |  |  | 1.207% | 2.414%
21.9 | Cañerias en piso PVC 50 mm | m | 34 |  |  | 0.06035% | 2.052%
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 |  |  | 7.544% | 7.544%
21.13 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 1 |  |  | 3.772% | 3.772%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 |  |  | 6.789% | 6.789%
21.17 | Fotocélula | unidad | 7 |  |  | 1.207% | 8.449%
21.18 | Portero eléctrico | unidad | 1 |  |  | 0.7544% | 0.7544%
21,19,1 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 56 |  |  | 0.1811% | 10.14%
21,19,2 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 17 |  |  | 0.3772% | 6.412%
21,19,3 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 16 |  |  | 0.3772% | 6.035%
21,19,4 | Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 7 |  |  | 0.3772% | 2.64%
21.2 | Correccion de energia reactiva | global | 1 |  |  | 1.207% | 1.207%
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 |  |  | 1.509% | 1.509%
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 7.283% | 0
22.2 | Extractor de cocina Tipo Soler y Palau | unidad | 1 |  |  | 0.7544% | 0.7544%
22,6,1 | Equipo aire acondicionado Existentes a reubicar.- | unidad | 8 |  |  | 0.4526% | 3.621%
22,6,2 | Equipo aire acondicionado Nuevo 18.000 BTU suministro y colocacion.- | unidad | 1 |  |  | 3.018% | 3.018%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 4.459% | 0
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 |  |  | 1.509% | 0.7544%
26.4 | Limpieza diaria y final de obra | global | 1 |  |  | 1.509% | 0.7544%
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 |  |  | 3.772% | 3.018%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 0