## RUBRADO generico
CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE RIVERA Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: REFORMA/ AMPLIACIÓN/MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | 600 m2 | % incidencia s/precio total
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | 3,28 m2 | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 157,35 m2 | % incidencia s/ precio total
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | 3.154%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 12.5% | 470800
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 41800
1,1,5 | Acta de Medianería | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.1327% | 0.1327%
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 1 | 20000 | 2.655e-05% | 0.5309%
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones A m x B m Detallar material | unidad | 1 | 16800 | 16800 | 0.446% | 0.446%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 10000
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.2655% | 0.2655%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 419000
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 23000 | 23000 | 0.6106% | 0.6106%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 16000 | 16000 | 0.4247% | 0.4247%
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 360000 | 360000 | 9.557% | 9.557%
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.5309% | 0.5309%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.4794% | 18057.4
2,1,3 | Excavación bases y pilares de fundación | m3 | 6 | 1921 | 11526 | 0.051% | 0.306%
2,1,4 | Excavación vigas y riostras de fundación | m3 | 3.4 | 1921 | 6531.4 | 0.051% | 0.1734%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 3.625% | 136563
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 19.82 | 2242 | 44436.44 | 0.05952% | 1.18%
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado | m3 | 1.52 | 8853 | 13456.56 | 0.235% | 0.3572%
4.7 | Demolición de cubiertas livianas | m2 | 18.89 | 1500 | 28335 | 0.03982% | 0.7522%
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 12 | 1000 | 12000 | 0.02655% | 0.3186%
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 10 | 1000 | 10000 | 0.02655% | 0.2655%
4.23 | Retiro de cielorrasos livianos | m2 | 18.89 | 1500 | 28335 | 0.03982% | 0.7522%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 10.04% | 378148.4
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE
5.2 | FUNDACIONES |  |  |  | 236220.8
| Cimentaciones superficiales y medias |  |  |  | 140946
5,2,3 | Dados hormigón ciclópeo | m3 | 6 | 23491 | 140946 | 0.6236% | 3.742%
Cimentaciones profundas
| Vigas de fundación |  |  |  | 95274.8
5,2,9 | Vigas de hormigon armado. Indice A1 | m3 | 3.4 | 28022 | 95274.8 | 0.7439% | 2.529%
Muros de contención
5.3 | PILARES ESTRUCTURALES |  |  |  | 24171.59
5,3,1 | Pilares de hormigon armado - Indice 100 | m3 | 0.67 | 36077 | 24171.59 | 0.9577% | 0.6417%
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 117756.01
5,4,1 | Vigas de hormigon armado . Indice 100 | m3 | 0.71 | 35075 | 24903.25 | 0.9311% | 0.6611%
5,4,2 | Vigas metlicas - Indice 100/200 (perfiles normalizados) | kg | 23.19 | 4004 | 92852.76 | 0.1063% | 2.465%
5.5 | ESTRUCTURA DE ESCALERAS
5.6 | LOSAS ESTRUCTURALES
TANQUES DE AGUA HORMIGÓN ARMADO
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 5.89% | 221880.33
| Obra húmeda |  |  |  | 221880.33
6.8 | Ticholo cerámico 17x25x25 cm | m2 | 113.61 | 1953 | 221880.33 | 0.05184% | 5.89%
Obra seca
Carreras, dinteles y antepechos
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 0.06555% | 2469.42
7,1,1 | Revoque hidrófugo en vigas de fundacion | m2 | 3.06 | 807 | 2469.42 | 0.02142% | 0.06555%
8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 1.467% | 55256.28
| Sobre terreno |  |  |  | 55256.28
8.1 | Contrapiso hormigón de cascotes | m3 | 10.41 | 5308 | 55256.28 | 0.1409% | 1.467%
En entrepiso
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 26.46% | 996720.3
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 612276.53
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 526658
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 387 | 902 | 349074 | 0.02394% | 9.267%
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos (20 x 20 cm) | m2 | 88 | 2018 | 177584 | 0.05357% | 4.714%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 85618.53
9,1,2,2 | Revoque exterior común grueso y fino | m2 | 90.03 | 951 | 85618.53 | 0.02525% | 2.273%
9.1.3 | VARIOS
9.2 | CIELORRASOS
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 384443.77
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 309013.05
9,3,1,2 | Baldosa monolitica (roja 40 x 40) | m2 | 104.15 | 2967 | 309013.05 | 0.07876% | 8.203%
9.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 75430.72
9,3,2,8 | Alisado de arena y pórtland | m2 | 44.06 | 1712 | 75430.72 | 0.04545% | 2.002%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 2.4% | 90413.96
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 15233.4
10,1,10 | Membrana líquida elastomérica | m2 | 18.9 | 806 | 15233.4 | 0.0214% | 0.4044%
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 75180.56
10,2,2 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 10 cm | m2 | 17.96 | 4186 | 75180.56 | 0.1111% | 1.996%
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES
11.00 | CARPINTERIA | [6 empty] | 1.593% | 60000
11.1 | Tipo C1 Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 17000 | 17000 | 0.4513% | 0.4513%
11,1,1 | Tipo C2 Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 23000 | 23000 | 0.6106% | 0.6106%
11.13 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 2 | 10000 | 20000 | 0.2655% | 0.5309%
12.00 | ALUMINIO | [6 empty] | 6.606% | 248840
12.1 | Tipo Al3 - Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 10 | 3800 | 38000 | 0.1009% | 1.009%
12,1,1 | Tipo Al2 - Puerta ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 27000 | 27000 | 0.7167% | 0.7167%
12,1,2 | Tipo Al1 - Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 10 | 15500 | 155000 | 0.4115% | 4.115%
12.2 | Tipo Al4 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 7210 | 28840 | 0.1914% | 0.7656%
13.00 | HERRERIA | [6 empty] | 7.34% | 276500
13.6 | Tipo H1 Reja - (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 9125 | 36500 | 0.2422% | 0.9689%
13,6,1 | Tipo H2 Reja - (incluye suministro e instalación) | unidad | 10 | 22000 | 220000 | 0.584% | 5.84%
13.7 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 2 | 10000 | 20000 | 0.2655% | 0.5309%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 0.01444% | 544.1
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 544.1
| Mampostería interior |  |  |  | 491.15
17,1,7 | Pintura látex | m2 | 387 | 1 | 387 | 2.655e-05% | 0.01027%
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos | m2 | 104.15 | 1 | 104.15 | 2.655e-05% | 0.002765%
| Mampostería exterior |  |  |  | 52.95
17,1,18 | Pintura látex al agua antialgas | m2 | 52.95 | 1 | 52.95 | 2.655e-05% | 0.001406%
17.2 | PINTURA SOBRE MADERA
17.3 | PINTURA SOBRE METALES
17.4 | PINTURA SOBRE PÍSOS
18.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 12.18% | 458836.5
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 166351.5
18,1,2 | CI 60x60 | unidad | 1 | 22290 | 22290 | 0.5917% | 0.5917%
18,1,5 | BDA 40x40 | unidad | 2 | 4135 | 8270 | 0.1098% | 0.2195%
18,1,6 | Caja sifoide 20 x 20 | unidad | 6 | 1000 | 6000 | 0.02655% | 0.1593%
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | m | 11.5 | 1200 | 13800 | 0.03186% | 0.3663%
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 | m | 50 | 1512 | 75600 | 0.04014% | 2.007%
18,1,13 | Cañeria de desague pluvial PVC 110 | m | 26.5 | 1411 | 37391.5 | 0.03746% | 0.9926%
18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 3000 | 3000 | 0.07964% | 0.07964%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 30000
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.7964% | 0.7964%
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 262485
18,3,1 | Inodoro con tapa | unidad | 11 | 7688 | 84568 | 0.2041% | 2.245%
18,3,4 | Cisterna exterior | unidad | 11 | 4504 | 49544 | 0.1196% | 1.315%
18,3,6 | Lavatorio pedestal | unidad | 9 | 6265 | 56385 | 0.1663% | 1.497%
18,3,9 | Grifería | unidad | 14 | 3102 | 43428 | 0.08235% | 1.153%
18,3,13 | Portarrollo | unidad | 11 | 852 | 9372 | 0.02262% | 0.2488%
18,3,14 | Percha | unidad | 5 | 794 | 3970 | 0.02108% | 0.1054%
18,3,16 | Jabonera | unidad | 14 | 1087 | 15218 | 0.02886% | 0.404%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 6.663% | 251000
21.1 | Tablero general y derivados | unidad | 4 | 15000 | 60000 | 0.3982% | 1.593%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 40000 | 40000 | 1.062% | 1.062%
21.11 | Canalizaciones embutidas | global | 1 | 50000 | 50000 | 1.327% | 1.327%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.2655% | 0.2655%
21.19 | Luminaria tipo L1 | unidad | 54 | 1500 | 81000 | 0.03982% | 2.15%
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.2655% | 0.2655%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0.1062% | 4000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 2000 | 2000 | 0.05309% | 0.05309%
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 2000 | 2000 | 0.05309% | 0.05309%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 2.575% | 97000
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.5309% | 0.5309%
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 40000 | 40000 | 1.062% | 1.062%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.3186% | 0.3186%
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.6637% | 0.6637%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 3767029.69
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 3767029.69
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA (10% en Obra Nueva) | 565054.4535
C | SUBTOTAL (A+B) | 4332084.1435
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 828746.5318
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 124311.9798
F | TOTAL IVA (D+E) | 953058.5116
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 5285142.6551
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 759649
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 282527.2267
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 1042176.2267
J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 499849.042
K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 185902.9152
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 685751.9572
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 5970894.6123
ARQUITECTA RESIDENTE