## RUBRADO
FORMULARIO 5: RUBRADO | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 27/2016
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: CBT PUNTA DE MANGAS |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total
OBRAS EDILICIAS
1 | IMPLANTACIÓN |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1 | Replanteo | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | Montaje en Obra | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | Fundaciones para apoyo de módulos (incluye excavación) | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2. | MÓDULOS COMPLETOS SEGÚN RECAUDOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Incluye film de polietileno; instalaciones eléctricas, iluminación y datos; instalación sanitaria y gas; artefactos y accesorios; mesadas en sshh; ductos en laboratorios y aula tecnológica;
amures; tratamiento interior de paramentos; revestimientos; aislación térmica; pisos, zócalos y umbrales;elementos de seguridad; cielorrasos y pintura completa.
2.1 | Aulas; módulos triples, 20 pies cada unidad | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | Dirección, administración, sala de profesores; módulo cuádruple de 20 pies | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3 | Laboratorio, ayudante de preparador; módulo cuádruple de 20 pies | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.4 | Aula Tecnológica; módulo cuádruple de 20 pies | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.5 | Adscripción y archivo, módulo simple | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.6 | Mediateca, módulo cuádruple de 20 pies | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.7 | SSHH, módulos simples | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.8 | Sobretecho verde, según recaudos | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.9 | Galería anexa a módulos: pilares, dados, riostras, lamas de madera, etc | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | ALUMINIIO (incluye colocación y amures) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.1 | A02/1 puerta ventana corrediza, (incluye placa cementicia y pintura) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.2 | A02/2 puerta ventana corrediza, (incluye placa cementicia y pintura) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.3 | A03 puerta batiente - paño fijo | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.4 | A04/1 ventana corrediza y paño fijo, (incluye placa cementicia y pintura) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.5 | A04/2 ventana corrediza y paño fijo, (incluye placa cementicia y pintura) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.6 | A04/3 ventana corrediza y paño fijo, (incluye placa cementicia y pintura) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.7 | A05 puerta batiente - corrediza | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.8 | A06 mampara, (incluye puerta batiente, placa cementicia y pintura) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.9 | A07/1 mampara box SSHH | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.10 | A07/2 mampara box SSHH | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.11 | A08/1 puerta box SSHH | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.12 | A08/2 puerta box SSHH | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
3.13 | A09 ventana corrediza y paño fijo (incluye placa cementicia y pintura) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | CARPINTERIA (incluye colocación y amures) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.1 | C01 protector de muros | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
4.2 | C02 mueble laboratorio (incluye mesada de granito) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
4.3 | C03 mueble preparador (incluye mesada de granito) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
4.4 | C04 mueble sala de profesores (incluye mesada de granito) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
4.5 | C05 puerta batiente | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | HERRERIA (incluye colocación y amures) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1 | H01 puerta batiente | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2 | H02 paño fijo - tabaquera | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | VIDRIOS (incluye colocación) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1 | E01 espejo | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1 | L101 luz de emergencia autónoma | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
7.2 | L200 artefacto de adosar 2x36 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
7.3 | Colocación de luminarias | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1 | Colocación y distribución de equipamiento fijo y móvil. | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
8.2 | Garrafas de gas 13Kg (suministro, inc. válvulas)
8.3 | Protección contra incendio según mcp
8.4 | Suministro e instalación de aire acondicionado
8.5 | Termotanque
8.6 | Escudo nacional
8.7 | Felpudos (incluye bandeja)
8.8 | Ayuda a subcontratos
8.9 | Limpieza de obra
INFRAESTRUCTURA
9 | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1 | Implantación | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
9.2 | Replanteo obras exteriores | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3 | Cartel | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
9.4 | Obrador, barrera y vallado provisorio | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
9.5 | Provisorios: conexión de agua | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
9.6 | Provisorios: conexión de luz | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
9.7 | Provisorios: consumo de agua | 0 | MES |  | 0 |  | #DIV/0!
9.8 | Provisorios: consumo de luz | 0 | MES |  | 0 |  | #DIV/0!
9.9 | Oficinas y Servicios | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
9.10 | Prevencionista | 0 | MES |  | 0 |  | #DIV/0!
9.11 | Tramitación y planos, según MCP | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
9.12 | Planos veraces | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | LIMPIEZA Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.1 | Limpieza del terreno, demoiciones, retiros y traslados. según MCP | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.2 | Movimientos de tierra para nivelacion, según MCP. | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Pavimentos
11.1 | Sub-base compactada, según MCP | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.2 | P1 Hormigón fratazado, según MCP (incluye galerías, rampas, escalones, etc) | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.3 | P2 Hormigón fratazado ranurado, según MCP | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.4 | P3 pavimento de ladrillo, según MCP | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.5 | P4 Césped en tepes a colocar (incluye taludes) | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.6 | P5 Césped sembrado | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.7 | Cordonetas, según recaudos | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.8 | Juntas en pavimento | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.9 | Extensión de aulas completa, según recaudos (inc vigas, hormigón de balasto, etc) | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
Herrería
11.10 | H 100 Protección equipos aire acondicionado | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.11 | H 101 portón doble batiente completo (acceso) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.12 | H 102 hoja fija (acceso) | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.13 | H 103 cartel nombre del centro | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.14 | H 104 puerta nicho CGP | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.15 | H 105 puerta batiente acometida eléctrica | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.16 | H 106 puerta batiente box garrafa | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.17 | H 107 mástiles | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.18 | Pintura de herrería | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
Instalación Eléctrica
11.19 | Instalación eléctrica completa, incluye luminarias y su colocación | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.20 | Sistema de protección atmosférica | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
Instalación Sanitaria
11.21 | Instalación sanitaria completa (abastecimiento y desagües) | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
Otros
11.22 | Galería excenta completa según recaudos (incluye estructura, cimentación, etc) | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.23 | Regueras con tapas de hormigón perforado, según recaudos | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.24 | Bateas según recaudos | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.25 | Base mástiles | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.26 | Acceso completo con cubierta y nichos CGP y contadores, según recaudos | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.27 | Gradas completas según recaudos | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.28 | Cerco completo según recaudos (mampostería y metal desplegado) | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.29 | Cerco vegetal (incluye tejido galvanizado y Crategus) | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.30 | Bancos | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.31 | Mesa de ping pong | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.32 | Especies vegetales a suministrar | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11.33 | Limpieza de obra (infraestructura) | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
SUB TOTAL OBRA | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!