PLANILLA LUMINARIA

| TIPO | IMAGEN | CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 |  | 29 | Luminaria de aplicar estanca con difusor en policarbonato inyectado, para 2 tubos Led tipo TL-D de 36w. Hermeticidad IP65. |
| L2 |  | 4 | Artefacto cilíndrico con doble haz, sentido contrario, led con luz cálida 10w. |
| L3 |  | 2 | Proyector LED apto para exterior IP65, cuerpo en fundición de aluminio color gris microtexturado, con difusor de policarbonato transparente, conexionado con placa de Led de 50W de consumo, en tonalidad cálida. Incluye equipo electrónico. Con protección metálica anti vandálica |
| L4 |  | 3 | Proyector LED, cuerpo en fundición de aluminio color negro, con difusor de policarbonato, conexionado con sistema LED integrado de 100W. |
| L5 |  | 5 | Proyector LED, cuerpo en fundición de aluminio color negro, con difusor de policarbonato, conexionado con sistema LED integrado de 200W. |
| L6 |  | 6 | Artefacto Led de emergencia, 80 Leds (230V). Batería de Litio con autonomía de 5 horas a pleno brillo. |