PLANILLA LUMINARIA

| TIPO | IMAGEN | CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 |  | 26 | Luminaria de aplicar estanca con difusor en policarbonato inyectado, para 2 tubos Led tipo TL-D de 36w. Hermeticidad IP65. |
| L2 |  | 7 | Luminaria de aplicar estanca con difusor en policarbonato inyectado, para 1 tubo Led tipo TL-D de 36w. Hermeticidad IP65. |
| L3 |  | 3 | Artefacto tipo tortuga con lámpara LED de 12w. |
| L4 |  | 4 | Proyector LED, cuerpo en fundición de aluminio color negro, con difusor de policarbonato, conexionado con sistema LED integrado de 150W. |
| L5 |  | 6 | Artefacto Led de emergencia, 80 Leds (230V). Batería de Litio con autonomía de 5 horas a pleno brillo. |