## RUBRADO generico
ESCUELA Nº 69 COLONIA HARRIAGUE - SALTO Sustitución de cubierta - instalación eléctrica
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | 286m2 | % incidencia s/precio total |  | xx%
SUSTITUCION DE ABERTURAS EN AULA |  | Area construida |  |  |  | 286 m2 | % incidencia s/precio total |  | xx%
AULA |  | Area de intervención |  |  |  | 286 m2 | % incidencia s/ precio total |  | xx%
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | xx%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 0.404% | 9100
1.1 | Construcciones provisorias | global | 1 | 5600 | 5600 | 0.2486% | 0.2486%
1.2 | Barreras y vallados provisorios | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.1554% | 0.1554%
2.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 10.22% | 230160
2.1 | Retiro de instalación eléctrica | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.6659% | 0.6659%
2.2 | Retiro de chapas y tirantería de madera | m2 | 224 | 705 | 157920 | 0.0313% | 7.011%
2.3 | Retiro de cielorrasos | m2 | 77 | 120 | 9240 | 0.005327% | 0.4102%
2.4 | Demolición de muros/pretiles | m2 | 20 | 2400 | 48000 | 0.1065% | 2.131%
3 | ESTRUCTURA - HORMIGONES | [5 empty] | 0.021975 | 0.021975 | 49500
3.1 | VIGAS (CARRERA DE CORONACION) | m3 | 2.5 | 19800 | 49500 | 0.879% | 2.197%
4 | ALBAÑILERIA | [5 empty] | 0.47268 | 47.27% | 1064760
4.1 | CUBIERTAS
4.1.1 | Chapas de ISOPANEL 150 mm | m2 | 224 | 4600 | 1030400 | 0.2042% | 45.74%
4.2 | MUROS
4.2.1 | Ladrillo de campo de 30cm | m2 | 5 | 1980 | 9900 | 0.0879% | 0.4395%
4.2.2 | Ladrillo de campo de 12cm | m2 | 5 | 550 | 2750 | 0.02442% | 0.1221%
4.3 | REVOQUES
4.3.1 | Revoque exterior con hidrófugo | m2 | 10 | 991 | 9910 | 0.04399% | 0.4399%
4.3.2 | Revoque fino exterior | m2 | 10 | 330 | 3300 | 0.01465% | 0.1465%
4.3.3 | Revoques interiores | m2 | 10 | 850 | 8500 | 0.03773% | 0.3773%
5 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 38.58% | 869060
5.1 | Tablero general | u | 1 | 29700 | 29700 | 1.318% | 1.318%
5.2 | Tablero TA | u | 1 | 24300 | 24300 | 1.079% | 1.079%
5.3 | Tablero TB | u | 1 | 27900 | 27900 | 1.239% | 1.239%
5.4 | Tablero TC | u | 1 | 21600 | 21600 | 0.9589% | 0.9589%
5.5 | Entrada general | global | 1 | 54000 | 54000 | 2.397% | 2.397%
5.6 | Líneas generales canalización | global | 1 | 58000 | 58000 | 2.575% | 2.575%
5.7 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 25200 | 25200 | 1.119% | 1.119%
5.8 | Extractor cocina (no se coloca)
5.9 | Suministro, montaje y colocación de sistema de tierras y pararrayos | global | 1 | 67500 | 67500 | 2.997% | 2.997%
5.10 | Enhebrados líneas generales | global | 1 | 65000 | 65000 | 2.886% | 2.886%
5.10.1 | Enhebrados completos (tomas y luces) | global | 1 | 102000 | 102000 | 4.528% | 4.528%
5.11 | CAÑERIAS
13.1 | Cañerías y cajas en cielorrasos, muros y pisos | global | 1 | 105000 | 105000 | 4.661% | 4.661%
13.2 | Suministro y colocación de bandejas y ductos porta cables | global | 1 | 63000 | 63000 | 2.797% | 2.797%
5.12 | Instalación y suministros de equipos aires acondicionados (no se instalan)
5.13 | LUMINARIAS
5.13.1 | Almacenamiento, armado, montaje y conexionado de luminarias | global | 1 | 32000 | 32000 | 1.421% | 1.421%
5.13.2 | L1 (no se consideran las de galería) | u | 23 | 1500 | 34500 | 0.06659% | 1.532%
5.13.3 | L2 (no se consideran las de galería) | u | 4 | 950 | 3800 | 0.04217% | 0.1687%
5.13.4 | L3 |  | 3 | 720 | 2160 | 0.03196% | 0.09589%
5.13.5 | L4 (no se instalan luces exteriores)
5.13.6 | L5 luces de Emergencia | u | 5 | 1080 | 5400 | 0.04795% | 0.2397%
6 | TERMINACIONES
6.1 | Tomas e iluminación | global | 1 | 80000 | 80000 | 3.551% | 3.551%
7 | TRAMITACIONES
7.1 | Planos conformes a obra | global | 1 | 25000 | 25000 | 1.11% | 1.11%
7.3 | Trámites | global | 1 | 21000 | 21000 | 0.9323% | 0.9323%
7.3 | Pruebas de funcionamiento y habilitación | global | 1 | 22000 | 22000 | 0.9767% | 0.9767%
6 | VARIOS | [5 empty] | 0% | 1.332% | 30000
6.1 | Fletes | global | 1 | 10000 | 18000 | 0.4439% | 0.7991%
6.2 | Limpieza diaria, general y final de obra | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.5327% | 0.5327%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 2252580
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 2252580
B | IMPREVISTOS (10%) | 225258
C | SUBTOTAL (A+B) | 2477838
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 495567.6
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 49556.76
F | TOTAL IVA (D+E) | 545124.36
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 3022962.36
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 382938.6
I | MONTO IMPONIBLE (sobre B) | 112629
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 495567.6
J | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 255649.8094
K | LEYES SOCIALES (66,76% de I) | 75191.1204
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 330840.9298
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 3353803.2898
Arq. Residente Daniela Mello

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" : se sustituye por los datos del local a intervenir y el objeto de las obras
2 | Donde dice "Tipo de obra" : debe dejar solamente la opción que corresponde a la intervención
3 | Si debe eliminar rubros que no aplican :NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
4 | Cuando deba eliminar un item que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN
HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE SELECCIONE LA OPCION "ELIMINAR" (para evitar afectar
fórmulas del excel)
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 5% | 6
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.2 | Demolición de muros de piedra | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.3 | Demolición de muros de hormigón ciclópeo | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.4 | Demolición de pilares de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.5 | Demolición de pilares metálicos estructurales | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
5 | Si es necesario agregar un item que no está considerado: NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
6 | Cuando deba agregar un item que no consta en el rubrado:
a) agregue subíndices dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga clik en "Insertar celdas copiadas". Luego indique subíndice y varíe descripción (y cantidad
si corersponde)
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 0.64% | 4
16.1 | Tipo Px - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.2 | Tipo P2 - Escalón de marmól | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16,2,1 | Tipo P3 - Escalón de granito | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.3 | Tipo Px - Umbral (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
b) agregue un nuevo número de item correlativo dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga click en "Insertar celdas copiadas". Luqgo ponga número correlativo de rubro y varíe descripción,
(también unidad y cantidad si corresponde). Verifique que en la fórmula de la la suma total del rubro 14 quede incluido el nuevo rubro
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 2.78% | 14
14.1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.2 | Tipo Aix- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.3 | Tipo Aix- Escurridor (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.4 | Tipo Aix- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.5 | Tipo Aix- Mueble tipo x (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.6 | Tipo Aix- Mesada (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.7 | Tipo Aix- Pileta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.8 | Tipo Aix- Mingitorio (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.9 | Zócalo (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.1 | Protectores de puertas (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.11 | Pileta acero inoxidable de cocina simple | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.13 | Bacha de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.15 | Mesada de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.78% | 0