## Resumen
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
Ponderación General
RUBRO |  | Ponderación | Planilla Completa
A | Calidad del producto | 20%
B | Diseño | 20%
C | Civil | 4%
D | Acondicionamiento Eléctrico | 13%
E | Acondicionamiento Térmico | 13%
F | Detección y Extinción de Incendio | 4%
G | Tecnologías de la Información | 9%
H | Pruebas y Puesta en marcha | 4%
I | Documentación | 4%
J | Capacitación | 4%
K | Soporte y Mantenimiento | 5%
100%

## A - Calidad del producto
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
A - Calidad del producto
RUBRO |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
1 | Plan Implantación
2 | Etapabilidad de las obras, Plan de desarrollo de las distintas etapas. Se evaluará las distintas fases de la construcción desde el punto de vista funcional al BPS y operativo del mismo. Es decir, que tanto afecte o no las distintas zonas involucradas.
3 | Gestión de proyecto y metodología
4 | Solución global propuesta e integración de subsistemas

## B - Diseño
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
B - Diseño
RUBRO |  |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
General | FUNCIONALIDAD
| 1 | Separación clara de caminos Rama A y Rama B. Cuanto más directo y claro sea el recorrido de cada una de las ramas, mejor.
| 2 | Cruce de Instalaciones. Se refiere al no atravesamiento de instalaciones de Eléctrica por ejemplo por la Sala de AA para ingresar a Sala de Datos.
| 3 | Locales con áreas que permiten mantenimiento de los equipos. Los locales deben contar con área suficiente para que los equipos que allí se coloquen puedan ser operados y mantenidos sin que esto implique mover los mismos o trabajar en condiciones poco prácticas.
| 4 | Facilidad de cambio o reposición de un equipo. Se refiere a la consideración de los espacios y caminos para realizar estas tareas sin que esto implique modificaciones físicas momentáneas.
| 5 | Vías de escape y circulación claras. Recorridos claros de circulación y vías de escape claras y con sus elementos respetando dicha función.
NOC
| 6 | Visibilidad. Ubicación del NOC respecto a Hall de acceso y visibilidad del mismo.
| 7 | Equipamiento acorde al concepto Data Center "Boutique". Tipo de equipamiento propuesto.
SALA DE DATOS
| 8 | Distribución pasillos fríos-pasillos calientes. Longitud de pasillos, anchos de unos y otros, esquema que resulte más práctico desde el punto de vista operativo.
Acondicionamiento Eléctrico | 9 | Diseño del proyecto eléctrico general
| 10 | Eléctrica: Solución crecimiento fase 2
Acondicionamiento Térmico | 11 | Redundancia Acondicionamiento Térmico
| 12 | Acondicionamiento Térmico: Existencia de Salas Técnicas para equipamiento interior
| 13 | Acondicionamiento Térmico: Solución crecimiento fase 2
Detección y Extinción de Incendio | 14 | Diseño del proyecto Detección y Extinción general
TI | 15 | Diseño Sala Blanca, filas de racks - canalizaciones

## C - Civil
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
C - Civil
RUBRO |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
1 | Cielorraso impermeable en áreas críticas
2 | Puertas cortafuegos
3 | Terminaciones y mobiliario del NOC y Sala de Bomberos
4 | Herrería
5 | Terminaciones
6 | Sellado ignífugo

## D - Acond. Eléctrico
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
D - Acondicionamiento Eléctrico
RUBRO |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
1 | Equipos de media tensión: transformadores y celdas
2 | Tableros certificados y sus componentes
3 | UPS: datos garantizados de funcionamiento, garantías, mantenimiento.
4 | Sistema de Baterías
5 | Conductores
6 | Canalizaciones

## E - Acond. Térmico
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
E - Acondicionamiento Térmico
RUBRO |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
CERTIFICACIONES
1 | MD 2006/42/CE
2 | PED 97/23/CE
3 | EMC 2004/108/CE
4 | LVD 2006/95/CE
5 | ErP 2009/125/CE (bombas, ventiladores)
6 | CSA C22.2 Nº236
7 | UL 1995
UNIDADES INTERIORES
8 | Gabinetes según memoria
9 | Filtrado MERV 8
10 | Ventiladores EC
11 | Sensor de humo
12 | Comunicación entre unidades
UNIDADES EXTERIORES
13 | Niveles de ruido
14 | Ventiladores EC
COMPRESORES
15 | Inverter
OFICINAS
16 | VRF o Fan coil
17 | Inverter
VENTILACIÓN
18 | Detección de hidrógeno
19 | Renovación de aire
PRESENTACIÓN
20 | Eficiencia de equipos y Evaluación energética

## F - Detección y Extinción
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
F - Detección y Extinción de Incendio
RUBRO |  |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
Detección | 1 | Detección temprana - calidad equipamiento
| 2 | Detección puntual - calidad equipamiento
Extinción | 3 | Tipo de Agente limpio
| 4 | Tiempo de reposición de Agente limpio
| 5 | Preacción: calidad de la solución
| 6 | Señalizaciones y Extinción Portátil
| 7 | Integración en el software de gestión de la detección puntual y la temprana

## G - TI
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
G - Tecnologías de la Información
RUBRO |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
1 | Gabinetes: Capacidad interna y calidad
2 | Confinamiento de pasillos
3 | PDU administrables cascadeables
4 | Uso de canalizaciones plásticas para FO en Sala de datos
5 | Separación de caminos de cableado dentro y fuera de la sala de datos
6 | Solución de cableado de FO
7 | Solución de cableado de Cobre
8 | Funcionalidades del software de monitoreo
9 | Funcionalidades del software de administración
10 | Modularidad de ampliación

## H - Pruebas y Puesta en marcha
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
H - Pruebas y Puesta en marcha
RUBRO |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
1 | Detalle de pruebas de puesta en marcha Eléctrica
2 | Detalle de pruebas de puesta en marcha Acondicionamiento Térmico
3 | Detalle de pruebas de puesta en marcha Detección Extinción
4 | Detalle de pruebas de puesta en marcha TI
5 | Detalle de pruebas integrales

## I - Documentación
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
I - Documentación
RUBRO |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
1 | Detalle de documentación Electrica
2 | Detalle de documentación Acondicionamiento Térmico
3 | Detalle de documentación Detección Extinción
4 | Detalle de documentación TI
5 | Detalle de documetacion de Operación

## J - Capacitación
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
J - Capacitación
RUBRO |  |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
Duración - capacidad Técnica Docente - talleres Practicos | 1 | Capacitación Eléctrica
| 2 | Capacitación Acondicionamiento Térmico
| 3 | Capacitación Detección y Extinción
| 4 | Capacitación CCTV-CA
| 5 | Capacitación Soft Administración-Monitoreo- Video Wall

## K - Soporte y Mantenimiento
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
K - Soporte y Mantenimiento
RUBRO |  | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
1 | Mantenimiento preventivo y predictivo
2 | Mantenimiento correctivo - tiempos de respuesta
3 | Lista de repuestos