## Formulario 4 - Resumen
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
CND-PyS/PRO/10/23/2021
|  | Fase 1 (*) |  |  |  |  | Fase 2
|  | Materiales | Materiales | Materiales | Servicios | Monto Imp. | Materiales | Materiales | Materiales | Servicios | Monto Imp.
RUBRO |  | U$S DDP | U$S PLAZA | $ | $ | $ | U$S DDP | U$S PLAZA | $ | $ | $
A | General |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
B | Diseño |  |  |  | 0
C | Civil |  |  | 0 | 0 | 0
D | Acondicionamiento Eléctrico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E | Acondicionamiento Térmico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F | Detección y Extinción de Incendio | 0 | 0 |  | 0 | 0
G | TI | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
H | Pruebas y Puesta en marcha |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
I | Documentacion |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
J | Capacitación |  |  |  | 0
k.1 | Soporte y Mantenimiento (Año 1 - 100KW) |  |  |  | 0
| Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Imprevistos 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IVA 22% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Leyes sociales (76,76% x MI) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Monto Total equivalente en U$S | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
(*) El monto total Inicial equivalente en U$S de la Fase 1 es la Inversión Inicial considerada para la formula de puntaje económico
El IVA que figura en la columna de Materiales DDP es calculado únicamente sobre el monto de imprevistos.
U$S
E.1 | Consumo energético | 0
U$S
F.1 | Consumo agente extintor | #DIV/0!
$
K.2-6 | Soporte y Mantenimiento (Año 2 al 6) 100KW | 0
K-1-6 Incr. | Soporte y Mantenimiento (Año 1 al 6) incremento a 150KW | 0
| IVA 22% | 0
| Total $ | 0
| Total Equivalente U$S | #DIV/0!
Tipo de Cambio
(Interbancario billete de 3 días antes de la apertura de ofertas)
| Monto Total de Comparación de Ofertas U$S |  |  |  | #DIV/0!
Incluye Costo total fase 1 + fase 2 + Consumo Energético + Consumo agente extintor + Soporte y Mantenimiento
|  |  |  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | FIRMA DIRECTOR DEL PROYECTO
|  |  |  | ACLARACIÓN |  |  |  |  | ACLARACIÓN

## A - General
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
A - General
|  |  |  | Materiales U$S |  | Servicios $ |  | Monto imponible $
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total
FASE 1
1 | Gerenciamento de Obra y equipo técnico | gl | 1 |  |  |  | 0
2 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL FASE 1 | [5 empty] | 0
FASE 2
3 | Gerenciamento de Obra y equipo técnico | gl | 1
4 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1
| TOTAL FASE 2 | [5 empty] | 0
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0

## B - Diseño
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
B - Diseño
|  |  |  | Materiales U$S |  | Servicios $ |  | Monto imponible $
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total
1 | Diseño de la solución competa (Fase 1 + Fase 2) | gl | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL DISEÑO | [5 empty] | 0

## C - Civil
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
C - Civil
|  |  |  | Materiales $ |  | Servicios $ |  | Monto imponible $
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total
1 | GENERAL
1.1 | Tareas previas
1.1.1 | Plan de Seguridad | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Otros | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | IMPLANTACION
1.2.1 | Implantación en obra | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Adecuación del Obrador | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Demolicones y Desmontes
1.3.1 | Desmonte de ductos, instalacionesy equip en general | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Desmonte de cielorraso y luminarias existentes | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.3 | Desmonte de cerramientos existentes | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.4 | Demolición tabiques | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.5 | Desmonte y retiro de pisos existentes | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Limpieza de Obra | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Hora por trabajo extraordinario | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | OBRA DEL CPD - Area 1
2.1 | MUROS
2.1.1 | M01- Muro mampostería e=20cm | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2 | M02- Muro mampostería e=15cm | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3 | M03- Tabique de yeso resistete al fuego 120min. | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | TERMINACIONES
2.2.1 | Revoques interiores | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2 | Revoques exteriores | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.3 | Alisado de arena y portland | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.4 | Enduido interior | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | PAVIMENTOS
2.3.1 | Porcelanato rectificado de 60x60 | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2 | Contrapiso llaneado terminación microcemento Sikafloor | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3 | Contrapiso llaneado | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4 | Baldosa vinílica SDT alto tránsito 3,2 terminación sellador acrílico | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.5 | Piso sobrelevado 60x60 Sala de Datos | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.6 | Pavimento - Chapa labrada (sala de transformador) | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.7 | Pavimento - baldosa monolítica (tipo compacto jb Blangino) | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | ZÓCALOS
2.4.1 | de vinilo de 15cm | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.2 | de porcelanato de 15cm | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 | CANTONERAS Y UMBRALES
2.5.1 | Cantoneras de aluminio | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5.2 | Umbral de chapa labrada (Sala de Trafo) | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 | CIELORRASOS
2.6.1 | En cartón yeso común | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6.2 | En cartón yeso ignífugo retardo 120min | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6.3 | Cielorraso armstrong 60x60 | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6.4 | Cielorraso impermeable en áreas críticas | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7 | PINTURAS
2.7.1 | Pintura s/ muro interior friso Epoxi hasta H=2,40m | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.2 | Pintura s/ muro interior cielorraso | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.3 | Pintura s/ tabique yeso interior cielorraso | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.4 | Pintura para pisos (bajo piso sobrelevado) | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8 | ABERTURAS
2.8.1 | CARPINTERÍA
2.8.1.1 | Retiro y reamure de abertura C01 (Sala de Trafo) | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.1.2 | PUERTAS CORTAFUEGO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.1.3 | P1 - 1,00X2,40 retardo 120min incluye barra antipánico | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.1.4 | P2 - 1,50x2,40 retardo 120min incluye barra antipánico | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.2 | ALUMINIO (Línea Gala)
2.8.2.1 | AL4 - NOC | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.2.2 | AL5 - Sala Bombero | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.2.3 | Aex1 (puerta a recolocar) | u | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9 | HERRERIA
2.9.1 | H01 - Puerta doble hoja con celosía | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9.2 | H02 - Celosía fija | unid | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9.3 | H03 -Puerta simple hoja con celosía | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9.4 | H06 -Sala de Desembalaje | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9.5 | H07 - Sala de Transformador | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10 | SELLADOS
2.10.1 | Sellado ignífugo 120 min. Suministro y colocación (pases) | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10.2 | Sellado ignífugo 120min muro yeso/piso - muro yeso/techo - muro yeso/muro existente | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11 | SEÑALÉTICA
2.11.1 | Destino de locales | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.2 | Numeración filas y racks | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.3 | Indicador de salida de emergencia | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.4 | Cartelería ubicación y salida de escape | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.5 | Cartelería prohibiciones / restricciones / seguridad | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.12 | MOBILIARIO
2.12.1 | Sillas NOC | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.12.2 | Escritoritos NOC | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.12.3 | Armario bajo 4 puertas oficina | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.12.4 | Armario alto 2 puertas oficina | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.12.5 | Sillas Sala Bomberos | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.12.6 | Escritorito Sala Bomberos | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL OBRA CPD - AREA 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | OBRA ZONAS EXTERIORES CPD - AREA 2
3.1 | Albañilería
3.1.1 | Contrapisos | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.2 | Pavimentos
3.1.2.1 | Pavimento - baldosa monolítica (tipo compacto jb Blangino) | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.3 | Tabiques
3.1.3.1 | Tabique de mampostería tipo MO1 | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.3.2 | Tabique de mampostería tipo MO2 | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.4 | Revoques
3.1.4.1 | Revoques interiores | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.4.2 | Cantoneras galvanizadas 1,80m | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.5 | Cielorrasos
3.1.5.1 | Cielorrasos de yeso modular existente a recolocar | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.5.2 | Cielorrasos de yeso modulado | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.6 | Zócalos
3.1.6.1 | Zócalos de monolìtico | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.7 | Revestimientos cerámicos | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.8 | Carpintería
3.1.8.1 | Aluminio - AL01 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.8.2 | Aluminio - AL02 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.8.3 | Aluminio - AL03 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.8.4 | H04 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.8.5 | H05 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.8.6 | Aex2 (puerta a recolocar) | u | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.9 | Pintura |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.9.1 | Muros interiores con revoque y enduido nuevo - tipo "Incalex Antibacterias" | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.9.2 | Muros interiores con revoque existene - tipo "Incalex Antibacterias" | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.9.3 | Cielorrasos interiores - tipo "inca cielorrasos" | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.9.4 | Pintura en carpintería de hierro | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.9.5 | Pintura en carpintería de madera | m² |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL OBRA CPD - AREA 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS
4.1 | Acondicionamiento Sanitario
4.1.1 | Desconexión de Tisanería del Comedor | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.2 | Local Fraccionamiento - desagües | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.3 | Local Fraccionamiento - abastecimiento | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4 | Modificación de recorrido de pluviales | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.5 | Instalaciones aparentes | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.6 | Cámara de inspección y pileta de patio | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Acondicionamiento Eléctrico
4.2.1 | Tableros (a acondicionar) | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.2 | Suministro e intalación de tomas | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.3 | Suministro e instalación de Luminarias existentes | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4 | Suministro e instalación Luminarias (nuevas) | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.5 | Cambio de recorrido de escalerilla (ver memoria eléctrica) | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.6 | Linea de ascensor | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Datos (Comunicaciones)
4.3.1 | Colocación de nuevos puestso de datos | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | Calefacción existente
4.4.1 | Adecuación del sistema de calefacción existente | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | OTROS
5.1 | Ayuda a subcontratos | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | Otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL AYUDA A SUBCONTRATOS Y OTROS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## D - Acond. Eléctrico
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
D - Acondicionamiento Eléctrico
|  |  |  | Materiales U$S Precios DDP |  | Materiales U$S Precios Plaza |  | Servicios $ |  | Monto imponible $ |  | Aplica cl. 84 c) Sección 1 - Acopio
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total | unitario | total
FASE 1
1 | SUBESTACIÓN EDIFICIO SEDE
1.1 | Suministro, adaptación, montaje y conexionado de celda clase 24KV en SF6 | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
1.2 | Suministro, montaje y conexionado de transformador seco 1250KVA, incluye relé de temperatura | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
1.3 | Suministro, tendido y conexionado de cableado de MT con terminales y accesorios entre celdas y trafo | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.4 | Suministro, montaje y conexionado de tablero general de 2000A 400V | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.5 | Suministro, montaje y conexionado de tableros ATS de alimentación al SPD | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.6 | Suministro, montaje y conexionado de tablero ATS y tableros asociados a UPS existente de 60kw | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.7 | Suministro y montaje de blindobarras 400V entre trafo y tablero gral nuevo | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.8 | Cambio del GE a 400V y suministro, montaje y conexionado de nuevo tablero de distribución de GE | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.9 | Suministro, montaje de trafo seco 400/230V y su conexión a transferencia existente en tablero 230V | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
1.10 | Parrillas y tendidos de líneas de potencia entre los tableros anteriores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.11 | Malla de puesta a tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.12 | Otros: regulación de protecciónes, ensayos eléctricos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| SUB-TOTAL SUBESTACIÓN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | LINEAS GENERALES DE ACOMETIDA A SPD
2.1 | Canalizaciones desde tablero general hasta tableros del SPD (discriminar por tamaño) | m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
2.2 | Cableados 400V desde tableros generales hasta tableros del SPD (discriminar por secciones) | m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
2.3 | Otros: ensayos eléctricos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| SUB-TOTAL LÍNEAS GENERALES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL SPD
3.1 | Tableros (apertura por tablero) | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.2 | UPS | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
3.3 | Banco de baterías | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
3.4 | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.5 | Cableados | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.6 | Iluminación | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.7 | Servicios eléctricos generales (AA, NOC, alarmas, etc) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.8 | Malla de puesta a tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.9 | Sistema de protección contra descargas atmosféricas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.10 | Otros: regulación de protecciónes, ensayos eléctricos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| SUB-TOTAL ELÉCTRICA EN SPD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL FASE 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FASE 2
4 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL SPD
4.1 | Tableros (apertura por tablero) | gl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.2 | UPS | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
4.3 | Banco de baterías | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
4.4 | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.5 | Cableados | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.6 | Servicios eléctricos generales (AA, otros) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.7 | Otros: regulación de protecciónes, ensayos eléctricos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| SUB-TOTAL ELÉCTRICA EN SPD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL FASE 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## E - Acond. Térmico
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
E - Acondicionamiento Térmico
|  |  |  | Materiales U$S Precios DDP |  | Materiales U$S Precios Plaza |  | Servicios $ |  | Monto imponible $ |  | Aplica cl. 84 c) Sección 1 - Acopio
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total | unitario | total
FASE 1
1 | Sala Procesamiento de Datos
1.1 | Unidad exterior | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
1.2 | Unidad interior | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
1.3 | Cañería y soportes | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.4 | Ductos y difusores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
1.5 | Bases de equipos exteriores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Otras salas
2.1 | Salas de tableros | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
2.2 | Salas de UPS y Baterías | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
2.3 | NOC | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
2.4 | Otros ambientes si corresponde | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
2.5 | Sala de comunicaciones ed Sede | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Otros
3.1 | Sistema de control | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.2 | Ensayo de capacidad en fábrica | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.3 | Repuestos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3.4 | Otros | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL FASE 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FASE 2
4 | Sala Procesamiento de Datos
4.1 | Unidad exterior | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.2 | Unidad interior | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.3 | Cañería y soportes | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.4 | Ductos y difusores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.5 | Bases de equipos exteriores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Otras salas
5.1 | Salas de tableros | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
5.2 | Salas de UPS y Baterías | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Otros
6.1 | Sistema de control | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
6.2 | Ensayo de capacidad en fábrica | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
6.3 | Repuestos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
6.4 | Otros | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL FASE 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL ACONDICIONAMIENTO TERMICO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## E.1 - Consumo Energético
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
E.1 - Consumo energético de los equipos de acondicionamiento térmico
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL | Soporte y Mantenimiento Acondicionamiento Termico U$S/anual | KWH/año | U$S/año
Año 1 al 5 - Año 1 | 0 |  | 0
Año 1 al 5 - Año 2 | 0 |  | 0
Año 1 al 5 - Año 3 | 0 |  | 0
Año 1 al 5 - Año 4 | 0 |  | 0
Año 1 al 5 - Año 5 | 0 |  | 0
Año 6 al 10 - Año 6 | 0 |  | 0
Año 6 al 10 - Año 7 | 0 |  | 0
Año 6 al 10 - Año 8 | 0 |  | 0
Año 6 al 10 - Año 9 | 0 |  | 0
Año 6 al 10 - Año 10 | 0 |  | 0
Año 11 al 15 - Año 11 | 0 |  | 0
Año 11 al 15 - Año 12 | 0 |  | 0
Año 11 al 15 - Año 13 | 0 |  | 0
Año 11 al 15 - Año 14 | 0 |  | 0
Año 11 al 15 - Año 15 | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Tasa de descuento |  |  | 3%
Precio KWH U$S/KWH |  |  | 0.1
VAN del Costo U$S energía e inversiones en 15 años |  |  | 0
COSTO TOTAL DE CONSUMO ENERGÉTICO PARA MONTO DE COMPARACIÓN (U$S) |  |  | 0
Completar de acuerdo a lo indicado en la sección de condiciones técnicas (E - Acond. Térmico - Evaluación energética)
Note on F7: SIN IVA

## F - Detección y Extinción
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
F - Detección y Extinción
|  |  |  | Materiales U$S Precios DDP |  | Materiales U$S Precios Plaza |  | Servicios $ |  | Monto imponible $ |  | Aplica cl. 84 c) Sección 1 - Acopio
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total | unitario | total
1 | Sistema de detección, notifiación y comando de extinción de incendios - Conexión Central existente | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
2 | Detectores puntuales láser (Circulación, NOC, Salas AA, CCD Sede, Sala Transformador) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
3 | Detección temprana por aspiración (Sala Datos, Salas Tableros, Salas UPS/Baterias y retorno AA) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.1 | Extinción con FM200 en Sala de datos, Salas UPS/Baterías (*) | gl | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4.2 | Extinción con agente limpio en Sala de datos, Salas UPS/Baterías (alternativa) (*) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
5 | Extinción con preacción (Salas de tableros, Circulación, NOC, Salas AA, CCD Sede, Sala Transformador) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
6 | Extintores portátiles y señaléctica específica | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
7 | Otros | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| TOTAL INCENDIO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
(*) El oferente deberá elegir entre los ítems 4.1 o 4.2 para conformar su oferta. Debe poner en la columna de cantidad 1 para el ítem seleccionado para conformar su ofertar y 0 en el que no elige. Igualmente es obligatorio cotizar el ítem no seleccionado.

## F.1 - Consumo Agente Extintor
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
F.1 - Consumo Agente Extintor
Costo de recarga
Agente de Extinción | Frecuencia de recarga (años) | Período de evaluación (años) | Cantidad de recargas en periodo de evaluación | Cant. de agente (m3) | U$S / m3 | Costo por recarga | Costo total de recargas del periodo (U$S) | Costo de instalación (U$S) | Plazo de entrega de la recarga
Extinción FM 200 |  | 15 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Extinción Otro agente |  | 15 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COSTO TOTAL DE CONSUMO AGENTE EXTINTOR PARA MONTO DE COMPARACIÓN (U$S) | [6 empty] | #DIV/0!
A efectos del monto de comparación se considera únicamente el costo del agente que se utiliza en el sistema de extinción que haya sido selecciónado para conformar su oferta en la hoja "F - Detección y Extinción". Igualmente se solicita que proporcionen la información ambos agentes.

## G - TI
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
G - TI
|  |  |  | Materiales U$S Precios DDP |  | Materiales U$S Precios Plaza |  | Servicios $ |  | Monto imponible $ |  | Aplica cl. 84 c) Sección 1 - Acopio
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total | unitario | total
1 | Racks de servidores | unid | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
2 | Racks de comunicaciones | unid | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
3.1 | PDUs de rack servidores | unid | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
3.2 | PDUs de rack comunicaciones y open frame | unid | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
4 | Sensor de temperatura/humedad para PDUs | unid | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
5 | Organizadores horizontales 19" | [10 empty] | SI
5.1 | 1U | unid | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
5.2 | 2U | unid | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
6 | Blanking pannels | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
7 | Open frames y organizadores verticales CCD | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
8 | ATS | unid | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
9 | KVM IP | [10 empty] | SI
9.1 | KVM de 16 puertos | unid | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
9.2 | Adaptador a RJ45 | unid | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
10 | Monitores rackables extraibles | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
11 | Terminales remotas IP | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
12 | Bandejas metálicas 19" | unid | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
13 | Cables de corriente 1,5mts | [10 empty] | SI
13.1 | C13-C14 | unid | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
13.2 | C19-C20 | unid | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
13.3 | C14 - Schuko CEE 7/3 (H) | unid | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
13.4 | C14 - Modular CEI 23-50 (H) | unid | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
13.5 | C14 - C5 | unid | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
14 | Cableado inteconexión CCDs | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
15 | Cableado de Cu en Sala de Datos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
16 | Cableado de FO en Sala de Datos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
17 | Cableado de servicios | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
18 | Crecimiento 24 UTP | unid | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
19 | Crecimiento cassette multimodo | unid | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
20 | Crecimiento cassette monomodo | unid | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
21 | Patchcords de Cu cat 6A | [10 empty] | NO
21.1 | RJ45-RJ45 1mt | unid | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
21.2 | RJ45-RJ45 2mt | unid | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
21.3 | RJ45-RJ45 3mt | unid | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
22 | Jumpers de FO MM duplex | [10 empty] | NO
22.1 | LC-LC 1mt | unid | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
22.2 | LC-LC 3mt | unid | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
22.3 | LC-LC 5mt | unid | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
22.4 | LC-LC 10mt | unid | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
22.5 | LC-LC 15mt | unid | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
23 | Jumpers de FO SM duplex | [10 empty] | NO
23.1 | LC-LC 1mt | unid | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
23.2 | LC-LC 3mt | unid | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
23.3 | LC-LC 5mt | unid | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
23.4 | LC-LC 10mt | unid | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
24 | Canalizaciones interconexión CCDs | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
25 | Canalizaciones de Cu en Sala de Datos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
26 | Canalizaciones de FO en Sala de Datos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
27 | Canalizaciones para cableado de servicio | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
28 | Confinamiento de aire en Salda de Datos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
29 | Software CCTV | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
30 | Cámaras y licencias | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
31 | Software CA | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
32 | Controladoras de puerta | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
33 | Lectoras | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
34 | Pulsadores | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
35 | Cerrojo electromagnético | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
36 | Apertura de emergencia | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
37 | Software Monitoreo | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
38 | Licenciamiento Anual Software Monitoreo | unid | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
39 | Software de Administración de Salas de Datos y Base de datos gráfica | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
40 | Licenciamiento Anual Software Administración de Sala de Datos y Base de datos gráfica | unid | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
41 | Kit de herramientas | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
42 | Servidor y software para Video Wall | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
46 | Videowall 4 pantallas con soporte | unid | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
48 | Otros | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| TOTAL FASE 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | Racks de servidores | unid | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
50 | PDUs de racks | unid | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
51 | Organizadores horizontales | [10 empty] | SI
51.1 | 1U | unid | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
51.2 | 2U | unid | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI
52 | Cableado de Cu en Sala de Datos | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
53 | Cableado de FO en Sala de Datos | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
54 | Canalizaciones de Cu en Sala de Datos | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
55 | Canalizaciones de FO en Sala de Datos | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
56 | Confinamiento de aire en Salda de Datos | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
57 | Software Monitoreo (complemento) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
58 | Software de Administración de Salas de Datos y Base de datos gráfica (complemento) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
59 | Otros | unid |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO
| TOTAL FASE 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL TI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on E24: USER: según diseño
Note on E25: USER: según diseño

## H - Pruebas y Puesta en marcha
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
H - Pruebas y Puesta en marcha
|  |  |  | Materiales U$S |  | Servicios $ |  | Monto imponible $
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total
FASE 1
1 | Acondicionamiento Eléctrico | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Sistema de CCTV | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Sistema de CA | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Sistema de monitoreo | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Prueba integral | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL FASE 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
FASE 2
8 | Acondicionamiento Eléctrico | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Acondicionamiento Térmico | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Sistema de monitoreo | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Prueba integral | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL FASE 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## I - Documentación
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
I - Documentación
|  |  |  | Materiales U$S |  | Servicios $ |  | Monto imponible $
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total
1 | Documentación Fase I | gl | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL FASE 1 | [5 empty] | 0
2 | Documentación Fase II | gl | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL FASE 2 | [5 empty] | 0
| TOTAL DOCUMENTACION | [5 empty] | 0

## J - Capacitación
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
J - Capacitación
|  |  |  | Materiales U$S |  | Servicios $ |  | Monto imponible $
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total
1 | Acondicionamiento Eléctrico | gl | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | gl | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | gl | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de CCTV | gl | 1 |  |  |  | 0
5 | Sistema de CA | gl | 1 |  |  |  | 0
6 | Sistema de monitoreo | gl | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL CAPACITACION | [5 empty] | 0

## K - Soporte y Mantenimiento
FORMULARIO 4: PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Proyecto: LLAMADO 01/2021/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
K - Soporte y Mantenimiento
Capacidad de TI 100 KW - Fase 1 |  |  |  | Materiales U$S |  | Servicios $ |  | Monto imponible $
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 1 - 100KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 2 -100KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 3 -100KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 4 -100KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 5 -100KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 6 | mes | 12 |  |  |  | 0
Capacidad de TI 150 KW Fase 2 |  |  |  | Materiales U$S |  | Servicios $ |  | Monto imponible $
Cod. | Descripción | Unid. | Cant. | unitario | total | unitario | total | unitario | total
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 1 - incremento de 100 a 150 KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 2 - incremento de 100 a 150 KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 3 - incremento de 100 a 150 KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 4 - incremento de 100 a 150 KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 5 - incremento de 100 a 150 KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0
1 | Acondicionamiento Eléctrico | mes | 1 |  |  |  | 0
2 | Acondicionamiento Térmico | mes | 1 |  |  |  | 0
3 | Detección y Extinción de incendios | mes | 1 |  |  |  | 0
4 | Sistema de Seguridad (CCTV y CA) | mes | 1 |  |  |  | 0
| TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO Año 6 - incremento de 100 a 150 KW carga TI | mes | 12 |  |  |  | 0