## JI 241 - rub base E21
JARDIN DE INFANTES 241 - PARQUE DEL PLATA – CANELONES
Área de Gestión y Contralor de Obras – Versión 2020
TIPO DE INTERVENCIÓN: MANTENIMIENTO Y REFORMA |  | Área construida | [6 empty] | % incidencia s/precio total
ÁREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Área construida | [5 empty] | 92 m2 | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Área de intervención | [6 empty] | % incidencia s/ precio total
RUBRO VARIOS | [8 empty] | % incidencia s/ precio total
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | MONTO IMP. UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | MONTO IMP. SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACIÓN EN OBRA | [8 empty] | 8.194% | 248765.108
1.1 | PREPARACIÓN DEL TERRENO |  |  |  |  | 46394.03
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 16334.33 |  | 16334.33 |  | 0.538% | 0.538%
1,1,8 | Fletes de implantación y retiro | global | 1 | 10000 |  | 10000 |  | 0.3294% | 0.3294%
1.1.9 | Cartel de obra dimensiones 1.85x0.75 | unidad | 1 | 20059.7 |  | 20059.7 |  | 0.6607% | 0.6607%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  |  | 104113.968
1.2.1 | Vallado | ml | 40 | 1905.33 | 476.3325 | 76213.2 | 19053.3 | 0.06276% | 2.51%
1,2,2 | Andamios | m² | 17.6 | 157.73 | 102.37 | 2776.048 | 1801.712 | 0.005195% | 0.09144%
1.2.7 | Contenedor duchas con vestuarios | global | 1 | 18972 |  | 18972 |  | 0.6249% | 0.6249%
1.2,9 | Alquiler baño químico | global | 1 | 6152.72 |  | 6152.72 |  | 0.2027% | 0.2027%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  |  | 89009.27
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 32826.67 |  | 32826.67 |  | 1.081% | 1.081%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 28316 |  | 28316 |  | 0.9327% | 0.9327%
1,3,3 | Consumo de UTE | mes | 2 | 8107.54 |  | 16215.08 |  | 0.2671% | 0.5341%
1,3,4 | Consumo de OSE | mes | 2 | 5825.76 |  | 11651.52 |  | 0.1919% | 0.3838%
| REPLANTEO DE OBRA |  |  |  |  | 9247.84
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico de instalaciones | m² | 280 | 33.028 | 8.257 | 9247.84 | 2311.96 | 0.001088% | 0.3046%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 7041.8 |  |  |  | 0.2319% | 7041.8
2,1,11 | Zanjeado para cañerías de eléctrica y sanitaria | m³ | 5 | 1408.36 | 926.03 | 7041.8 | 4630.15 | 0.04639% | 0.2319%
3.00 | RELLENOS Y APORTES |  |  |  |  | 12078.95 |  |  |  | 0.3979% | 12078.95
3.4 | Relleno de tierra en zanjas de Instalación Sanitaria y Eléctrica | m³ | 5 | 2415.79 | 562.35 | 12078.95 | 2811.75 | 0.07957% | 0.3979%
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 377592.2458 |  |  |  | 12.44% | 377592.2458
4.7 | Demolición de cubiertas livianas (canal 86 autoportante) | m2 | 360 | 400 | 100 | 144000 | 36000 | 0.01318% | 4.743%
4.15 | Picado de revestimientos interiores | m2 | 30 | 787 | 590.61 | 23610 | 17718.3 | 0.02592% | 0.7777%
4.2 | Apertura de vanos | m3 | 0.375 | 4225.21 | 2778.1 | 1584.4538 | 1041.7875 | 0.1392% | 0.05219%
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 2 | 267.408 | 165.864 | 534.816 | 331.728 | 0.008808% | 0.01762%
4.23 | Retiro de cielorrasos perfil de chapa + placa EPC (Aulas/Acceso/ Psicomotricidad y SUM) | m2 | 275 | 380 | 95 | 104500 | 26125 | 0.01252% | 3.442%
4.26 | Retiro de escombros | m³ | 6 | 548.496 | 343.164 | 3290.976 | 2058.984 | 0.01807% | 0.1084%
4.27 | Retiro de instalaciones en general | global | 1 | 25000 | 6250 | 25000 | 6250 | 0.8235% | 0.8235%
4.28 | Picado de casumbre existente en muro exterior bajo chapa fibrocemento | ml | 102 | 736 | 228.52 | 75072 | 23309.04 | 0.02424% | 2.473%
5.00 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 101370.7 |  |  |  | 3.339% | 101370.7
5,4,7 | Perfil chapa galvanizada 6mts 120x53x17x2mm soporte de luminarias | unidad | 19 | 4785.3 | 717.795 | 90920.7 | 13638.105 | 0.1576% | 2.995%
5,4,8 | Platinas y anclajes | unidad | 38 | 275 | 68.75 | 10450 | 2612.5 | 0.009058% | 0.3442%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES |  |  |  |  | 42630.175 |  |  | 1.404% | 1.404% | 42630.175
6.1 | LADRILLO DE CAMPO
6,1,1 | Muro de ladrillo de campo hoja simple, sobre muro existente interior hasta isopanel | m² | 17.5 | 2436.01 | 668.31 | 42630.175 | 11695.425 | 0.08024% | 1.404%
7.00 | AISLACIONES HUMIDICAS |  |  |  |  | 16117.5 |  |  |  | 0.5309% | 16117.5
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | ml | 25 | 644.7 | 217.28 | 16117.5 | 5432 | 0.02124% | 0.5309%
9 | REVESTIMIENTOS | [8 empty] | 8.696% | 264005.55
9,1,1 | REVESTIMIENTO INTERIOR |  |  |  |  | 221757.55
9,1,1,1 | Reparación de revoque interior | m² | 5 | 1074.43 | 578.19 | 5372.15 | 2890.95 | 0.03539% | 0.177%
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m² | 25 | 1074.43 | 578.19 | 26860.75 | 14454.75 | 0.03539% | 0.8848%
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m² | 49 | 2022.3 | 337.13 | 99092.7 | 16519.37 | 0.06661% | 3.264%
9,1,1,8 | Revestimiento azulejos (15x15) | m² | 49 | 1845.55 | 740 | 90431.95 | 36260 | 0.06079% | 2.979%
9,1,2 | REVESTIMIENTO EXTERIOR |  |  |  |  | 42248
9,1,2,2 | Revoque exterior 2 capas | m² | 10 | 1133.75 | 622.08 | 11337.5 | 6220.8 | 0.03734% | 0.3734%
9.1.2.11 | Casumbrado sobre muros hasta isopanel | m² | 10 | 1030.35 | 411.3 | 10303.5 | 4113 | 0.03394% | 0.3394%
9,1,2,12 | Conformacion de plano uniforme en muro exterior para asiento de isopanel | m² | 20 | 1030.35 | 411.3 | 20607 | 8226 | 0.03394% | 0.6788%
10 | TERMINACIÓN DE CUBIERTAS | [8 empty] | 39.44% | 1197245.07
10.2 | CUBIERTA LIVIANA |  |  |  |  | 1197245.07
10,2,2 | Panel multicapa c/núcleo de poliuretano alta densidad e= 15cm con babetas,accesosrios anclajes y perfiles | m² | 336 | 3522 | 528.3 | 1183392 | 177508.8 | 0.116% | 38.98%
10,2,8 | Babeta lateral chapa galvanizada | ml | 7 | 1979.01 | 421.65 | 13853.07 | 2951.55 | 0.06519% | 0.4563%
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 0.1647% | 5000
11.1 | PUERTAS |  |  |  |  | 5000
11,1,14 | Reparación de aberturas existentes (cambio barrido puerta baño) | unidad | 1 | 5000 | 1250 | 5000 | 1250 | 0.1647% | 0.1647%
12 | ALUMINIO |  |  |  |  | 24014.04 |  |  |  | 0.791% | 24014.04
12.2 | VENTANAS |  |  |  |  | 24014.04
12,2,1 | AL 02 Ventana corrediza | unidad | 2 | 12007.02 |  | 24014.04 |  | 0.3955% | 0.791%
17.00 | PINTURA | [8 empty] | 3.508% | 106486.52
17.1 | Mampostería interior |  |  |  |  | 106486.52
17,1,7 | Pintura látex interior tipo CONSTRUCTOR de INCA sobre dinteles en AULAS y cielorrasos LOSAS INCLINADAS (1mano) | m² | 270 | 266.076 | 108.684 | 71840.52 | 29344.68 | 0.008764% | 2.366%
17,1,20 | Preparación de superficie y Lijado sobre dinteles AULAS | m² | 100 | 346.46 | 109.67 | 34646 | 10967 | 0.01141% | 1.141%
18.00 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  | 71340.98 |  |  |  | 2.35% | 71340.98
18.1 | RED DE DESAGUES |  |  |  |  | 44667.3
18,1,2 | CI 60x60 (reparaciones) | global | 1 | 10000 | 2500 | 10000 | 2500 | 0.3294% | 0.3294%
18,1,7 | PPT 20x20 (reparaciones) | global | 1 | 662 | 165.5 | 662 | 165.5 | 0.02181% | 0.02181%
18,1,11 | CAÑERIA DESAGUE PRIMARIO PVC 110 | ml | 5 | 1801.06 | 548.2 | 9005.3 | 2741 | 0.05932% | 0.2966%
18,1,23 | Desobstruccion de instalacion primaria | global | 1 | 25000 | 625 | 25000 | 625 | 0.8235% | 0.8235%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO (baños) |  |  |  |  | 26673.68 |  |  | 0.8786%
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria | ml | 20 | 1000 | 150 | 20000 | 3000 | 0.03294% | 0.6588%
18,2,5 | retiro de cañeria abastecimiento af existente | ml | 20 | 66.276 | 41.472 | 1325.52 | 829.44 | 0.002183% | 0.04366%
18,2,6 | desmontaje y montaje de losa sanitaria existente | unidad | 20 | 267.408 | 165.864 | 5348.16 | 3317.28 | 0.008808% | 0.1762%
20.00 | INSTALACIÓN DE SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 5172 |  |  |  | 0.1704% | 5172
20.4 | Extintor de polvo químico ABC 4 Kg | unidad | 2 | 2586 |  | 5172 |  | 0.08518% | 0.1704%
21.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 468532.53 |  |  |  | 15.43% | 468532.53
21.1 | Tablero general y derivados | unidad | 5 | 25000 | 3750 | 125000 | 18750 | 0.8235% | 4.117%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 45000 | 6750 | 45000 | 6750 | 1.482% | 1.482%
21.6 | Cámaras 20x20 | unidad | 1 | 7025.12 | 1756.28 | 7025.12 | 1756.28 | 0.2314% | 0.2314%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 4 | 10686.99 | 2671.7475 | 42747.96 | 10686.99 | 0.352% | 1.408%
21.12 | Canalizaciones aparentes con ductos de PVC | global | 1 | 36000 | 5400 | 36000 | 5400 | 1.186% | 1.186%
21.13 | Canalizaciones subterráneas PVC 50mm | ml | 53.5 | 400 | 168 | 21400 | 8988 | 0.01318% | 0.7049%
21.16 | Canalizaciones subterráneas PVC 40mm | ml | 37.5 | 320 | 80 | 12000 | 3000 | 0.01054% | 0.3953%
21.16 | Terminaciones iluminación | unidad | 32 | 445.28 | 112.94 | 14248.96 | 3614.08 | 0.01467% | 0.4693%
21,16,1 | Terminaciones tomas (incluye timbre) | unidad | 45 | 1081.17 | 274.24 | 48652.65 | 12340.8 | 0.03561% | 1.603%
21.17 | Fotocelulas | unidad | 7 | 396 |  | 2772 |  | 0.01304% | 0.09131%
21.19 | Luminaria L01 | unidad | 9 | 936.76 |  | 8430.84 |  | 0.03086% | 0.2777%
21,19,1 | Luminaria L02 | unidad | 18 | 1218 |  | 21924 |  | 0.04012% | 0.7221%
21,19,2 | Luminaria L03 | unidad | 11 | 1331 |  | 14641 |  | 0.04384% | 0.4823%
21,19,3 | Luminaria L04 | unidad | 5 | 260 |  | 1300 |  | 0.008564% | 0.04282%
21,19,4 | Luminaria L06 | unidad | 46 | 1465 |  | 67390 |  | 0.04826% | 2.22%
22 | EQUIPOS |  |  |  |  | 4876.61 |  |  | 0.1606% | 0.1606% | 4876.61
22.2 | Extractor de pared con persiana de sobrepresion | unidad | 1 | 4876.61 |  | 4876.61 |  | 0.1606% | 0.1606%
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 33477.3324 |  |  | 1.103% | 1.103% | 33477.3324
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 15000 | 3750 | 15000 | 3750 | 0.4941% | 0.4941%
25.3 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 5000 | 1250 | 5000 | 1250 | 0.1647% | 0.1647%
25.4 | Ayuda a Aluminio y Carpintería (amure x m²) | m² | 7.24 | 1861.51 | 465.3775 | 13477.3324 | 3369.3331 | 0.06132% | 0.4439%
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 50199.0364 |  |  | 1.653% | 1.653% | 50199.0364
26.1 | Tecnico Prevencionista | global | 1 | 15199.0364 |  | 15199.0364 |  | 0.5006% | 0.5006%
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 10000 |  | 10000 |  | 0.3294% | 0.3294%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 15000 | 3750 | 15000 | 3750 | 0.4941% | 0.4941%
26.15 | Deposición final y acarreo de escombros | global | 1 | 10000 | 2500 | 10000 | 2500 | 0.3294% | 0.3294%
[7 empty] | 586612.3446 |  | TOTAL | 100% | 3035946.1475
| PLAZO DE OBRA (Días laborables para la Construcción) | 50
[6 empty] | GUILLERMO SÁNCHEZ |  |  | PABLO BARBACHÁN
[6 empty] | ARQUITECTO |  |  | ARQUITECTO
[6 empty] | Ayud / Arquitecto |  |  | Ayud / Arquitecto
[6 empty] | METRAJE |  |  | METRAJE