## RUBRADO generico
RUBRADO ESC.157 Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION:MANTENIMIENTO |  | Area construida
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención
RUBRO VARIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 20400
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 8000
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones A m x B m Detallar material | unidad | 1 | 8000 | 8000
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 6000
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global | 1 | 6000 | 6000
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 6400
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 3700 | 3700
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 2700 | 2700
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 25000
4.27 | Retiro de instalaciones existentes | global | 1 | 25000 | 25000
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 545000
21.1 | Tablero general y derivados
21,1,1 | Tablero genera TG | unidad | 1 | 25000 | 25000
21,1,2 | Tablero TB, TB2, TC, TD, TD1, TD,2 | unidad | 6 | 12000 | 72000
21.4 | Enhebrado general
21,4,1 | Entrada general de ICP a Tg (25MM Cu) | global | 1 | 20000 | 20000
21,4,2 | Linea general de TG a TB (16mm Al) | global | 1 | 2500 | 2500
21,4,3 | Lineas TB a TB1 (4mm Cu) y TB2 (6mm Cu) | global | 1 | 1000 | 1000
21,4,4 | Linea de TG a TC (16mm Al) | global | 1 | 2000 | 2000
21,4,5 | Linea de TG a TD, TD a TD1 y TD1 a TD2 (16mm Al) | global | 1 | 15000 | 15000
24,4,6 | Alimentación de intalación existente en E1 | global | 1 | 2000 | 2000
21,4,7 | Alimentación de intalación existente en E2 | global | 1 | 2000 | 2000
21,4,8 | Alimentación de intalación existente en E3 | global | 1 | 2000 | 2000
21,4,9 | Alimentación de intalación existente en E4 | global | 1 | 2000 | 2000
21.5 | Sistema de descarga a tierra (35mm Cu) | global | 1 | 10000 | 10000
21.6 | Cámaras 20x20 | unidad | 1 | 7000 | 7000
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 6 | 10000 | 60000
21.8 | Camaras 60x60 | unidad | 2 | 15000 | 30000
21.12 | Canalizaciones aparentes
21,12,1 | Bandeja metalica 150x50 y 300x65 | ml | 30 | 1000 | 30000
21,12,2 | Ducto de pvc 100x50 | ml | 30 | 300 | 9000
21,12,3 | Cañerias hierro galvanizado | ml | 5 | 800 | 4000
21.13 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | ml | 70 | 1600 | 112000
21.15 | Reparaciones en cañeria y cableado para sistemas de alarma, telefonia y datos | global | 1 | 25000 | 25000
21.19 | Luminaria tipo Lx (Incluye suministro e instalación)
21,19,1 | Luminaria L4 (200W) | unidad | 4 | 5000 | 20000
21,19,2 | Luminaria L4a (100w) | unidad | 5 | 3000 | 15000
21,19,3 | Suministro e instalacion de jaulas de protección | unidad | 9 | 2500 | 22500
21.22 | Reacondicionamiento basico en instalaciones existentes | global | 1 | 25000 | 25000
21.23 | Intalación completa para luminarias en E1, E3 Y E4 | global | 1 | 30000 | 30000
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 25000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica (reparaciones en perforaciones realizadas muros y pisos) | global | 1 | 25000 | 25000
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 40000
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 15000 | 15000
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 12500 | 12500
26.1 | Habilitación de instalación eléctrica (certificado de medición de descarga a tierra) | global | 1 | 12500 | 12500
655400
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 655400
B | 10% DE OBRA IMPREVISTA | 65540
C | SUBTOTAL (A+B) | 720940
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 144188
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 14418.8
F | TOTAL IVA (D+E) | 158606.8
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 879546.8
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 117699
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 32770
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 150469
J | LEYES SOCIALES (66,76% de G) | 78575.8524
K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 21877.252
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 100453.1044
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 979999.9044

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)