## OPCION C corregida
ESCUELA RURAL 20
Área de Gestión y Contralor de Obras – Versión 2020
TIPO DE INTERVENCIÓN: MANTENIMIENTO Y REFORMA |  | Área construida |  | 334 |  |  |  | m² | % incidencia s/precio total |  | 91.15%
ÁREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Área construida | [6 empty] | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Área de intervención | [6 empty] | % incidencia s/ precio total
RUBRO VARIOS | [8 empty] | % incidencia s/ precio total |  | 8.85%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | MONTO IMP. UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | MONTO IMP. SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACIÓN EN OBRA |  |  |  | OCULTAR |  | OCULTAR |  |  | 8.746% | 220472.58
1.1 | PREPARACIÓN DEL TERRENO |  |  |  |  | 46394.03
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 16334.33 |  | 16334.33 |  | 0.648% | 0.648%
1,1,8 | Fletes de implantación y retiro | global | 1 | 10000 |  | 10000 |  | 0.3967% | 0.3967%
1.1.9 | Cartel de obra dimensiones 1.85x0.75 | unidad | 1 | 20059.7 |  | 20059.7 |  | 0.7958% | 0.7958%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  |  | 81733.75
1.2.1 | Vallado | ml | 40 | 1905.33 | 190 | 76213.2 | 7600 | 0.07559% | 3.023%
1,2,2 | Andamios | m2 | 35 | 157.73 | 16 | 5520.55 | 560 | 0.006257% | 0.219%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  |  | 6472
1.3.5 | Consumo equipo generador energía eléctrica | mes | 1 | 3706 |  | 3706 |  | 0.147% | 0.147%
1.3.6 | Consumo agua tanque con jaula | mes | 1 | 2766 |  | 2766 |  | 0.1097% | 0.1097%
| REPLANTEO DE OBRA |  |  |  |  | 85872.8
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico de instalaciones | m2 | 260 | 330.28 | 207.76 | 85872.8 | 54017.6 | 0.0131% | 3.407%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 7041.8 |  |  |  | 0.2794% | 7041.8
2,1,11 | Zanjeado para cañerías de eléctrica | m3 | 5 | 1408.36 | 926.03 | 7041.8 | 4630.15 | 0.05587% | 0.2794%
3.00 | RELLENOS Y APORTES |  |  |  |  | 12078.95 |  |  |  | 0.4792% | 12078.95
3.4 | Relleno de tierra en zanjas de Instalación Eléctrica | m3 | 5 | 2415.79 | 562.35 | 12078.95 | 2811.75 | 0.09584% | 0.4792%
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 518626.804 |  |  |  | 20.57% | 518626.804
4.7 | Demolición de cubiertas liviana y tratamiento s-mcp | m2 | 260 | 842.77 | 178.8 | 219120.2 | 46488 | 0.03343% | 8.693%
4.23 | Retiro de cielorrasos | m2 | 190 | 380 | 95 | 72200 | 18050 | 0.01508% | 2.864%
4.26 | Retiro de escombros | m3 | 6 | 1062 | 343.164 | 6372 | 2058.984 | 0.04213% | 0.2528%
4.27 | Retiro de instalaciones en general | global | 1 | 35000 | 8750 | 35000 | 8750 | 1.388% | 1.388%
4.28 | Picado de casumbre existente - muro exterior bajo chapa fibrocemento | m2 | 2.8 | 2670.58 | 1747.11 | 7477.624 | 4891.908 | 0.1059% | 0.2966%
4.29 | Demolicion de depósito | m2 | 38 | 2670.58 | 1747.11 | 101482.04 | 66390.18 | 0.1059% | 4.026%
4.3 | Demolicion de galpon de chapa | m2 | 50 | 845.148 | 528.744 | 42257.4 | 26437.2 | 0.03353% | 1.676%
4.31 | Demolicion de chimenea en desuso. | m2 | 13 | 2670.58 | 1747.11 | 34717.54 | 22712.43 | 0.1059% | 1.377%
5.00 | ESTRUCTURA de madera existente |  |  |  |  | 212345 |  |  |  | 8.424% | 212345
5,4,7 | Reparacion de estructura existente cercha y clavadores 15% s/mcp | global | 1 | 120000 | 18000 | 120000 | 18000 | 4.761% | 4.761%
5,4,8 | Insecticida curativo PROYECTADO CON PULVERIZADOR | global | 250 | 369.38 | 97.44 | 92345 | 24360 | 0.01465% | 3.663%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES |  |  |  |  | 8365.635 |  |  |  | 0.3319% | 8365.635
6.8 | Ticholo cerámico 12 cm TIPO M1 | m2 | 2 | 1859.03 | 735.6 | 3718.06 | 1471.2 | 0.07375% | 0.1475%
6,8,1 | Ticholo cerámico 12 cm TIPO M2 | m2 | 2.5 | 1859.03 | 735.6 | 4647.575 | 1839 | 0.07375% | 0.1844%
7 | AISLACIONES HUMIDICAS |  |  |  |  | 12886.25 |  |  |  | 0.5112% | 12886.25
7,1,3 | Revoque hodrofugo plomo exterior M1 - M2 -MURO EXISTENTE SSHH | m2 | 13 | 991.25 | 247.81 | 12886.25 | 3221.53 | 0.03932% | 0.5112%
9 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 361539.06 |  |  |  | 14.34% | 361539.06
9,1,1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  |  | 25066.46
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 2 | 1074.43 | 268.61 | 2148.86 | 537.22 | 0.04262% | 0.08525%
9,1,1,20 | Reparacion de revoques interiores | m2 | 20 | 1145.88 | 286.47 | 22917.6 | 5729.4 | 0.04546% | 0.9092%
9,1,2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  |  | 36522.6
9,1,2,2 | Revoque exterior común grueso y fino | m2 | 5 | 1133.75 | 283.44 | 5668.75 | 1417.2 | 0.04498% | 0.2249%
9,1,2,11 | Reparacion de revoques exteriores | m2 | 20 | 1145.88 | 286.47 | 22917.6 | 5729.4 | 0.04546% | 0.9092%
9,1,2,12 | Revoque exterior grueso y fino (tipo casumbre) | m2 | 7 | 1133.75 | 283.44 | 7936.25 | 1984.08 | 0.04498% | 0.3148%
9,1,3 | VARIOS |  |  |  |  | 34520
9,1,3,4 | Reparacion de fisuras muros int y ext | ml | 10 | 2000 | 500 | 20000 | 5000 | 0.07934% | 0.7934%
9,1,3,5 | Rejilla De Ventilacion Persiana C/mosquitero 100mm | unidad | 11 | 1320 | 330 | 14520 | 3630 | 0.05237% | 0.576%
9.2 | CIELORRASO |  |  |  |  | 265430
9,2,1 | Cielorraso placa de fibra de vidrio terminacion PVC | m2 | 190 | 1149 | 256.47 | 218310 | 48729.3 | 0.04558% | 8.661%
9,2,10 | Aislación Térmica tipo isover con aluminio 50mm | m2 | 190 | 248 | 62 | 47120 | 11780 | 0.009839% | 1.869%
10 | TERMINACIÓN DE CUBIERTAS | [8 empty] | 17.69% | 446005.5
10.2 | CUBIERTA LIVIANA |  |  |  |  | 446005.5
10,2,2 | Chapa galvanizada calibre 24 ONDULADA | m2 | 260 | 1639.29 | 509.06 | 426215.4 | 132355.6 | 0.06503% | 16.91%
10,2,8 | Babeta lateral chapa galvanizada (remate en echimeneas y murete) | ml | 10 | 1979.01 | 421.65 | 19790.1 | 4216.5 | 0.07851% | 0.7851%
11 | CARPINTERIA | [8 empty] | 0.603% | 15200
| VENTANAS |  |  |  |  | 15200
11.2 | CE01- Ventana de aula reparacion | unidad | 4 | 3800 | 950 | 15200 | 3800 | 0.1508% | 0.603%
12 | ALUMINIO | [8 empty] | 0.599% | 15100
| VENTANAS |  |  |  |  | 15100
12.2 | AL01 - Ventana SSHH | unidad | 1 | 15100 |  | 15100 |  | 0.599% | 0.599%
13 | HERRERIA | [8 empty] | 0.2817% | 7100
| PUERTA |  |  |  |  | 7100
13,1,1 | H01 – Puerta frontal de pilastra | unidad | 1 | 3550 |  | 3550 |  | 0.1408% | 0.1408%
13,1,2 | H02 – Puerta posterior de pilastra | unidad | 1 | 3550 |  | 3550 |  | 0.1408% | 0.1408%
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 99367.84 |  |  |  | 3.942% | 99367.84
17.1 | Mampostería interior |  |  |  |  | 58693.68
17,1,7 | Pintura látex interior 2 manos | m2 | 180 | 266.076 | 108.684 | 47893.68 | 19563.12 | 0.01056% | 1.9%
17,1,20 | Preparación de superficie y Lijado | m2 | 90 | 120 | 100.96 | 10800 | 9086.4 | 0.004761% | 0.4285%
| Mampostería exterior |  |  |  |  | 40674.16
17,1,15 | Pintura en parte superior de pretiles Y M2 – membrana liquida | m2 | 20 | 813.708 | 161.172 | 16274.16 | 3223.44 | 0.03228% | 0.6456%
17,1,18 | Pintura en revoques exteriores | m2 | 50 | 488 | 108.684 | 24400 | 5434.2 | 0.01936% | 0.968%
18.00 | INSTALACIÓN SANITARIA | [8 empty] | 2.898% | 73044
18.1 | RED DE DESAGUES |  |  |  |  | 73044
18,1,15 | Columnas de bajada de pluviales en PP110 | ml | 8 | 963 | 293.11 | 7704 | 2344.88 | 0.0382% | 0.3056%
18,1,23 | Canalón de desague pluvial chapa plegada galvanizada cal24 c/soporte | ml | 33 | 1980 | 495 | 65340 | 16335 | 0.07855% | 2.592%
20.00 | INSTALACIÓN DE SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 7758 |  |  |  | 0.3078% | 7758
20.4 | Extintor de polvo químico ABC 4 Kg | unidad | 3 | 2586 |  | 7758 |  | 0.1026% | 0.3078%
21.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 365293.39 |  |  |  | 14.49% | 365293.39
21.1 | Tablero general y derivados | unidad | 4 | 20000 | 3000 | 80000 | 12000 | 0.7934% | 3.174%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 50000 | 7500 | 50000 | 7500 | 1.984% | 1.984%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 3 | 10686.99 | 2671.7475 | 32060.97 | 8015.2425 | 0.424% | 1.272%
21.12 | Canalizaciones aparentes con ductos de PVC | global | 1 | 50000 | 7500 | 50000 | 7500 | 1.984% | 1.984%
21.13 | Canalizaciones subterráneas de PVC 50mm | ml | 108 | 400 | 168 | 43200 | 18144 | 0.01587% | 1.714%
21.16 | Terminaciones iluminación | unidad | 37 | 445.28 | 112.94 | 16475.36 | 4178.78 | 0.01766% | 0.6536%
21,16,1 | Terminaciones tomas (incluye timbre) | unidad | 18 | 1081.17 | 274.24 | 19461.06 | 4936.32 | 0.04289% | 0.772%
21.17 | Fotocelulas | unidad | 3 | 396 |  | 1188 |  | 0.01571% | 0.04713%
21.19 | Luminaria exterior mantenimiento y limpieza | unidad | 11 | 250 |  | 2750 |  | 0.009918% | 0.1091%
21,19,1 | Luminaria L02 | unidad | 12 | 1638 |  | 19656 |  | 0.06498% | 0.7798%
21,19,4 | Luminaria L06 | unidad | 30 | 1465 |  | 43950 |  | 0.05812% | 1.744%
21,19,5 | Luminaria L06b | unidad | 7 | 936 |  | 6552 |  | 0.03713% | 0.2599%
24 | ESPACIOS EXTERIORES |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | 1.19% | 30000
24.2.4 | Pilastra de eléctrica | global | 1 | 30000 | 7500 | 30000 | 7500 | 1.19% | 1.19%
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 0.5951% | 15000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 15000 | 3750 | 15000 | 3750 | 0.5951% | 0.5951%
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 93481.92 |  |  |  | 3.709% | 93481.92
26.1 | Tecnico Prevencionista | global | 1 | 33849 |  | 33849 |  | 1.343% | 1.343%
26.3 | Fletes retiro de obra y disposicion final de cubierta s/mcp | global | 1 | 30000 |  | 30000 |  | 1.19% | 1.19%
26.5 | Limpieza diaria y final de obra | global | 1 | 16733.42 | 12453.68 | 16733.42 | 12453.68 | 0.6638% | 0.6638%
26.15 | Deposición final y acarreo de escombros | mes | 1 | 12899.5 | 729.08 | 12899.5 | 729.08 | 0.5117% | 0.5117%
[7 empty] | 681892.7745 |  | TOTAL | 100% | 2520706.729
| PLAZO DE OBRA (Días laborables para la Construcción) | 30
[8 empty] | GUILLERMO SÁNCHEZ |  | PABLO BARBACHÁN
[8 empty] | ARQUITECTO |  | ARQUITECTO
[8 empty] | Ayud / Arquitecto |  | Ayud / Arquitecto
[8 empty] | METRAJE |  | METRAJE