## RUBRADO generico
RUBRADO GENERICO Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: OBRA NUEVA / REFORMA/ AMPLIACIÓN/MANTENIMIENTO Seleccionar tipo de obra |  | Area construida |  |  |  | xx m2 | % incidencia s/precio total
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | xx m2 | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | xx m2 | % incidencia s/ precio total |  | #REF!
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | #REF!
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 7.588% | 531403
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 76500
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 0.2856% | 0.2856%
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.5712% | 0.5712%
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones A m x B m Detallar material | unidad | 1 | 16500 | 16500 | 0.2356% | 0.2356%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 447403
1.2.1 | Vallado | ml | 40 | 2500 | 100000 | 0.0357% | 1.428%
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 1 | 1 | 1.428e-05% | 1.428e-05%
1.2.4 | Contenedor oficina | global | 1 | 122760 | 122760 | 1.753% | 1.753%
1.2.5 | Contenedor vestuarios | global | 1 | 134640 | 134640 | 1.923% | 1.923%
1.2.6 | Contenedor comedor | global | 1 | 1 | 1 | 1.428e-05% | 1.428e-05%
1.2.8 | Contenedor baños (alumnos) | global | 1 | 90000 | 90000 | 1.285% | 1.285%
1.2.9 | Alquiler baño quimico (personal de obra) | global | 1 | 1 | 1 | 1.428e-05% | 1.428e-05%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 7500
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 7500 | 7500 | 0.1071% | 0.1071%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 1.192% | 83468.48
2,1,11 | Zanjas y pozos | m3 | 70.736 | 1180 | 83468.48 | 0.01685% | 1.192%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 3.224% | 225809.4997
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 8.4997 | 1 | 8.4997 | 1.428e-05% | 0.0001214%
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores | m2 | 120 | 600 | 72000 | 0.008568% | 1.028%
4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores (10m2 hormig. + 24m2 baldosas) | m2 | 34 | 600 | 20400 | 0.008568% | 0.2913%
4.15 | Picado de revestimientos interiores | m2 | 55 | 600 | 33000 | 0.008568% | 0.4712%
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 16 | 1000 | 16000 | 0.01428% | 0.2285%
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 4 | 600 | 2400 | 0.008568% | 0.03427%
4.24 | Retiro de mobiliario | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.1142% | 0.1142%
4.26 | Retiro y/o movimietos de escombros (se reutilizan en otros sectores o no…?) | m3 | 1 | 1 | 1 | 1.428e-05% | 1.428e-05%
4.27 | Retiro mesadas cocina | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.1142% | 0.1142%
4.28 | Retiro mampara madera comedor | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.1142% | 0.1142%
4.29 | Retiro cubierta en patio | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.1142% | 0.1142%
4.29 | Retiro ventiladores | unidad
Cableados
4,30,1 | Retiro de instalaciones eléctricas | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.4284% | 0.4284%
4,30,2 | Retiro de instalaciones de alarma | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.1428% | 0.1428%
4,30,3 | Retiro de instalaciones de datos | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.1428% | 0.1428%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 0.5255% | 36804.75
5.2 | FUNDACIONES |  |  |  | 5118.75
| Vigas de fundación |  |  |  | 5118.75
5,2,9 | Vigas de hormigon armado. Indice 000 (101,102,151,152) | m3 | 0.17062 | 30000 | 5118.75 | 0.4284% | 0.07309%
5.3 | PILARES ESCTRUCTURALES |  |  |  | 4320
5,3,1 | Pilares de hormigon armado - Indice 100 | m3 | 0.144 | 30000 | 4320 | 0.4284% | 0.06169%
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 7650
5,4,1 | Vigas de hormigon armado . Indice 100 | m3 | 0.255 | 30000 | 7650 | 0.4284% | 0.1092%
5.6 | LOSAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 19716
| Losas macizas |  |  |  | 19716
5,6,1 | Losas macizas de hormigon armado . Indice 100 (espesor=0,10m) | m3 | 0.4382 | 30000 | 13146 | 0.4284% | 0.1877%
5,6,2 | Losas macizas de hormigon armado caseta gas (espesor=0,08m) | m3 | 0.096 | 30000 | 2880 | 0.4284% | 0.04112%
5,6,3 | Losa maciza de hormigón mesada pasaplatos | m3 | 0.123 | 30000 | 3690 | 0.4284% | 0.05269%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 1.786% | 125052
| Obra húmeda |  |  |  | 51216
6.1 | Ladrillo de campo espesor 15 cm (Tipo M1: rev - ladrillo - azulejos) | m2 | 19.45 | 1600 | 31120 | 0.02285% | 0.4444%
6.2 | Ladrillo de campo espesor 17 cm (Tipo M2: azulejos - ladrillo - azulejos) | m2 | 9 | 1600 | 14400 | 0.02285% | 0.2056%
6.3 | Ladrillo de campo espesor 15 cm (Tipo M3: rev - ladrillo - rev) | m2 | 0.6 | 1600 | 960 | 0.02285% | 0.01371%
6.4 | Recomposición vanos por retiro aberturas (Tipo M4) | m2 | 2 | 1600 | 3200 | 0.02285% | 0.04569%
6.4 | Muretes de apoyo mesadas baños | m2 | 0.96 | 1600 | 1536 | 0.02285% | 0.02193%
| Obra seca |  |  |  | 45336
6.17 | Placa doble tipo T2 (placa verde - placa verde) espesor 18 cm | m2 | 13.475 | 1800 | 24255 | 0.0257% | 0.3463%
6.18 | Placa doble tipo T1 (placa verde - placa cementicia) espesor 10 cm | m2 | 10.045 | 1800 | 18081 | 0.0257% | 0.2582%
6.19 | Refuerzo para amures en tabiques livianos | global | 1 | 3000 | 3000 | 0.04284% | 0.04284%
| Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 28500
6.26 | Antepechos de hormigón armado | m3 | 0.75 | 30000 | 22500 | 0.4284% | 0.3213%
6.28 | Dinteles con varillas 10mm | ml | 3 | 2000 | 6000 | 0.02856% | 0.08568%
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 0.109% | 7635
7,1,1 | Revoque hidrófugo en vigas de fundacion | m2 | 2.975 | 600 | 1785 | 0.008568% | 0.02549%
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | m2 | 9.75 | 600 | 5850 | 0.008568% | 0.08353%
8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 0.2759% | 19324
| Sobre terreno |  |  |  | 19324
8.1 | Contrapiso hormigón de cascotes | m3 | 1.86 | 1400 | 2604 | 0.01999% | 0.03718%
8.4 | Contrapiso hormigón armado | m3 | 8.36 | 2000 | 16720 | 0.02856% | 0.2387%
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 12.8% | 896098.75
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 435723.75
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 393723.75
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | m2 | 32 | 600 | 19200 | 0.008568% | 0.2742%
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 242.625 | 550 | 133443.75 | 0.007854% | 1.905%
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 117.6 | 550 | 64680 | 0.007854% | 0.9236%
9,1,1,8 | Revestimiento azulejos (color blanco, 20x20cm) | m2 | 117.6 | 1500 | 176400 | 0.02142% | 2.519%
9.1.3 | VARIOS |  |  |  | 42000
9,1,3,1 | Cantoneras de aluminio | ml | 30 | 650 | 19500 | 0.009281% | 0.2784%
9,1,3,2 | Buña de aluminio U | ml | 75 | 300 | 22500 | 0.004284% | 0.3213%
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 418375
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 392125
9,3,1,2 | Baldosa monolitica (color gris, 30x30cm, e=18mm) | m2 | 120 | 2500 | 300000 | 0.0357% | 4.284%
9,3,1,14 | Zócalo monolítico (color gris, h=7cm) | ml | 51.5 | 750 | 38625 | 0.01071% | 0.5515%
9,3,1,15 | Zócalo sanitario (color gris, h=10cm) | ml | 61 | 750 | 45750 | 0.01071% | 0.6533%
9,3,1,16 | Reposición baldosas comedor | m2 | 3 | 500 | 1500 | 0.00714% | 0.02142%
9,3,1,17 | Zocalo baldosas existentes en comedor | ml | 12.5 | 500 | 6250 | 0.00714% | 0.08925%
9.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 26250
9,3,24 | Reposición pavimento hormigon llaneado patio | m2 | 10 | 750 | 7500 | 0.01071% | 0.1071%
9,3,25 | Reposición pavimento baldosas calcareas patio | m2 | 25 | 750 | 18750 | 0.01071% | 0.2677%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 0.7249% | 50768
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 50768
10,1,1 | Lechada de cemento puro sobre losa de hormigón (azotea nueva) | m2 | 8 | 200 | 1600 | 0.002856% | 0.02285%
10,1,2 | Lámina de polietileno 100 micrones (azotea nueva) | m2 | 8 | 150 | 1200 | 0.002142% | 0.01714%
10,1,3 | Poliestireno expandido autotrabante en placas (e=4cm) (azotea nueva) | m2 | 8 | 400 | 3200 | 0.005712% | 0.04569%
10,1,5 | Rellenos y pendientes (azotea nueva) | m2 | 8 | 1600 | 12800 | 0.02285% | 0.1828%
10,1,6 | Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 (azotea nueva) | m2 | 8 | 500 | 4000 | 0.00714% | 0.05712%
10,1,7 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado (azotea nueva) | m2 | 8 | 700 | 5600 | 0.009995% | 0.07996%
10,1,16 | Embudos en bajadas de pluviales (azotea existente) | unidad | 1 | 3268 | 3268 | 0.04666% | 0.04666%
10,1,17 | Prueba de estanqueidad de azoteas | gl | 1 | 2000 | 2000 | 0.02856% | 0.02856%
10,1,19 | Globos en bajadas pluviales cobre 110mm (azotea existente) | unidad | 1 | 300 | 300 | 0.004284% | 0.004284%
10,1,20 | Limpieza superficie existente, retiro vegetación (azotea existente) | m2 | 12 | 200 | 2400 | 0.002856% | 0.03427%
10,1,21 | Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 (azotea existente) | m2 | 12 | 500 | 6000 | 0.00714% | 0.08568%
10,1,22 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado (azotea existente) | m2 | 12 | 700 | 8400 | 0.009995% | 0.1199%
12.00 | ALUMINIO | [6 empty] | 14.3% | 1001544
12.1 | Tipo AL104 - Ventana 90x95cm (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 23730 | 71190 | 0.3388% | 1.017%
12.2 | Tipo AL105 - Ventana en pasaplatos y puerta (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 73180 | 73180 | 1.045% | 1.045%
12.3 | Tipo AL106 - Puerta 1x1,0975m (incluye suministro y colocación) | unidad | 4 | 39520 | 158080 | 0.5643% | 2.257%
12.4 | Tipo AL107 - Puerta 0,80x1,0975 (incluye suministro e instalación) | unidad | 6 | 39520 | 237120 | 0.5643% | 3.386%
12.5 | Tipo AL154 - Gabinetes sanitarios (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 51385 | 102770 | 0.7337% | 1.467%
12.6 | Tipo AL204 - Puerta 2x2.175 (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 53660 | 107320 | 0.7662% | 1.532%
12.7 | Tipo AL08 - Rejilla 20x20cm (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 17308 | 17308 | 0.2471% | 0.2471%
12.8 | Tipo AL09 - Rejilla 2275x35cm (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 22230 | 44460 | 0.3174% | 0.6349%
12.9 | Tipo AL10 - Rejilla 15x15cm (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 17308 | 34616 | 0.2471% | 0.4943%
12.1 | Perfil "P" espejos (incluye suministro e instalación) | global | 1 | 5500 | 5500 | 0.07854% | 0.07854%
12.11 | Claraboya aluminio y vidrio | unidad | 1 | 150000 | 150000 | 2.142% | 2.142%
13.00 | HERRERIA | [6 empty] | 3.514% | 246074
13.1 | Tipo H103 Reja fija (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 3000 | 6000 | 0.04284% | 0.08568%
13.2 | Tipo H104 Reja fija (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 6000 | 18000 | 0.08568% | 0.257%
13.3 | Tipo H106 Puerta reja (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 20000 | 80000 | 0.2856% | 1.142%
13.4 | Tipo H107 Puerta reja (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 20000 | 40000 | 0.2856% | 0.5712%
13.5 | Tipo H204 Puerta reja (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 40000 | 80000 | 0.5712% | 1.142%
13.6 | Tipo Hgas - Puertas caseta - (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.2142% | 0.2142%
Puerta Pilastras Medidores
13.7 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 4 | 1 | 4 | 1.428e-05% | 5.712e-05%
13.8 | Ducto de chapa galvanizada extracción dos baños | ml | 4.1 | 700 | 2870 | 0.009995% | 0.04098%
13.9 | Tubulares 5 x 2,5cm (mesadas baños alumnos) | ml | 6 | 700 | 4200 | 0.009995% | 0.05997%
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 8.782% | 615000
14.1 | Tipo Ai01 - Mesada con piletas 250xm60 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 90000 | 90000 | 1.285% | 1.285%
14.2 | Tipo Ai02 - Mesada 180x60cm (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 37000 | 37000 | 0.5283% | 0.5283%
14.3 | Tipo Ai03 - Mesada con piletas 120xm60 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 60000 | 60000 | 0.8568% | 0.8568%
14.4 | Tipo Ai04 - Mesada 120x60 (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 32000 | 128000 | 0.4569% | 1.828%
14.5 | Tipo Ai05- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 150000 | 150000 | 2.142% | 2.142%
14.6 | Tipo Ai06- Piletón 100x80cm (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 50000 | 50000 | 0.714% | 0.714%
14.7 | Escurridor (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 50000 | 100000 | 0.714% | 1.428%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.3784% | 26500
15.1 | Tipo V01 - Espejos baños niños (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 6500 | 13000 | 0.09281% | 0.1856%
15.2 | Tipo V02- Esoejos baños aux / dir / s.m (incluye suministro y colocación) | unidad | 3 | 4500 | 13500 | 0.06426% | 0.1928%
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 1.561% | 109300
16.1 | Tipo M01 - Mesada 120 x 50cm (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 26400 | 26400 | 0.377% | 0.377%
16.2 | Tipo M02 - Mesada 120 x 50cm (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 26400 | 26400 | 0.377% | 0.377%
16.3 | Tipo M03 - Mesada 152 x 50cm (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 27900 | 27900 | 0.3984% | 0.3984%
16.4 | Tipo M04 - Mesada pasaplatos (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 28600 | 28600 | 0.4084% | 0.4084%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 5.53% | 387250
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 387250
| Mampostería interior |  |  |  | 269250
17,1,1 | Imprimación sobre revoque | m2 | 335 | 200 | 67000 | 0.002856% | 0.9567%
17,1,6 | Pintura al agua ultralavable | m2 | 335 | 400 | 134000 | 0.005712% | 1.913%
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos | m2 | 195 | 350 | 68250 | 0.004998% | 0.9746%
| Mampostería exterior |  |  |  | 48000
17,1,16 | Pintura acrilica al agua | m2 | 80 | 600 | 48000 | 0.008568% | 0.6854%
17.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 70000
17,3,1 | Fondo antióxido sintético | unidad | 14 | 2000 | 28000 | 0.02856% | 0.3998%
17,3,5 | Esmalte sintético base aguarrás mineral | unidad | 14 | 3000 | 42000 | 0.04284% | 0.5997%
18.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 6.465% | 452750
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 194650
18,1,1 | CI 40x40 | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.04998% | 0.04998%
18,1,2 | CI 60x60 | unidad | 3 | 8500 | 25500 | 0.1214% | 0.3641%
18,1,3 | CI 60x60 con sifon desconector | unidad | 1 | 11900 | 11900 | 0.1699% | 0.1699%
18,1,6 | Caja sifoide (50/63) | unidad | 5 | 3900 | 19500 | 0.05569% | 0.2784%
18,1,7 | PPT 20X20 | unidad | 2 | 3500 | 7000 | 0.04998% | 0.09995%
18,1,8 | PPT 40X40 | unidad | 1 | 4200 | 4200 | 0.05997% | 0.05997%
18,1,9 | Interceptor de grasa (200 litros) | unidad | 1 | 23500 | 23500 | 0.3356% | 0.3356%
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | m | 5 | 380 | 1900 | 0.005426% | 0.02713%
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 | m | 36 | 660 | 23760 | 0.009424% | 0.3393%
18,1,12 | Cañeria de desague primario PVC 160 | m | 49 | 790 | 38710 | 0.01128% | 0.5527%
18,1,13 | Cañeria de desague pluvial PVC 110 | m | 5 | 660 | 3300 | 0.009424% | 0.04712%
18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 7000 | 7000 | 0.09995% | 0.09995%
18,1,22 | Conexión a colector público | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.1714% | 0.1714%
18,1,23 | CI 60x110 | unidad | 1 | 9800 | 9800 | 0.1399% | 0.1399%
18,1,24 | Cañeria de desague primario PVC 50 | m | 11 | 280 | 3080 | 0.003998% | 0.04398%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 55000
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 45000 | 45000 | 0.6426% | 0.6426%
18,2,3 | Electrovalvula medidor ose | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.1428% | 0.1428%
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 203100
18,3,1 | Inodoro con tapa | unidad | 9 | 6000 | 54000 | 0.08568% | 0.7711%
18,3,4 | Cisterna exterior | unidad | 9 | 6000 | 54000 | 0.08568% | 0.7711%
18,3,6 | Lavatorio pedestal | unidad | 3 | 5000 | 15000 | 0.0714% | 0.2142%
18,3,9 | Grifería baños c/temporizador | unidad | 7 | 4500 | 31500 | 0.06426% | 0.4498%
18,3,13 | Portarrollo | unidad | 9 | 600 | 5400 | 0.008568% | 0.07711%
18,3,14 | Percha | unidad | 8 | 600 | 4800 | 0.008568% | 0.06854%
18,3,15 | Toallero | unidad | 3 | 600 | 1800 | 0.008568% | 0.0257%
18,3,16 | Jabonera | unidad | 1 | 600 | 600 | 0.008568% | 0.008568%
18,3,17 | Grifo gastronomico cocina | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.2142% | 0.2142%
18,3,18 | Grifo tipo mezcladora cocina | unidad | 2 | 6000 | 12000 | 0.08568% | 0.1714%
18,3,19 | Grifo tisanería | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.06426% | 0.06426%
18,3,19 | Mezcldora ducha | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.06426% | 0.06426%
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS | [6 empty] | 1.906% | 133500
19.1 | Instalacion completa de abastecimiento de gas | global | 1 | 120000 | 120000 | 1.714% | 1.714%
19.3 | Garrafas | unidad | 3 | 4500 | 13500 | 0.06426% | 0.1928%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 20.99% | 1470002
Tableros
21.1 | General | unidad | 1 | 1 | 1 | 1.428e-05% | 1.428e-05%
21,1.1 | Secundarios | unidad | 1 | 1 | 1 | 1.428e-05% | 1.428e-05%
21.2 | Conductor de Acometida Neutro | m | 30 | 220 | 6600 | 0.003141% | 0.09424%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 550000 | 550000 | 7.854% | 7.854%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 115000 | 115000 | 1.642% | 1.642%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 8 | 6500 | 52000 | 0.09281% | 0.7425%
21.8 | Camaras 60x60 | unidad | 1 | 7500 | 7500 | 0.1071% | 0.1071%
21.11 | Canalizaciones embutidas | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.714% | 0.714%
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 320000 | 320000 | 4.569% | 4.569%
21.13 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 75 | 850 | 63750 | 0.01214% | 0.9103%
21.14 | Canalizaciones para sistemas de alarma, telefonia y datos | global | 1 | 170000 | 170000 | 2.427% | 2.427%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 75000 | 75000 | 1.071% | 1.071%
21.18 | Portero eléctrico | unidad | 1 | 6500 | 6500 | 0.09281% | 0.09281%
21.19 | Luminarias
21,19,1 | LI-14 | unidad | 6 | 1500 | 9000 | 0.02142% | 0.1285%
21,19,2 | LEM-1 | unidad | 5 | 800 | 4000 | 0.01142% | 0.05712%
21,19,3 | LT-01 | unidad | 5 | 1200 | 6000 | 0.01714% | 0.08568%
21,19,4 | LT-02 | unidad | 21 | 1650 | 34650 | 0.02356% | 0.4948%
21,19,5 |  | unidad |  |  |  | 0% | 0%
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 2.808% | 196650
22.1 | Extractor de baño (900 m3/h) | unidad | 1 | 7000 | 7000 | 0.09995% | 0.09995%
22.2 | Extractor de cocina (900 m3/h) | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.0714% | 0.0714%
22.3 | Purificador de cocina (5.820 m3/h) | unidad | 1 | 18000 | 18000 | 0.257% | 0.257%
22.4 | Termotanque eléctrico (110 lts) | unidad | 2 | 27000 | 54000 | 0.3855% | 0.7711%
22.6 | Equipo aire acondicionado 9.000 BTU | unidad | 2 | 15400 | 30800 | 0.2199% | 0.4398%
22,6,1 | Equipo aire acondicionado 24.000 BTU | unidad | 2 | 40000 | 80000 | 0.5712% | 1.142%
22.7 | Ventilador pared | unidad | 1 | 1850 | 1850 | 0.02642% | 0.02642%
23.00 | SEÑALETICA | [6 empty] | 0.3034% | 21250
23.3 | Cartel autoadhesivo vinilo (Cartel 1 Gas: 14 x 20cm) | unidad | 1 | 500 | 500 | 0.00714% | 0.00714%
23.31 | Cartel autoadhesivo vinilo (Cartel 2 Gas: 14 x 20cm) | unidad | 1 | 500 | 500 | 0.00714% | 0.00714%
23.32 | Cartel autoadhesivo vinilo (Cartel 3 Gas: 15 x 21cm) | unidad | 2 | 500 | 1000 | 0.00714% | 0.01428%
23.33 | Cartel autoadhesivo vinilo (Cartel 4 Gas: 29 x 41cm) | unidad | 1 | 750 | 750 | 0.01071% | 0.01071%
23.34 | Cartel autoadhesivo vinilo (Cartel 5 Gas: 20 x 11cm) | unidad | 1 | 500 | 500 | 0.00714% | 0.00714%
| Equipamiento |  |  |  | 18000
24,2,12 | Estanterías de 84 x 45cm | unidad | 2 | 4500 | 9000 | 0.06426% | 0.1285%
24,2,13 | Estanterías de 84 x 30cm | unidad | 2 | 4500 | 9000 | 0.06426% | 0.1285%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0.9995% | 70000 | 72000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.4998% | 0.4998%
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.4998% | 0.4998%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 4.241% | 297000
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.5712% | 0.5712%
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.2856% | 0.2856%
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.5712% | 0.5712%
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 88000 | 88000 | 1.257% | 1.257%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 9000 | 9000 | 0.1285% | 0.1285%
26.6 | Planos conforme a obra | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.357% | 0.357%
26.1 | Habilitación de instalación eléctrica | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2142% | 0.2142%
26.11 | Habilitación de instalación de gas (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.2856% | 0.2856%
26.15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.5712% | 0.5712%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 7003183.4797
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 7003183.4797
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA (10% en Obra Nueva) | 1050477.522
C | SUBTOTAL (A+B) | 8053661.0017
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 1540700.3655
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 231105.0548
F | TOTAL IVA (D+E) | 1771805.4204
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 9825466.422
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 1
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 525238.761
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 525239.761
J | LEYES SOCIALES (66,76% de G) | 0.654
K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 343506.1497
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 343506.8037
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 10168973.2257

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)