## RUBRADO
FORMULARIO 4: Rubrado
LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 21/2022/ FIDEICOMISO - ANEP
Obra: | Mantenimiento en el INET (Instituto Normal de Enseñanza Técnica)
Moneda: Pesos Uruguayos
EMPRESA:
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 0
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1,50 m x 1,00 m | unidad | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1,1,10 | Apuntalamiento | unidad | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1,1,1 | Protección de pavimentos y aberturas durante la obra | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 0
1.2.1 | Vallado | ml | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2 | Andamios | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3 | Protección peatonal con cubierta | ml | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.5 | Contenedor vestuarios y duchas | mes | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.6 | Contenedor comedor | mes | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.8 | Contenedor baños | mes | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 0
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1,3,3 | Consumo de UTE | mes | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1,3,4 | Consumo de OSE | mes | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
4.26 | Retiro de escombros | m3 | 69.755 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.27 | Retiro de instalaciones eléctricas en desuso | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.28 | Picado de hormigón en losas nervadas | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 0
5,1,1 | Reparaciones en estructura existente
5,1,1,2 | Losas. Limpieza de hierros, refuerzos, protección tipo Sika Top Armatec, puente adherente encofrado y hormigonado | ml | 320 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5,1,1,3 | Canalón. Limpieza de hierros, refuerzos, protección tipo Sika Top Armatec, puente adherente encofrado y hormigonado | ml | 160 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5,1,1,4 | Tanques de agua. Limpieza de hierros, refuerzos, protección tipo Sika Top Armatec, puente adherente, encofrado y hormigonado | ml | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 0
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 0
9,1,1,20 | Revoque interior en tanques de agua con mortero impermeable dos componentes tipo Sika Top Seal 107 Flex | m2 | 48.35 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 0
9,1,2,13 | Revoque exterior en tanques de agua con revestimiento monocapa 4 en 1 color gris incorporado | m2 | 55.25 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 0
Azoteas nivel 3 y circulación
10,3,2 | Limpieza de desagües pluviales. Desobstrucción y pintura en el primer tramo de los caños de bajada de pluviales | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,3 | Retiro de impermeabilizacion existente y relleno hasta descubrir la superficie de losas a reparar | m2 | 547 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,7 | Lechada de cemento puro sobre losa de hormigón nuevo | m2 | 547 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,8 | Emulsion asfáltica 1,5 k/m2 | m2 | 547 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,9 | Barrera de vapor, polietileno mínimo 120 micrones | m2 | 547 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,10 | Aislación térmica de poliestireno expandido espesor 3cm 1,5kg/m² | m2 | 547 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,11 | Separador lámina de polietileno mínimo 120 micrones | m2 | 547 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,12 | Relleno con pendiente de hormigón pobre alivianado | m3 | 54.7 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,13 | Alisado de arena y portland | m2 | 547 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,14 | Embudos en bajadas de pluviales | UNIDAD | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,15 | Cierre de gargantas en pretiles | ml | 203 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,16 | Terminación de pretiles | m2 | 81.2 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,17 | Imprimación en base a asfalto diluido | m2 | 628.2 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,18 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. | m2 | 628.2 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,19 | Colocación de globos en bajadas pluviales | UNIDAD | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,6 | Prueba de agua en azotea terminada | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Canalón contra medianera
10,3,3 | Retiro de impermeabilizacion existente y relleno hasta descubrir la superficie de losas a reparar | m2 | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,7 | Lechada de cemento puro sobre losa de hormigón nuevo | m2 | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,8 | Emulsion asfáltica 1,5 k/m2 | m2 | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,9 | Barrera de vapor, polietileno mínimo 120 micrones | m2 | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,10 | Aislación térmica de poliestireno expandido espesor 3cm 1,5kg/m² | m2 | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,11 | Separador lámina de polietileno mínimo 120 micrones | m2 | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,12 | Relleno con pendiente de hormigón pobre alivianado | m3 | 5.6 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,13 | Alisado de arena y portland | m2 | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,14 | Embudos en bajadas de pluviales | UNIDAD | 9 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,15 | Cierre de gargantas en pretiles | ml | 44 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,16 | Terminación de pretiles | m2 | 22 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,17 | Imprimación en base a asfalto diluido | m2 | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,18 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. | m2 | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,19 | Colocación de globos en bajadas pluviales | UNIDAD | 9 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10,3,6 | Prueba de agua en azotea terminada | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17.00 | PINTURA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 0
| Mampostería interior |  |  |  | 0
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos | m2 | 481 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
21.1 | Tablero general y derivados. Adecuación y uno nuevo con interruptores de reserva instalados y cableados | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21.4 | Enhebrado general | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion). 30% nuevas | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21.19 | Luminaria tipo Lx (Incluye suministro e instalación)
21.19 | L1- Plafond redondo de adosar. Led 12W | unidad | 13 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21.19 | L2- Artefacto de adosar con difusor policarbonato traslúcido 1280mm x 80mm, un tubo Led 1200mm 18W | unidad | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21.19 | L3- Artefacto de adosar tipo Fllipi en chapa con difusor de aluminio. Dos tubos Led 80W mínimo | unidad | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21.2 | Correccion de energia reactiva | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26.00 | VARIOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26.6 | Planos conforme a obra de eléctrica (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26.1 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26.15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | TOTAL | #DIV/0! | 0