## RUBRADO generico
RUBRADO INET - MONTEVIDEO Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ELECTRICA |  | Area construida |  |  |  | m2 | % incidencia s/precio total
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | m2 | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  | 672.25 |  | m2 | % incidencia s/ precio total |  | 91.81%
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | 8.19%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 8.19% | 509301.65
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 122889.33
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 16334.33 | 16334.33 | 0.2627% | 0.2627%
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 5555 | 5555 | 0.08933% | 0.08933%
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1,50 m x 1,00 m | unidad | 1 | 16000 | 16000 | 0.2573% | 0.2573%
1,1,10 | Apuntalamiento | unidad | 1 | 64000 | 64000 | 1.029% | 1.029%
1,1,1 | Protección de pavimentos y aberturas durante la obra | global | 1 | 21000 | 21000 | 0.3377% | 0.3377%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 282710.24
1.2.1 | Vallado | ml | 20 | 1905.33 | 38106.6 | 0.03064% | 0.6128%
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 55000 | 55000 | 0.8844% | 0.8844%
1.2.3 | Protección peatonal con cubierta | ml | 4 | 4508.41 | 18033.64 | 0.0725% | 0.29%
1.2.5 | Contenedor vestuarios y duchas | mes | 3 | 19109 | 57327 | 0.3073% | 0.9219%
1.2.6 | Contenedor comedor | mes | 3 | 19109 | 57327 | 0.3073% | 0.9219%
1.2.8 | Contenedor baños | mes | 3 | 18972 | 56916 | 0.3051% | 0.9153%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 103702.08
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 32826.67 | 32826.67 | 0.5279% | 0.5279%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 28316 | 28316 | 0.4553% | 0.4553%
1,3,3 | Consumo de UTE | mes | 3 | 8254.86 | 24764.58 | 0.1327% | 0.3982%
1,3,4 | Consumo de OSE | mes | 3 | 5931.61 | 17794.83 | 0.09538% | 0.2862%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 2.514% | 156359.4045
4.26 | Retiro de escombros | m3 | 69.755 | 1062 | 74079.81 | 0.01708% | 1.191%
4.27 | Retiro de instalaciones eléctricas en desuso | global | 1 | 24000 | 24000 | 0.3859% | 0.3859%
4.28 | Picado de hormigón en losas nervadas | global | 1 | 58279.5945 | 58279.5945 | 0.9372% | 0.9372%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 4.493% | 279390.24
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 279390.24
5,1,1 | Reparaciones en estructura existente
5,1,1,2 | Losas. Limpieza de hierros, refuerzos, protección tipo Sika Top Armatec, puente adherente encofrado y hormigonado | ml | 320 | 547.824 | 175303.68 | 0.008809% | 2.819%
5,1,1,3 | Canalón. Limpieza de hierros, refuerzos, protección tipo Sika Top Armatec, puente adherente encofrado y hormigonado | ml | 160 | 547.824 | 87651.84 | 0.008809% | 1.41%
5,1,1,4 | Tanques de agua. Limpieza de hierros, refuerzos, protección tipo Sika Top Armatec, puente adherente, encofrado y hormigonado | ml | 20 | 821.736 | 16434.72 | 0.01321% | 0.2643%
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 2.133% | 132622.9775
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 132622.9775
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 34570.25
9,1,1,20 | Revoque interior en tanques de agua con mortero impermeable dos componentes tipo Sika Top Seal 107 Flex | m2 | 48.35 | 715 | 34570.25 | 0.0115% | 0.5559%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 98052.7275
9,1,2,13 | Revoque exterior en tanques de agua con revestimiento monocapa 4 en 1 color gris incorporado | m2 | 55.25 | 1774.71 | 98052.7275 | 0.02854% | 1.577%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 70.62% | 4391716.097
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 4391716.097
Azoteas nivel 3 y circulación
10,3,2 | Limpieza de desagües pluviales. Desobstrucción y pintura en el primer tramo de los caños de bajada de pluviales | gl | 1 | 22500 | 22500 | 0.3618% | 0.3618%
10,3,3 | Retiro de impermeabilizacion existente y relleno hasta descubrir la superficie de losas a reparar | m2 | 547 | 631 | 345157 | 0.01015% | 5.55%
10,3,7 | Lechada de cemento puro sobre losa de hormigón nuevo | m2 | 547 | 135.5 | 74118.5 | 0.002179% | 1.192%
10,3,8 | Emulsion asfáltica 1,5 k/m2 | m2 | 547 | 572.42 | 313113.74 | 0.009205% | 5.035%
10,3,9 | Barrera de vapor, polietileno mínimo 120 micrones | m2 | 547 | 142 | 77674 | 0.002283% | 1.249%
10,3,10 | Aislación térmica de poliestireno expandido espesor 3cm 1,5kg/m² | m2 | 547 | 660.65 | 361375.55 | 0.01062% | 5.811%
10,3,11 | Separador lámina de polietileno mínimo 120 micrones | m2 | 547 | 142 | 77674 | 0.002283% | 1.249%
10,3,12 | Relleno con pendiente de hormigón pobre alivianado | m3 | 54.7 | 12756.99 | 697807.353 | 0.2051% | 11.22%
10,3,13 | Alisado de arena y portland | m2 | 547 | 745.03 | 407531.41 | 0.01198% | 6.553%
10,3,14 | Embudos en bajadas de pluviales | UNIDAD | 5 | 4615.5 | 23077.5 | 0.07422% | 0.3711%
10,3,15 | Cierre de gargantas en pretiles | ml | 203 | 1853.03 | 376165.09 | 0.0298% | 6.049%
10,3,16 | Terminación de pretiles | m2 | 81.2 | 991.25 | 80489.5 | 0.01594% | 1.294%
10,3,17 | Imprimación en base a asfalto diluido | m2 | 628.2 | 572.42 | 359594.244 | 0.009205% | 5.783%
10,3,18 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. | m2 | 628.2 | 967.03 | 607488.246 | 0.01555% | 9.769%
10,3,19 | Colocación de globos en bajadas pluviales | UNIDAD | 5 | 990.5 | 4952.5 | 0.01593% | 0.07964%
10,3,6 | Prueba de agua en azotea terminada | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.193% | 0.193%
Canalón contra medianera
10,3,3 | Retiro de impermeabilizacion existente y relleno hasta descubrir la superficie de losas a reparar | m2 | 70 | 631 | 44170 | 0.01015% | 0.7103%
10,3,7 | Lechada de cemento puro sobre losa de hormigón nuevo | m2 | 70 | 135.5 | 9485 | 0.002179% | 0.1525%
10,3,8 | Emulsion asfáltica 1,5 k/m2 | m2 | 70 | 572.42 | 40069.4 | 0.009205% | 0.6443%
10,3,9 | Barrera de vapor, polietileno mínimo 120 micrones | m2 | 70 | 142 | 9940 | 0.002283% | 0.1598%
10,3,10 | Aislación térmica de poliestireno expandido espesor 3cm 1,5kg/m² | m2 | 70 | 660.65 | 46245.5 | 0.01062% | 0.7437%
10,3,11 | Separador lámina de polietileno mínimo 120 micrones | m2 | 70 | 142 | 9940 | 0.002283% | 0.1598%
10,3,12 | Relleno con pendiente de hormigón pobre alivianado | m3 | 5.6 | 12756.99 | 71439.144 | 0.2051% | 1.149%
10,3,13 | Alisado de arena y portland | m2 | 70 | 745.03 | 52152.1 | 0.01198% | 0.8386%
10,3,14 | Embudos en bajadas de pluviales | UNIDAD | 9 | 4615.5 | 41539.5 | 0.07422% | 0.668%
10,3,15 | Cierre de gargantas en pretiles | ml | 44 | 1853.03 | 81533.32 | 0.0298% | 1.311%
10,3,16 | Terminación de pretiles | m2 | 22 | 991.25 | 21807.5 | 0.01594% | 0.3507%
10,3,17 | Imprimación en base a asfalto diluido | m2 | 70 | 572.42 | 40069.4 | 0.009205% | 0.6443%
10,3,18 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. | m2 | 70 | 967.03 | 67692.1 | 0.01555% | 1.089%
10,3,19 | Colocación de globos en bajadas pluviales | UNIDAD | 9 | 990.5 | 8914.5 | 0.01593% | 0.1434%
10,3,6 | Prueba de agua en azotea terminada | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.09648% | 0.09648%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 2.712% | 168677.08
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 168677.08
| Mampostería interior |  |  |  | 168677.08
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos | m2 | 481 | 350.68 | 168677.08 | 0.005639% | 2.712%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 6.007% | 373569.1
21.1 | Tablero general y derivados. Adecuación y uno nuevo con interruptores de reserva instalados y cableados | global | 1 | 73000 | 73000 | 1.174% | 1.174%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 82000 | 82000 | 1.319% | 1.319%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 46000 | 46000 | 0.7397% | 0.7397%
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 37000 | 37000 | 0.595% | 0.595%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion). 30% nuevas | global | 1 | 31000 | 31000 | 0.4985% | 0.4985%
21.19 | Luminaria tipo Lx (Incluye suministro e instalación)
21.19 | L1- Plafond redondo de adosar. Led 12W | unidad | 13 | 2150.55 | 27957.15 | 0.03458% | 0.4496%
21.19 | L2- Artefacto de adosar con difusor policarbonato traslúcido 1280mm x 80mm, un tubo Led 1200mm 18W | unidad | 5 | 3225.75 | 16128.75 | 0.05187% | 0.2594%
21.19 | L3- Artefacto de adosar tipo Fllipi en chapa con difusor de aluminio. Dos tubos Led 80W mínimo | unidad | 10 | 3548.32 | 35483.2 | 0.05706% | 0.5706%
21.2 | Correccion de energia reactiva | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.402% | 0.402%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0.4503% | 28000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 28000 | 28000 | 0.4503% | 0.4503%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 2.878% | 178987.15
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 33875.82 | 33875.82 | 0.5447% | 0.5447%
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 5555 | 5555 | 0.08933% | 0.08933%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 26222 | 26222 | 0.4217% | 0.4217%
26.6 | Planos conforme a obra de eléctrica (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 42000 | 42000 | 0.6754% | 0.6754%
26.1 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 55000 | 55000 | 0.8844% | 0.8844%
26.15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 16334.33 | 16334.33 | 0.2627% | 0.2627%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 6218623.699
[7 empty] | PLAZO DE OBRA | 96 | DIAS HÁBILES
Arq. Metrajista C. Castells
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 6218623.699
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA (10% en Obra Nueva) | 932793.5548
C | SUBTOTAL (A+B) | 7151417.2538
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 1368097.2138
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 205214.5821
F | TOTAL IVA (D+E) | 1573311.7958
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 8724729.0497
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 1422384.4414
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 466396.7774
J | TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+I) | 1888781.2188
K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 949583.8531
L | LEYES SOCIALES (66,76% de I) | 311366.4886
M | TOTAL LEYES SOCIALES (K+L) | 1260950.3417
N | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+M) | 9985679.3914

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" : se sustituye por los datos del local a intervenir y el objeto de las obras
2 | Donde dice "Tipo de obra" : debe dejar solamente la opción que corresponde a la intervención
3 | Si debe eliminar rubros que no aplican :NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
4 | Cuando deba eliminar un item que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN
HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE SELECCIONE LA OPCION "ELIMINAR" (para evitar afectar
fórmulas del excel)
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 5% | 6
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.2 | Demolición de muros de piedra | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.3 | Demolición de muros de hormigón ciclópeo | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.4 | Demolición de pilares de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.5 | Demolición de pilares metálicos estructurales | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
5 | Si es necesario agregar un item que no está considerado: NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
6 | Cuando deba agregar un item que no consta en el rubrado:
a) agregue subíndices dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga clik en "Insertar celdas copiadas". Luego indique subíndice y varíe descripción (y cantidad
si corersponde)
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 0.64% | 4
16.1 | Tipo Px - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.2 | Tipo P2 - Escalón de marmól | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16,2,1 | Tipo P3 - Escalón de granito | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.3 | Tipo Px - Umbral (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
b) agregue un nuevo número de item correlativo dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga click en "Insertar celdas copiadas". Luqgo ponga número correlativo de rubro y varíe descripción,
(también unidad y cantidad si corresponde). Verifique que en la fórmula de la la suma total del rubro 14 quede incluido el nuevo rubro
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 2.78% | 14
14.1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.2 | Tipo Aix- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.3 | Tipo Aix- Escurridor (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.4 | Tipo Aix- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.5 | Tipo Aix- Mueble tipo x (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.6 | Tipo Aix- Mesada (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.7 | Tipo Aix- Pileta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.8 | Tipo Aix- Mingitorio (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.9 | Zócalo (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.1 | Protectores de puertas (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.11 | Pileta acero inoxidable de cocina simple | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.13 | Bacha de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.15 | Mesada de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.78% | 0