## RUBRADO generico
RUBRADO ESCUELA 100 Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención
RUBRO VARIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 75500
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 25000
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 10000 | 10000
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 8500 | 8500
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1,50 m x 0,80 m Bastidor de madera y lona | unidad | 1 | 6500 | 6500
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 37500
1.2.1 | Vallado | ml | 30 | 200 | 6000
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 8500 | 8500
1.2.5 | Contenedor vestuarios | global | 1 | 10000 | 10000
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global | 2 | 6500 | 13000
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 13000
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 8500 | 8500
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 4500 | 4500
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 4800
2,1,11 | Zanjas y pozos | m3 | 4 | 1200 | 4800
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 117327
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 2 | 1 | 2
4.7 | Demolición de cubiertas livianas | m2 | 39.5 | 850 | 33575
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores | m2 | 36 | 750 | 27000
4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores | m2 | 7 | 550 | 3850
4.17 | Picado de revoques interiores | m2 | 33 | 600 | 19800
4.18 | Picado de revoques exteriores | m2 | 20 | 600 | 12000
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 7 | 600 | 4200
4.23 | Retiro de cielorrasos livianos | m2 | 33 | 300 | 9900
4.27 | Retiro de instalaciones (electricas) | global | 1 | 7000 | 7000
5.00 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 32900
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 32900
5,4,1 | Vigas de hormigon armado . Indice 100/200 | m3 | 0.5 | 25000 | 12500
5,4,2 | Vigas metalicas - Indice 100/200 (tubular de 10x20cm) | ml | 6.8 | 3000 | 20400
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) |  |  |  |  | 5400
| Obra húmeda |  |  |  | 5400
6.1 | Ladrillo de campo espesor 15 cm | m2 | 3 | 1800 | 5400
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 6600
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 | 6 | 800 | 4800
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | m2 | 3 | 600 | 1800
8 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 30000
| Sobre terreno |  |  |  | 30000
8.4 | Contrapiso hormigón armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP) | m3 | 30 | 1000 | 30000
9.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 220050
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 108800
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 66800
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | m2 | 20 | 850 | 17000
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 6 | 900 | 5400
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 24 | 550 | 13200
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos (ceramica blanca terminacion satinada 30x60cm) | m2 | 24 | 1300 | 31200
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 42000
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores | m2 | 30 | 1000 | 30000
9,1,2,2 | Revoque exterior común grueso y fino | m2 | 12 | 1000 | 12000
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 111250
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 102850
9,3,1,4 | Baldosa porcelanato (porcelanato gris 60x60 ) | m2 | 37 | 2500 | 92500
9,3,1,14 | Zócalo monolítico (mismo material que piso, H= 7cm | ml | 23 | 450 | 10350
9.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 8400
9,3,2,9 | Hormigón llaneado | m2 | 7 | 1200 | 8400
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 177480
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 164980
10,2,2 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 10cm | m2 | 41 | 3800 | 155800
10,2,6 | Babetas | ml | 6.8 | 500 | 3400
10,2,7 | Canalón de desagüe pvc | ml | 6.8 | 850 | 5780
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 12500
10,3,5 | Reparación de cubierta liviana. Intervencion en sector de aula, filtracion de chimenea. | m2 | 5 | 2500 | 12500
12.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 57000
12.1 | Tipo Al1 - Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 12000 | 24000
12,1,1 | Tipo Al2 - Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 8500 | 17000
12.2 | Tipo Al3 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 10000 | 10000
12,2,1 | Tipo Al4 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 3000 | 6000
13.00 | HERRERIA |  |  |  |  | 4500
13.6 | Tipo H1 Reja - (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 4500 | 4500
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 115250
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 111250
| Mampostería interior |  |  |  | 49750
17,1,1 | Imprimación sobre revoque | m2 | 10 | 250 | 2500
17,1,5 | Pintura al agua | m2 | 135 | 350 | 47250
| Mampostería exterior |  |  |  | 61500
17,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 30 | 250 | 7500
17,1,18 | Pintura látex al agua antialgas | m2 | 135 | 400 | 54000
17.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 4000
17,3,1 | Fondo antióxido sintético | global | 1 | 2000 | 2000
17,3,5 | Esmalte sintético base aguarrás mineral | global | 1 | 2000 | 2000
18.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 114300
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 78200
18,1,1 | CI 40x40 | unidad | 1 | 8000 | 8000
18,1,3 | CI 60x60 con sifon desconector | unidad | 1 | 23000 | 23000
18,1,4 | BDA 20x20 | unidad | 1 | 3500 | 3500
18,1,6 | Caja sifoide (15x15cm) | unidad | 1 | 4500 | 4500
18,1,7 | PPT 20X20 | unidad | 1 | 800 | 800
18,1,9 | Interceptor de grasa (20lts homologado) | unidad | 1 | 8500 | 8500
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | m | 4 | 500 | 2000
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 | m | 22 | 1000 | 22000
18,1,13 | Cañeria de desague pluvial PVC 110 | m | 3 | 800 | 2400
18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 3500 | 3500
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 7500
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria en baños de alumnos | global | 1 | 7500 | 7500
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 28600
18,3,1 | Inodoro con tapa | unidad | 2 | 5500 | 11000
18,3,4 | Cisterna exterior | unidad | 2 | 3500 | 7000
18,3,6 | Lavatorio pedestal | unidad | 2 | 3500 | 7000
18,3,9 | Grifería | unidad | 2 | 1000 | 2000
18,3,13 | Portarrollo | unidad | 2 | 400 | 800
18,3,15 | Toallero | unidad | 2 | 400 | 800
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 900
20.9 | Luminaria de emergencia tipo L3 (de adosar 98W led) | unidad | 1 | 900 | 900
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 182200
21.1 | Tablero general y derivados | unidad | 1 | 45000 | 45000
21.2 | Acometida, aerea desde red de alimentacion | global | 1 | 35000 | 35000
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 35000 | 35000
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 10000 | 10000
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 25000 | 25000
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 15000 | 15000
21.19 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) Luminaria tipo estanca, con tubos led 2 x 18W neutra de adosar. 1,2m de long. | unidad | 6 | 2450 | 14700
21.19 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) Tortuga estanca cuerpo metálico, lámpara led 15W. | unidad | 2 | 600 | 1200
21.19 | Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalación) Luminaria tipo estanca, reflector LED 50W con fotocelula. | unidad | 1 | 1300 | 1300
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 9000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 4500 | 4500
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 4500 | 4500
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 27000
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 8500 | 8500
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 5000 | 5000
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 5000 | 5000
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 3500 | 3500
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 5000 | 5000
1180207