EDIFICIO CODICEN (ex Pluna)

ANEXO: ACLARACIONES

Aclaraciones a los recaudos del llamado

- No se solicitara la habilitación de DNB . Para la habilitación bomberos se está realizando un proyecto integral. En esta instancia se actúa sobre los niveles proyectados y se instala la central. En otras instancias se realizarán las obras restantes, las mismas se irán realizando basados en un plan de obras general. En esta instancia no se llega a la habilitación con DNB

- Contemplar dentro del   Rubrado General, Cód. 26.14 colocación de mobiliario suministrado por Anep. Las mudanzas intermedias del nivel 1 al 2 , asi como vaciamiento de archivo u otras que sean necesarias   hacer en el trascurso de la obra

- Donde se indica reubicar puertas de madera, la empresa deberá cotizar posibles cambios de marcos si fuera necesario

- La puerta cortafuego que se nombra en la memoria Se retira pero no se re-ubica, queda a disposición para futuro uso de ANEP.

- En planta de eléctrica del subsuelo Falta   el ícono correspondiente a toma para V6, Se especifica en recaudos de Ventilación mecánica.

- En planillas se especifica: Los herrajes, así como los demás accesorios serán los especificados según la línea en caso de cada proveedor.    La nota que se incluye en todas las planillas que hace alusión a accesorios Gala no se considerará

- No va termotanque.   El calefón que se indica en sanitaria S02 L50 no iria