## RUBRADO Obras edilicias
FORMULARIO 4: RUBRADO |  | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 19.2023
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: CERTEA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO
1,1,5 | Acta de Medianería y y declaraciones solicitadas s/memoria |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
1,1,9 | Cartel de obra |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
1,1,10 | Poda de árboles |  | gl
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.2 | Andamios |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.3 | Protección peatonal con cubierta |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE |  | global
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1,3,3 | Consumo de UTE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1,3,4 | Consumo de OSE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
3.00 | RELLENOS Y APORTES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos interiores |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.2 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.6 | Relleno de tierra negra en jardineras y canteros |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.7 | Demolición de cubiertas livianas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.15 | Picado de revestimientos interiores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.2 | Apertura de vanos |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.21 | Retiro de aberturas |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
4.26 | Retiro de escombros |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.27 | Retiro de instalaciones (sanitaria) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.28 | Retiro de instalaciones (electrica) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.28 | Claraboyas a desmantelar |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
5.00 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE
5,1,2 | Refuerzo de estrucutura existente (demolición para ascensor, inc calculo estructural y habilitación) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.6 | LOSAS ESTRUCTURALES
Losas macizas
5,6,1 | Losas macizas de hormigon armado . Indice 100/200 (en lugar de claraboyas a desmantelar, inc. Calculo estructural) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
5,6,3 | Losa de hormigón no estructural (mesadas) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7 | TANQUES DE AGUA HORMIGÓN ARMADO
5,7,1 | Tanque de reserva agua elevado (aprobado con salida inf 1100 lt, incluyendo estructura de torre de apoyo) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
6.00 | CERRAMIENTOS VERTICALES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Obra húmeda
6.8 | Ticholo cerámico según memoria |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Obra seca
6.17 | Placa doble de yeso según memoria |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Carreras, dinteles y antepechos
6.23 | Carreras y dinteles de hormigón armado |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
6.26 | Antepechos de hormigón armado |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.00 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.00 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Sobre terreno
8.4 | Contrapiso hormigón armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP) (en patio - terminación con endurecedor superficial ) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
En entrepiso
8.7 | Contrapiso hormigón de balasto en entrepiso interior espesor 8 cm (en planta alta) |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9,1,1,3 | Reparación de fisuras según memoria |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores |  | gl
| Reparación de fachada según memoria |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
9.2 | CIELORRASOS
9,2,10 | Reparación de cielorrasos interiores |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3 | PAVIMENTOS
9.3.1 | Pavimentos Interiores
9,3,1,1 | Carpeta arena y portland |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9,3,1,2 | Baldosa monolitica (tipo blangino 30x30 color gris) |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9,3,1,14 | Zócalo monolítico (blangino 30x7 color gris) |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
9,3,1,16 | Pulido de pinotea existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9,3,1,17 | Capa de autonivelante |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9,3,1,18 | Pulido y aplicación de cera 3m en hall de claraboya |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.1 | CUBIERTAS PESADAS
10,1,5 | Rellenos y pendientes |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,6 | Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,7 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,8 | Membrana terminación geotextil |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,16 | Embudos en bajadas de pluviales |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,17 | Prueba de estanqueidad de azoteas |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES
10,3,3 | Retiro de impermeabilizacion existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1 | Tipo C1 Puerta (incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
11.2 | Tipo C2- Puerta con vidrio (incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
11.3 | Tipo C3- Puerta accesible (incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
11.4 | Tipo C4- Puerta bisagras 180 (incluye suministro y colocación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
11.13 | Reparación de aberturas existentes |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
12.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.1 | Tipo Al01 - Salida a patio (incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
12.2 | Tipo Al02 - Pasillo (incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
12.3 | Tipo Al03 - cocina y taller (incluye suministro y colocación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
12.4 | Tipo Al04 - sala 2, sala 3, taller pea (incluye suministro y colocación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
12.5 | Tipo Al05 Box baño (incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
12.6 | Tipo Al06 - Salida a azotea (incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
13.00 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13.1 | Tipo H1 Reja patio (incluye suministro e instalación, inc pintura) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
13.2 | Tipo H2 Reja para al02 (incluye suministro e instalación , inc pintura) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
13.3 | Tipo H3 Reja para al04 (incluye suministro e instalación, inc pintura) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
13.7 | Reparación de aberturas existentes , (inc pintura) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
14.00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14.1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
14.2 | Tipo Aix- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble (tramontina 74x30) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
14.13 | Bacha de acero inoxidable (Jhonson 30) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1 | Tipo V1 - Espejo bateria de baños (incluye suministro y colocación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2 | Tipo V2- Espejo accesible(incluye suministro y colocación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
16.00 | PETREOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1 | Tipo P1 - Mesada Cocina (incluye suministro y colocación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2 | Tipo P2 - Mesada baño (incluye suministro y colocación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
16.3 | Tipo Px - Umbral 0,9*ancho muro (incluye suministro y colocación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
16.3 | Tipo Px - Reposición de marmoles en acceso (incluye suministro y colocación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO
| Mampostería interior |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17,1,1 | Imprimación sobre revoque |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
17,1,5 | Pintura al agua |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17,1,12 | Pintura para pizzarron
| Mampostería exterior |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17,1,20 | Pintura texturizada
17.2 | PINTURA SOBRE MADERA |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
17,2,10 | Laca al agua para alto tránsito
17.4 | PINTURA SOBRE PÍSOS |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17,4,2 | Laca poliuretanica bi componente
18.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1 | RED DE DESAGÜES
18,1,2 | CI 60x60 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,3 | CI 110x60 con sifon desconector |  | unidad |  | 0
18,1,4 | BDA 20x20 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,5 | BDA 40x40 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,6 | Caja sifoide |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,7 | PPT 20X20 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,8 | PPT 40X40 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,8,2 | PPA 40X40 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,9 | Interceptor de grasa (70 litros) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
| Cañeria desague secunario PVC |  | m |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 |  | m |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 |  | m |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,13 | Cañeria de desague pluvial PVC 110 |  | m |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,15 | Columna de bajadas de pluviales pps 110 |  | m |  | 0 |  | #DIV/0!
18,1,19 | Tuberías de ventilación |  | m |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO
18,2,1 | Nichos de medidores |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
18,2,3 | Depósito de agua potable PVC (110lt aprobado inc. base) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS
18,3,1 | Inodoro con tapa (linea nordico ferrum) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,2 | Indoro baño accesible (linea espacio ferrum) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,4 | Cisterna exterior (magya s/memoria) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,7 | Lavatorio baño accesible (linea espacio ferrum) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,9 | Grifería (pressmatic Docol compact) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,10 | Grifería baño accesible (pressmatic docol Benefit) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,11 | Griferia de cocina (monocomanto Docol monet) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,12 | Griferia de servicio (docol con proyección para manguera) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,13 | Dispensador de jabón |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,14 | Portarrollo |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
18,3,16 | Regueras s/ memoria |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.4 | Proyecto, suministro de implementos necesarios y habilitación ante BNB |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
21,1,1 | Tablero general chapa 100 modulos |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
21,1,2 | Tableros secundarios chapa 40 modulos |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
21.2 | Acometida |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
21.4 | Enhebrado general |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
21.5 | Sistema de descarga a tierra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
21.7 | Cámaras 40x40 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
21.12 | Canalizaciones aparentes - bandejas |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
21.13 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
21.17 | Fotocélula |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
21,19,1 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
21,19,2 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
21,19,2 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
21,19,2 | Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalación) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
21.22 | Linea alimentación de ascensor |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
21.23 | Instalación de aire acondicionado |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS - LUMINARIAS (suministro e instalación) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
22.1 | Extractor de baño soler y palau 300 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
22.4 | Termotanque eléctrico james de acero 60lt |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
22.6 | Equipo aire acondicionado xx BTU Abrir usando subíndice 22,6,x |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
22.7 | Ascensor según memoria |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
24.00 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
24.1 | VEGETALES
24,1,4 | Arboles y arbustos Ficus pumila o rastrero (enamorada del muro) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
Equipamiento
24,2,12 | Proyector Xiaomi s/memoria |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
24,2,13 | Parlante Philips s/memoria |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
24,2,14 | Aislantes acústicos s/memoria |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
24,2,15 | Macetas de hormigon 60x60x60 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
Varios
24,2,12 | Hidrolavado de fachada |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
25.4 | Ayuda a Aluminio |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
25.6 | Ayuda a Herreria |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
25.7 | Ayuda a Carpinteria |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
26.4 | Limpieza diaria de obra |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0!
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0!
26.7 | Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.8 | Permiso de demolición (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.9 | Habilitación ante DNB ( gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.1 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.12 | Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.13 | Manual de uso y mantenimieno, manuales y garantias de electrodomesticos |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0!
SUB TOTAL OBRA | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
La oferta debe incluir la totalidad de los trabajos necesarios para la completa ejecución del proyecto licitado. Si la empresa considera necesario, podrá agregar los rubros, ítems y metrajes que crea necesarios para la cotización, sin modificar el formato del Formulario 4.