## RUBRADO
FORMULARIO 4: RUBRADO | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO PÚBLICO Nº 02/2023
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total |  | $ MONTO IMPONIBLE
1 | VERIFICACIONES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.1 | Informe técnico con las recomendaciones para trabajos de demolición |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | Diagnostico del estado de los elementos estructurales y patologias que incidan en el proyecto |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.1 | Proyecto ejecutivo que cumpla con la normativa departamental y la normativa de accesibilidad |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | Proyecto ejecutivo de estructura para construcción de cubierta |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3 | Proyecto ejecutivo de instalaciones eléctricas y tensiones débiles |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.4 | Proyecto ejecutivo de instalaciones sanitarias |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.5 | Proyecto ejecutivo y firma técnica de las medidas de protección contra incendio (incluye presentación ante DNB y aprobación) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.6 | Proyecto ejecutivo de Sistema de aire acondicionado , ventilación y renovación de aire |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | HABILITACIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.1 | Presentacion de permiso de construcción ante la Intendencia departamental |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.2 | Presentación ante la Comisión Patrimonio Nacional |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.3 | Registro de obra ante BPS y declaración de aportes mensuales de la empresa titular y subcontratos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.4 | Presentación del trámite y obtención de habilitación final ante la Dirección Nacional de Bomberos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | IMPLANTACION |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.1 | Relevamiento planimetrico y verificación niveles altimétricos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.2 | Relevamiento de fachada y su ajuste respecto a las fachadas propuesta en el anteproyecto |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.3 | Replanteo general e implantación de obra |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.4 | Protección de áreas adyascentes durante el transcurso de la obra |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | DEMOLICIONES Y LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1 | Demolición de muros |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2 | Demolición de cielorraso |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.3 | Demolición de escaleras |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.4 | Retiro de árboles que inciden en la ejecución del proyecto |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5 | Retiro de especies vegetales internas al edificio |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.6 | Retiro de chapa microperforada en nivel 1 y 2 de edificio existente |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.1 | Estructura metálica cercha para soporte de correas |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2 | Correas de acero galvanizado para soporte de cubierta |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3 | Contrapiso |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.4 | Modificación de estructura soporte de chapa microperforada en nivel 1 y 2 de edificio existente |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | CUBIERTA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.1 | Suministro y colocación de cubierta |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.2 | Suministro y colocación de canalones |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.3 | Suministro y colocación de zingeria y elementos de cierre |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | CERRAMIENTOS VERTICALES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8.1 | T1 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.2 | T2 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.3 | T3 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.4 | T4 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.5 | M01 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.6 | M02 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.7 | M03 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.8 | M04 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.9 | Reconstrucción de mochetas existentes y por apertura de vanos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1 | Reparaciones en muros existentes |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.11 | Dinteles |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.12 | Refuerzo en tabiques para colgado de equipos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.13 | Re-colocación de chapa microperforada en nivel 1 y 2 de edificio existente |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | ABERTURAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1 | A01 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.2 | A02 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3 | A03 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.4 | A04 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.5 | A05 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.6 | A06 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.7 | A07 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.8 | A08 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.9 | A09 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1 | P01 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.11 | P02 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.12 | P03 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.13 | P04 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.14 | P05 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.15 | M1 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.16 | M2A |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.17 | M2B |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.18 | M3 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.19 | Vinilos en vidrios de mamparas interiores según diseño UTEC |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1 | Alisado de arena y portland para recibir terminaciones |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.2 | Baldosa vinilica espesor 4mm |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.3 | Porcelanato tono gris PEI grado IV 60x60 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.4 | Listón vinilico espesor 7mm |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.5 | Deck wpc |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.6 | Vereda de hormigón estampado |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.7 | Entrepuerta perfil de aluminio |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.8 | Zócalo poliestireno rigido h=7cm |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.9 | Zócalo recorte de porcelanato h=7cm |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | REVESTIMIENTOS PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.1 | Cerámica tipo subway 10x20 en kitchinette |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.2 | Empapelado lavable en SS.HH |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.3 | Microcemento en SS.HH |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.4 | Revestimiento ranurado textura madera wpc con elementos de cierre |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | EQUIPAMIENTO EDILICIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.1 | Mueble kitchinette |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.2 | Mesada me1 con pileta y grifería monocomando pico alto |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.3 | Mesada me2 con piletas y griferia de corte automatico |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.4 | Armado de SS.HH con colocación de artefactos y griferías (artefactos nórdicos con tapa) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.5 | Armado de SS.HH capacidades diferentes con colocación de artefactos especiales, grifería, y barrales en acero inox. |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.6 | Espejo SS.HH |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.7 | Espejo SS.HH capacidades diferentes |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.8 | Modificación de baranda en PB del edificio existente para permitir acceso |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.1 | Cielorraso de placa de yeso |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13.2 | Cielorraso wpc con elementos de cierre |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.1 | Enduidos interiores, fondo sellador y pintura de paramentos verticales |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14.2 | Enduidos interiores, fondo sellador y pintura impermeabilizante en muros y mocheta hacia patio interno y fachada |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14.3 | Enduidos interiores y pintura en cielorrasos de yeso |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14.4 | Pintura a tres manos (convertidor incluido) en elementos metálicos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.1 | DESAGUES
15.1.1 | Ejecución de desagues internos en módulo de servicios higienicos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.2 | Ejecución de desagues internos en kitchinette |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.3 | Ejecución de tendidos exteriores de primaria |  |  |  | 0 |  | #REF!
15.1.4 | Ejecución de camaras de inspección |  |  |  | 0 |  | #REF!
15.1.5 | Conexión a colector |  |  |  | 0 |  | #REF!
15.1.6 | Desagues para unidades de AA y su recolección para uso en cisternas |  |  |  | 0 |  | #REF!
15.2 | ABASTECIMIENTO
15.2.1 | Ejecución de conexión a línea existente |  |  |  | 0 |  | #REF!
15.2.2 | Línea interior de abastecimiento para servicios higienicos con llave de paso |  |  |  | 0 |  | #REF!
15.2.3 | Línea interior de abastecimiento para kitchinette con llave de paso |  |  |  | 0 |  | #REF!
15.3 | PLUVIALES
15.3.1 | Ejecución de bajadas de desague pluvial y su recolección para uso en cisternas |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.3.2 | Camaras de inspección |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.3.3 | Ejecución de tendidos exteriores hasta cordón |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16 | ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y VENTILACION |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.1 | Suministro y colocación de equipos Split inverter capacidad a determinar según proyecto ejecutivo |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2 | Instalación Eléctrica y Control |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.3 | Regulación y Puesta en Marcha |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.4 | Ejecución de pases para conexión unidades interiores - exteriores con colocación de tapa registro estanca |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17.1 | Ayuda a subcontrato en la ejecución de pases |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.2 | Canalizaciones y tendido desde tablero general a sala de tableros en edificio existente |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.3 | Tablero general |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.4 | Tableros secundarios |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.5 | Tablero secundario Sala de Rack |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.6 | Canalizaciones de potencia embutidas |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.7 | Bandeja suspendida |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.8 | Ducto ejecutivo de chapa en equipamiento |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.9 | Conductores de potencia enhebrados |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1 | T1 (Tomacorriente schuko) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.11 | P1 (un toma schuko + dos tomas tres en línea + dos tomas universales + dos puestos de datos) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.12 | TV (un toma corriente schuko + 1 puesto de datos + 1 puesto HDMI) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.13 | Toma para conexión de unidades de aire acondicionado |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.14 | Toma para conexión de extracción en baños con timer |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.15 | Suministro e instalación de luminaria L1 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.16 | Suministro e instalación de luminaria L2 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.17 | Suministro e instalación de luminaria L3 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.18 | Suministro e instalación de luminaria L4 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.19 | Suministro e instalación de luminaria L5 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.2 | Suministro e instalación de luminaria L6 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.21 | Suministro e instalación de luminaria L7 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.22 | Suministro e instalación de luminaria L8 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.23 | Suministro e instalación de luminaria L9 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.24 | Suministro e instalación de luminaria L10 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.25 | Suministro e instalación de luminaria L11 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.26 | Suministro e instalación de luminaria L12 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.27 | Instalación de sistema de generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18 | INSTALACIÓN TENSIONES DEBILES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1 | Canalizaciones de tensiones débiles embutidas |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2 | Canalizaciones y tendido desde tablero general a sala de racks en edificio existente |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3 | Bandeja suspendida |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.4 | Cableado HDMI desde cada puesto de TV hasta puesto en pared |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.5 | Sistema de cableado estructurado Cat. 6 completo |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.6 | Rack |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.7 | Conexión del nuevo rack con rack existente |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.8 | Access Point |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.9 | Puesto para Access point (un tomacorriente schuko + un puesto de datos) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1 | Cableado UTP |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.11 | Sistema de alarma de intrusos IP con detección de movimiento en áreas exteriores |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.12 | Circuito cerrado de televisión CCTV IP POE |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.13 | UPS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.14 | Puesto de datos D |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.15 | Puesto HDMI |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
19 | PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1 | Sistema de detección y alarma de incendios con todos sus elementos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
19.2 | Sistema de iluminación de emergencia e indicación de salidas y recorridos luminosos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
19.3 | Equipos móviles de extinción de incendios |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20 | ÁREA EXTERIOR |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.1 | Retiro de escombros y suciedad |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.2 | Poda de especies vegetales |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.3 | Nivelación del terreno |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.4 | Siembra de cesped en área adyascente |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.5 | Cerco prefabricado idem existente con acabado de pintura poliester termo endurecida hacia la calle en el frente del edificio |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.6 | Portón de acceso peatonal |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.7 | Portón de acceso vehicular |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.8 | Cerco postes de hormigón y malla electrosoldada a ejecutar para delimitar área |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.9 | Retiro de alambrado que separa con edificio del ITR |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
21 | DESMOVILIZACION Y LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.1 | Desmovilización general de la obra |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
21.2 | Limpieza general |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
21.3 | Limpieza fina de obra para entrega final |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
22 | RECAUDOS CONFORME A OBRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.1 | Planos conforme a obra versión digital (DWG y Revit) Albañilería, Estructura (rampa), Instalación eléctrica, Ac. Térmico, Instalación sanitaria, Protección contra incendios |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
22.2 | Manuales de uso |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
23 | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
23.1 | Gastos Generales |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
SUB TOTAL OBRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0