| CO.DI.CEN |  | OBRA: | LICEO LEZICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FECHA 2023 | ANEXO I | HOJA 2 | DE 14 |
| LUMINARIA: | UBICACIÓN: SEGÚN PLANO |  |  |  |  |
| L2 |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCION: | PLAFON DE ADOSAR MODELO DROP 22/28 DE PRISMA |  |
| --- | --- | --- |
|  | SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR |  |
| CUERPO: | CUERPO CILÍNDRICO CONSTRUIDO EN TTECNO POLIMERO. | IP 55. |
| TERMINACIÓN: | EPOXI-POLlESTER COLOR BLANCO |  |
| REFLECTOR: | ALUMINIO |  |
| DIFUSOR: | CRISTAL SATINADO |  |
| EQUIPO ELECTRICO: PORTALAMPARAS CERAMICOS E27 CON CONTACTOS PLATEADOS, ALlMENTACIÓN 230V/50-60HZ |  |  |
|  | BORNE DE CONEXION TRI POLAR 2P+T |  |
| DIMENSIONES: | DIAMETRO = 28cm |  |
|  | ALTURA = 10cm |  |
| LAMPARA: | LED 1x15W, E27, CÁLIDA |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |