| CO.DI.CEN |  | OBRA: LICEO LEZICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FECHA 2023 | ANEXO F – LUMINARIAS | HOJA 8 | DE 14 |
| LUMINARIA: L8 | UBICACION: SEGUN PLANOS |  |  |  |  |

| DESCRIPCION: | PROYECTOR LED 80W EXTERIOR |  |
| --- | --- | --- |
| SIMILAR O MEJOR (IP65) |  |  |
| CUERPO: | ALUMINIO ANODIZADO |  |
| DIFUSOR: | DIFUSOR DE CRISTAL MATIZADO |  |
| DIMENSIONES: | LARGO= 31,5 cm |  |
| ANCHO=23,5cm |  |  |
| FUENTE DE LUZ | LED 80w 8000lm |  |
| OBSERVACIONES: | ALTURA DE MONTAJE INDICADA EN PLANOS S/NPT A COORDINAR EN OBRA. |  |
| NOTA: ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA PARA SU APROBACIÓN |  |  |
| SERA MOTIVO DE RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO |  |  |