## RUBRADO
RUBRADO ESCUELA Nº 33
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención
RUBRO VARIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 0
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 0
1,1,8 | Fletes de implantación | global |  |  | 0
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1,5 m x 0,8 m Bastidor de madera y lona impresa. | unidad |  |  | 0
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 0
1.2.1 | Vallado | ml |  |  | 0
1.2.2 | Andamios | global |  |  | 0
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global |  |  | 0
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 0
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica | global |  |  | 0
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula | global |  |  | 0
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
4.7 | Demolición de cubierta liviana | m2 |  |  | 0
4.23 | Retiro de cielorrasos livianos | m2 |  |  | 0
4.27 | Retiro de instalacion electrica y equipos de aire acondicionado | global |  |  | 0
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 0
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 |  |  | 0
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 0
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 0
10,1,6 | Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 en encuentro cubierta y pretil | m2 |  |  | 0
10,1,7 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. En encuentro cubierta y pretil | m2 |  |  | 0
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 0
10,2,2 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 15cm | m2 |  |  | 0
10,2,6 | Babetas | ml |  |  | 0
10,2,7,1 | Accesorios cierre, montaje y canalones | gl |  |  | 0
10,2,7,1,3 | Reinstalacaión de unidades exteriores de aires acondicinados sobre cubierta | gl |  |  | 0
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
21.1 | Tablero general y derivados | global |  |  | 0
21.12 | Canalizaciones aparentes | global |  |  | 0
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global |  |  | 0
21.19 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) Luminaria estanca de adosar 2x18W | unidad |  |  | 0
20,19,1 | Luminaria de emergencia tipo L2, luminaria homologada 98W Led | unidad |  |  | 0
21.22 | Reinstalacion de luminarias en comedor | unidad |  |  | 0
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 0
26.1 | Tecnico prevencionista | un |  |  | 0
26.3 | Fletes retiro de obra | global |  |  | 0
26.5 | Limpieza final de obra | global |  |  | 0
0