## RUBRADO generico
ESCUELA INICIAL Nº 109 MERCEDES - Dpto. de SORIANO
TIPO DE INTERVENCION: REFORMA - MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | 527m2 | % incidencia s/precio total |  | xx%
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | 106m2 | % incidencia s/precio total |  | xx%
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 477 m2 | % incidencia s/ precio total |  | xx%
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | xx%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 0% | 0
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 0
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad |  |  | 0
1,1,8 | Fletes de implantación | global |  |  | 0
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 0
1.2.1 | Vallado | ml |  |  | 0
1.2.2 | Andamios | global |  |  | 0
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global |  |  | 0
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 0
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) | global |  |  | 0
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) | global |  |  | 0
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 0
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | global |  |  | 0
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 0% | 0
4.7 | Demolición de cubiertas livianas y retiro de estructura metalica | m2 |  |  | 0
4.17 | Picado de revoques interiores | m2 |  |  | 0
4.18 | Picado de revoques exteriores | m2 |  |  | 0
4.26 | Retiro de cielorraso liviano | global |  |  | 0
4.27 | Retiro de instalaciones electricas de iluminacion cielorraso | global |  |  | 0
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 0
5,4,1 | Viga de hormigon armado 0,15 x 0,30m . Indice 200 | m3 |  |  | 0
5,4,2 | Anclajes a estructura existente de vigas H.A | m3 |  |  | 0
5,4,3 | Vigas metlicas - Indice 200 Cano Estructural 100 x 150 x 2 mm L= 6m | unidad |  |  | 0
5,4,4 | Vigas metlicas - Indice 200 Cano Estructural 100 x 150 x 3 mm L= 6 m | unidad |  |  | 0
5,4,5 | Uniones y anclajes de vigas metálicas | gl |  |  | 0
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 0% | 0
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 |  |  | 0
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 0% | 0
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 0
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 0
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | m2 |  |  | 0
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 0
9,1,2,2 | Revoque exterior común grueso y fino | m2 |  |  | 0
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 0% | 0
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 0
10,1,5 | Rellenos y pendientes | m3 |  |  | 0
10,1,8 | Membrana liquida INCATECH ( 1,5 kg / m2 ) | m2 |  |  | 0
10,1,9 | Tejido GEOTEXTIL ( 1 capa de SIKATEX 75 ) | m2 |  |  | 0
10,1,12 | Cierre de gargantas en pretiles | ml |  |  | 0
10,1,14 | Canalones de desagüe | ml |  |  | 0
10,1,16 | Embudos en bajadas de pluviales | unidad |  |  | 0
10,1,17 | Prueba de estanqueidad de azoteas | gl |  |  | 0
10,1,19 | Globos en bajadas pluviales | unidad |  |  | 0
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 0
10,2,1 | Cubierta de ISODEC Bromyros e= 15 cm con babeta, accesorios, anclaje | m2 |  |  | 0
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 0% | 0
21.1 | Tablero general y derivados | unidad |  |  | 0
21.2 | Luminaria tipo L1 ( incluye suministro e instalacion) | unidad |  |  | 0
21.3 | Luminaria tipo L2 ( incluye suministro e instalacion) | unidad |  |  | 0
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 0% | 0
26.1 | Técnico Prevencionista | global |  |  | 0
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global |  |  | 0
26.5 | Limpieza final de obra | global |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL | 0% | 1