## Planilla 161 E2
RUBRO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | Costo Unitario ($) | Costo Total ($) | MI ($)
1 | DESAGÜES PLUVIALES
1.1 | Ejecución de red pluvial exterior PVC Ø160 (H < 1) | 42 | m |  | 0
1.2 | Ejecución captaciones en techos (embudos) | 14 | u |  | 0
1.3 | Ejecución Columnas Bajada CLLØ110 desde techo (L ±7.5m) | 14 | u |  | 0
1.4 | Ejecución Ramales PVCØ110 CLL - BDT | 45 | m |  | 0
1.5 | Ejecución BDT-40x40 (0.30 < H < 1m) | 6 | u |  | 0
1.6 | Ejecución PPT-40x40 ( H 0.65m) | 1 | u |  | 0
1.7 | Ejecucion Drenes Ø110 | 47 | m |  | 0
1.8 | Ejecución de pruebas hidráulicas | 1 | gl |  | 0
1.9 | Ayuda de Subcontrato | 1 | gl |  | 0
2 | DESAGÜES SANITARIOS PREDIALES
2.1 | Ejecución CI-60x60 | 5 | u |  | 0
2.2 | Ejecución CI-110x60 | 1 | u |  | 0
2.3 | Ejecución CI-110x60 c/ SD (CI Nº1) | 1 | u |  | 0
2.4 | Suministro e instalación colector PVCØ160 | 96 | m |  | 0
2.5 | Suministro e instalacion IG 300L | 1 | gl |  | 0
2.6 | Ejecución PPT-40x40 | 1 | u |  | 0
2.7 | Ejecución de pruebas hidráulicas | 1 | gl |  | 0
2.8 | Ayuda de Subcontrato | 1 | gl |  | 0
3 | ABASTECIMIENTO DE AGUA PREDIAL
3.1 | Suministro e instalacion de tanques de reserva 2000L | 4 | u |  | 0
3.2 | Suministro e instalacion de equipo de presurización 1.5L/s@20mca | 1 | gl |  | 0
3.3 | Suministro e instalacion de tuberia distribución PEAD50 (directo) | 50 | m |  | 0
3.4 | Suministro e instalacion de tuberia distribución PEAD32 (presurizado) | 65 | m |  | 0
3.5 | Ejecución de pruebas hidráulicas | 1 | gl |  | 0
3.6 | Ayuda de Subcontrato | 1 | gl |  | 0
4 | INCENDIO
4.1 | Acometidas (intervenciones) a redes existentes | 3 | u |  | 0
4.2 | Desafectación de red existente y BIE | 1 | gl |  | 0
4.3 | Suministro e instalacion de tuberia PPØ63 (2'') | 65 | m |  | 0
4.4 | Suministro e instalacion de tuberia HGØ50 (2'') | 60 | m |  | 0
4.5 | Suministro e instalacion de BIEØ45 (incluye nicho, mangueras y puntero) | 4 | u |  | 0
4.6 | Reinstalacion de BIEØ45 | 1 | u |  | 0
4.7 | Ejecución de pruebas hidráulicas | 1 | gl |  | 0
4.8 | Ayuda de Subcontrato | 1 | gl |  | 0
5 | LOCAL Cocina
5.1 | Ejecución desagües Cocina (secundarios) | 1 | gl
5.2 | Ejecución ventilacion Ø63 | 1 | gl
5.3 | Ejecución abastecimiento Agua Fría | 1 | gl
5.4 | Ejecución abastecimiento Agua Caliente | 1 | gl
5.5 | Suministro e instalación de reguera | 1 | gl
5.6 | Suministro e instalacion de calefones | 1 | gl
5.7 | Ejecución de pruebas hidráulicas | 1 | gl
6 | LOCAL Baño Funcionarios
6.1 | Ejecución desagües secundarios | 1 | gl
6.2 | Ejecución desagües primarios | 1 | gl
6.3 | Ejecución ventilacion Ø110 | 1 | gl
6.4 | Ejecución abastecimiento Agua Fría | 1 | gl
6.5 | Ejecución abastecimiento Agua Caliente | 1 | gl
6.6 | Ejecución de pruebas hidráulicas | 1 | gl
7 | LOCAL Baños PB (incl. bebederos)
7.1 | Ejecución desagües secundarios | 1 | gl
7.2 | Ejecución desagües primarios | 1 | gl
7.3 | Ejecución ventilaciones (ramales y columnas) | 1 | gl
7.4 | Ejecución abastecimiento Agua Fría | 1 | gl
7.5 | Ejecución abastecimiento Agua Caliente | 1 | gl
7.6 | Suministro e instalacion Bomba Achique Ascensor 1000L/h@5mca | 1 | gl
7.7 | Suministro e instalacion tuberia impulsion PPØ25 a CI-6 | m | 10
7.8 | Ejecución de pruebas hidráulicas | 1 | gl
8 | LOCAL Baños PA (incl. bebederos)
8.1 | Ejecución desagües secundarios | 1 | gl
8.2 | Ejecución desagües primarios (incl. CPØ160 a PB) | 1 | gl
8.3 | Ejecución ventilaciones (ramales y columnas) | 1 | gl
8.4 | Ejecución abastecimiento Agua Fría | 1 | gl
8.5 | Ejecución abastecimiento Agua Caliente | 1 | gl
8.6 | Ejecución de pruebas hidráulicas | 1 | gl
9 | IMPREVISTOS (5% Total) | 1 | gl | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal ($) | 0
|  |  |  | IVA ($) | 0
|  |  |  | Total ($) | 0
|  |  |  | Monto Imponible ($) | 0
|  |  |  | LLSS ($) | 0
|  |  |  | Monto comparación ($) | 0
|  |  |  | TC ($U/USD) | 38
|  |  |  | Monto comparación (USD) | 0