## Propuesta Técnica
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 01/2024/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
PROPUESTA TÉCNICA
Ítem a evaluar |  |  | Descripción | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
Renglón 1 – Equipos de almacenamiento de datos | Características generales | 1 | Cada solución podrá estar compuesta por hasta 2 equipos iguales cada una
|  | 2 | Solución de almacenamiento NVMe end-to-end, con la posibilidad de crecer en un futuro agregando discos y cajones en tecnología NVMe.
|  | 3 | La solución deberá contar con 400 TiB con una tolerancia a fallos mínima de 2 discos por equipo.
|  | 4 | Cada solución deberá contar con al menos 170.000 IOPS en la configuración propuesta
|  | 5 | Cada solución deberá poder crecer en un 25% de capacidad.
|  | 6 | No se aceptarían discos mayores a 15,36TB.
|  | 7 | Se deberá incluir todo el software o hardware adicional no requerido específicamente, necesario para el cumplimiento de las características solicitadas y las adicionales ofertadas. Tendrá el máximo puntaje si no se requiere nada adicional
|  | 8 | Se deberá incluir en la oferta todos los accesorios adicionales necesarios para dejar los productos de hardware y software instalados en correctas condiciones de funcionamiento (cables, conectores y otros accesorios que fueran necesarios)
|  | 9 | La solución completa no podrá ocupar más de 8U (unidades de rackeo) por Sitio.
| Arquitectura | 10 | Arquitectura general de la solución
|  | 11 | Deberá tener un mínimo de 2 (dos) controladoras por equipo, con posibilidad crecimiento Scale-Out de capacidad, procesamiento, conectividad y memoria cache, soportando protocolos Block, vVols y File (NFS versión 3 y 4, SMB versión 1, 2 y 3, vVols 2.0).
|  | 12 | La solución Scale-Out debe permitir la distribución de cargas entre appliances en forma transparente, maximizando la eficiencia de los recursos.
|  | 13 | Se valorará que soporte la coexistencia de pares de controladoras de diferentes modelos y/o generaciones dentro del mismo cluster.
|  | 14 | Cada equipo deberá tener un mínimo de 4 puertos fibre channel (FC) de 32Gbps por controladora con posibilidad de crecimiento no menor a 4 puertos más por controladora para el mismo modelo instalado.
|  | 15 | Cada equipo también deberá contar con 4 puertos Ethernet para conexiones NAS
|  | 16 | Cada equipo de la solución debe incluir discos de spare globales para reemplazo automático de discos en falla y reconstrucción automática.
|  | 17 | Deberá soportar crecimientos de capacidad de un disco físico.
|  | 18 | Cada solución deberá contar con al menos 4 procesadores Intel con la performance suficiente para soportar la solución propuesta y futuros crecimientos por par de controladoras o nodos
|  | 19 | Para cada solución la arquitectura propuesta debe proveer disponibilidad de al menos 99,9999%.
|  | 20 | La memoria cache de la solución propuesta deberá tener un mínimo 768GB disponible (Memoria DRAM. No ampliada mediante uso de SSDs).
|  | 21 | Deberá poseer protección por medio de batería de la memoria cache o contar con un mecanismo de almacenamiento no volátil ante una falla de energía eléctrica.
|  | 22 | Deberá incluir funciones de Zero Detect, Compresión y Deduplicación sin impacto en el rendimiento, activadas automáticamente para toda la capacidad, para los protocolos Block y File. Dichas funciones deben realizarse en línea y deberán estar licenciadas y disponibles para la totalidad de la capacidad.
|  | 23 | Los discos, módulos y puertos de Front-End, fuentes de alimentación, ventiladores, baterías y procesadores deben ser redundantes y hot-swap
|  | 24 | Las actualizaciones y ampliaciones de Hardware deben ser no disruptivas.
|  | 25 | Las actualizaciones de Software deben ser no disruptivas.
|  | 26 | Deberá incluir funciones de snapshots y thin-clones internos de datos. Las Snpashots deberán contar con funcionalidad de inmutabilidad sin posibilidad de editar ni eliminar por el período definido. Dichas funciones deberán estar licenciadas hasta su límite máximo.
|  | 27 | Deberá contar con una función de Call-Home para reportar fallas al fabricante en forma directa vía protocolo HTTPS
|  | 28 | Deberá incluir funciones de réplica remota nativa para datos Block, en modalidad sincrónica para ambientes Windows, Linux y VMware entre los 2 centros de datos de BPS.
| Administración y Monitoreo | 29 | Cumplimiento de requerimientos técnicos (Sección 4)
| Compatibilidad y Certificaciones | 30 | Cumplimiento de requerimientos técnicos (Sección 4)
| Seguridad | 31 | Cumplimiento de requerimientos técnicos (Sección 4)
Renglón 2: Servicio de instalación y puesta en marcha | Presentación de Plan de instalación y puesta en marcha | 32 | Plan de trabajo, detalle de actividades, plazos, entregables y técnicos que realizarán las actividades.
Renglón 3: Servicio de migración de datos | Presentación de un plan de migración de datos | 33 | Plan de trabajo, herramientas, metodologías, detalle de actividades, plazos, entregables y técnicos que realizarán las actividades.
Renglón 4 – Servicio de mantenimiento y soporte post Garantía para la infraestructura de la plataforma adquirida en el Renglón 1 | Presentación de una plantilla de técnicos que atenderán el servicio. | 34 | Formación y experiencia de los técnicos sobre los equipos ofertados en el Renglón 1.