## Obra Global
REFUERZO DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN Y RESERVA DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO |  |  | Unidad | Cant. (1) | Precio moneda uruguaya ($) |  | Monto imponible |  | Precio moneda extranjera (USD o Euros)
|  | DESCRIPCIÓN |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4) | Unitario (USD) (6) | Total (USD) (7) = (1) x (6) | Unitario (Euros) (8) | Total (Euros) (9) = (1) x (8)
1 |  | PROYECTOS EJECUTIVOS
1. | 1 | Cateos geotécnicos | global
1. | 2 | Cateos de interferencias | global
1. | 3 | Relevamientos topográficos | global
1. | 4 | Proyecto Hidráulico | global
1. | 5 | Proyecto Estructural | global
1. | 6 | Proyecto de Eléctrica (incluye protecciones, alimentación UTE, e iluminación) | global
1. | 7 | Proyecto de Pluviales | global
1. | 8 | Proyecto Vial | global
1. | 9 | Proyecto de Automatismo / Comunicación / Supervisión y Control | global
1. | 10 | Proyecto de Arquitectura y Paisajismo | global
2 |  | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
2. | 1 | Limpieza de predios y desmalezados | global
2. | 2 | Replanteos de Obras | global
2. | 3 | Ejecución y colocación de cartelones de Obras | global
2. | 4 | Transporte de equipos de construcción | global
2. | 5 | Depósito/s de materiales, locales y Oficinas. | global
2. | 6 | Vehìculo para la Supervisión de Obra. | global
3 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS
3. | 1 | Desmonte de capa vegetal | m3
3. | 2 | Excavación | m3
3. | 3 | Relleno con material granular compactado | m3
3. | 4 | Construcción de terraplenes | m3
4 |  | TUBERÍAS, VÁLVULAS, Y ACCESORIOS
SUMINISTROS
4. | 1 | Junta de Unión Universal PN16 Ø80 | un
4. | 2 | Junta de Unión Universal PN16 Ø100 | un
4. | 3 | Junta de Unión Universal PN16 Ø200 | un
4. | 4 | Junta de Unión Universal PN16 Ø250 | un
4. | 5 | Junta de Unión Universal PN16 Ø300 | un
4. | 6 | Junta de Unión Universal PN16 Ø350 | un
4. | 7 | Junta de Unión Universal PN16 Ø400 | un
4. | 8 | Unión de Desmontaje Autoportante PN16 Ø80 | un
4. | 9 | Unión de Desmontaje Autoportante PN16 Ø100 | un
4. | 10 | Unión de Desmontaje Autoportante PN16 Ø200 | un
4. | 11 | Unión de Desmontaje Autoportante PN16 Ø250 | un
4. | 12 | Unión de Desmontaje Autoportante PN16 Ø300 | un
4. | 13 | Unión de Desmontaje Autoportante PN16 Ø350 | un
4. | 14 | Unión de Desmontaje Autoportante PN16 Ø400 | un
4. | 15 | Válvula de aislamiento tipo Mariposa, Wafer, PN16 Ø80 | un
4. | 16 | Válvula de aislamiento tipo Mariposa, Wafer, PN16 Ø100 | un
4. | 17 | Válvula de aislamiento tipo Mariposa, Wafer, PN16 Ø150 | un
4. | 18 | Válvula de aislamiento tipo Mariposa, Wafer, PN16 Ø200 | un
4. | 19 | Válvula de aislamiento tipo Mariposa, Wafer, PN16 Ø300 | un
4. | 20 | Válvula de aislamiento tipo Mariposa, Wafer, PN16 Ø350 | un
4. | 21 | Válvula de aislamiento tipo Mariposa, Wafer, PN16 Ø400 | un
4. | 22 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Mariposa, PN16 Ø80 | un
4. | 23 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Mariposa, PN16 Ø100 | un
4. | 24 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Mariposa, PN16 Ø150 | un
4. | 25 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Mariposa, PN16 Ø200 | un
4. | 26 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Mariposa, PN16 Ø300 | un
4. | 27 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Mariposa, PN16 Ø350 | un
4. | 28 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Mariposa, PN16 Ø400 | un
4. | 29 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Esclusa, PN16 Ø80 | un
4. | 30 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Esclusa, PN16 Ø100 | un
4. | 31 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Esclusa, PN16 Ø150 | un
4. | 32 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Esclusa, PN16 Ø200 | un
4. | 33 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Esclusa, PN16 Ø250 | un
4. | 34 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Esclusa, PN16 Ø300 | un
4. | 35 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Esclusa, PN16 Ø350 | un
4. | 36 | Válvula de aislamiento bridada, tipo Esclusa, PN16 Ø400 | un
4. | 37 | Válvula ventosa, PN16 Ø100 | un
4. | 38 | Válvula ventosa, PN16 Ø160 | un
4. | 39 | Válvula ventosa, PN16 Ø200 | un
4. | 40 | Tubería FD PFA 16kg/cm2 Ø100 | un
4. | 41 | Tubería FD PFA 16kg/cm2 Ø200 | m
4. | 42 | Tubería FD PFA 16kg/cm2 Ø250 | m
4. | 43 | Tubería FD PFA 16kg/cm2 Ø300 | m
4. | 44 | Tubería FD PFA 16kg/cm2 Ø350 | m
4. | 45 | Tubería FD PFA 16kg/cm2 Ø400 | m
4. | 46 | Tubería PEAD SDR11, Ø100 | m
4. | 47 | Tubería PEAD SDR11, Ø200 | m
4. | 48 | Tubería PEAD SDR11, Ø250 | m
4. | 49 | Tubería PEAD SDR11, Ø315 | m
4. | 50 | Tubería PEAD SDR11, Ø355 | m
4. | 51 | Tubería PEAD SDR11, Ø400 | m
4. | 52 | Tubería PVC PN12.5, Ø100 | m
4. | 53 | Tubería PVC PN12.5, Ø200 | m
4. | 54 | Tubería PVC PN12.5, Ø250 | m
4. | 55 | Tubería PVC PN12.5, Ø315 | m
4. | 56 | Tubería PVC PN12.5, Ø400 | m
4. | 57 | Tubería PVC PN16, Ø100 | m
4. | 58 | Tubería PVC PN16, Ø200 | m
4. | 59 | Tubería PVC PN16, Ø250 | m
4. | 60 | Tubería PVC PN16, Ø315 | m
4. | 61 | Tubería PVC PN16, Ø400 | m
4. | 62 | Tubería PVC-O PN12.5, Ø100 | m
4. | 63 | Tubería PVC-O PN12.5, Ø200 | m
4. | 64 | Tubería PVC-O PN12.5, Ø250 | m
4. | 65 | Tubería PVC-O PN12.5, Ø315 | m
4. | 66 | Tubería PVC-O PN12.5, Ø400 | m
4. | 67 | Tubería PVC-O PN16, Ø100 | m
4. | 68 | Tubería PVC-O PN16, Ø200 | m
4. | 69 | Tubería PVC-O PN16, Ø250 | m
4. | 70 | Tubería PVC-O PN16, Ø315 | m
4. | 71 | Tubería PVC-O PN16, Ø400 | m
4. | 72 | Manguito de empotramiento brida-brida, FD, Ø200 | un
4. | 73 | Manguito de empotramiento brida-brida, FD, Ø300 | un
4. | 74 | Manguito de empotramiento brida-brida, FD, Ø350 | un
4. | 75 | Manguito de empotramiento brida-brida, FD, Ø400 | un
4. | 76 | Anillo pasamuro PEAD SDR11,, Ø200 | un
4. | 77 | Anillo pasamuro PEAD SDR11,, Ø250 | un
4. | 78 | Anillo pasamuro PEAD SDR11,, Ø315 | un
4. | 79 | Anillo pasamuro PEAD SDR11,, Ø355 | un
4. | 80 | Anillo pasamuro PEAD SDR11,, Ø400 | un
4. | 81 | Reducción FD, con dos bridas, 400x300 | un
4. | 82 | Reducción FD, con dos bridas, 400x350 | un
4. | 83 | Codo FD, 90°, con dos bridas, Ø200 | un
4. | 84 | Codo FD, 45°, con dos bridas, Ø250 | un
4. | 85 | Codo FD, 90°, con dos bridas, Ø250 | un
4. | 86 | Codo FD, 45°, con dos bridas, Ø300 | un
4. | 87 | Codo FD, 90°, con dos bridas, Ø300 | un
4. | 88 | Codo FD, 45°, con dos bridas, Ø350 | un
4. | 89 | Codo FD, 90°, con dos bridas, Ø350 | un
4. | 90 | Codo FD, 45°, con dos bridas, Ø400 | un
4. | 91 | Codo FD, 90°, con dos bridas, Ø400 | un
4. | 92 | Te FD, con tres bridas, Ø300 | un
4. | 93 | Te FD, con tres bridas, Ø350 | un
4. | 94 | Te FD, con tres bridas, Ø400 | un
4. | 95 | Codo PEAD SDR11, 45°, Ø200 | un
4. | 96 | Codo PEAD SDR11, 90°, Ø200 | un
4. | 97 | Codo PEAD SDR11, 45°, Ø315 | un
4. | 98 | Codo PEAD SDR11, 90°, Ø315 | un
4. | 99 | Codo PEAD SDR11, 45°, Ø355 | un
4. | 100 | Codo PEAD SDR11, 90°, Ø355 | un
4. | 101 | Codo PEAD SDR11, 45°, Ø400 | un
4. | 102 | Codo PEAD SDR11, 90°, Ø400 | un
4. | 103 | Te PEAD SDR11, Ø200 | un
4. | 104 | Te PEAD SDR11, Ø300 | un
4. | 105 | Te PEAD SDR11, Ø355 | un
4. | 106 | Te PEAD SDR11, Ø400 | un
4. | 107 | Adaptador PEAD SDR11, Ø200 | un
4. | 108 | Brida PEAD/Acero, PN16, Ø200 | un
4. | 109 | Adaptador PEAD SDR11, Ø250 | un
4. | 110 | Brida PEAD/Acero, PN16, Ø250 | un
4. | 111 | Adaptador PEAD SDR11, Ø315 | un
4. | 112 | Brida PEAD/Acero, PN16, Ø315 | un
4. | 113 | Adaptador PEAD SDR11, Ø355 | un
4. | 114 | Brida PEAD/Acero, PN16, Ø355 | un
4. | 115 | Adaptador PEAD SDR11, Ø400 | un
4. | 116 | Brida PEAD/Acero, PN16, Ø400 | un
4. | 117 | Reducción PEAD SDR11, Ø300 x Ø200 | un
4. | 118 | Reducción PEAD SDR11, Ø200 x Ø160 | un
4. | 119 | Reducción PEAD SDR11, Ø160 x Ø110 | un
4. | 120 | Reducción PEAD SDR11, Ø355 x Ø315 | un
4. | 121 | Reducción PEAD SDR11, Ø400 x Ø300 | un
4. | 122 | Reducción PEAD SDR11, Ø400 x Ø355 | un
4. | 123 | Válvula de Control de Nivel de Depósito Ø100 (incluyendo pilotos modulante y sostenedor de presión, y accesorios de montaje) | global
4. | 124 | Válvula de Control de Nivel de Depósito Ø250 (incluyendo pilotos modulante y sostenedor de presión, y accesorios de montaje) | global
4. | 125 | Válvula de Control de Nivel de Depósito Ø300 (incluyendo pilotos modulante y sostenedor de presión, y accesorios de montaje) | global
4. | 126 | Accesorios para válvula reductora actual (piloto/s, electroválvula de seguridad, etc.) | global
4. | 127 | Piezas de PVC-O | global
MONTAJES
OBRA 1
4. | 127 | Colocación de tubería Ø400 - zanjeado, instalación de tuberías, y relleno de zanja | m
4. | 128 | Suministro e instalación de cámara de desague | un
4. | 129 | Suministro e instalación de cámara de ventosa | un
4. | 130 | Colocación de aparatos (válvulas de desague y ventosas) | un
4. | 131 | Cruce de Puente A° Maldonado (incluye elementos de fijación y accesorios) | global
4. | 132 | Montaje de piezas especiales y válvulas en Cámara Prog. +8,600 | global
4. | 133 | Utilización de equipo WELL POINT (por metro linea de zanja) | m
4. | 134 | Entibado de zanja | m
4. | 135 | Pruebas Hidráulicas | global
4. | 136 | Desinfección | global
OBRA 2
4. | 137 | Colocación de tubería Ø315 - zanjeado, instalación de tuberías, y relleno de zanja | m
4. | 138 | Suministro e instalación de cámara de desague | un
4. | 139 | Suministro e instalación de cámara de ventosa | un
4. | 140 | Colocación de aparatos (válvulas de desague y ventosas) | un
4. | 141 | Montaje de piezas especiales y válvulas en Cámara Prog. +9,800 | global
4. | 142 | Utilización de equipo WELL POINT (por metro linea de zanja) | m
4. | 143 | Entibado de zanja | m
4. | 144 | Pruebas Hidráulicas | global
4. | 145 | Desinfección | global
OBRA 3
4. | 146 | Colocación de tubería Ø200 - zanjeado, instalación de tuberías, y relleno de zanja | m
4. | 147 | Suministro e instalación de cámara de desague | un
4. | 148 | Suministro e instalación de cámara de ventosa | un
4. | 149 | Colocación de aparatos (válvulas de desague y ventosas) | un
4. | 150 | Utilización de equipo WELL POINT (por metro lineal de zanja) | m
4. | 151 | Entibado de zanja | m
4. | 152 | Empalme a red existente | global
4. | 153 | Pruebas Hidráulicas | global
4. | 154 | Desinfección | global
OBRA 4
4. | 155 | Suministro y colocación de tubería de ENTRADA al Nuevo Depósito | global
4. | 156 | Suministro y colocación de tubería de SALIDA del Nuevo Depósito | global
4. | 157 | Suministro y colocación de tubería de REBALSE del Nuevo Depósito | global
4. | 158 | Suministro y colocación de tubería BYPASS | global
4. | 159 | Montaje de piezas especiales y válvulas | global
OBRA 5
4. | 160 | Suministro y colocación de bypass (interconexión provisoria entre tubería de entrada y tuberías de salida) | global
4. | 161 | Desmontaje de tuberías, válvulas, e instrumentos existentes | global
4. | 162 | Suministro y colocación de tubería de ENTRADA al Depósito Existente | global
4. | 163 | Suministro y colocación de tubería de SALIDA del Depósito Existente | global
4. | 164 | Montaje de piezas especiales y válvulas | global
OBRAS CIVILES
OBRA 1
4. | 165 | Hormigón losas de fondo de cámaras | m3
4. | 166 | Hormigón paredes / tabiques | m3
4. | 167 | Hormigón losas (o losetas) superiores | m3
4. | 168 | Hormigón de relleno | m3
4. | 169 | Revoque interno y terminación de lustrado | m2
4. | 170 | Terminación exterior (impermeabilización) | m2
4. | 171 | Hormigón de macizos de anclaje | m3
4. | 172 | Tapas de inspección 80cm x 80cm (chapa labrada, galvanizadas en caliente, con cierre de seguridad) | un
4. | 173 | Cantoneras metálicas y elementos de izaje de losetas | global
OBRA 2
4. | 174 | Hormigón losas de fondo de cámaras | m3
4. | 175 | Hormigón paredes / tabiques | m3
4. | 176 | Hormigón losas (o losetas) superiores | m3
4. | 177 | Hormigón de relleno | m3
4. | 178 | Revoque interno y terminación de lustrado | m2
4. | 179 | Terminación exterior (impermeabilización) | m2
4. | 180 | Hormigón de macizos de anclaje | m3
4. | 181 | Tapas de inspección 80cm x 80cm (chapa labrada, galvanizadas en caliente, con cierre de seguridad) | un
4. | 182 | Cantoneras metálicas y elementos de izaje de losetas | global
OBRA 3
4. | 183 | Hormigón losas de fondo de cámaras | m3
4. | 184 | Hormigón paredes / tabiques | m3
4. | 185 | Hormigón losas (o losetas) superiores | m3
4. | 186 | Hormigón de relleno | m3
4. | 187 | Revoque interno y terminación de lustrado | m2
4. | 188 | Terminación exterior (impermeabilización) | m2
4. | 189 | Hormigón de macizos de anclaje | m3
4. | 190 | Tapas de inspección 80cm x 80cm (chapa labrada, galvanizadas en caliente, con cierre de seguridad) | un
4. | 191 | Cantoneras metálicas y elementos de izaje de losetas | global
OBRA 4
4. | 192 | Hormigón losas de fondo de cámaras | m3
4. | 193 | Hormigón paredes / tabiques | m3
4. | 194 | Hormigón losas (o losetas) superiores | m3
4. | 195 | Hormigón de relleno | m3
4. | 196 | Revoque interno y terminación de lustrado | m2
4. | 197 | Terminación exterior (impermeabilización) | m2
4. | 198 | Hormigón de macizos de anclaje | m3
4. | 199 | Tapas de inspección 80cm x 80cm (chapa labrada, galvanizadas en caliente, con cierre de seguridad) | un
4. | 200 | Cantoneras metálicas y elementos de izaje de losetas | global
OBRA 5
4. | 201 | Demolición de estructuras existentes | global
4. | 202 | Hormigón losas de fondo de cámaras | m3
4. | 203 | Hormigón paredes / tabiques | m3
4. | 204 | Hormigón losas (o losetas) superiores | m3
4. | 205 | Hormigón de relleno | m3
4. | 206 | Revoque interno y terminación de lustrado | m2
4. | 207 | Terminación exterior (impermeabilización) | m2
4. | 208 | Hormigón de macizos de anclaje | m3
4. | 209 | Tapas de inspección 80cm x 80cm (chapa labrada, galvanizadas en caliente, con cierre de seguridad) | un
4. | 210 | Cantoneras metálicas y elementos de izaje de losetas | global
ESTACIÓN REDUCTORA ACTUAL
4. | 211 | Nicho para Tablero de Automatismo y Control | global
4. | 212 | Acondicionamiento general de cámaras existentes | global
5 |  | NUEVO DEPÓSITO
SUMINISTROS
5. | 1 | Depósito 2.840m3 de capacidad, y accesorios (escaleras, pasarelas, barandas, etc.) | global
MONTAJES
5. | 2 | Montaje de tanque y accesorios (incluye equipos y herramientas necesarias) | global
5. | 3 | Prueba hidráulica. | global
5. | 4 | Desinfección. | global
OBRAS CIVILES
5. | 5 | Hormigón de relleno | m3
5. | 6 | Hormigón platea y vereda perimetral | m3
5. | 7 | Hormigón losa de fondo o piso (solución depósito mixto) | m3
5. | 8 | Hormigón paredes depósito (solución depósito en H°A°) | m3
5. | 9 | Hormigón losa de techo (solución depósito en H°A°) | m3
5. | 10 | Hormigón fundaciones | m3
5. | 11 | Hormigón pilares | m3
5. | 12 | Hormigón vigas | m3
5. | 13 | Hormigón losa techo sala de equipos | m3
5. | 14 | Otros hormigones | m3
5. | 15 | Terminaciones losa y plateas (pendientes, desagues, y terminación lustrado) | m3
5. | 16 | Terminación vereda perimetral | m2
5. | 17 | Cámaras varias (de válvulas, de desagues, etc.) | global
5. | 18 | Canal de desague (alejamiento del agua de vaciado de tanque) | global
6 |  | ELÉCTRICA Y CONTROL
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN
NUEVO DEPÓSITO - 2.840m3
6. | 1 | Suministro eléctrico (Gestión en UTE, nicho para CGP, y gestión de contrato en BT) | global
6. | 2 | Tablero General, incluyendo medición de parámetros eléctricos del suministro | un
6. | 3 | Tablero General de Distribución | un
6. | 4 | Tablero de Iluminación | un
6. | 5 | Tablero de tomacorrientes | un
6. | 6 | Tablero de comunicación | un
6. | 7 | Cables de distribución de potencia a tableros y equipos. | m
6. | 8 | Cables de alimentación de equipos varios (bombas de achique, caudalímetro, etc.). | m
6. | 9 | Canalizaciones eléctricas (subterráneas, bandejas, caños rígidos, etc.). | global
6. | 10 | Instalación interior de iluminación, tomacorrientes, y datos. | global
6. | 11 | Instalación de iluminación exterior. | global
DEPÓSITO EXISTENTE - 600m3
6. | 12 | Suministro eléctrico a nueva Caseta de tableros y equipos. | global
6. | 13 | Tablero General, incluyendo medición de parámetros eléctricos del suministro | un
6. | 14 | Tablero General de Distribución | un
6. | 15 | Tablero de Iluminación | un
6. | 16 | Tablero de tomacorrientes | un
6. | 17 | Tablero de comunicación | un
6. | 18 | Cables de distribución de potencia a tableros y equipos. | m
6. | 19 | Cables de alimentación de equipos varios (bombas de achique, caudalímetro, etc.). | m
6. | 20 | Canalizaciones eléctricas (subterráneas, bandejas, caños rígidos, etc.). | global
6. | 21 | Instalación interior de iluminación, tomacorrientes, y datos. | global
6. | 22 | Instalación de iluminación exterior. | global
ESTACIÓN REDUCTORA EXISTENTE
6. | 23 | Tablero de comunicación | un
6. | 24 | Cables de distribución de potencia a tableros/equipos/instrumentos | m
6. | 25 | Cables de alimentación de equipos varios (bombas de achique, sensores, válvula solenoide, etc.) | m
6. | 26 | Canalizaciones eléctricas (subterráneas, bandejas, caños rígidos, etc.). | global
PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
NUEVO DEPÓSITO - 2.840m3
6. | 27 | Suministro y montaje de puesta a tierra | global
6. | 28 | Suministro y montaje de puesta a tierra de control | global
6. | 29 | Suministro y montaje de captores (incluye bajadas) | global
6. | 30 | Suministro y montaje de descargadores de sobre tensión | global
DEPÓSITO EXISTENTE - 600m3
6. | 31 | Suministro y montaje de puesta a tierra | global
6. | 32 | Suministro y montaje de puesta a tierra de control | global
6. | 33 | Suministro y montaje de captores (incluye bajadas) | global
6. | 34 | Suministro y montaje de descargadores de sobre tensión | global
CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
NUEVO DEPÓSITO - 2.840m3
6. | 35 | Cables de instrumentación y control | global
6. | 36 | Hardware para transmisión de datos y accesorios (reuters, switches, conversores, cableados, etc.). | global
6. | 37 | Cable mallado | m
6. | 38 | Canalizaciones de control (incluye canalizaciones subterráneas, bandejas, caños rígidos, etc.) | global
6. | 39 | Sensor de nivel hidrostático | un
6. | 40 | Sensor de presión | un
6. | 41 | Caudalímetro electromagnético | un
6. | 42 | Programación PLC´s | global
6. | 43 | Trámite y gestión ante ANTEL | global
6. | 44 | Sistema de respaldo (UPS) para comunicación, con autonomía mínima de 2 horas | global
DEPÓSITO EXISTENTE - 180m3
6. | 45 | Cables de instrumentación y control | global
6. | 46 | Hardware para transmisión de datos y accesorios (reuters, switches, conversores, cableados, etc.). | global
6. | 47 | Cable mallado | m
6. | 48 | Canalizaciones de control (incluye canalizaciones subterráneas, bandejas, caños rígidos, etc.) | global
6. | 49 | Sensor de nivel hidrostático | un
6. | 50 | Caudalímetro electromagnético | un
DEPÓSITO EXISTENTE - 600m3
6. | 51 | Cables de instrumentación y control | global
6. | 52 | Hardware para transmisión de datos y accesorios (reuters, switches, conversores, cableados, etc.). | global
6. | 53 | Cable mallado | m
6. | 54 | Canalizaciones de control (incluye canalizaciones subterráneas, bandejas, caños rígidos, etc.) | global
6. | 55 | Sensor de nivel hidrostático | un
6. | 56 | Caudalímetro electromagnético | un
6. | 57 | Programación PLC´s | global
6. | 58 | Trámite y gestión ante ANTEL | global
6. | 59 | Sistema de respaldo (UPS) para comunicación, con autonomía mínima de 2 horas | global
ESTACIÓN REDUCTORA EXISTENTE
6. | 60 | Suministro de pilotos y válvula solenoide de seguridad | global
6. | 61 | Instalación y regulación de pilotos y válvulas. | global
6. | 62 | Cables de instrumentación y control | global
6. | 63 | Hardware para transmisión de datos y accesorios (reuters, switches, conversores, cableados, etc.). | global
6. | 64 | Cable mallado | m
6. | 65 | Canalizaciones de control (incluye canalizaciones subterráneas, bandejas, caños rígidos, etc.) | global
6. | 66 | Sensor de presión | un
6. | 67 | Programación PLC´s | global
6. | 68 | Trámite y gestión ante ANTEL | global
6. | 69 | Sistema de respaldo (UPS) para comunicación, con autonomía mínima de 2 horas | global
7 |  | ARQUITECTURA
EXCAVACIÓN Y RELLENOS
NUEVO DEPÓSITO - 2.840m3
7. | 1 | Excavación | m3
7. | 2 | Rellenos | m3
DEPÓSITO EXISTENTE - 600m3
7. | 3 | Excavación | m3
7. | 4 | Rellenos | m3
ALBAÑILERÍA
NUEVO DEPÓSITO - 2.840m3
7. | 5 | Muros exteriores 20cm | m2
7. | 6 | Tabiques interiores 15cm | m2
7. | 7 | Impermeabilización muros exteriores | m2
7. | 8 | Revoque hidrorepelente exterior 2 capas | m2
7. | 9 | Contrapiso de hormigón armado | m2
7. | 10 | Pavimento vehicular de hormigón | m2
7. | 11 | Cantonera de Pavimentos y Muros | m
7. | 12 | Pavimento peatonal | m2
7. | 13 | Suministro y colocación de carpintería de aluminio | global
7. | 14 | Suministro y colocación de aberturas de herrería | global
7. | 15 | Suministro y colocación de carpintería de madera | global
7. | 16 | Suministro y colocación de barandas, escaleras, y estructuras en general | global
7. | 17 | Suministro y colocación de vidrios | global
7. | 18 | Suministro y montaje de portón de entrada | global
7. | 19 | Impermbeabilización de techos con membrana y carpeta de hormigón. | m2
7. | 20 | Instalación sanitaria interna y pluviales | global
7. | 21 | Protector hidrorepelente de muros exteriores | m2
7. | 22 | Protector hidrorepelente de muros interiores | m2
7. | 23 | Pintura epoxi para pisos | m2
7. | 24 | Pintura cielorrasos | m2
7. | 25 | Limpieza de obra | global
DEPÓSITO EXISTENTE - 600m3
7. | 26 | Reparaciones en mamposterìa | global
7. | 27 | Reparaciones en hormigones estructurales | global
7. | 28 | Pintura cielorrasos | global
7. | 29 | Pintura exterior tanque existente (incluyendo logos) | global
7. | 30 | Pintura exterior oficina | global
7. | 31 | Pintura interior oficina | global
7. | 32 | Limpieza de obra | global
OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS
NUEVO DEPÓSITO - 2.840m3
7. | 33 | Red interna de distribución de agua (incluye tuberías, válvulas, hidrantes, etc.) | global
7. | 34 | Suministro e instalación de sistema de protección contra incendios (incluye el trámite en bomberos) | global
7. | 35 | Suministro e instalación de sistema de alarma, y video-vigilancia (incuye sensores y cámaras, interiores y exeriores). | global
7. | 36 | Servicio de vigilancia, monitorieo y respuesta (servicio precontratado por 12 meses a partir de la recepción de las obras) | meses
7. | 37 | Sistema de ventilación forzada, de tipo industrial, con insonorización (zona de tableros y zona de equipos) | global
8 |  | ACONDICIONAMIENTO FINAL DEL PREDIO
NUEVO DEPÓSITO - 2.840m3
8. | 1 | Tepes de césped | m2
8. | 2 | Siembra de césped | m2
8. | 3 | Suministro árboles y plantas | global
8. | 4 | Polietileno para control de raíces | m2
8. | 5 | Suministro de canto rodado (granulometría < 50mm) | m3
8. | 6 | Mantenimiento anual del parquizado (incluye reposiciones necesarias) | mes
8. | 7 | Cartelería (nombre de la instalación, e identificación de locales, cámaras, etc.). | global
8. | 8 | Cunetas y canales | m
8. | 9 | Alcantarillas | global
8. | 10 | Bocas de tormenta y red de drenaje pluvial asociada | global
8. | 11 | Caminería vehicular de hormigón armado | m2
8. | 12 | Caminería vehicular tosca compactada | m2
8. | 13 | Caminería peatonal exterior de hormigón armado (veredas) | m2
8. | 14 | Cordón cuneta | m
8. | 15 | Cerco perimetral (incluye portón) | m
DEPÓSITO EXISTENTE - 600m3
8. | 16 | Caminería vehicular de hormigón armado | m2
8. | 17 | Caminería peatonal exterior de hormigón armado (veredas) | m2
8. | 18 | Caminería monolítico lavado (veredas) | m2
8. | 19 | Caminería peatonal losetas de hormigón armado | m
8. | 20 | Demolición de estructuras en desuso, retiro de materiales, regularización y limpieza | global
9 |  | CONFIGURACIÓN DE PROTECCIONES, EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA
9. | 1 | Configuración de parámetros operativos | global
9. | 2 | Prueba de registros según Protocolo de Comunicación | global
9. | 3 | Prueba de comunicación con Centro de Control | global
9. | 4 | Entrega de Documentación (en físico y digital) - DATA BOOK (incluye todas las configuraciones). | global
9. | 5 | Hardware y software para pruebas de comunicación (suministro e instalación) | global
10 |  | DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL, Y PLANOS CONFORME A OBRA
10. | 1 | Retiro de las construcciones provisorias | global
10. | 2 | Desmovilización y limpieza final | global
10. | 3 | Planos conforme a obra (estructural, mecánico, hidráulico, eléctrico, etc.) | global
10. | 4 | Manuales de Operación & Mantenimiento de Equipos/Instrumentos | global
11 |  | GESTIÓN AMBIENTAL
11. | 1 | Entrega y aprobación del PGAC (10% del valor total del rubro) | global
11. | 2 | Implementación del PGAC y Seguimiento Ambiental (40% del valor total del rubro, dividido los meses de obra) | mes
11. | 3 | Cierre Ambiental (50% del valor total del rubro) | global
[5 empty] | ∑(3) = | 0 | ∑(5) = | 0 | ∑(7) = | 0 | ∑(9) = | 0

## Unitarios
RECALQUE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO |  |  | Unidad | Cant. (1) | Precio moneda uruguaya ($) |  | Monto imponible |  | Precio moneda extranjera (USD o Euros)
|  | DESCRIPCIÓN |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4) | Unitario (USD) (6) | Total (USD) (7) = (1) x (6) | Unitario (Euros) (8) | Total (Euros) (9) = (1) x (8)
100 |  | RUBROS UNITARIOS
100. | 1 | Suministro e instalación de fibra óptica tipo Mono-Modo con 12 fibras. | m | 3500
100. | 2 | Excavación en roca | m3 | 120
100. | 3 | Sensor de nivel hidrostático (para tanques) | un | 2
100. | 4 | Sensor de presión (para línea aductora) | un | 2
100. | 5 | Caudalímetro electromagnético DN100 | un | 2
100. | 6 | Caudalímetro electromagnético DN200 | un | 2
100. | 7 | Caudalímetro electromagnético DN250 | un | 2
100. | 8 | Caudalímetro electromagnético DN350 | un | 2
100. | 9 | Caudalímetro electromagnético DN400 | un | 2
100. | 10 | Hidrante de pie | un | 10
100. | 11 | Válvula de retención tipo TOBERA DN250 | un | 2
100. | 12 | Válvula de retención tipo TOBERA DN350 | un | 2
100. | 13 | Remoción y reposición de vereda de tepes | ml | 980
100. | 14 | Remoción y reposición de cordones de hormigón | ml | 100
100. | 15 | Remoción y Reposición de pavimentos de tosca | ml | 2580
100. | 16 | Remoción de pavimentos de riego asfáltico y Reposición 5 cm carpeta asfáltica | ml | 2450
100. | 17 | Remoción y Reposición de pavimentos de carpeta asfáltica | ml | 2100
[5 empty] | ∑(u3) = | 0 | ∑(u5) = | 0 | ∑(u7) = | 0 | ∑(u9) = | 0

## Resumen Oferta Descriptivo
RESUMEN OFERTA
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Comparación de Ofertas
Rubros por Precio Global | Precio ($) | Precio (USD) | Precio (€) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Globales s/IVA | (I) =∑(3) | (II) =∑(7) | (III) =∑(9) | (IV) =∑(5) | (V) = (I) +(II)xT1+(III)xT2
IVA 22% | (I)x0,22 | (II)x0,22 | (III)x0,22 |  | (V)x0,22
Sub-Total Rubros Globales c/ IVA | (I)x1,22 | (II)x1,22 | (III)x1,22 |  | (VI) = (V)x1,22
Aportes Por Leyes Sociales * | (IV)x0,738 |  |  |  | (VII) =(IV)x0,738
Precio de la oferta rubros globales en $ |  |  |  |  | (VIII) = (VI) + (VII)
Rubros por Precios Unitarios | Precio ($) | Precio (USD) | Precio (€) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA | (IX) = ∑(u3) | (X) = ∑(u7) | (XI) = ∑(u9) | (XII) =∑(u5) | (XIII) = (IX) + (X) x T1 + (XI) x T2
IVA 22% | (IX) x 0,22 | (X) x 0,22 | (XI) x 0,22 |  | (XIII) x 0,22
Sub-Total Rubros Unitarios c/ IVA | (IX) x 1,22 | (X) x 1,22 | (XI) x 1,22 |  | (XIV) = (XIII) x 1,22
Aportes Por Leyes Sociales * | (XII) x 0,738 |  |  |  | (XV) = (XII) x 0,738
Precio de la oferta rubros unitarios en $ |  |  |  |  | (XVI) = (XIV) + (XV)
Precio total de la oferta en $ |  |  |  |  | (VIII) + (XVI)
* Considerar Art.37 de la Sección 2 (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).
Tipo de cambio |  | Fecha
Moneda | Pesos ($)
1USD | T1
1 | T2

## Resumen Oferta
RESUMEN OFERTA
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Comparación de Ofertas
Rubros por Precio Global | Precio ($) | Precio (USD) | Precio (€) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Globales s/IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IVA 22% | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sub-Total Rubros Globales c/ IVA | 0 | 0 | 0 |  | 0
Aportes Por Leyes Sociales * | 0 |  |  |  | 0
Precio de la oferta rubros globales en $ |  |  |  |  | 0
Rubros por Precios Unitarios | Precio ($) | Precio (USD) | Precio (€) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IVA 22% | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sub-Total Rubros Unitarios c/ IVA | 0 | 0 | 0 |  | 0
Aportes Por Leyes Sociales * | 0 |  |  |  | 0
Precio de la oferta rubros unitarios en $ |  |  |  |  | 0
Precio total de la oferta en $ |  |  |  |  | 0
* Considerar Art.37 de la Sección 2 (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).
Tipo de cambio |  | Fecha
Moneda | Pesos ($)
1USD
1