## Obra Global
ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN DEL SISTEMA MALDONADO ( CERRO PELADO)
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO |  |  | Unidad | Cant. (1) | Precio moneda uruguaya ($) |  | Monto imponible |  | Precio moneda extranjera (USD o Euros)
|  | DESCRIPCIÓN |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4) | Unitario (USD) (6) | Total (USD) (7) = (1) x (6) | Unitario (Euros) (8) | Total (Euros) (9) = (1) x (8)
1 |  | PROYECTOS EJECUTIVOS
1 | 1 | Cateos geotécnicos | global
1 | 2 | Relevamientos topográficos | global
1 | 3 | Proyecto Hidráulico | global
1 | 4 | Proyecto Estructural | global
1 | 5 | Proyecto de Eléctrica (incluye protecciones, alimentación UTE, e iluminación) | global
1 | 6 | Proyecto de Pluviales | global
1 | 7 | Proyecto Vial | global
1 | 8 | Proyecto de Automatismo / Comunicación / Supervisión y Control | global
1 | 9 | Proyecto de Arquitectura y Paisajismo | global
2 |  | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
2 | 1 | Limpieza de predios, desmalezados y extracción de árboles y raíces | global
2 | 2 | Replanteos de Obras | global
2 | 3 | Ejecución y colocación de cartelones de Obras | global
2 | 4 | Señalización de obra, vallados y otros | mes
2 | 5 | Transporte de equipos de construcción | global
2 | 6 | Depósito/s de materiales, locales y Oficinas. | global
2 | 7 | Vehìculo para la Supervisión de Obra. | global
2 | 8 | Tramitación de permisos ante organismos correspondientes (interferencias y otros) | global
3 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS
3 | 1 | Desmonte de capa vegetal | m3
3 | 2 | Excavación | m3
3 | 3 | Relleno con material granular compactado | m3
3 | 4 | Construcción de terraplenes | m3
4 |  | OBRA CIVIL
HORMIGÓN
4 | 1 | Hormigón de limpieza | m3
4 | 2 | Hormigón fundaciones | m3
4 | 3 | Hormigón muros de contención | m3
4 | 4 | Hormigón losas | m3
4 | 5 | Hormigón losa con encofrado perdido | m3
4 | 6 | Hormigón pilares | m3
4 | 7 | Hormigón vigas | m3
4 | 8 | Hormigón de relleno | m3
4 | 9 | Hormigón losas de fondo de cámaras | m3
4 | 10 | Hormigón paredes / tabiques de cámaras | m3
4 | 11 | Hormigón losas (o losetas) superiores de cámaras | m3
4 | 12 | Hormigón de macizos de anclaje | m3
4 | 13 | Equipamiento fijo (Muretes/Bancos) | global
MUROS
4 | 14 | Muros exteriores | m2
4 | 15 | Muros interiores | m3
4 | 16 | Tabiques interiores | m2
4 | 17 | Impermeabilización arranque de muros | m2
4 | 18 | Impermeabilización muros exteriores | m2
4 | 19 | Impermeabilización de submuración | ml
4 | 20 | Revoque exterior 2 capas | m2
4 | 21 | Revoque interior 2 capas | m2
4 | 22 | Revoque interno de cámara de válvulas con endurecedor | m2
4 | 23 | Zócalos sanitarios | m2
PISOS
4 | 24 | Contrapiso de hormigón armado | m2
4 | 25 | Contrapiso hormigón de cascotes | m2
4 | 26 | Pavimento de hormigón interno con endurecedor | m2
4 | 27 | Pavimento vehicular de hormigón peinado (exterior) | m2
4 | 28 | Pavimento peatonal de hormigón peinado (exterior) | m2
4 | 29 | Pavimento peatonal de hormigón permeable (exterior) | m2
4 | 30 | Pavimento de Green Block (exterior) | m2
4 | 31 | Pavimento de Tosca o Balasto en calle secundaria (exterior) | m2
ABERTURAS
4 | 32 | Suministro y colocación de carpintería de aluminio pintada color negro (incluye vidrios) | global
4 | 33 | Suministro y montaje de puerta batiente para acceso vehicular a sala de Válvulas, insonorizada y revestimiento de acero Corten. | global
HERRERÍA
4 | 34 | Suministro y colocación de carpintería metalica galvanizada, barandas, escaleras, pasarelas, soportes, abrazaderas, etc. | global
4 | 35 | Suministro y colocación de Carteles OSE-UGD (acero inoxidable) | global
4 | 36 | Equipamiento fijo exterior (Pérgola y colúmnas para luminarias) | global
4 | 37 | Tapas de cámaras de inspección (chapa labrada, galvanizadas en caliente, con cierre de seguridad) | un
4 | 38 | Reguera de desagües galvanizadas. | global
4 | 39 | Cantoneras galvanizadas para escalones de hormigón y muros. | global
PINTURAS
4 | 40 | Protector hidrorepelente de muros exteriores con terminación de hormigón visto o similar | m2
4 | 41 | Protector hidrorepelente de muros interiores con terminación de hormigón visto o similar | m2
4 | 42 | Pintura latex muros interiores | m2
4 | 43 | Pintura latex cielorrasos | m2
4 | 44 | Barniz para revestimiento de acero Corten | m2
PROTECCIONES
4 | 45 | Impermbeabilización de losas | m2
4 | 46 | Geodren para submuración | m2
4 | 47 | Aislamiento acústico de paredes, techos, aberturas y equipos. | global
REVESTIMIENTOS
4 | 48 | Acero corten | m2
4 | 49 | Revestimiento WPC | m2
SANITARIA
4 | 50 | Suministro e instalación interna de distribución de agua potable | global
4 | 51 | Suministro e instalación interna de evacuación de pluviales | global
4 | 52 | Suministro e instalación de sistema de protección contra incendios (incluye el trámite en bomberos) | global
ELECTROMECÁNICA
4 | 53 | Suministro y montaje de Puente Grúa (para izaje de válvulas y tuberías) | global
4 | 54 | Sistema de ventilación forzada, de tipo industrial, con insonorización | global
5 |  | TUBERÍAS, VÁLVULAS, Y ACCESORIOS
SUMINISTROS E INSTALACIÓN
5 | 1 | Actuador eléctrico de válvula mariposa | un
5 | 2 | Actuador eléctrico de válvula de paso anular | un
5 | 3 | Bomba sumergible | un
5 | 4 | Caudalímetro electromagnético DN 700mm | un
5 | 5 | Caudalímetro electromagnético DN 100mm | un
5 | 6 | Caudalímetro electromagnético DN 150mm | un
5 | 7 | Codo 90° ø50mm | un
5 | 8 | Codo 45º ø100mm | un
5 | 9 | Codo 45° ø160mm | un
5 | 10 | Codo 45° ø200mm | un
5 | 11 | Codo 90° ø200mm | un
5 | 12 | Cupla de salida ø 1" a manómetro analógico | un
5 | 13 | Cupla de salida ø 1" a sensor de presión | un
5 | 14 | Cupla de salida ø 2" con tapón | un
5 | 15 | Doble codo 45 soldado DN 700mm | un
5 | 16 | Filtro en Y DN 4" | un
5 | 17 | Filtro en Y DN 6" | un
5 | 18 | Junta de desmontaje DN 100mm | un
5 | 19 | Junta de desmontaje DN 150mm | un
5 | 20 | Junta de desmontaje DN 700mm: | un
5 | 21 | Junta tipo Gibault DN 700mm | un
5 | 22 | Manguera flexible de interconexión de sensor de presión | un
5 | 23 | Manguito bridado DN 100 acero inox AISI 304 c/cupla de salida de T | un
5 | 24 | Manguito bridado DN 150mm acero inox AISI 304 c/cupla de salida de t | un
5 | 25 | Manguito bridado DN 700mm acero inox AISI 304. | un
5 | 26 | Manguito bridado DN 700mm para ajuste final en obra | un
5 | 27 | Manómetro de glicerina. | un
5 | 28 | Pasa-muro brida-brida DN 100mm con anillo de anclaje a Ho | un
5 | 29 | Pasa-muro brida-brida DN 150mm con anillo de anclaje a Ho | un
5 | 30 | Pasa-muro brida-brida DN 200mm con anillo de anclaje a Ho | un
5 | 31 | Pasa-muro brida-espiga DN 700mm con anillo de anclaje a Ho | un
5 | 32 | Pie soporte de sensor de presión | un
5 | 33 | Reducción DN 200 x 150mm. | un
5 | 34 | Reducción PEAD 63x50mm | un
5 | 35 | Sensor de presión | un
5 | 36 | Soporte de pared de sensor de presión | un
5 | 37 | Soporte de tubos DN ø700mm | un
5 | 38 | Te PVC Enchufe ø50mm | un
5 | 39 | Te reducida DN 200 x 100mm | un
5 | 40 | Transición Brida/enchufe ø100mm | un
5 | 41 | Transición Brida/enchufe ø160mm | un
5 | 42 | Transición Brida/enchufe ø200mm | un
5 | 43 | Tubería ø50mm | m
5 | 44 | Tubería ø63mm | m
5 | 45 | Tubería ø100mm | m
5 | 46 | Tubería ø110mm | m
5 | 47 | Tubería ø150mm | m
5 | 48 | Tubería ø160mm | m
5 | 49 | Tubería ø200mm | m
5 | 50 | Tubería DN ø700mm | m
5 | 51 | Válvula de ø100mm | un
5 | 52 | Válvula de ø160mm | un
5 | 53 | Válvula de ø200mm | un
5 | 54 | Válvula esférica AISI 304 ø2" | un
5 | 55 | Válvula manual wafer DN 200mm | un
5 | 56 | Válvula mariposa bridada DN 700mm | un
5 | 57 | Válvula purga de aire doble efecto DN 6" | un
5 | 58 | Válvula reductora de presión 3" (salida a Cerro Pelado) | un
5 | 59 | Válvula retención clapeta AISI 304 ø2" | un
5 | 60 | Válvula wafer manual DN 4. | un
5 | 61 | Válvula wafer manual DN 6 | un
5 | 62 | Válvulas compuerta bridada DN 100mm (desagüe) | un
5 | 63 | Válvulas compuerta bridada DN 150mm | un
5 | 64 | Válvulas reductoras de presión de tipo paso anular DN 700mm | un
5 | 65 | Válvulas reductoras de presión DN 6" (salida a Benedetti) | un
MONTAJES
5 | 66 | Colocación de tubería Ø100 - Incluye válvuas, piezas especiales, tubería, soporte, etc. | m
5 | 67 | Colocación de tubería Ø160 - Incluye válvuas, piezas especiales, tubería, soporte, etc. | m
5 | 68 | Colocación de tubería Ø200 - Incluye válvuas, piezas especiales, tubería, soporte, etc. | m
5 | 69 | Montaje de tubería Ø700 - Inlcuye válvulas, piezas expeciales, tuberías, soportes, etc. | m
5 | 70 | Empalme a red existente | global
5 | 71 | Pruebas Hidráulicas | global
5 | 72 | Desinfección | global
PUESTA EN MARCHA
5 | 73 | Montaje de Tablero General de Potencia y Control | global
5 | 74 | Pruebas de funcionamiento y ajustes. | global
5 | 75 | Finalización y limpieza | global
6 |  | ELÉCTRICA Y CONTROL
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN y CORRIENTES DÉBILES
6 | 1 | Suministro eléctrico (Gestión en UTE, nicho para CGP, y gestión de contrato en BT) | global
6 | 2 | Tablero General, incluyendo medición de parámetros eléctricos del suministro | un
6 | 3 | Tablero General de Distribución | un
6 | 4 | Tablero de Iluminación | un
6 | 5 | Tablero de tomacorrientes | un
6 | 6 | Tablero de comunicación | un
6 | 7 | Canalización y alimentación de Datos | global
6 | 8 | Canalización y alimentación eléctrica interior (Edificio) | global
6 | 9 | Canalización y alimentación eléctricas exterior (Plaza) | global
6 | 10 | Suministro e instalación de luminarias interiores y exteriores de Edificio y Plaza | global
6 | 11 | Instalación y puesta en marcha de sistema para gestión autónomo y remota de iluminación (DALI) | global
6 | 12 | Suministro e instalación de sistema de alarma, y video-vigilancia (sensores, cámaras interiores y exeriores, etc.). | global
6 | 13 | Servicio de vigilancia, monitorieo y respuesta (servicio precontratado a partir de la recepción de las obras) | meses
PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
6 | 14 | Suministro y montaje de puesta a tierra | global
6 | 15 | Suministro y montaje de puesta a tierra de control | global
6 | 16 | Suministro y montaje de captores (incluye bajadas) | global
6 | 17 | Suministro y montaje de descargadores de sobre tensión | global
CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
6 | 18 | Cables de instrumentación y control | global
6 | 19 | Hardware para transmisión de datos y accesorios (reuters, switches, conversores, cableados, etc.). | global
6 | 20 | Cable mallado | m
6 | 21 | Canalizaciones de control (incluye canalizaciones subterráneas, bandejas, caños rígidos, etc.) | global
6 | 22 | Sensor de nivel hidrostático | un
6 | 23 | Sensor de presión | un
6 | 24 | Caudalímetro electromagnético | un
6 | 25 | Programación PLC´s | global
6 | 26 | Trámite y gestión ante ANTEL | global
6 | 27 | Sistema de respaldo (UPS) para comunicación, con autonomía mínima de 2 horas | global
6 | 28 | Suministro de pilotos y válvula solenoide de seguridad | global
6 | 29 | Instalación y regulación de pilotos y válvulas. | global
7 |  | CONFIGURACIÓN DE PROTECCIONES, EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA
7 | 1 | Verificación de parámetros eléctricos | global
7 | 2 | Pruebas de equipos | global
7 | 3 | Configuración de protecciones eléctricas del sistema de potencia. | global
7 | 4 | Configuración de protecciones de equipos | global
7 | 5 | Configuración de parámetros operativos | global
7 | 6 | Prueba de registros según Protocolo de Comunicación | global
7 | 7 | Prueba de comunicación con Centro de Control | global
7 | 8 | Entrega de Documentación (en físico y digital) - DATA BOOK (incluye todas las configuraciones). | global
7 | 9 | Período de supervisión, control, y configuración de parámetros en alta temporada (60 días) | global
8 |  | ACONDICIONAMIENTO FINAL DEL PREDIO
8 | 1 | Trinchera Drenante exterior (incluyendo material granular, geotextil, tuberías, etc.) | m
8 | 2 | Barreras para Control de Raíces (Polipropileno o Polietileno) | m2
8 | 3 | Suministro y plantación de árboles y plantas | global
8 | 4 | Suminiatro y colocación de Césped (incluye base de tierra de 5cm) | m2
8 | 5 | Suministro y plantación de Tapices Verdes | global
8 | 6 | Tierra para canteros | m3
8 | 7 | Chip de madera o corteza | m3
8 | 8 | Piedra partida | m3
8 | 9 | Suministro de canto rodado (granulometría 50mm), sobre techo de Sala de Control, Generador y Ventilación. | m3
8 | 10 | Mantenimiento por 2 años del parquizado (incluye reposiciones necesarias) | global
9 |  | DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL, Y PLANOS CONFORME A OBRA
9 | 1 | Retiro de las construcciones provisorias | global
9 | 2 | Desmovilización y limpieza final | global
9 | 3 | Planos conforme a obra (estructural, mecánico, hidráulico, eléctrico, etc.) | global
9 | 4 | Manuales de Operación & Mantenimiento de Equipos/Instrumentos | global
10 |  | GESTIÓN AMBIENTAL
10 | 1 | Entrega y aprobación del PGAC (10% del valor total del rubro) | global
10 | 2 | Implementación del PGAC y Seguimiento Ambiental (40% del valor total del rubro, dividido los meses de obra) | mes
10 | 3 | Cierre Ambiental (50% del valor total del rubro) | global
[5 empty] | ∑(3) = | 0 | ∑(5) = | 0 | ∑(7) = | 0 | ∑(9) = | 0
Note on C136: Isa Rodriguez: Ítem P. de planimetria de detalle H01
Note on C137: Isa Rodriguez: Ítem P. de planimetria de detalle H01
Note on C138: Isa Rodriguez: soporte para tubos de 700 identificado en planimetria como E para fijar tuberia a base de H° de apoyo.
Note on C223: Isa Rodriguez: Item 3.4.4 La puesta en marcha deberá abarcar, además, dos períodos de 60 días cada uno, en invierno y verano, preferentemente junio-julio y diciembre-enero, para la calibración de parámetros, trabajo que podrá ser realizado en forma presencial o remota.

## Unitarios
RECALQUE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO |  |  | Unidad | Cant. (1) | Precio moneda uruguaya ($) |  | Monto imponible |  | Precio moneda extranjera (USD)
|  | DESCRIPCIÓN |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4) | Unitario (USD) (6) | Total (USD) (7) = (1) x (6)
100 |  | RUBROS UNITARIOS
100. | 1 | Excavación en Roca | m3 | 100
100. | 2 | Sensor de presión (para línea aductora) | un | 6
100. | 3 | Caudalímetro electromagnético DN200 | un | 2
100. | 4 | Caudalímetro electromagnético DN250 | un | 2
100. | 5 | Hidrante para tuberìa de 160 mm (incluye cámara) | un | 1
100. | 6 | Hidrante para tuberìa de 200 mm (incluye cámara) | un | 1
[5 empty] | ∑(u3) = | 0 | ∑(u5) = | 0 | ∑(u7) = | 0

## Resumen Oferta Descriptivo
RESUMEN OFERTA
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Comparación de Ofertas
Rubros por Precio Global | Precio ($) | Precio (USD) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Globales s/IVA | (I) =∑(3) | (II) =∑(7) | (III) =∑(5) | (IV) = (I) +(II)xT1
IVA 22% | (I)x0,22 | (II)x0,22 |  | (IV)x0,22
Sub-Total Rubros Globales c/ IVA | (I)x1,22 | (II)x1,22 |  | (V) = (IV)x1,22
Aportes Por Leyes Sociales * | (III)x0,738 |  |  | (VI) =(III)x0,738
Precio de la oferta rubros globales en $ |  |  |  | (VII) = (V) + (VI)
Rubros por Precios Unitarios | Precio ($) | Precio (USD) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA | (VIII) = ∑(u3) | (IX) = ∑(u7) | (X) =∑(u5) | (XI) = (VIII) + (IX) x T1
IVA 22% | (VIII) x 0,22 | (IX) x 0,22 |  | (XI) x 0,22
Sub-Total Rubros Unitarios c/ IVA | (VIII) x 1,22 | (IX) x 1,22 |  | (XII) = (XI) x 1,22
Aportes Por Leyes Sociales * | (XI) x 0,738 |  |  | (XIII) = (X) x 0,738
Precio de la oferta rubros unitarios en $ |  |  |  | (XIV) = (XII) + (XIII)
Precio total de la oferta en $ |  |  |  | (VII) + (XV)
* Considerar Art.37 de la Sección 2 (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).
Tipo de cambio |  | Fecha
Moneda | Pesos ($)
1USD | T1

## Resumen Oferta
RESUMEN OFERTA
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Comparación de Ofertas
Rubros por Precio Global | Precio ($) | Precio (USD) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Globales s/IVA | 0 | 0 | 0 | 0
IVA 22% | 0 | 0 |  | 0
Sub-Total Rubros Globales c/ IVA | 0 | 0 |  | 0
Aportes Por Leyes Sociales * | 0 |  |  | 0
Precio de la oferta rubros globales en $ |  |  |  | 0
Rubros por Precios Unitarios | Precio ($) | Precio (USD) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA | 0 | 0 | 0 | 0
IVA 22% | 0 | 0 |  | 0
Sub-Total Rubros Unitarios c/ IVA | 0 | 0 |  | 0
Aportes Por Leyes Sociales * | 0 |  |  | 0
Precio de la oferta rubros unitarios en $ |  |  |  | 0
Precio total de la oferta en $ |  |  |  | 0
* Considerar Art.37 de la Sección 2 (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).
Tipo de cambio |  | Fecha
Moneda | Pesos ($)
1USD