## Obra Global
ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN DEL SISTEMA MALDONADO ( CERRO PELADO)
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO |  |  | Unidad | Cant. (1) | Precio moneda uruguaya ($) |  | Monto imponible |  | Precio moneda extranjera (USD o Euros)
|  | DESCRIPCIÓN |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4) | Unitario (USD) (6) | Total (USD) (7) = (1) x (6) | Unitario (Euros) (8) | Total (Euros) (9) = (1) x (8)
1 |  | PROYECTOS EJECUTIVOS
1 | 1 | Cateos geotécnicos | global
1 | 2 | Relevamientos topográficos | global
1 | 3 | Relevamiento Digital (Nube de Puntos) | global
1 | 4 | Proyecto Hidráulico | global
1 | 5 | Proyecto Estructural | global
1 | 6 | Proyecto de Eléctrica (incluye protecciones, alimentación UTE, generador eléctrico, iluminación, etc.) | global
1 | 7 | Proyecto de Automatismo / Comunicación / Supervisión y Control | global
1 | 8 | Proyecto de Pluviales | global
1 | 9 | Proyecto Vial | global
1 | 10 | Proyecto del Sistema de Ventilación Forzada | global
1 | 11 | Proyecto de la Sala de Control (a cargo de un Ingeniero o "Arquitecto Industrial") | global
1 | 12 | Proyecto de Arquitectura y Paisajismo | global
2 |  | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
2 | 1 | Limpieza de predios, desmalezados y extracción de árboles y raíces | global
2 | 2 | Replanteo de Obra | global
2 | 3 | Ejecución, colocación, y mantenimiento de cartelones de obras | mes
2 | 4 | Señalización de obra, vallados y otros | mes
2 | 5 | Transporte de equipos de construcción | global
2 | 6 | Depósito/s de materiales, locales y oficinas. | global
2 | 7 | Vehículo para la Supervisión de Obra. | mes
2 | 8 | Tramitación de permisos ante organismos correspondientes (interferencias y otros) | global
3 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS
3 | 1 | Desmonte de capa vegetal | m3
3 | 2 | Excavación | m3
3 | 3 | Relleno con material granular compactado | m3
3 | 4 | Construcción de terraplenes | m3
4 |  | OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA
Hormigones
4 | 1 | Hormigón de limpieza | m3
4 | 2 | Hormigón fundaciones | m3
4 | 3 | Hormigón muros de contención | m3
4 | 4 | Hormigón losas | m3
4 | 5 | Hormigón losa con encofrado perdido | m3
4 | 6 | Hormigón pilares | m3
4 | 7 | Hormigón vigas | m3
4 | 8 | Hormigón de relleno | m3
4 | 9 | Hormigón losas de fondo de cámaras | m3
4 | 10 | Hormigón paredes / tabiques de cámaras | m3
4 | 11 | Hormigón losas (o losetas) superiores de cámaras | m3
4 | 12 | Hormigón de macizos de anclaje | m3
4 | 13 | Hormigón para bases de apoyo de equipos y piezas | m3
4 | 14 | Otros hormigones | m3
Muros
4 | 15 | Muros exteriores | m2
4 | 16 | Muros interiores | m2
4 | 17 | Tabiques interiores | m2
4 | 18 | Impermeabilización arranque de muros | m2
4 | 19 | Impermeabilización muros exteriores | m2
4 | 20 | Impermeabilización de submuración | m2
4 | 21 | Revoque exterior de 3 capas | m2
4 | 22 | Revoque exterior de 2 capas | m2
4 | 23 | Revoque interior 2 capas | m2
4 | 24 | Revoque interno de cámara de válvulas con endurecedor | m2
4 | 25 | Zócalos sanitarios | m2
Pisos
4 | 26 | Contrapiso de hormigón armado | m2
4 | 27 | Contrapiso hormigón de cascotes | m2
4 | 28 | Pavimento de hormigón interno con endurecedor | m2
4 | 29 | Pavimento de hormigón interno alisado mecánicamente | m2
4 | 30 | Pavimento vehicular de hormigón peinado (exterior) | m2
4 | 31 | Pavimento peatonal de hormigón peinado (exterior) | m2
4 | 32 | Pavimento peatonal de hormigón permeable (exterior) | m2
4 | 33 | Pavimento de Green Block (exterior) | m2
4 | 34 | Pavimento de Tosca o Balasto en calle secundaria (exterior) | m2
Aberturas
4 | 35 | Suministro y colocación de carpintería de aluminio pintada color negro (incluye vidrios) | global
4 | 36 | Suministro y montaje de portón batiente para acceso vehicular a Sala de Válvulas, insonorizada y con revestimiento de acero Corten. | global
4 | 37 | Suministro y montaje de puerta de acceso a Sala de Contol, insonorizada y con revestimiento de acero Corten. | global
Herrería
4 | 38 | Suministro y colocación de carpintería metálica | global
4 | 39 | Suministro y colocación de Cartel/s Institucional OSE-UGD (acero inoxidable) | global
4 | 40 | Equipamiento fijo exterior (pérgola y columnas para luminarias) | global
4 | 41 | Tapas de cámaras de inspección (chapa labrada, galvanizadas en caliente, con cierre de seguridad) | un
4 | 42 | Reguera de desagües galvanizadas. | global
4 | 43 | Cantoneras galvanizadas para escalones de hormigón y muros. | global
Pinturas
4 | 44 | Protector hidrorepelente de muros exteriores con terminación de hormigón visto o similar | m2
4 | 45 | Protector hidrorepelente de muros interiores con terminación de hormigón visto o similar | m2
4 | 46 | Pintura látex muros interiores | m2
4 | 47 | Pintura látex cielorrasos | m2
4 | 48 | Barniz para revestimiento de acero Corten | m2
Protecciones
4 | 49 | Impermeabilización de losas | m2
4 | 50 | Geodren para submuración | m2
4 | 51 | Aislamiento acústico de paredes, techos, aberturas y equipos. | global
Otros revestimientos
4 | 52 | Acero corten | m2
4 | 53 | Revestimiento WPC | m2
Sanitaria
4 | 54 | Suministro e instalación interna de distribución de agua potable (servicios higiénicos, limpieza de local, etc.) | global
4 | 55 | Suministro e instalación interna de evacuación de pluviales | global
4 | 56 | Suministro e instalación de sistema de protección contra incendios (incluye el trámite en bomberos) | global
5 |  | TUBERÍAS, VÁLVULAS, Y ACCESORIOS
Suministros: válvulas y accesorios
5 | 1 | Válvulas de Control del Tipo Émbolo de Paso Anular, DN700mm (incluye conjunto reductor-actuador y accesorios de montaje) | un
5 | 2 | Válvulas de Control del Tipo Émbolo de Paso Anular, DN700mm, de repuesto (un conjunto completo válvula, reductor, actuador). | un | 1
5 | 3 | Certificación Ensayos en Fábrica (o presencial de técnicos de OSE) | global
5 | 4 | Visita de Técnico Especialista de Fábrica (verificación del montaje y pruebas de funcionamiento de las válvulas de control) | global
5 | 5 | Válvula de Mariposa del tipo bridado, de doble excentricidad, DN700mm (incluye conjunto reductor-actuador y accesorios de montaje) | un
5 | 6 | Válvula de Mariposa del tipo bridado, de doble excentricidad, DN700mm, de repuesto (incluye conjunto reductor-actuador y accesorios de montaje) | un | 1
5 | 7 | Válvula de Mariposa del tipo bridado, DN200mm. | un
5 | 8 | Válvula esférica 2 cuerpos AISI 304 ø2" | un
5 | 9 | Válvula de aislamiento bridada, tipo esclusa, de accionamiento manual, DN80mm | un
5 | 10 | Válvula de aislamiento bridada, tipo esclusa, de accionamiento manual, DN100mm | un
5 | 11 | Válvula de aislamiento bridada, tipo esclusa, de accionamiento manual, DN150mm | un
5 | 12 | Válvula de aislamiento bridada, tipo esclusa, de accionamiento manual, DN200mm | un
5 | 13 | Válvula purga de aire triple efecto DN150, PN10 | un
5 | 14 | Válvula purga de aire triple efecto DN150, PN16 | un
5 | 15 | Válvula retención de tipo clapeta, AISI 304 ø2" | un
5 | 16 | Válvulas reductoras de presión, de diafragma DN 4" (completa, con piloto/s, conexiones, manómetros, etc.) | un
5 | 17 | Válvulas reductoras de presión, de diafragma DN 6" (completa, con piloto/s, conexiones, manómetros, etc.) | un
5 | 18 | Filtro en Y DN 4" | un
5 | 19 | Filtro en Y DN 6" | un
Suministros: juntas
5 | 20 | Junta de desmontaje (autoportante), DN100mm | un
5 | 21 | Junta de desmontaje (autoportante), DN150mm | un
5 | 22 | Junta de desmontaje (autoportante), DN200mm | un
5 | 23 | Junta de desmontaje (autoportante), DN700mm | un
5 | 24 | Junta tipo Gibault, DN700mm | un
5 | 25 | Otras Juntas | global
Otros suministros
5 | 26 | Anclajes, fijaciones, y soportes para válvulas, tuberías, instrumentos, y equipos en general. | global
5 | 27 | Bomba sumergible de achique | un
5 | 28 | Tablero eléctrico local para comando de bombas de achique | global
5 | 29 | Reja de protección de bombas de achique | un
5 | 30 | Junta de transición brida/enchufe DN100 | un
5 | 31 | Junta de transición brida/enchufe DN150 | un
5 | 32 | Junta de transición brida/enchufe DN200 | un
5 | 33 | Juntas de goma sanitaria e=5mm | global
5 | 34 | Juntas de goma sanitaria e=8mm | global
5 | 35 | Manómetro de glicerina (incluye accesorios de montaje). | un
5 | 36 | Soportes AISI 304 para pared (incluye tacos metálicos) | global
5 | 37 | Tornillo galvanizado c/2 arandelas planas, arandela de presión y tuerca para unión de bridas | global
5 | 38 | Tornillo inoxidable c/2 arandelas planas, arandela de presión y tuerca para unión de bridas | global
5 | 39 | Tubo PEAD DN63 | m
5 | 40 | Tubo PEAD DN50 | m
5 | 41 | Te PEAD electro fusión DN50 | un
5 | 42 | Te PEAD electro fusión DN63 | un
5 | 43 | Codo 90° electro fusión DN50 | un
5 | 44 | Codo 90° electro fusión DN63 | un
5 | 45 | Otras tuberías y piezas especiales en PEAD | global
5 | 46 | Tubo PVC DN100 | m
5 | 47 | Tubo PVC DN150 | m
5 | 48 | Tubo PVC DN200 | m
5 | 49 | Codo 45° PVC DN100 | un
5 | 50 | Codo 45° PVC DN150 | un
5 | 51 | Codo 45° PVC DN200 | un
5 | 52 | Otras tuberías y piezas especiales en PVC | global
5 | 53 | Varilla roscada galvanizada (varios diámetros) | global
5 | 54 | Varilla roscada inoxidable (varios diámetros) | global
5 | 55 | Pasarela de operación en PRFV Poltrusionado (incluyendo rejillas de piso, barandas, pasamanos, escaleras, tornillería inox., y accesorios de motnaje | global
5 | 56 | Otros suministros | global
Suministros: tuberías y piezas de acero
5 | 57 | Manguito bridado DN100 AISI 304 c/cupla de salida de 1" | un
5 | 58 | Pasa-muro de acero brida-brida DN100 c/anillo de anclaje - L aprox = 0,70m | un
5 | 59 | Codo 90° de acero, bridado, DN100 | un
5 | 60 | Te de acero, bridada, DN100 | un
5 | 61 | Tubo acero con bridas DN100 - L aprox 1,20m | un
5 | 62 | Tubo acero con bridas DN100 - L aprox 0,50m | un
5 | 63 | Te de acero, bridada, DN150 c/derivación DN100 | un
5 | 64 | Manguito bridado DN150 AISI 304 c/cupla de salida de 1" | un
5 | 65 | Pasa-muro de acero brida-brida DN150 c/anillo de anclaje - L aprox = 0,60m | un
5 | 66 | Codo 90° de acero, bridado, DN150 | un
5 | 67 | Tubo de acero DN150 | m
5 | 68 | Brida acero DN150 | un
5 | 69 | Codo 90° de acero para soldar, DN150 | un
5 | 70 | Te de acero, bridada, DN200 c/derivación DN100 | un
5 | 71 | Pasa-muro de acero brida-brida DN200 c/anillo de anclaje - L aprox = 0,70m | un
5 | 72 | Codo 90° de acero, bridado, DN200 | un
5 | 73 | Tubo de acero con bridas DN200 - L aprox 0,50m | un
5 | 74 | Tubo de acero con bridas DN200 - L aprox 0,30m | un
5 | 75 | Tubo de acero con bridas DN200 - L aprox 0,40m | un
5 | 76 | Tubo de acero con bridas DN200 - L aprox 0,70m | un
5 | 77 | Tubo de acero con bridas DN200 - L aprox 1,65m | un
5 | 78 | Tubo de acero con bridas DN200 - L aprox 1,50m | un
5 | 79 | Tubo de acero con bridas DN200 - L aprox 2,00m | un
5 | 80 | Tubo de acero con bridas DN200 - L aprox 6,00m | un
5 | 81 | Te de acero, bridada, DN200 | un
5 | 82 | Reducción de acero, bridada, 200 x 150 | un
5 | 83 | Tubo de acero, DN200 | m
5 | 84 | Brida de acero, DN200 | un
5 | 85 | Codo 90° de acero, DN200 | un
5 | 86 | Codo 45° de acero, DN700 | un
5 | 87 | Manguito bridado DN700 AISI 304 c/cupla de salida de 1" | un
5 | 88 | Pasa-muro de acero brida-espiga DN700, con anillo de anclaje - L aprox = 1,40m | un
5 | 89 | Pasa-muro de acero brida-espiga DN700, con anillo de anclaje - L aprox = 2,60m | un
5 | 90 | Te de acero, bridada, DN700 c/derivación DN200 | un
5 | 91 | Tubo de acero con bridas DN700 - L aprox 0,30m | un
5 | 92 | Tubo de acero con bridas DN700 - L aprox 2,20m | un
5 | 93 | Tubo de acero con bridas DN700 - L aprox 2,40m | un
5 | 94 | Tubo de acero con bridas DN700 - L aprox 1,90m c/derivación DN150 | un
5 | 95 | Tubo de acero con bridas DN700 - L aprox 1,00m | un
5 | 96 | Tubo de acero DN700 | m
5 | 97 | Brida de acero DN700 | un
5 | 98 | Codo 90° de acero DN700 | un
5 | 99 | Otras piezas | global
MONTAJES
5 | 100 | Montaje de tuberías, válvulas, piezas especiales y accesorios (diámetros menores). | global
5 | 101 | Montaje de tuberías, válvulas, piezas especiales y accesorios, DN100. | global
5 | 102 | Montaje de tuberías, válvulas, piezas especiales y accesorios, DN150. | global
5 | 103 | Montaje de tuberías, válvulas, piezas especiales y accesorios, DN200. | global
5 | 104 | Montaje de tuberías, válvulas, piezas especiales y accesorios, DN700. | global
5 | 105 | Montaje de Válvulas de Control Tipo Émbolo y Accesorios DN700 | global
5 | 106 | Montaje de Válvulas Reductoras Auxiliares y Accesorios DN100 y DN150 | global
5 | 107 | Montaje de Pasarela Operacional de PRFV (completa) | global
5 | 108 | Acodicionamiento tuberías existentes en nueva cámara para Caudalímetro Portátil (limpieza, arenado/granallado, pintura epoxi, otros) | global
5 | 109 | Trabajos en la Estación Reductora Actual | global
5 | 110 | Eliminación de CAM de compensación y regulación mediante consigna fija en válvulas reductoras actuales (Estación Reductora Actual) | global
5 | 111 | Pruebas hidráulicas | global
5 | 112 | Limpieza y desinfección de tuberías, válvulas, y piezas en general. | global
5 | 113 | Otros montajes | global
6 |  | ELÉCTRICA Y CONTROL
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN y CORRIENTES DÉBILES
6 | 1 | Suministro eléctrico (Gestión en UTE, obras externas necesarias, nicho para CGP, y gestión de contrato en BT) | global
6 | 2 | Suministro y montaje de Tablero General (incluyendo medición de parámetros eléctricos del suministro) | un
6 | 3 | Suministro y montaje de Tablero General de Distribución | un
6 | 4 | Suministro y montaje de Tablero de Iluminación | un
6 | 5 | Suministro y montaje de Tablero de Tomacorrientes | un
6 | 6 | Suministro y montaje de Tablero de Comunicación | un
6 | 7 | Suministro y montaje de canalizaciones y alimentación de datos | global
6 | 8 | Suministro y montaje de canalizaciones y alimentación eléctrica interior | global
6 | 9 | Suministro y montaje de canalizaciones y alimentación eléctrica exterior | global
6 | 10 | Suministro e instalación de luminarias interiores y exteriores | global
6 | 11 | Cableado y conexionado de todos los componentes de Baja Tensión | global
6 | 12 | Instalación y puesta en marcha de sistema para gestión autónoma y remota de iluminación (DALI) | global
6 | 13 | Suministro e instalación de sistema de alarma, y video-vigilancia (sensores, cámaras interiores y exteriores, etc.). | global
6 | 14 | Servicio de vigilancia, monitoreo y respuesta (servicio precontratado a partir de la recepción de las obras) | meses | 12
PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
6 | 15 | Suministro y montaje de puesta a tierra | global
6 | 16 | Suministro y montaje de puesta a tierra de control | global
6 | 17 | Suministro y montaje de captores tipo Franklin (incluye bajadas, aterramiento, etc.) | global
6 | 18 | Suministro y montaje de descargadores de sobre tensión | global
CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
6 | 19 | Estacion remota completa para monitoreo de presión (incluye caseta, instrumentos, tablero de comunicación, gestión ANTEL, etc.) | un | 12
6 | 20 | Suministro y Montaje de la Sala de Control (mobiliario técnico, racks y gabinetes, climatización , iluminación técnica, aislación acústica, pisos técnicos, etc.) | global
6 | 21 | Hardware para transmisión de datos y accesorios (Rack, routers, switches, conversores, cableados, etc.). | global
6 | 22 | Cableado y Conexionado de todos los elementos de medición y control | global
6 | 23 | Canalizaciones de control (incluye canalizaciones subterráneas, bandejas, caños rígidos, etc.) | global
6 | 24 | Cables mallados para instrumentación y control | global
6 | 25 | Estación meteorológica con comunicación Modbus - Suministro y montaje de todos los elementos necesarios para su operación e interconexionado | global
6 | 26 | Sensores de presión | un
6 | 27 | Sensor de presión de repuesto (completos, con accesorios de instalación). | un | 2
6 | 28 | Caudalímetro electromagnético DN100mm (completo) | un
6 | 29 | Caudalímetro electromagnético DN150mm (completo) | un
6 | 30 | Caudalímetro electromagnético DN700mm (completo) | un
6 | 31 | Repuestos caudalímetro electromagnético DN700mm, para 5 años de operación (según sugerencia escrita del fabricante, por caudalímetro). | global | 2
6 | 32 | Caudalimetro Ultrasonico Portatil (de doble canal) para calibraciones y emergencias. | un
6 | 33 | Medidor de espesores para tuberias (como instrumento accesorio para el caudalímetro portátil). | un
6 | 34 | Suministro y Programación de Equipo Servidor (incluyendo: hardware, software, licencias necesarias y programación, hasta su puesta en servicio) | global
6 | 35 | Suministro y Programación PLC y todos los accesorios necesarios (incluyendo software de programación, programas de control, y licencias) | global
6 | 36 | Suministro y Programación de SCADA (incluyendo licencias necesarias) | global
6 | 37 | Suministro y Programación de Historian (incluyendo licencias necesarias) | global
6 | 38 | Suministro, Programación y Capacitación del Sistema de Control Inteligente Adaptativo (Licenciamiento mínimo: 5 años - Instalación Local) | global
6 | 39 | Suministro y configuración de Comunicador HART (para monitoreo de instrumentos con el Sistema SCADA) | global
6 | 40 | Suministro de Notebook para programación y pruebas (incluyendo licencias de software) | global
6 | 41 | Suministro de enlace Fibra Óptica (Gestión en ANTEL) | global
6 | 42 | Sistema de respaldo (UPS) para EQUIPOS DE CONTROL, con autonomía mínima de 2 horas y tarjeta de red para monitoreo por SCADA | global
7 |  | OTROS EQUIPOS
Suministros
7 | 1 | Suministro de Puente Grúa con Accesorios (Capacidad Mín. 5.000KG, luz = al ancho del local, y recorrido = largo total del local) | global
7 | 2 | Sistema de ventilación forzada de tipo industrial, incluyendo ductos, tomas, extractores, filtros, sistema de insonorización, etc. (sala de control y local de válvulas) | global
7 | 3 | Suministro de Grupo Electrógeno y Doble Vía Automática | global
7 | 4 | Conexionado y programación de Grupo Electrógeno para monitoreo remoto a través del SCADA. | global
Montajes
7 | 5 | Montaje y prueba del Puente Grúa | global
7 | 6 | Visita de Técnico Especialista de Fábrica (para verificación del montaje y pruebas de funcionamiento del Puente Grúa) | global
7 | 7 | Montaje y Prueba del Sistema de Ventilación Forzada | global
7 | 8 | Montaje y Prueba del Grupo Generador y Doble Vía Automática | global
8 |  | CONFIGURACIÓN DE PROTECCIONES, EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA
8 | 1 | Verificación de la instalación eléctrica y equipos | global
8 | 2 | Configuración de parámetros operativos | global
8 | 3 | Prueba de registros según Protocolo de Comunicación | global
8 | 4 | Prueba de comunicación con Centro de Control | global
8 | 5 | Asesoramiento Externo para la configuración y puesta en marcha del Sistema Integral de Control | global
8 | 6 | Asesoramiento externo para la calibración, control, y mantenimiento de las válvulas de control del tipo émbolo | global
8 | 7 | Pruebas de funcionamiento y ajustes. | global
8 | 8 | Capacitación (incluyendo los siguientes módulos: I- Operación de la ER, II- Mantenimiento del Equipamiento, III- Análisis de Datos del SCADA y Control Inteligente) | global
9 |  | ACONDICIONAMIENTO FINAL DEL PREDIO
9 | 1 | Trinchera Drenante exterior (incluyendo material granular, geotextil, tuberías, etc.) | m
9 | 2 | Barreras para Control de Raíces (Polipropileno o Polietileno) | m2
9 | 3 | Suministro y plantación de árboles y plantas | global
9 | 4 | Suministro y colocación de Césped (incluye base de tierra de 5cm) | m2
9 | 5 | Suministro y plantación de Tapices Verdes | global
9 | 6 | Tierra para canteros | m3
9 | 7 | Chip de madera o corteza | m3
9 | 8 | Piedra partida | m3
9 | 9 | Suministro de canto rodado (granulometría 50mm), sobre techo de Sala de Control, Generador y Ventilación. | m3
9 | 10 | Mantenimiento por 2 años del parquizado (incluye reposiciones necesarias) | global
10 |  | DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL, Y PLANOS CONFORME A OBRA
10 | 1 | Retiro de las construcciones provisorias | global
10 | 2 | Desmovilización y limpieza final de obra | global
10 | 3 | Planos conforme a obra (estructural, mecánico, hidráulico, eléctrico, etc.) | global
10 | 4 | Entrega de Documentación (en físico y digital), incluyendo DATA BOOK completo, con todas las configuraciones | global
10 | 5 | Período de supervisión, control, y configuración de parámetros en alta y baja temporada | global
10 | 6 | Manuales de Operación & Mantenimiento de Equipos / Instrumentos | global
10 | 7 | Limpieza Industrial Final (desengrasado, aspirado industrial, y limpieza de estructuras, racks, tableros eléctricos, bandejas, válvulas, superficies técnicas, etc.) | global
11 |  | GESTIÓN AMBIENTAL
11 | 1 | Entrega y aprobación del PGAC (10% del valor total del rubro) | global
11 | 2 | Implementación del PGAC y Seguimiento Ambiental (40% del valor total del rubro, dividido los meses de obra) | mes
11 | 3 | Cierre Ambiental (50% del valor total del rubro) | global
[5 empty] | ∑(3) = | 0 | ∑(5) = | 0 | ∑(7) = | 0 | ∑(9) = | 0

## Unitarios
RECALQUE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO |  |  | Unidad | Cant. (1) | Precio moneda uruguaya ($) |  | Monto imponible |  | Precio moneda extranjera (USD)
|  | DESCRIPCIÓN |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4) | Unitario (USD) (6) | Total (USD) (7) = (1) x (6)
100 |  | RUBROS UNITARIOS
100. | 1 | Excavación en Roca | m3 | 100
100. | 2 | Suministro de sensor de presión (para línea aductora) | un | 6
100. | 3 | Suministro de caudalímetro electromagnético DN100 | un | 1
100. | 4 | Suministro de caudalímetro electromagnético DN150 | un | 1
100. | 5 | Suministro de caudalímetro electromagnético DN700 | un | 1
100. | 6 | Suministro de caudalímetro electromagnético DN700 | un | 1
100. | 7 | Montaje de sensor de presión (para línea aductora) | un | 6
100. | 8 | Montaje de caudalímetro electromagnético DN100 | un | 1
100. | 9 | Montaje de caudalímetro electromagnético DN150 | un | 1
100. | 10 | Montaje de caudalímetro electromagnético DN700 | un | 1
100. | 11 | Montaje de caudalímetro electromagnético DN700 | un | 1
[5 empty] | ∑(u3) = | 0 | ∑(u5) = | 0 | ∑(u7) = | 0

## Resumen Oferta (descriptivo)
RESUMEN OFERTA
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Comparación de Ofertas
Rubros por Precio Global | Precio ($) | Precio (USD) | Precio (€) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Globales s/IVA | (I) =∑(3) | (II) =∑(7) | (III) =∑(9) | (IV) =∑(5) | (V) = (I) +(II)xT1+(III)xT2
IVA 22% | (I)x0,22 | (II)x0,22 | (III)x0,22 |  | (V)x0,22
Sub-Total Rubros Globales c/ IVA | (I)x1,22 | (II)x1,22 | (III)x1,22 |  | (VI) = (V)x1,22
Aportes Por Leyes Sociales * | (IV)x0,718 |  |  |  | (VII) =(IV)x0,718
Precio de la oferta rubros globales en $ |  |  |  |  | (VIII) = (VI) + (VII)
Rubros por Precios Unitarios | Precio ($) | Precio (USD) | Precio (€) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA | (IX) = ∑(u3) | (X) = ∑(u7) | -- | (XI) =∑(u5) | (XII) = (IX) + (X) x T1
IVA 22% | (IX) x 0,22 | (X) x 0,22 |  |  | (XII) x 0,22
Sub-Total Rubros Unitarios c/ IVA | (IX) x 1,22 | (X) x 1,22 |  |  | (XIII) = (XII) x 1,22
Aportes Por Leyes Sociales * | (XI) x 0,718 |  |  |  | (XIV) = (XI) x 0,718
Precio de la oferta rubros unitarios en $ |  |  |  |  | (XV) = (XIII) + (XIV)
Precio total de la oferta en $ |  |  |  |  | (VIII) + (XV)
* Considerar Art.37 de la Sección 2 (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).
Tipo de cambio |  | Fecha
Moneda | Pesos ($)
1USD | T1
1 | T2

## Resumen Oferta
RESUMEN OFERTA
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Comparación de Ofertas
Rubros por Precio Global | Precio ($) | Precio (USD) | Precio (€) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Globales s/IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IVA 22% | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sub-Total Rubros Globales c/ IVA | 0 | 0 | 0 |  | 0
Aportes Por Leyes Sociales * | 0 |  |  |  | 0
Precio de la oferta rubros globales en $ |  |  |  |  | 0
Rubros por Precios Unitarios | Precio ($) | Precio (USD) | Precio (€) | Monto Imponible ($) | Precio de la oferta ($)
Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA | 0 | 0 | --- | 0 | 0
IVA 22% | 0 | 0 | --- |  | 0
Sub-Total Rubros Unitarios c/ IVA | 0 | 0 | --- |  | 0
Aportes Por Leyes Sociales * | 0 |  |  |  | 0
Precio de la oferta rubros unitarios en $ |  |  |  |  | 0
Precio total de la oferta en $ |  |  |  |  | 0
* Considerar Art.37 de la Sección 2 (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).
Tipo de cambio |  | Fecha
Moneda | Pesos ($)
1USD
1