## RUBRADO Obras edilicias
FORMULARIO 4: RUBRADO |  | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 01/2026
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
Rubrado Guía- Este rubrado sirve de base pero deberá ajustarse a la oferta del proponente
1. El Proponente presentará el rubrado en este orden.
2. De incorporarse nuevos Rubros que el proponente entienda no contemplados en el presente rubrado y que deben incluirse, los mismos se incluirán al final del capítulo correspondiente.
3. No se pueden eliminar rubros, De no corresponder un rubro se indicará NO CORRESPONDE en el rubrado y explicar los motivos en una nota aclaratoria
4. Todos los rubros (a excepción de los que se indiquen No Corresponden) deben tener montos asociados, no pueden estar incluidos en otros rubros
5. Incluir el Monto Imponible por rubro. En caso de no corresponder se indicará NO CORRESPONDE en el rubrado y explicar los motivos en una nota aclaratoria
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: LICEO N°1 MINAS, LAVALLEJA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total |  | MONTO IMPONIBLE
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.1 | Preparación del terreno
1.1.1 | Fletes de implantación |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2 | Construcciones Provisorias
1.2.1 | Vallado |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.2 | Alquiler baño quimico |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.3 | Obrador |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.2 | Demolición de tabique de yeso |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.3 | Demolición de losas de hormigón armado |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.4 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.1 | Picado de revestimientos interiores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.2 | Retiro de aberturas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.3 | Retiro de artefactos sanitarios |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.4 | Retiro de instalación sanitaria y electrica |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.1 | Intervención en estructura existente
3.1.1 | Reparaciones en estructura existente |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.2 | Losas estructurales
4.2.1 | Losas macizas
4.2.2 | Losas macizas de hormigón armado (mesadas) |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.00 | CERRAMIENTOS VERTICALES (incluye aislación térmica) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.1 | Obra húmeda
4.1.1 | Ladrillo de campo espesor 15 cm (muretes para mesadas) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.2 | Obra seca
4.2.1 | Tabique de yeso verde con lana de vidrio e=10cm |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.00 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1 | En entrepiso
5.1.1 | Contrapiso hormigón de balasto en entrepiso interior |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1.2 | Banquinas |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.1 | Paramentos verticales
6.1.1 | Revestimientos interiores
6.1.1.1 | Reparacion de revoques interiores (incluye reparaciòn de escalera sobre depósito en PB) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.1.1.2 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos cerámicos |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.1.1.3 | Alisado de nivelación de mesada |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.1.1.4 | Revestimiento ceramicos (10x10) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.1.1.5 | Reposición de revestimiento cerámico en baño |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.2 | VARIOS
6.2.1 | Cantoneras de aluminio |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.2.2 | Buña de aluminio U 1x1 |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.3 | Pavimentos
6.3.1 | Pavimentos interiores
6.3.1.1 | Baldosa monolitica gris tipo Compacto Blangino 30x30 |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.3.1.2 | Zócalo monolítico gris tipo Compacto blangino h= 10cm |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.1 | Tipo C1 Puerta (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.2 | Tipo C2- Puerta (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.3 | Tipo C3- Mostrador (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.4 | Tipo C4 - Mueble bajo mesada (incluye suministro y colocación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.5 | Tipo C5- Mueble bajo mesada (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.6 | Pizarra mòvil con ruedas (incluye suministro y colocación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.7 | Ajuste de puerta de acceso a Laboratorio (cambio de sentido) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8.1 | Tipo Al1 - Mampara corrediza (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.00 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1 | Tipo H1 Mampara divisoria y vidrios (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.2 | Tipo H2 y H3 Ductos aèreos para instalaciòn elèctrica y lumínica (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.3 | Tipo H4 Protectores de sifones (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1 | Tipo Ai1 - Mesada de laboratorio (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.2 | Tipo Ai2- Mesada y zócalo de Ayudante preparador (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.3 | Tipo Ai3-Mesada y zócalo mesada aula al lado de mampara corrediza (incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.4 | Piletas simples |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.5 | Zócalos de muebles bajo mesada |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.00 | VIDRIOS-ESPEJOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.1 | Tipo V1 - Espejo (incluye suministro y colocación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.00 | PÉTREOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.1 | Tipo P1 - Mesada (incluye suministro y colocación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.00 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO
13.1.1 | Mampostería interior
13.1.1.1 | Enduido plástico texturable |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.1.1.2 | Pintura látex antihongos sobre muros y tabiques |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.1.1.3 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.1 | Red de desagues
14.1.1 | Canalizaciones en laboratorio (red general de desagües) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.1.2 | Instalación de piletas de baño |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.2 | Red de abastecimiento
14.2.1 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3 | Aparatos sanitarios, griferias y accesorios
14.3.1 | Inodoro tipo nórdico |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3.2 | Cisterna exterior tipo magya antibandálica |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3.3 | Ducha de emergencia con lavaojos |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3.4 | Grifería mesadas laboratorio |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3.5 | Sifón de bronce cromado |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3.6 | Griferìa de mesada tipo pressmatic de docol |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3.7 | Dispensador de jabon |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3.8 | Portarrollo industrial acero inoxidable |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3.9 | Dispensador de toallas de papel |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.4 | Equipos
14.4.1 | Termotanque eléctrico 30 litros |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.00 | INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.1 | Instalacion completa de abastecimiento de gas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.2 | Mecheros y accesorios (incluida valvula galleta) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.3 | Garrafas de 3kg. |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.00 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.1 | Reacondicionamiento de tablero |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.2 | Enhebrado general |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.3 | Canalizaciones embutidas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.4 | Canalizaciones aparentes (bandejas, caños y accesorios tipo DAISA) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.5 | Terminaciones (tomas e iluminacion) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.6 | Trabajos para colocaciòn de toma en azotea contigua a observatorio |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.7 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación y tubos) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.8 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17.1 | Suministro y colocación de extractor de aire s/ MCP |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17.2 | Suministro y colocación de equipo de AA inverter eficiencia A 18000 BTU s/ MCP |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.00 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1 | Técnico Prevencionista |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.2 | Fletes durante ejecución de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.3 | Fletes retiro de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.4 | Limpieza final de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.5 | Habilitación de instalación de gas (gestión, firmas técnicas y costos) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.6 | Planos conforme a obra y Manual de uso y mantenimiento |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.7 | Deposicion final y acarreo de escombros |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
SUB TOTAL OBRA | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 0