## RUBRADO generico
RUBRADO ESCUELA 110 GALLINAL
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area |  |  |  | 20 m2
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones | unidad
1,1,10 | Implantación general | unidad
4.00 | DEMOLICIONES
4.1 | Demolición de muros de ladrillos (bajar pasaplato a altura de mesada) | m2
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores | m2
4.15 | Picado de revestimientos interiores | m2
4.2 | Apertura de vanos | m3
4.21 | Retiro de aberturas | unidad
4.24 | Retiro de mobiliario | global
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas de ventanas | global
9.00 | REVESTIMIENTOS
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores y revoques nuevos | global
9,1,1,9 | Revestimiento de venecitas 2x2 | m2
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos 30x60 | m2
9.2 | CIELORRASOS
9,2,5 | Cielorraso tablillas de PVC cocina , refuerzo aislación térmica hasta 5cm | m2
9,2,5 | Cielorraso tablillas de PVC aulas , refuerzo aislación térmica hasta 5cm | m2
9.3 | PAVIMENTOS
9.3.1 | Pavimentos Interiores
9,3,1,4 | Baldosa porcelanato 60x60 | m2
9,3,1,14 | Zócalo porcelanato en depósito10cm | ml
11.00 | CARPINTERIA
11,3,2 | Tipo C2 Mueble bajo mesada | unidad
11,3,2,1 | Tipo C3 Mueble bajo mesada | unidad
11.1 | Reparación y pintura de puertas de cocina y depósito. | unidad
12.00 | ALUMINIO
12,2,1 | Tipo Al 01 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad
12,2,1 | Tipo Al 02 - Ventana del depósito (incluye suministro e instalación) | unidad
13.00 | HERRERIA
13.1 | Amure de rejas existentes en ventanas . Nueva pintura color grafito | unidad
16.00 | PETREOS
16.1 | Mesada granito (incluye suministro y colocación) sobre mueble de cocina | unidad
16.2 | Mesada granito, sobre mueble de cocina incluye pasaplato (incluye suministro y colocación) | unidad
16.4 | Umbral en puerta de cocina (incluye suministro y colocación) | unidad
17.00 | PINTURA
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO
Mampostería interior
17,1,1 | Pintura de marco de pasaplato | m2
17,1,2 | Pintura de campana | m2
17,1,4 | Pintura de paramentos del depósito, cielorraso blanca | m2
Mampostería exterior
17,1,1 | Pintura de exterior de cocina y depósto | m2
18.00 | INSTALACION SANITARIA
18.1 | RED DE DESAGÜES
18,1,7 | PPT 20X20 | unidad
18,1,9 | Interceptor de grasa | unidad
18,1,23 | Cañeria de desague secundario PVC 50 | m
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS
18,3,9 | Grifería cocina | unidad
18,3,17 | Sifon para pileta | unidad
18,3,19 | Piletón de acero inoxidable | unidad
18,3,20 | Instalacion de calefon existente, bajo mesada | unidad
21.00 | INSTALACION ELECTRICA
21.11 | Canalizaciones aparentes en cocina y depósito | global
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) en cocina | global
21.17 | Luminarias de cocina y depósito, doble tubo led calidad philips o superior | global
21.18 | Colocación de luminarias existentes en todas las aulas donde se colocará cielorraso | global
21.19 | Suministro y colocación de aire acondicionado 18000 BTU | global
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación)
22.2 | Extractor de cocina 3500m3/h | unidad
22.2 | Reinstalación de calefón | unidad
26.00 | VARIOS
26.3 | Fletes retiro de obra | global
26.5 | Limpieza final de obra | global
[7 empty] | TOTAL | 100%

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" : se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" : debe dejar solamente la opción que corresponde a la intervención
3 | Si debe eliminar rubros que no aplican :NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
4 | Cuando deba eliminar un item que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN
HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE SELECCIONE LA OPCION "ELIMINAR" (para evitar afectar
fórmulas del excel)
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 5% | 6
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.2 | Demolición de muros de piedra | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.3 | Demolición de muros de hormigón ciclópeo | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.4 | Demolición de pilares de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.5 | Demolición de pilares metálicos estructurales | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
5 | Si es necesario agregar un item que no está considerado: NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
6 | Cuando deba agregar un item que no consta en el rubrado:
a) agregue subíndices dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga clik en "Insertar celdas copiadas". Luego indique subíndice y varíe descripción (y cantidad
si corersponde)
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 0.64% | 4
16.1 | Tipo Px - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.2 | Tipo P2 - Escalón de marmól | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16,2,1 | Tipo P3 - Escalón de granito | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.3 | Tipo Px - Umbral (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
b) agregue un nuevo número de item correlativo dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga click en "Insertar celdas copiadas". Luqgo ponga número correlativo de rubro y varíe descripción,
(también unidad y cantidad si corresponde). Verifique que en la fórmula de la la suma total del rubro 14 quede incluido el nuevo rubro
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 2.78% | 14
14.1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.2 | Tipo Aix- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.3 | Tipo Aix- Escurridor (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.4 | Tipo Aix- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.5 | Tipo Aix- Mueble tipo x (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.6 | Tipo Aix- Mesada (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.7 | Tipo Aix- Pileta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.8 | Tipo Aix- Mingitorio (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.9 | Zócalo (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.1 | Protectores de puertas (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.11 | Pileta acero inoxidable de cocina simple | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.13 | Bacha de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.15 | Mesada de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.78% | 0