## RUBRADO Obras edilicias
FORMULARIO 4: RUBRADO |  | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº | 07/2026
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
Rubrado Guía- Este rubrado sirve de base pero deberá ajustarse a la oferta del proponente
1. El Proponente presentará el rubrado en este orden.
2. De incorporarse nuevos Rubros que el proponente entienda no contemplados en el presente rubrado y que deben incluirse, los mismos se incluirán al final del capítulo correspondiente.
3. No se pueden eliminar rubros, De no corresponder un rubro se indicará NO CORRESPONDE en el rubrado y explicar los motivos en una nota aclaratoria
4. Todos los rubros (a excepción de los que se indiquen No Corresponden) deben tener montos asociados, no pueden estar incluidos en otros rubros
5. Incluir el Monto Imponible por rubro. En caso de no corresponder se indicará NO CORRESPONDE en el rubrado y explicar los motivos en una nota aclaratoria
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: ESCUELA N° 4 - MONTEVIDEO |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total |  |  | MONTO IMPONIBLE
1. | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO
1.1.1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.1.2 | Cateos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.1.3 | Fletes de implantación |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.1.4 | Cartel de obra |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 | Cercado de obra (Vallado según MCP) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.2 | Andamios |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.3 | Protección peatonales |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.4 | Oficina Jefatura de Obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.5 | Oficina Direccion de Obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.6 | Vestuarios / Duchas / sshh / Comedor |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.7 | Aulas provisorias (Incluye todos los trabajos descriptos en la MCP) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.8 | Armado y desmantelamiento de cocina provisoria en comedor (Incluye todos los trabajos descriptos en la MCP) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.3.2 | Consumo de UTE |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.4 | REPLANTEO DE OBRA
1.4.1 | Replanteo planialtimétrico |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3. | RELLENOS Y APORTES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.1 | Relleno bajo contrapisos interiores s/MCP |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.2 | Relleno bajo contrapisos exteriores s/MCP |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4. | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.1 | Demolición de elementos indicados en MCP (tabiques, mesadas, bebederos, escalones, zocalos, etc) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.2 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.3 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.4 | Picado de revestimientos interiores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.5 | Picado de revoques interiores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.6 | Picado de revoques exteriores |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.7 | Picado de revoques de cielorraso |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.8 | Apertura de vanos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.9 | Retiro de aberturas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.10 | Retiro de artefactos sanitarios (incluye retiro de tanques de agua e instalaciones existentes) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.11 | Retiro de artefactos electrico (incluye radiadores, luminarias e instalaciones existentes) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.12 | Retiro de cielorrasos livianos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.13 | Retiro de mobiliario y traslado de equipamiento de locales en los cuales se interviene |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.14 | Retiro de escombros |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.15 | Retiro de elementos indicados en MCP (redes, cajones, papeleras, campana y mesada a.inox, etc) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5. | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE
5.1.1 | Reparaciones en estructuras existentes - pilares |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1.2 | Reparaciones en estructuras existentes - vigas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1.3 | Reparaciones en cubierta existente - losas de bovedillas c/nervios y carpeta superior de hormigon (Tipo 1) |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1.4 | Reparaciones en cubierta existente - losas de bovedillas antiguas y perfiles metalicos (Tipo 2) |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1.5 | Intervención en cerramiento superior del sub-suelo |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1.6 | Intervención en cerramiento superior sobre locales 14 y 15 de planta baja |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1.7 | Intervención en cerramiento superior sobre local 25 de planta baja |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1.8 | Intervención en cerramiento superior sobre local 31 de planta alta |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1.9 | Reparacion de fisuras y grietas en mamposteria |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.2 | FUNDACIONES
Cimentaciones
5.2.1 | Bases (pilares metalicos de sub-suelo) |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Vigas de fundación |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.2.2 | Riostras de hormigon armado. (arriostramiento de bases para pilares metalicos) |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.3 | PERFILES ESTRUCTURALES - SUBSUELO
5.3.1 | Perfiles metalicos bajo circulacion de subsuelo (a 1/3 de la luz de los existentes) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.3.2 | Perfiles metalicos bajo circulacion de subsuelo (trasnversales) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.3.3 | Arriostramiento de pilares metalicos con cruces de San Andres en varrilla fi 12 (incluye reguladores de tension) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.3.4 | Perfiles metalicos en subsuelo (pilares) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6. | CERRAMIENTOS VERTICALES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Obra húmeda
6.1 | Ladrillo de campo |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Obra seca
6.2 | Tabique de yeso - Tipo T1 |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.3 | Tabique de yeso - Tipo T2 |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.4 | Recrecido de tabique existente - Tipo T3 |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.5 | Aplacado de yeso - Tipo T4 |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Carreras, dinteles y antepechos
6.6 | Reparacion de dinteles en fachada |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7. | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.1 | Revoque con hidrófugo en jambas, dinteles y mochetas exteriores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.2 | Revoque impermeable sobre muro medianero |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.3 | Capa asiladora en muros exteriores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.4 | Polietileno 200 micornes (bajo contrapisos de planta baja) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8. | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8.1 | Contrapiso hormigón de balasto o cascote en baños y cocina (esp.=0,10m) (incluye capa aisladora horiz.) |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8.2 | Contrapiso de gravillin en circulaciones (esp.=0,10m) |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8.3 | Contrapiso hormigón armado c/malla C42 (esp.=0,08m - incluye preparacion de terreno y compactacion) |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9. | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES
9.1.1.1 | Reparacion de revoques interiores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.1.2 | Revoque interior común 2 capas |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.1.3 | Revestimiento de marmol |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.1.4 | Tacapanto de marmol |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.1.5 | Revestimiento ceramico blanco semibrillo 20 x 20 |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.1.6 | Revestimiento ceramico blanco 30 x 60 |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9.1.2.1 | Reparación de revoques exteriores (refiere a las superficies exteriores del volumen cocina-comedor) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.2.2 | Revoque exterior común grueso y fino |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.2.3 | Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.3 | VARIOS
9.1.3.1 | Cantoneras de aluminio |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.3.2 | Buña de aluminio U |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.2 | CIELORRASOS
9.2.1 | Reparacion de revoques en cielorrasos |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.2.2 | Cielorraso sobre circulaciones (locales 2 y 10) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.2.3 | Cielorraso bajo escalera secundaria (local 5) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.2.4 | Cielorraso de planta alta - (reparaciones al 50% en locales 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 y 38) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.3 | PAVIMENTOS
9.3.1 | Pavimentos Interiores
9.3.1.1 | Baldosa calcarea en circulaciones (reparaciones) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.3.1.2 | Baldosa monolitica monocapa 30 x 30 color "gris" (Cod. OD 300) (Incluye escalon) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.3.1.3 | Baldosa monolitica monocapa 30 x 30 color "tipo arizona" (Cod.315 Blangino) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.3.1.4 | Piso Vinilico (Aula 12) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.3.2 | Pavimentos Exteriores
9.3.2.1 | Reparaciones de pavimentos exterirores baldosas amarillas 20 x 20 (incluye baldosa tipo escalon) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.4 | ZOCALOS
9.4.1 | Zocalo de madera |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.4.2 | Zocalo de monolitico monocapa |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.4.3 | Zocalo sanitario |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.4.4 | Umbrales y entrepuertas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.4.5 | Escalones de marmol |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10. | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1 | CUBIERTAS PESADAS - REPARACION
10.1.1 | Limpieza de azotea: retiro de membrana y sustrato existente |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1.2 | Reconstruccion de pendientes con hormigon liviano |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1.3 | Alisado de arena y pórtland |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1.4 | Membrana esp=4mm (del tipo SIKA - 42AP o calidad superior) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1.5 | Cierre de gargantas en pretiles (incluye impermeabilizacion de pretiles) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1.6 | Aislacion termica: poliestireno expandido Tipo II autotrabante esp=3cms. |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1.7 | Baldosones de ferrocemeneto |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1.8 | Babetas azotea (sobre local 43) |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1.9 | Prueba de estanqueidad de azoteas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.1 | Tipo C01 - Restauración Puertas. Acceso Fachada Canelones - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.2 | Tipo C01' - Restauración Puertas. Acceso Fachada Canelones - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.3 | Tipo C02 - Restauracion Ventanta batiente 2 hojas c/tabaquera superior incorporada. Fachadas P.Baja - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.4 | Tipo C02 - Ventanta batiente 2 hojas c/tabaquera superior incorporada. Fachadas P.Baja - Cotizar Nuevas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.5 | Tipo C02' - Postigos de C2 - Locales 20 y 21 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.6 | Tipo C03 - Restauracion Ventana batiente 3 hojas parte superior recta. Fachadas P.Baja y a Patio - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.7 | Tipo C03´ - Ventana batiente 3 hojas parte superior recta. Fachadas P.Baja y a Patio - Cotizar Nuevas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.8 | Tipo C04 - Restauracion Ventana batiente 2 hojas c/tabaquera superior independiente. Fachadas P.Alta - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.9 | Tipo C04' - Postigos de C4 - Locale 39 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.10 | Tipo C05 - Restauracion Ventana batiente 3 hojas parte superior curva. Fachadas P.Alta - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.11 | Tipo C05´ - Ventana batiente 3 hojas parte superior curva. Fachadas P.Alta - Cotizar Nuevas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.12 | Tipo C06 - Restauracion Puertas triples batientes. Exterior al patio P.Baja - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.13 | Tipo C06 - Restauracion Puertas triples batientes. Exterior al patio P.Baja - Cotizar Nuevas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.14 | Tipo C07 - Restauracion Ventana 1 hoja batiente. SS.HH. P.Alta y Caja escalera - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.15 | Tipo C08 - Restauracion Ventana 2 hojas batiente. SS.HH. P.Alta - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.16 | Tipo C08' - Restauracion Ventana 2 hojas batiente. SS.HH. P.Alta - Cotizar Nuevas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.17 | Tipo C09 - Restauracion Puertas dobles batientes. Aulas hacia circulacion y locales 39 y 47 - Existentes |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.18 | Tipo C09' - Restauracion Puertas dobles batientes. Aulas hacia circulacion y locales 39 y 47 - Nuevas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.19 | Tipo C10 - Restauracion Puerta 1 hoja batiente. Entre aulas y local 20 - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.20 | Tipo C11 - Restauracion Puerta tipo cancel escalera. Entre Acceso y Hall P.Baja - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.21 | Tipo C12 - Restauracion Puerta y 1 hoja batiente. Aula 7 hacia escalera - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.22 | Tipo C13 - Restauracion Ventana aulas hacia circulacion. Aulas - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.23 | Tipo C14 - Restauracion Puerta tipo cancel. Acceso secundario - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.24 | Tipo C15 - Restauracion Puerta 1 hoja batiente. Acceso Aula 4 y locales 4 y 31 - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.25 | Tipo C16 - Restauracion Puerta baño maestros. Local 6 - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.26 | Tipo C17 - Restauracion Puerta 2 hojas batiente Administracion. Local 21 - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.27 | Tipo C18 - Restauracion Puera 1 hoja batiente. Local 32 - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.28 | Tipo C19 - Restauracion Puerta Sala de Maestros. Local 22 - Existente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.29 | Tipo C20 - Puerta Gabinetes Higienicos Local 47 - Incluye suministro y colocacion. Nueva |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.1 | Tipo AL01 - Baranda de rampa (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.2 | Tipo AL02 - Ventana fija con ventilaciones (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.3 | Tipo AL03 - Puerta mosquitero (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.4 | Tipo AL04 - Reforma ventanta |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.5 | Tipo AL05 - Complementeo lucernario |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.6 | Guardapolvo en puertas de aluminio (local comedor) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.00 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.1 | Tipo H01 - Reforma de proteccion de ventana de comedor |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.2 | Tipo H02 - Reja entre locales 25 y 27 - Cocina (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.3 | Tipo H03 - Rejilla de porteccion de turbina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.4 | Tipo H04 - Complemento de seguridad en escalera marinera |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.5 | Tipo H05 - Reja Tipo 1 (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.6 | Tipo H06 - Reja Tipo 2 (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.7 | Tipo H07 - Mantenimiento y Reparacion de protecciones de aberturas de local Comedor |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.8 | Tipo H08 - Escalera marinera (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.9 | Tipo H09 - Ajuste de escalera marinera |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.10 | Tipo H10 - Estructura de plataformas para tanques de agua (incluye 3 escaleras marineras) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.11 | Reguera pluvial 15 modulos (marco de hierro c/malla de metal desplegado s/detalle) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.12 | Reguera pluvial 19 modulos (marco de hierro c/malla de metal desplegado s/detalle) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.13 | Reparacion de barandas antiguas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.1 | Tipo Ac.Inox 01 - Campana de humos y revestimiento de muro (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.2 | Tipo Ac.Inox 02 - Estante (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3 | Tipo Ac.Inox 03 - Lavamanos SS.HH Escolares (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.4 | Tipo Ac.Inox 04 - Lavamanos SS.HH Educacion Inicial (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.5 | Tipo Ac.Inox 05 - Lavamanos comedor (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.6 | Tipo Ac.Inox 06 - Mesada Tipo 1 (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.7 | Tipo Ac.Inox 07 - Mesada Tipo 2 (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.8 | Tipo Ac.Inox 08 - Zocalo en Puerta Cocina-Comedor (Incluye suministro y colocacion) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.00 | ESPEJOS Y VIDRIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.1 | Tipo E01 - Incluye suministro y colocación (SS.HH Alumnos y Docentes) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.2 | Sustitucion de vidrios del lucernario |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18. | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA Y YESO (tabiques y cielorrasos)
18.1.1 | Preparacion de las superficies |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1.2 | Imprimación |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1.3 | Enduido plástico |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1.4 | Esmalte al agua ultralavable |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1.5 | Pintura látex lavable |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1.6 | Pintura látex acrilico (volumen exterior de la Cocina - Comedor y la Medianera Norte) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1.7 | Pintura para cielorrasos antihongos (se aplicara directamente sobre los hongos en los locales humedos) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.2 | PINTURA SOBRE MADERA
18.1.1 | Preparacion de las superficies |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.2.2 | Fondo o sellador |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.2.3 | Barniz sobre puertas de acceso |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.2.4 | Esmalte sintético |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.3 | PINTURA SOBRE HERRERIA |  | GL
18.1.1 | Preparacion de las superficies |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.3.2 | Convertidor y Fondo sobre herreria existente |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.3.3 | Antióxido y Esmalte sobre herrería nueva |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19. | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1 | RED DE DESAGÜES
19.1.1 | Relevamiento previo de la instalacion existente s/MIS |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.2 | Reparaciones en instalacion existente s/relevamiento (tapas, contratapas, revoques, pendientes, etc) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.3 | BDA 20 x 60 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.4 | BDA 40 x 40 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.5 | BDA 60 x 60 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.6 | BDT 40 x 40 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.7 | BDT 60 x 60 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.8 | PPA 60 x 60 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.9 | PPT 40 x 40 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.10 | PPT 60 x 60 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.11 | PPT 60 x 120 (corresponde a ampliacion de PPT existente 60 x 60) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.12 | Caja sifonada abierta (CSA) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.13 | Marcos y tapas s/MCP |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.14 | Interceptor de grasa (200 litros acero inoxidable según detalles) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.15 | Cañeria de desague secundario PPS 40 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.16 | Cañeria de desague secundario PPS 63 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.17 | Cañeria de desague secundario PPS 110 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.18 | Cañeria de desague primario PPS 110 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.19 | Cañeria de desague primario PPS 160 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.20 | Columna de desague primario PPS 110 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.21 | Columna de desague primario PPS 160 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.22 | Cañeria de desague pluvial PPS 110 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.23 | Cañeria de desague pluvial PVC 160 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.24 | Ampliacion de captaciones pluviales |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.25 | Tuberías de ventilacion PPS |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.1.26 | Prueba hidraulica de la instalacion de desagues (incluye la totalidad de la instalacion de desagues) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2 | RED DE ABASTECIMIENTO
19.2.1 | Intervencion sanitaria en subsuelo - Sector S2 |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2.2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2.3 | Canillas de servicio (según graficos, MCP y MIS) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2.4 | Llave de corte (tipos segun graficos, MCP y MIS) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2.5 | Colocacion y conexion de aparatos sanitarios, griferias y accesorios |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2.6 | Depósitos de agua potable prefabricados aprobados UNIT. Capacidad 2.000 lts c/u. |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2.7 | Bases para depósitos de agua potable prefabricados |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2.8 | Prueba manometrica (incluye la totalidad del sistema de abastecimiento) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2.9 | Desinfección de la instalación de abastecimiento |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3 | APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.1 | Inodoro tipo Bari corto color blanco de Ferrum o superior c/tapa |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.2 | Cisterna exterior tipo Magya o superior. Capacidad 10 litros. |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.3 | Lavatorio tipo Azalea (Celite) color blanco de colgar o superior |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.4 | Grifería para lavatorios y bebederos de acero inoxidable ss.hh. (Grifo Pressmatic de pared 120 Docol o superior) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.5 | Grifería para pileta simple acero inoxidable cocina (Grifo de pared para cocina tipo Docol Uno o superior) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.6 | Grifería para pileton doble acero inoxidable cocina (Grifo industrial mezclador de pared tipo Aqua o superior) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.7 | Grifo angular de accionamiento reestricto 1/2" |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.8 | Valvulas / Sifones de acero inoxidable para cocina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.9 | Valvulas de bronce para lavatorios |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.10 | Flexibles / Colillas tipo Coflex o superior |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.11 | Portarrollo metalico |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.12 | Percha metalica |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.3.13 | Toallero metalico |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.4 | EQUIPOS
19.4.1 | Equipo de impulsion de agua potable (incluye las adecuaciones necesarias para su funcioamiento) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20. | INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.1 | Desarmado instalación de gas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.2 | Des. de equipos e instalación provisoria con garrafas 13 KG y valvulas 50 mbar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.3 | Mod. de oidos de oidos GN a GLP y regulación |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.4 | Certificados Distribuidora (Totalidad) y firma técnica |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.5 | Cañería HG.11/2" con piezas |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.6 | Cañería HG.3/4" con piezas |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.7 | Llave de corte Gas - mando palanca 11/2" |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.8 | Llave de corte Gas - mando palanca 3/4" |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.9 | Protecciones, fijaciones y pintura de cañeria |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.10 | Conexión de artefactos con flexibles aptos para gas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.11 | Cartelería |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.12 | Charla técnica |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.13 | Cartelería |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.14 | Mod. de oidos de oidos GLP a GN y regulación |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.15 | Puesta en marcha GN |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21. | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.1 | Extintor portatil ABC 4 Kgs. |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.2 | Extintor portatil CO2 3,5 Kgs. |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.3 | Extintor portatil Acetato de Potasio (Clase K) 6 Lts. |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22. | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.1 | Luminaria LT4 y accesorios de instalación |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.2 | Luminaria LT3 y accesorios de instalación |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.3 | Luminaria Li14 y accesorios de instalación |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.4 | Luminaria LT1 y accesorios de instalación |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.5 | Luminaria LT2 y accesorios de instalación |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.6 | Luminaria LE105 y accesorios de instalación |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.7 | Luminaria LP60 y accesorios de instalación |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.8 | Cañerias Subterráneas sector Cocina / Comedor |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.9 | Cámaras de 40x40x40 cm prefabricadas con marco y tapa |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.10 | Cajas para Tomas de Corrientes Ceibalitas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.11 | Puesta de Línea de Alimentación Tetrapolar desde TG a T6 Cocina en SP 5x16mm² |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.12 | Térmica Tetrapolar 63A/10kA en Tablero General |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.13 | Puesta de Línea de Alimentación Tetrapolar desde T6 a T6.1 en SP 5x6mm² |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.14 | Gabinete y accesorios de armado para TG |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.15 | Interruptor General modelo NM8 125A c/Bobina Diferencial y Bobina Mínima |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.16 | Térmica Tetrapolar en TG 20A/10kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.17 | Térmica Tetrapolar en TG 50A/10kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.18 | Diferenciales Tetrapolar 63A / 100mA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.19 | Gabinete y accesorios de armado para Tablero TP Provisorio de Cocina/Comedor |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.20 | Línea de Alimentación Tetrapolar desde T6 a Cocina Provisoria en SP 5x6mm² |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.21 | Puesta de Tomas de Corriente para Cocina Provisoria |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.22 | Puesta de Luminarias para Cocina Provisoria |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.23 | Térmica Tetrapolar en TP Cocina Provisoria 20A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.24 | Toma Corriente Industrial para Horno Provisorio |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.25 | Térmica Tetrapolar en TP Horno Cocina Provisoria 16A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.26 | Térmicas Monofásicas en TP Cocina Provisoria 16A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.27 | Térmicas Monofásicas en TP Cocina Provisoria 10A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.28 | Diferenciales Tetrapolares en TP Cocina Provisoria 40A / 30mA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.29 | Diferenciales Monofásicos en TP Cocina Provisoria 25A / 30mA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.30 | Gabinete y accesorios de armado para Tablero T6 de Cocina/Comedor |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.31 | Térmica Tetrapolar en T6 Cocina 63A/10kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.32 | Térmica Tetrapolar en T6 para Tablero Subsuelo 20A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.33 | Térmicas Monofásicas en T6 Cocina 16A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.34 | Térmicas Monofásicas en T6 Cocina 10A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.35 | Diferenciales Tetrapolares en T6 Cocina 40A / 30mA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.36 | Diferenciales Monofásicos en T6 Cocina 25A / 30mA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.37 | Recambio de Tomas de Corriente para Sector Cocina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.38 | Recambio de Luminarias para Sector Cocina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.39 | Gabinete y accesorios de armado para Tablero T6.1 de Comedor/Cocina |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.40 | Térmica Tetrapolar en T6.1 32A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.41 | Térmica Tetrapolar en T6.1 25A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.42 | Térmica Tetrapolar en T6.1 20A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.43 | Bornera Tetrapolar 125A en T6.1 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.44 | Térmicas Monofásicas en T6.1 16A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.45 | Térmicas Monofásicas en T6.1 10A/6kA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.46 | Diferenciales Tetrapolares en T6.1 40A / 30mA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.47 | Diferenciales Monofásicos en T6.1 25A / 30mA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.48 | Puesta de Tomas de Corriente para Sector Comedor / Cocina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.49 | Puesta de Luminarias para Sector Comedor / Cocina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.50 | Tomas de Corrientes Industriales para Hornos sector Cocina |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.51 | Extractor y accesorios en Campana de Cocina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.52 | Puesta de Luminarias en Campana de Cocina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.53 | Conexionado Equipotencial de la Campana de Cocina |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.54 | Gabinetes en las circulaciones por falta de capacidad de los existentes |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.55 | Ductos y Bandejas de Hierro Galvanizado con accesorios de 200 x 50 mm |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.56 | Reinstalación de Sensores Existentes de Alarma con recableado y reconexionado |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.57 | Instalación de Rele y comando de iluminación en circulaciones |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.58 | Instalación de Sensor de Movimiento para encendido Iluminación Acceso Alternativo |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.59 | Línea de Alimentación Tetrapolar desde T6 a Aulas Prefabricadas en SP 5x4mm² |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.60 | Puestas de Tomas de Corriente en Aulas (TV; Ceibalitas y Comunes) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.61 | Puesta de Luminarias en Aulas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.62 | Puesta de Luminarias en SSHH |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.63 | Puesta de Luminarias en Ciculaciones |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.64 | Puesta de Luminarias para fachadas en Patio Interno |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.65 | Recambio de Tubos |  | U |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.66 | Retiro de elementos con restitución de muros y revoques |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.67 | Identificacion de elementos y planilla en puerta en: TG - T1 al T6 - T6.1 - T8 - T8A - TSubsuelo |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24. | RECUPERACION DE FACHADAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.1 | GENERALIDADES
24.1.1 | Relevamiento, Mapeo de Lesiones y Diagnostico general de la Fachada Canelones |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.1.2 | Relevamiento, Mapeo de Lesiones y Diagnostico general de la Fachada Joaquin de Salterain |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.1.3 | Relevamiento, Mapeo de Lesiones y Diagnostico general de las Fachadas hacia el Patio Interior |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.1.4 | Relevamiento fotografico durante el proceso de los trabajos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.1.5 | Plan de Seguridad para trabajos en fachadas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.1.6 | Instalaciones auxiliares / Medios de elevación / Andamios |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2. | LIMPIEZA DE FACHADAS Y RETIRO DE ELEMENTOS
24.2.1 | Retiro de elementos ajenos a la fachada |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2.2 | Retiro de ornamentos desprendidos o en mal estado |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2.3 | Retiro de molduras desprendidas o en mal estado |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2.4 | Retiro de revoques desprendidos y/o en mal estado |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2.5 | Apertura y limpieza de fisuras en paramentos de fachadas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2.6 | Apertura y limpieza de grietas en paramentos de fachadas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2.7 | Retiro de pintura ampollada en fachadas a patio interior |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2.8 | Limpieza de fachadas - Hidrolavado general |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2.9 | Limpieza de fachadas - Cepillado manual en manchas rebeldes |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2.10 | Limpieza de fachadas - Eliminacion de otras manchas por procedimientos especificos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.3. | TERAPEUTICA
24.3.1 | Reparacion de revoques en fachadas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.3.2 | Reparacion de fisuras en paramentos de fachadas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.3.3 | Reparacion de grietas en paramentos de fachadas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.3.4 | Tratamiento de armaduras expuestas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.3.5 | Reparacion de elementos metalicos de fachadas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.3.6 | Reparacion y/o reconstruccion de ornamentos (incluye los moldes y/o mecanismos para su reproduccion) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.3.7 | Reparacion y/o reconstruccion de molduras (incluye los moldes y/o mecanismos para su reproduccion) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.4. | PROTECCION DE FACHADAS
24.4.1 | Aplicación de proteccion Hidrorepelente en superficies de Fachadas a calles Canelones y J.Salterian |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.4.2 | Aplicación de Latex Acrilico en superficies de Fachadas a patio inteior |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.4.3 | Aplicacion de Pintura sobre elementos metalicos (herreria) de fachadas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25 | AYUDAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.3 | Ayuda a instalación de gas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.4 | Ayuda a Aluminio |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.5 | Ayuda a Acero inoxidable |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.6 | Ayuda a Herreria |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.7 | Ayuda a Carpinteria |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26. | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.1 | Jefatura de Obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.2 | Tecnico Prevencionista |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.3 | Arquitecto Diplomado en Patrimonio |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.4 | Ajuste de proyecto, gráfico veraz y firma de Tecnico responsable (Ingeniero Civil / Arquitecto) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.5 | Gastos generales |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.6 | Equipo de izaje, maquinaria, etc |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.7 | Fletes durante ejecución de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.8 | Fletes retiro de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.9 | Limpieza diaria de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.10 | Limpieza final de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.11 | Papeleras de plastico |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.12 | Señaletica |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.13 | Reparacion y recolocacion de mallas de proteccion (mallas de cuerda) en aberturas de fachada |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.14 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.15 | Habilitación de instalación eléctrica - Incluye gestión, firmas técnicas y costos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.16 | Habilitación de instalación de gas - Incluye gestión, firmas técnicas y costos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.17 | Habilitación de instalación sanitaria - Incluye gestión, firmas técnicas y costos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
SUB TOTAL OBRA | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 0