## CHECK-LIST
UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MVOT/DINISU
FORMATO DE ENTREGA – Todos los documentos deberán ser entregados en formato digital. Solicitamos incluir en la primera hoja el presente listado de entregables. Se solicita nombrar el archivo de la siguiente manera: código_Nombre del gráfico
LISTADO DE RECAUDOS ENTREGADOS
CÓDIGO DEL PROYECTO |  | MO.0O1.Al
INTERVENCIÓN |  | AZARA-ALBIÓN
DEPARTAMENTO |  | MONTEVIDEO
PADRÓN
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO |  |  |  | Observaciones
1. | UBICACIÓN Y DESLINDES DEL PREDIO
U00 | Ubicación predios y viviendas a realojar
U01 | Plano de ubicación predios para vivienda nueva
U02 | Etapas mudanza-obra
Predio A
PU-A-1 | Foto aérea
PU-A-2 | Predio A_siutación existente -infraestructuras
PU-A-3 | Predio A_deslindes
PU-A-4 | Predio A_relevamiento planimetrico
PU-A-5 | Predio A_niveles altimétricos
PU-A-6 | Predio A_propuesta implantacion
Predio C
PU-C-1 | Foto aérea
PU-C-2 | Predio C_siutación existente -infraestructuras
PU-C-3 | Predio C_deslindes
PU-C-4 | Predio C_relevamiento planimetrico
PU-C-5 | Predio C_propuesta implantacion
Predio D
PU-D-1 | Foto aérea
PU-D-2 | Predio D_siutación existente -infraestructuras
PU-D-3 | Predio D_deslindes
PU-D-4 | Predio D_relevamiento planimetrico
PU-D-5 | Predio D_propuesta implantacion

## Contenido - recaudos (hidden)
INSTRUCTIVO
Cód. | Información obligatoria mínima de cada recaudo
•Se detalla solamente el contenido general de aquellos recaudos que se entendió necesario desarrollar para la comprensión cabal del proyecto
1. | UBICACIÓN Y DESLINDES DEL PREDIO
PU-A-1 | Foto aérea
El mismo plano presentado en PAISU actualizado
#REF! | #REF!
El mismo plano presentado en PAISU actualizado. Debe incluir: -Ubicación de viviendas existentes y a construir -Afectaciones urbanisticas propuestas
2. | #N/A
#REF! | #REF!
Debe incluir: -Alineaciones con parcelario existente y proyectado -Áreas proyectadas según uso urbano: habitacional, espacio público, equipamiento barrial, circulacion vehicular o peatonal -Viviendas y otras edificaciones existentes clasificadas por tipo: existente, a construir
#REF! | #REF!
Debe incluir: Amanzanamiento, solares proyectados, contorno de viviendas existentes, viviendas nuevas y viviendas a regularizar (unidad sanitaria y local habitables) -Saneamiento, agua potable y drenaje pluvial, con sus conexiones domiciliarias -Tendido de red elécrica y alumbrado público -Planimetría esquemática de espacios públicos -Equipamiento barrial
#REF! | #REF!
Debe incluir como mínimo los siguientes temas: Dimensión urbano-territorial: localización, topografía y catacterísticas del terreno, caracterización general, infraestructuras y servicios públicos, predios de asentamientos y predios de destino Componentes del proyecto: -Propuesta urbana: situación existente y proyectado, viviendas a mejorar y/o a construir -Infraestructura: red vial, drenaje pluvial, red de saneamiento, agua potable, red electrica, red de alumbrado público -Espacios de uso común: descripción de las obras de Acondicioanmiento y equipamiento -Viviendas: descripción de las obras de viviendas nuevas y/o a regularizar en su conjunto
3. | #N/A
Red vial y suelos
#REF! | #REF!
Debe incluir: -Amanzanamiento, solares proyectados, viviendas -Curvas de nivel con referencias de cotas y niveles -Nombres de calles, ejes de calles -Cotas de pavimento en cruce de ejes, ancho de calzada, cuadro de coordenadas
#REF! | #REF!
Para cada calle: perfil transversal y / o longitudinal indicando cota de terreno o pavimento existente, cota de pavimento terminado, localizacion de alcantarillas y badenes, composición de sub-base, base y pavimentos. -Cuadro de calles a ejecutar
#REF! | #REF!
Deberá contener como mínimo los siguientes temas: -Descripción de los trabajos, planimetría, altimetría, perfiles, cuadro de propuesta de los perfiles de calles con dimensiones y materiales, pavimentos, material granular, movimiento de suelos.
Drenaje pluvial
#REF! | #REF!
Debe incluir: -Red pluvial existente que incidan en las zonas de implantación del proyecto. -Tipo de drenaje pluvial (cuneta, cordón cuneta, canal, tubería con boca de tormenta, regueras) indicando el sentido del escurrimiento -Cámaras y bocas, con cota de de tapas y zampeados. -En caso de preferirse y siempre que la información sea legible, el Drenaje Pluvial puede presentarse contenido en el mismo plano de Red vial proyectada - planimetría
Saneamiento
#REF! | #REF!
Debe incluir: -Colector de saneamiento discriminado existente de red a construir (tipo, dimensiones, longitud, y pendiente entre cámaras, sentido del escurrimiento) -Cámaras de inspección y terminales, discriminando existentes de cámaras a construir (coordenadas, cotas de tapa y zampeado) -Localización esquemática de cámaras de conexión domiciliaria -Localización de pozos negros a eliminar
Agua potable
#REF! | #REF!
Debe incluir: -Red de agua potable existente que incida en las zonas de implantación del proyecto. -Red de agua proyectada -Conexiones domiciliarias (tipo y diámetros) -Punto de conexión con la red pública
Red eléctrica
#REF! | #REF!
Debe incluir: -Red eléctrica existente que incida en las zonas de implantación del proyecto -Red eléctrica a proyectar -Subestación, localización e identificación -Columnas de UTE - indicación de columnas a trasladar/retirar o instalar
4. | #N/A
Ubicación
#REF! | #REF!
El mismo plano presentado en PAISU actualizado. Plano plani-altimétrico con origen de cotas fijo. Se indicarán dimensiones de las viviendas a construirse y curvas de nivel cada 0.50 m. del predio.
Albañilería
#REF! | #REF!
Deberá incluir: -Cuadro de áreas, iluminación y ventilación -Planilla de terminaciones
Detalles constructivos
#REF! | Detalle del sistema constructivo a implementar
Instalación sanitaria
#REF! | #REF!
Debe incluir: -Red completa de primaria, secundaria, pluvial y ventilaciones -Localización de registros de inspeccion y artefactos -Localización de pozos negros a eliminar
Estructura
#REF! | #REF!
Deberá contener: -Pre-calculo y dimensionamiento de elementos estructurales -Especificaciones para materiales, recubrimientos y terreno de fundación

## Ref.check list (hidden)
Validación de datos Check list:
✔