## RUBRADO
FORMULARIO 4: RUBRADO |  | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 10.2026 FIDEICOMISO ANEP
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
Rubrado Guía- Este rubrado sirve de base pero deberá ajustarse a la oferta del proponente
1. El Proponente presentará el rubrado en este orden.
2. De incorporarse nuevos Rubros que el proponente entienda no contemplados en el presente rubrado y que deben incluirse, los mismos se incluirán al final del capítulo correspondiente.
3. No se pueden eliminar rubros, De no corresponder un rubro se indicará NO CORRESPONDE en el rubrado y explicar los motivos en una nota aclaratoria
4. Todos los rubros (a excepción de los que se indiquen No Corresponden) deben tener montos asociados, no pueden estar incluidos en otros rubros
5. Incluir el Monto Imponible por rubro. En caso de no corresponder se indicará NO CORRESPONDE en el rubrado y explicar los motivos en una nota aclaratoria
Nota: Los porcentajes o metrajes de intervención indicados en el presente rubrado son únicamente indicativos.
Nota: Se deberán ejecutar la totalidad de los trabajos necesarios para culminar las obras acorde a recaudos, memorias, anexos y otra información proporcionada como parte del llamado.
Es parte del objeto la entrega de grafico veraz de la totalidad de la obra y los correspondientes manuales de uso incluyendo los relevamientos que sean necesarios para tal fin.
CELDA CON FÓRMULA
|  |  |  | Cifras sin impuestos |  | CELDA CON FÓRMULA
OBRA: LICEO 4- ARTIGAS |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total |  | MONTO IMPONIBLE
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO
1,1,1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1,1,2 | Retiro de árbloles |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1,1,4 | Mensura y amojonamiento del terreno |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1,1,5 | Acta de Medianería |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1,1,8 | Fletes de implantación |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1,1,9 | Cartel de obra según modelo |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 | Vallado |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.2 | Andamios |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.4 | Contenedor oficina |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.5 | Contenedor vestuarios |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.6 | Contenedor comedor |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.7 | Contenedor duchas |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.8 | Contenedor baños |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1,3,3 | Consumo de UTE |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1,3,4 | Consumo de OSE |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
1.4 | REPLANTEO DE OBRA
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.1 | Retiro de suelo orgánico (espesor considerado 40 cm) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.3 | Excavación bases de fundación |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.4 | Excavación vigas y riostras de fundación |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.7 | Excavación de muros de contención |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.9 | Excavación para depósito impermeable |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
2.1 | Excavaciones para obras exteriores |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.00 | RELLENOS Y APORTES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos interiores |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.2 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.3 | Relleno granular en cimentación |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.4 | Relleno de nivelación del terreno |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
3.6 | Relleno de tierra negra en jardineras y canteros |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.1 | Demolición de fundaciones |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.2 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.3 | Retiro de cerco perimetral |  | m |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.4 | Retiro de escombros |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.5 | Retiro de columna de alumbrado |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.6 | Retiro de arcos y tableros |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4.7 | Retiro de portón |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.00 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.1 | FUNDACIONES
Cimentaciones superficiales y medias
5,1,1 | Patines hormigón armado |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Vigas de fundación
5,1,2 | Vigas de hormigon armado. Indice 000 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.3 | PILARES ESTRUCTURALES
5,3,1 | Pilares de hormigon armado |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES
5,4,1 | Vigas de hormigon armado . Indice 100 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5,4,2 | Vigas de hormigon armado . Indice 200 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5,4,3 | Vigas de hormigon armado . Indice 300 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5,4,4 | Vigas metálicas (cercha) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.6 | LOSAS ESTRUCTURALES
Losas macizas
5,6,1 | Losas macizas de hormigon armado . Indice 100 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5,6,2 | Losas macizas de hormigon armado . Indice 200 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.7 | TANQUES DE AGUA HORMIGÓN ARMADO
5,7,1 | Tanque de reserva agua elevado |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5.8 | ESCALERA
5,8,1 | Escalera metálica |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Obra húmeda
6.8 | Ticholo cerámico
6,8,1 | M1a - Ticholo cerámico 17x25x25 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6,8,2 | M1b - Ticholo cerámico 17x25x25 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6,8,3 | M1c - Ticholo cerámico 17x25x25 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6,8,4 | M2a - simple: Ticholo cerámico 17x25x25 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6,8,5 | M2b - simple: Ticholo cerámico 17x25x25 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6,8,6 | M2c - simple: Ticholo cerámico 12x25x25 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6,8,7 | M2d - simple: Ticholo cerámico 12x25x25 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6,8,8 | M2e - simple: Ticholo cerámico 12x25x25 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6,8,9 | M2f - simple: Ticholo cerámico 12x25x25 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Obra seca
6.18 | Placa cementicia
6,18,1 | M3a - simple: Placa cementicia espesor 10 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6,18,2 | M3b - simple: Placa cementicia espesor 11,2 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.23 | M3c - simple: Placa yeso verde espesor 12,5 cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.24 | Aislante térmico / acústico
6,24,1 | En tabiques interiores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Carreras, dinteles y antepechos
6.25 | Carreras y dinteles de hormigón armado |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.26 | Antepechos de hormigón armado |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
6.28 | Fachada ventilada
6,28,1 | Fachadas ventiladas (suministro y colocación de perfiles de chapa galvanizada, placas cementicias pintadas y aislación) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.1 | Revoque hidrófugo en vigas de fundacion |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.2 | Revoque hidrófugo en lateral y parte superior de pimeras hiladas en muros |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles (M1a, M1b y M1c) |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
7.4 | Mortero Sikatop Seal 107 muros exteriores |  | m2
7.5 | Tratamiento interior de tanque de agua |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Sobre terreno
8.1 | Contrapiso hormigón de balasto (en baños espesor 10 cm) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8.2 | Contrapiso hormigón armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
8.3 | Film de polietileno 200 micrones |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos 30x60cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.1.3 | VARIOS
9,1,3,2 | Buña de aluminio U |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,1,3,3 | Cantoneras de chapa galvanizada en aristas cantos vivos |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.2 | CIELORRASOS
9,2,2 | Placas modulares de fibras minerales según MCP |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,2,5 | Cielorraso tablillas de PVC |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.3 | PAVIMENTOS
9.3.1 | Pavimentos Interiores
9,3,1,1 | Carpeta arena y portland |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,3,1,2 | Baldosa monolitica 40x40cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,3,1,14 | Zócalo monolítico 7cm |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,3,1,15 | Zócalo de PVC |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9.3.2 | Pavimentos Exteriores
9,3,2,1 | P1 Pavimento de hormigón armado |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,3,2,2 | P2 Pavimento de hormigón permeable |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,3,2,2,1 | P2 Geotextil |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,3,2,3 | P3 Pavimento de hormigón vereda perimetral |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
9,3,2,4 | P4 Pavimento de hormigón asfaltico |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.1 | CUBIERTAS PESADAS
10,1,1 | Alisado de areana y portland 2cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,2 | Lámina de polietileno 200 micrones |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,3 | Aislante térmico EPS e= 3cm 15kg/m3 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,5 | Rellenos y pendientes |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,6 | Imprimación- emulsión asfáltica |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,7 | Membrana asfáltica de refuerzo e= 3 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminación aluminio gofrado. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,7 | Membrana asfáltica principal e=4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminación aluminio gofrado. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,12 | Cierre de gargantas en pretiles |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,16 | Embudos en bajadas de pluviales |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,17 | Prueba de estanqueidad de azoteas |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,19 | Globos en bajadas pluviales |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,20 | Geotextil |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,21 | Canto rodado espesor: mínimo= 50mm / máximo 65mm |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,1,22 | Desborde a aluminio |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS
10,2,1 | Panel autoportante multicapa e=150mm s/MCP |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,2,5 | Cumbreras |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,2,7 | Canalón de desagüe galvanizado |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
10,2,8 | Piezas y accesorios |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Incluye suministro e instalación
11.1 | Tipo C01 - Mostrador - Local 02 Administración |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.2 | Tipo C02 - Puerta con vidrio fijo de 0,90 x 2,10m - Locales PB 02 / 04 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.3 | Tipo C03 - Puerta corrediza - Local 03 Sala de reunión |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.4 | Tipo C04 - Puerta 0,80 x 2,10m - Locales PB 06 / 07 / 08 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.5 | Tipo C05 - Mueble bajo mesada 1,59 x 0,72m - Local 05 Tisanería |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.6 | Tipo C06 - Puerta plegable con vidrios fijos 6,895 x 2,60m - Locales 10 / 20 / 37 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.7 | Tipo C07 - Mueble bajo mesada 1,24 x 0,72m + 1,24 x 0,72m - Local 11 Laboratorio 2 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.8 | Tipo C08 - Mueble bajo mesada 1,56 x 0,72m + 1,04 x 0,72m - Local 11 Laboratorio 2 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.9 | Tipo C09 - Mueble bajo mesada 1,82 x 0,72m + 1,59 x 0,72m - Local 12 Ayudante preparador |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.1 | Tipo C10 - Mueble bajo mesada 1,50 x 0,72m - Local 14 Cantina |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.11 | Tipo C11 - Mueble bajo mesada con mostrador - Local 14 Cantina |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.12 | Tipo C12 - Mueble bajo mesada 1,53 x 0,72m - Local 15 Copa de Leche |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.13 | Tipo C13 - Pasaplato - Local 15 Copa de Leche |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.14 | Tipo C14 - Revestimiento de madera - Local 01 Acceso PB |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.15 | Tipo C15 - Revestimiento de madera con hojas plegables - Local 01 Acceso PB |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.16 | Tipo C16 - Estantes - Local 01 Acceso PB |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.17 | Tipo C17 - Mampara con puerta - Local 16 Adscrito PB |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.18 | Tipo C18 - Puerta 1,00 x 2,10m - Local 17 Baño accesible |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.19 | Tipo C19 - Revestimiento de madera - Local 01 Acceso PB |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.2 | Tipo C20 - Revestimiento de madera - Local 01 Acceso PB |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.21 | Tipo C21 - Mampara con puerta - Local 18 Dirección / Sub dirección |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.22 | Tipo C22 - Puerta con vidrio fijo 0,90 x 2,60m - Local 21 PB / Locales 32 a 37 PA |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.23 | Tipo C23 - Mueble fijo con estantes - Locales 20 / 37 Talleres 1 y 2 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.24 | Tipo C24 - Puerta con vidrio fijo 0,90 x 2,60m - Locales 22 / 24 Ss.hh alumnos |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.25 | Tipo C25 - Puerta con vidrio fijo 0,90 x 2,55m - Local 23 Ducto PB |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.26 | Tipo C26 - Puerta con vidrio fijo 1,00 x 2,60m - Locales 20 / 25 /26 / 27 PB |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.27 | Tipo C27 - Mampara con puerta - Local 28 PB / Biblioteca |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.28 | Tipo C28 - Mampara con doble puerta - Locales 30 / 31 /38 / 39 PA |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
11.29 | Tipo C29 - Mampara con vidrios fijos - Locales 38 / 39 PA |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Incluye suministro e instalación - Anodizado natural
12.1 | Tipo Al01 - Ventana corrediza con paños fijos - 2,29 x 2,60m - Local 01 Acceso |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.2 | Tipo Al02 - Ventana con paños fijos - 2,29 x 1,43m - Local 01 Acceso |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.3 | Tipo Al03 - Ventana con paños fijos - 1,98 x 0,50m - Local 01 Acceso |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.4 | Tipo Al04 - Ventana con paños fijos - 1,98 x 1,43m - Local 01 Acceso |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.5 | Tipo Al05 - Ventana con paños fijos - 1,76 x 2,60m - Fachada |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.6 | Tipo Al06 - Ventana corrediza + tabaquera con paño fijo - 1,85 x 1,50m - Locales 2, 3, 8, 11, 12, 19, 28, 29, 30, 38 y 39 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.7 | Tipo Al07 - Ventana corrediza + tabaquera con paño fijo - 3,71 x 1,50m - Locales 4, 9, 10, 11, 18, 20, 29 y 37 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.8 | Tipo Al08 - Campana de gases - Local 12 Ayudante Preparador |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.9 | Tipo Al09 - Ventana con paños fijos - 1,85 x 0,50m - Locales 13 y 18 Circulación PB |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.1 | Tipo Al10 - Ventana tabaquera con paños fijos - 1,85 x 2,60m - Local 13 Circulación 1 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.11 | Tipo Al11 - Ventana tabaquera con paños fijos - 3,08 x 1,42m - Local 01 Acceso |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.12 | Tipo Al12 - Ventana tabaquera con paños fijos - 3,36 x 1,44m - Local 01 Acceso |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.13 | Tipo Al13 - Ventana corrediza con paños fijos - 3,08 x 1,00m - Local 01 Acceso |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.14 | Tipo Al14 - Ventana corrediza + tabaquera con paño fijo - 2,00 x 1,50m - Local 16 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.15 | Tipo Al15 - Ventana proyectante + tabaquera con paño fijo - 0,80 x 2,20m - Locales 20, 25, 26, 27, 32 a 37 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.16 | Tipo Al16 - Ventana tabaquera - 1,23 x 0,50m - Locales 22 y 24 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.17 | Tipo Al17 - Ventana celosía - 0,8 x 0,5m - Fachada |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.18 | Tipo Al18 - Puertas batiente box - Sshh alumnos |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.19 | Tipo Al19 - Puertas batiente box - Sshh alumnas |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
12.2 | Tipo Al20 - Ventana proyectante + tabaquera con paño fijo - 0,92 x 2,2m - Locales 27 y 32 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.00 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Incluye suministro e instalación
13.1 | Tipo H01 - Reja 2,23m x 2,54m - Local 1 - Fachada |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.2 | Tipo H02 - Puerta batiente doble hoja 1,98m x 2,05m - Local 1 Fachada |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.3 | Tipo H03 - Reja 1,71m x 2,54m - Local 1 - Fachada |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.4 | Tipo H04 - Reja 1,79m x 1,44m - Locales 2, 3 y 19 - Fachada |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.5 | Tipo H05 - Reja 3,65m x 1,44m - Locales 4 y 20 - Fachada |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.6 | Tipo H06 - Protección equipos exteriores de AA - Fachada suroeste |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.7 | Tipo H07 - Puerta batiente doble hoja 1,98m x 2,05m - Local 13 y 18 Circulaciones |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.8 | Tipo H08 - Puerta batiente con vidrio fijo 0,90m x 2,60m - Local 14 Cantina |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.9 | Tipo H09 - Ducto de instalación eléctrica 1,35m x 2,60m - Circulaciones |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.1 | Tipo H10 - Protección equipos exteriores de AA - Fachada calle 18 de Mayo |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.11 | Tipo H11 - Revestimiento 4,00m x 0,50m - Locales 22, 23 y 24 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.12 | Tipo H12 - Baranda escalera |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.13 | Tipo H13 - Baranda - Local 29 Circulación PA |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.14 | Tipo H14 - Baranda - Local 29 Circulación PA |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.15 | Tipo H15 - Escalera - Local 31 Depósito PA |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.16 | Tipo H16 - Acceso corrediza a azotea - Local 31 Acceso a azotea |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.17 | Tipo H17 - Escalera marinera - Local 31 Depósito PA |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.18 | Tipo H18 - Cerco y puerta batiente - Fachada calle Blandengue |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.19 | Tipo H19 - Mástiles - Fachada Principal |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.2 | Tipo H20 - Letras Liceo - Acceso / Fachada |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.21 | Tipo H21 - Cerramiento perimetral 1,30 x 1,80m |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.22 | Tipo H22 - Cerramiento perimetral 34,91m |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.23 | Tipo H23 - Portón de acceso - Fachada 18 de Mayo |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.24 | Tipo H24 - Reja y puerta batiente doble 4,20 x 1,80m - Acceso calle 18 de Mayo |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.25 | Tipo H25 - Bicicletero - Patio interior |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.26 | Tipo H26 - Baranda de rampa exterior |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.28 | Tipo H28 - Arcos de fútbol |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.29 | Tipo H29 - Tablero / Arco |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.3 | Tipo H30 - Aro de tablero |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.31 | Tipo H31 - Soporte red volley |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.32 | Tipo H32 - Portón batiente doble - Espacios exteriores |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.33 | Tipo H33 - Baranda plataforma tanque de reserva |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
13.34 | Tipo H34 - Puerta 1,14m x 1,84m - Sala de Bombas |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Incluye suministro e instalación
14.1 | Tipo Ai01 - Campana - Locales 14 Cantina y 15 Copa de leche |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.2 | Tipo Ai02 - Barra móvil baño accesible - Local 17 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.3 | Tipo Ai03 - Mesada con pileta - Local 31 Depósito PA |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
14.4 | Tipo Ai04 - Bebedero - Espacios exteriores |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Incluye suministro e instalación
15.1 | Tipo V01 - Espejo 0,50 x 0,80m - Locales 6 y 7 Sshh |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.2 | Tipo V02 - Vidrio fijo estante superior - mostrador - 1,54 x 0,27m - Local 14 Cantina |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.3 | Tipo V03 - Espejo 0,5 x 0,8m - Local 17 baño accesible |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
15.4 | Tipo V04 - Espejo 2,02 x 0,90m - Local 22 y 24 Sshh alumnos |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.00 | PETREOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Incluye suministro e instalación
16.1 | Tipo P01 - Mesada 1,98 x 0,55m - Local 05 Tisanería |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.2 | Tipo P02 - Mesada 1,20 x 0,56m - Local 08 Sala de Lactancia |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.3 | Tipo P03 - Mesada 1,20 x 0,56m - Local 10 Laboratorio 1 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.4 | Tipo P04 - Mesada 2,90 x 0,55m - Local 11 Laboratorio 2 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.5 | Tipo P05 - Mesada en L - Local 11 Laboratorio 2 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.6 | Tipo P06 - Mesada en L - Local 12 Ayudante Preparador |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.7 | Tipo P07 - Mesada 3,08 x 0,58m - Local 14 Cantina |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.8 | Tipo P08 - Mesada 1,88 x 0,60m - Local 14 Cantina |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.9 | Tipo P09 - Mesada 1,91 x 0,60m - Local 15 Copa de Leche |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
16.1 | Tipo P010 - Mesada 2,45 x 0,59m - Local 22 y 24 Sshh alumnos |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO
Mampostería interior
17,1,1 | Imprimación sobre revoque |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17,1,4 | Enduido plástico texturable |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17,1,7 | Pintura látex |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Mampostería exterior
17,1,12 | Imprimacion |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17,1,18 | Pintura látex al agua antialgas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17.2 | PINTURA SOBRE MADERA
17,2,8 | Barniz transparente al agua para maderas |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17.3 | PINTURA SOBRE METALES
17,3,3 | Convertidor de óxido |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
17.4 | PINTURA SOBRE PÍSOS
17,4,1 | Pintura en canchas |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.1 | RED DE DESAGÜES
18,1,2 | CI 60x60 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,3 | CI 60x60 con sifon desconector |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,4 | BDA 40x40 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,5 | BDA 60x60 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,6 | BDT 60x60 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,7 | Interceptor de grasa 120lts |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,8 | Cañeria de desague primario y secundario |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,9 | Cañeria de desague pluviales |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,10 | Desagues para aires acondicionados |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,11 | Conexión a colector público (2 conecciones) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,12 | Drenes |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,1,13 | Depósito impermeable 5,000lts |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO
18,2,1 | Nichos de medidores |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente (incluye gas y mechero tipo Bunsen) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS
18,3,1 | Inodoro con tapa de madera |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,2 | Inodoro con mochila y tapa de madera |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,3 | Inodoro baño accesible con cisterna y tapa de inodoro |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,4 | Cisterna exterior tipo Magya |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,5 | Lavatorio pedestal |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,6 | Lavatorio baño accesible |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,7 | Sifón cromado tipo botella TIPO BRASS |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,8 | Sifón simple de cocina TIPO AWADUCT |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,9 | Sifón TIPO JIMTEN |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,10 | Grifería
18,3,11 | Monocomando pico alto pared cocina tipo Mare cromado |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,12 | Grifería sobre mesada inclinado monocomando p/baño Chess-Docol |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,13 | Grifo monocomando accesible (NORMA UNIT 200) Tipo Docol |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,14 | Canilla pared Pressmatic para lavatorio 120 inclinado (bebedero) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,15 | Canilla pico alto tipo Docol tipo Gali |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,16 | Ducha higiénica especial c/gatillo tipo Docol |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,17 | Grifo de servicio (bronce) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,18 | Reguera para ducha 0,80x0,20 acero inoxidable |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,19 | Portarrollo |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,20 | Percha |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,3,21 | Toallero |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18.4 | EQUIPOS
18,4,1 | Termotanque eléctrico - cobre 30lts UNIT - Local Copa de Leche y Cantina |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
18,4,2 | Reinstalar calefón existente en Escuela 43 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
19.2 | Grarrafa 13kg con válvula (incluye pase para conexión a cocina) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.1 | Conexión y tendido de cañerías (Instalacion hidráulica) |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.2 | Bocas de Incendio equipadas |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.4 | Extintor tipo polvo quimico ABC 4kg |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.5 | Extintor tipo CO2 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.7 | Equipo completo bombeo (incluye bomba principal, bomba jockey y tablero) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.8 | Carteleria de señalización |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.9 | Luminaria de emergencia |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.1 | Central de alarma y teclados |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.11 | Sensores |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.12 | Sirena |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.13 | Jaladora |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.14 | Pulsador en baño accesible |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
20.15 | Conexión, tendido y enhebrado detección |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.1 | Tablero general y derivados |  | global
21.2 | Acometida |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.4 | Enhebrado general |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.5 | Sistema de descarga a tierra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.12 | Cañerías, canalizaciones y cámaras |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.15 | Canalizaciones para sistemas de alarma, telefonia y datos |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.16 | Suministro e instalación del sistema de intrusos |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.17 | Suministro e instalación del sistema de central telefónica |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.18 | Terminaciones (tomas e iluminacion) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.19 | Luminaria tipo Lx (Incluye suministro e instalación) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21,19,1 | L01 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21,19,2 | L02 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21,19,3 | L03 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21,19,4 | L04 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21,19,5 | L05 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21,19,6 | L06 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21,19,7 | L07 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21,19,8 | L08 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21,19,8 | L09 (incluye columna) |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.2 | Correccion de energia reactiva |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Incluye suministro e instalación
22.1 | Extractor de baño - Locales 06, 07 y 17 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.2 | Extractor en Locales 05, 14 y 15 |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22.6 | Equipos de aire acondicionado
22,6,1 | Equipo aire acondicionado 30,000 BTU INVERTER PISO TECHO |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22,6,2 | Equipo aire acondicionado 36,000 BTU SPLIT INVERTER |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
22,6,4 | Equipo aire acondicionado 12,000 BTU SPLIT INVERTER |  | unidad
22,6,5 | Equipo aire acondicionado 9,000 BTU SPLIT INVERTER |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
23.00 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
23.3 | Cartel autoadhesivo vinilo |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.00 | ESPACIOS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.1 | VEGETALES
24,1,1 | Césped en tepes |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24.2 | OBRAS EXTERIORES
24,2,1 | Muro de contención D3 |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24,2,2 | Base de mástiles |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24,2,3 | Junta de llenado en canchas según MCP |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24,2,4 | Junta en pavimentos exteriores según MCP |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Cerramientos perimetrales
24,2,5 | Cercado perimetral completo (incluye cimentaciones) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Equipamiento
24,2,6 | Cordonetas de hormigón D2 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24,2,7 | Bancos exteriores de hormigón armado 2,0mx0,5m - h= 0,45m |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24,2,8 | Banco de hormigón armado con cantero |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24,2,9 | Escaleras y rampas de hormigón armado exteriores |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24,2,10 | Bebedero (albañilería) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24,2,11 | Canal prefabricado de hormigón |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
24,2,12 | Bloque de hormigón vibrado tipo U |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.4 | Ayuda a Aluminio |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.5 | Ayuda a Acero inoxidable |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.6 | Ayuda a Herreria |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
25.7 | Ayuda a Carpinteria |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.1 | Técnico Prevencionista |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.2 | Fletes durante ejecución de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.3 | Fletes retiro de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.4 | Limpieza diaria de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.5 | Limpieza final de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.7 | Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.8 | Permiso de demolición (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.9 | Habilitación ante DNB ( gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.1 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.11 | Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.12 | Colocación de mobiliario suministrado por ANEP |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
26.13 | Deposicion final y acarreo de escombros |  | global |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
SUB TOTAL OBRA PREVISTA SIN IMPUESTOS | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 0